Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку паяльных станций.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
1. Паяльная станция «МАГИСТР Ц20-К» (с "отключаемым" паяльником) – 7 шт.
Пайка производится с "разорванными" цепями паяльника, за исключением цепи заземления.
Напряжение питания ...........                           ..220В 50Гц 

Вторичное напряжение.....................................36В 50Гц
Мощность паяльника .......................................50Вт 
Диапазон температур ..........................…….....50- 350 (С 
Регулировка...................................цифровой ПИД-регулятор
Точность поддержания температуры............... +/- 2 (С
Заземленная станция и паяльник
Габаритные размеры........................................ 90х130х110мм
Гарантийный срок эксплуатации .................... 1 год
Комплектуется подставкой для паяльника М-1

2. Паяльная станция «МАГИСТР Ц20-М» (с звуковой и световой индикацией) – 10 шт.
Напряжение питания .........                                 220В 50Гц 
Вторичное напряжение.......................................36В 50Гц
Мощность паяльника ......................................  .50Вт 

Диапазон температур ..........................……....... 50- 350 (С 
Регулировка...................................цифровой ПИД-регулятор
Точность поддержания температуры............... +/- 2 (С
Габаритные размеры........................................ 90х130х110мм
Режим коррекции температуры
Керамический нагреватель паяльника
Гарантийный срок эксплуатации .................... 1 год
Комплектуется подставкой для паяльника М-1

3. Паяльная станция «МАГИСТР Ц20-Р» - 36 шт.
Цифровая паяльная станция с графическим ЖК-индикатором
отображающим режимы и параметры станции
Напряжение питания ......................              ..220В 50Гц
Вторичное напряжение...................................36В 50Гц
Мощность паяльника ......................................50Вт
Диапазон температур .........................…….....50- 350 (С 
Регулировка...................................цифровой ПИД-регулятор
Точность поддержания температуры................ +/- 2 (С
Упрочненный керамический нагреватель с термодатчиком
Габаритные размеры........................................ 100х90х150мм
Режим коррекции температуры
Гарантийный срок эксплуатации ..................... 1 год
Комплектуется подставкой для паяльника М-1

Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия на товар составляет не менее 12 месяцев. 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: эксплуатационная документация, паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
· товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным; 

· товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
· качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя;
· дата выпуска продукции - 2014 год.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









