Приложение № 1

к заявке № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение строительно-монтажных работ при сооружении объекта                     «00USV Инженерно-бытовой корпус» Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2):
1. Наименование выполняемых работ

Комплекс строительных, монтажных работ при сооружении объекта энергоблока № 1 (Пусковой комплекс) Нововоронежской АЭС-2 (НВО АЭС-2): «00USV Инженерно-бытовой корпус».
2. Описание работы (функциональные характеристики)
2.1.  Подрядчик в соответствии с Приложением А к настоящему Техническому заданию осуществляет строительно-монтажные работы при сооружении объекта «00USV Инженерно-бытовой корпус» выполняются в полном объеме, за исключением выполненного объема работ по устройству строительных конструкции надземной части, лестниц № 1, 2 и внутренней отделки помещений, полов, подвесных потолков.

2.2. Подрядчик до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2» (далее - СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция).

3. Требование к техническим характеристикам работ

3.1.
Согласно Приложению А настоящего Технического задания.
3.2.
Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.
4. Требования к объему выполняемых работ

4.1. Согласно Приложению А настоящего Технического задания.

4.2. Состав  ППР  и  содержание  разделов  ППР  –  в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция. «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2».
5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ

5.1. Все виды оборудования для сооружения объекта «00USV Инженерно-бытовой корпус» поставляются Заказчиком. В обязанности подрядчика входит приобретение материалов для всех видов строительно-монтажных работ и монтаж оборудования.

5.2. Поставка Материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), необходимых для производства работ включены в стоимость работ по договору подряда.
6. Требования к сроку выполнения работ
Срок начала работ – с момента заключения договора.
Срок окончания работ – 31.12.2012 г.
7. Место выполнения работ

РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.

8. Требования к качеству выполняемых работ

8.1. Услуги должны выполняться технически исправными спецтехникой, оснасткой и спецприспособлениями.

8.2. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям ППР, СНиП, и действующему законодательству РФ, не должно иметь предписаний, замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации.

            8.3. В ходе строительно-монтажных работ должна быть обеспечена целостность существующих архитектурно-планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем. 

8.3. Строительные и отделочные материалы, используемые Подрядчиким, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

8.4. Подрядчик должен обеспечить:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими в РФ нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- Подрядчиком должны выполняться требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в Проектной, Рабочей документации и Договоре.
9. Требования к безопасности выполняемых работ

9.1. Подрядчик должен обеспечить производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

9.2. Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

9.3. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Подрядчик.
10. Требования к результатам работ

Результаты работ Подрядчика должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
11.1 Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.
	Приложение А:
	Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объекта «00USV Инженерно-бытовой корпус» на 8 л.
Комплект локальных смет и чертежей на 377 л.


Начальник ПТУ








    В.В. Тарасов

