от 02.06.2015 г. № 7408/548 Блр1,2/П-15-Р-1
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/548 Блр1,2/П-15 «Поставка задвижек DN 80 ВД для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС»:
 Вопрос 1: 
Прошу Вас представить в составе закупочной документации ТЗ 37-118-29474183-2014. 
Ответ 1: 

ТЗ 37-118-29474183-2014 не является интеллектуальной собственностью Заказчика процедуры, поэтому не может быть предоставлено для публикации на сайте. Для подготовки предложения Поставщику необходимо руководствоваться данными в спецификации, входящей в состав закупочной документации и ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003.

Вопрос 2:

1. Допустимо ли в предложении участника процедуры отклонение мощности электродвигателя электропривода до 4,0 кВт.
2. Допустимо ли в предложении участника процедуры предложить оборудование с временем открытия/закрытия менее 16 сек.

3. Допустимо ли в предложении участника процедуры отклонение от заданной массы оборудования в сторону уменьшения до 213 кг.

Ответ 2: 

1. Увеличение мощности электродвигателя электропривода до 4 кВт недопустимо.

2. Время открытия/закрытия менее 16 секунд допустимо.

3. Уменьшение массы до 213 кг недопустимо.

