«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству 

Ростовской АЭС – директор филиала  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

______________     А.Б.Хазин

                                                           от   «__» ________ 2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора по лоту 
№119/07/2013 «Поставка металлопроката для проведения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №3,4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск
2013
Техническое задание 

1. Наименование и характеристика товара:
	№ пп
	Наименование товара
	Ед. изм
	Кол-во
	 Цена, руб. 
	Сумма, руб.

	1
	Арматура 6 А1 ГОСТ 5781-82
	т
	1
	
	

	2
	Арматура 8 А1 ГОСТ 5781-82
	т
	0,6
	
	

	3
	Арматура 10 А1 ГОСТ 5781-82
	т
	2,4
	
	

	4
	Арматура 12 А1 ГОСТ 5781-82
	т
	1
	
	

	5
	Арматура 16 А1 ГОСТ 5781-82
	т
	0,8
	
	

	6
	Арматура 18 А1 ГОСТ 5781-82
	т
	0,2
	
	

	7
	Арматура 20 А1 ГОСТ 5781-82 ст3
	т
	1,3
	
	

	8
	Арматура 10 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	5
	
	

	9
	Арматура 12 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	10
	
	

	10
	Арматура 16 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	5
	
	

	11
	Арматура 20 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	10
	
	

	12
	Арматура 22 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	5
	
	

	13
	Арматура 28 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	3
	
	

	14
	Арматура 32 А500С СТО АСЧМ7-93
	т
	12
	
	

	15
	Арматура 40 А500С СТО АСЧМ7-93
	 
	4
	
	

	16
	Лист 2 ГОСТ 19903-90 С235
	т
	4
	
	

	17
	Лист 3 ГОСТ 19903-74 ст3кп2
	т
	0,4
	
	

	18
	Лист 4 ГОСТ 19903-90 С235
	т
	10
	
	

	19
	Лист 4 ГОСТ 19903-90 С245
	т
	19
	
	

	20
	Лист 6 ГОСТ 19903-74 С235
	т
	15
	
	

	21
	Лист 6 ГОСТ 19903-90 С245
	т
	5
	
	

	22
	Лист 10 ГОСТ 19903-90 С235
	т
	4
	
	

	23
	Лист 12 ГОСТ 19904-74 ст3кп2
	т
	0,9
	
	

	24
	Лист 12 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-88
	т
	2
	
	

	25
	Лист 20 ГОСТ 19903-90 С245
	т
	3
	
	

	26
	Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93 ст3 кп2
	т
	0,2
	
	

	27
	Уголок 50х5ГОСТ 8509-97 ст3кп2
	т
	1,6
	
	

	28
	Уголок 50х5ГОСТ 8509-97 С245
	т
	0,6
	
	

	29
	Уголок 63х5 ГОСТ 8509-93 С235 
	т
	0,2
	
	

	30
	Уголок 63х6 ГОСТ 8509-93 ст3кп2
	т
	0,4
	
	

	31
	Уголок 75х50х5 ГОСТ 8509-93 ст3кп2
	т
	0,2
	
	

	32
	Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93 С245 
	т
	0,6
	
	

	33
	Уголок 80х6 ГОСТ 8509-97 ст3кп2
	т
	12
	
	

	34
	Уголок 80х8 ГОСТ 8509-93 ст3кп2
	т
	0,6
	
	

	35
	Уголок 90х7 ГОСТ 8509-93 С245
	т
	0,3
	
	

	36
	Уголок 90х8 ГОСТ 8509-93 ст3кп2
	т
	1,2
	
	

	37
	Уголок 100х10 ГОСТ 8509-93 ст3кп2
	т
	6,6
	
	

	38
	Швеллер 8 ГОСТ 8240-89 ст3
	т
	0,7
	
	

	39
	Швеллер 14 ГОСТ 8240-87 С245
	т
	0,5
	
	

	40
	Швеллер 16 ГОСТ 8240-87 С245
	т
	0,3
	
	

	41
	Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,5
	
	


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.12.2013г. отдельными партиями до 20 тон по заявкам Покупателя  в течении 5(пяти)  дней с момента подачи заявки 
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г. 

5.  Требования к поставляемому товару: 

       -  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

       -  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

       -  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;
- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 

            -  прохождение процедуры входного контроля.
СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ________________________________________________________________
