№ЗП-81.13 от 23.08.2013г.

В адрес организатора открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора по лоту № ЗП-81.13 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. «Разработка тепловых балансов для разработки Технического проекта машинного зала Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2) в варианте ВВЭР-ТОИ» поступил запрос о разъяснении положений документации открытого запроса предложений в электронной форме следующего содержания:
[image: image1.emf]
2.Подтвердить возможность использования в качестве исходных данных по п.4 ТЗ документации по иной тихоходной турбоустановке, отличной от принятой для базового проекта АЭС ВВЭР-ТОИ.
В ответ на данный запрос организатор открытого запроса предложений в электронной форме сообщает следующее:
1. Какая конкретно документация по турбинной установке, генератору и оборудованию машинного зала, разработанная для базового проекта АЭС ВВЭР-ТОИ, необходима для разработки тепловых балансов, определяет Исполнитель. ОАО «НИАЭП» является Заказчиком и конечным потребителем тепловых балансов.
2. ОАО «НИАЭП» не подтверждает возможность использования в качестве исходных данных документацию по иной тихоходной турбоустановке, отличной от принятой для базового проекта АЭС ВВЭР-ТОИ в рамках проекта ВВЭР-ТОИ по следующей причине: 

- согласно Тому 2 «Техническая часть», Техническое задание, пункт 1 тепловые балансы должны быть разработаны с учетом конкретных отличий проекта Нижегородской АЭС (Курской АЭС-2) от базового проекта ВВЭР-ТОИ, что подразумевает использование данных по турбоустановке Arabelle, т.к. в соответствии с проведенными конкурсными процедурами в 2011 году машзал базового проекта ВВЭР-ТОИ спроектирован на базе турбоустановки Arabelle
