УТВЕРЖДАЮ

Директор Челябинского отделения

филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

_____________ А.П. Грешняков

_____________ 2014г

Дефектная ведомость

Наименование структурного подразделения: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Капремонт хранилищ исторических  ТРО № 104, 105, 106 на ПХРО.

Месторасположение объекта: д. Чишма, Сосновский район, Челябинская область.
Инвентарный номер: 104, 105, 106

| №п/п | Описание дефекта | Выполняемые ремонтные работы |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |  |
| 1 | Повреждения штукатурного слоя поверхностей, разрушения гидроизоляционного слоя поверхностей, разрушены строительные конструкции покрытий, выкрашивание заделки межплиточных швов, разрушения «глиняного замка». | Разборка оснований асфальтобетонных | м3 | 4,2 | 1.Отчет ООО «РЭСцентр» ("Решение о продлении срока эксплуатации ООО «РЭСцентр»). 2. Акт №2 от 10.12.2008 г. ООО «РЭСцентр» по результатам обследования строительных конструкций хранилищ радиоактивных отходов. |
| 2 |  | Разборка оснований щебеночных | м3 | 9 |  |
| 3 |  | Разборка грунта насыпного | м3 | 84 |  |
| 4 |  | Разборка подстилающих слоев шлаковых | м3 | 21 |  |
| 5 |  | Разборка гидроизоляции оклеечной в 2 слоя | м2 | 140 |  |
| 6 |  | погрузочно-разгрузочные работы/ | т | 49,1 |  |
| 7 |  | перевозка мусора строительного на 70 км | т | 49,1 |  |
| 8 |  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы(гр. грунтов 6) | м3 | 722 |  |
| 9 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км | т | 2743,6 |  |
| 10 |  | Работа на отвале | м3 | 722 |  |
| 11 |  | крепление досками стенок котлована | м2 | 310,2 |  |
| 12 |  | Заделка швов плит цементным раствором на глубину 30мм | м | 160 |  |
| 13 |  | Герметизация мастикой швов вертикальных | м | 160 |  |
| 14 |  | Ремонт обмазочной изоляции | м2 | 32 |  |
| 15 |  | Демонтаж люков | м2 | 6,75 |  |
| 16 |  | Разборка кирпичной кладки люков | м3 | 1,75 |  |
| 17 |  | кладка прижимных стенок (горловин) | м2 | 14,6 |  |
| 18 |  | установка люков в перекрытиях из нерж.стали | шт. | 3 |  |
| 19 |  | Заделка отверстий, гнезд, борозд бетоном В15 (М200) | м3 | 21 |  |
| 20 |  | Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAR | м | 12,4 |  |
| 21 |  | Устройство подстилающих слоев шлаковых | м3 | 21 |  |
| 22 |  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резиново-битумной мастике в 2 слоя | м2 | 389,2 |  |
| 23 |  | Устройство насыпей (засыпка грунтом) бульдозерами (гр. грунтов 3) | м3 | 84 |  |
| 24 |  | Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки, гр. грунтов 3 | м3 | 722 |  |
| 25 |  | Засыпка траншей бульдозером | м3 | 722 |  |
| 26 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 722 |  |
| 27 |  | Перевозка материалов сверх 30 км до 70 км | т | 55,31 |  |
| 28 |  | Устройство подстилающих слоев из щебня | м3 | 9 |  |
| 29 |  | Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см из холодных асфальтобетонных смесей | м2 | 60 |  |
| 30 |  | Устройство обваловки (глиняный замок) | м3 | 32,4 |  |
| 31 |  | Погрузочно-разгрузочные работы при автомоб.перевозках (глина) | т | 63,2 |  |
| 32 |  | Перевозка грузов до 70 км (глина) | т | 63,2 |  |