ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

____________________ Василенко В.А.

«____» __________________2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

кабельно-проводниковой продукции

Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»

от «01» декабря 2011года № 99/11

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Москва, 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку кабельно-проводниковой продукции.

«01» декабря 2011 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.

Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна

Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672

Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru

Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Запрос котировок цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» от 29.07.2009 в редакции от 04.10.2011 г.

Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: согласно Приложению 1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме

Место доставки товаров, выполнения работ: Склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.

Срок поставки товаров, выполнения работ: декабрь 2011г.

Максимальная цена договора, включая НДС: 328 806, 97 (Триста двадцать восемь тысяч восемьсот шесть рублей 97 копейки)

Дополнительные сведения: В цену заявки  должны быть включены:

- стоимость товара;

- расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;

- транспортные расходы: доставка  товара Покупателю до склада ФГУП «НИТИ

им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, (в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой)

- НДС;

- доставка до склада ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор

Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.

# Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

# Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «01» декабря 2011г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «11» декабря 2011 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи.

Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Порядок приёмки товара (работ, услуг): приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966.

Требования к участникам запроса котировок:

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

7) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции.

3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

В случае, если у Заказчика возникнут вопросы по предоставленному Участником комплекту документов, Заказчик имеет право запросить уточнение (недостающую информацию).

Преференции – нет

Заключение договора по результатам запроса котировок.

1.	Победитель не позднее 10 рабочих дней после опубликования Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок направляет для подписания Заказчику проект договора.

2. 	Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.

3.	В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

- Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.

| Приложения к извещению: | № 1 «Сведения о товарах» № 2 Анкета участника № 3 Форма котировочной заявки № 4 Проект договора поставки |
| --- | --- |

Начальник ОКТ				Баранецкая Ю.В.

Начальник ОМТС								Полынин А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

По экономике и финансам							Лошков А.Л.

Начальник ДФ(К)								Чумаков Д.В.

Начальник отдела бюджетирования и КПЭ				Борисова О.Р.

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку  кабельно-проводниковой продукции для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГ 3х2.5 | Кабель медный из круглой мягкой медной проволоки, изоляция – ПВХ – плстикат, оболочка – светотермостойкий ПВХ-пластикат. Кабель предназначен для передачи и распределения энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 0.66 кВ частотой до 50 Гц или постоянное напряжение до 1 кВ, для прокладки в сухих и влажных помещениях, на каб. эстакадах, в блоках, на открытом воздухе. Эксплуатируется при тем-ре от -50°С до +50°С, не распространяют горение при одиночной прокладке. Сечение 3х2.5 мм². |  | м | 20 |
| 2 | Кабель ВВГнг 3х2.5 | Кабель – медный силовой в ПВХ- изоляции в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. Сечение 3х2.5 мм². |  | м | 15 |
| 3 | Кабель ВВГнг 5х50 | Сечение 5х50 мм². |  | м | 43 |
| 4 | Кабель ВВГнг-LS 2х2.5 | Кабель – медный силовой в ПВХ- изоляции в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. LS-низкое дымо- и газовыделение. |  | м | 100 |
| 5 | Кабель ВВГнг-LS 3х2.5 |  |  | м | 184 |
| 6 | Кабель ВВГнг-LS 4х1.5 |  |  | м | 50 |
| 7 | Кабель ВВГнг-LS 4х2.5 |  |  | м | 130 |
| 8 | Кабель ВВГнг-LS 5х2.5 |  |  | м | 123 |
| 9 | Кабель ВВГнг-LS 5х4 |  |  | м | 77 |
| 10 | Кабель ВВГнг-LS 5х6 |  |  | м | 18 |
| 11 | Кабель ВВГнг-LS 5х16 |  |  | м | 100 |
| 12 | Кабель ВВГнг-FRLS 5х6 | Кабель – медный силовой в ПВХ- изоляции в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С. LS-низкое дымо- и газовыделение; FR- огнестойкий – не распространяет горение и не содержит галогенов |  | м | 65 |
| 13 | Кабель КГ 5х6 | Кабель медный, предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении до 660Вчастотой до400Гц или постоянном напряжении 1000В. Токопроводящая жила – медная многопроволочная, круглой формы, изоляция – из резины изоляционной, оболочка из резины шланговой , допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. Сечение 5х6 мм². |  | м | 200 |
| 14 | Кабель КГН 4х4 | Кабель медный, предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении до 660Вчастотой до400Гц или постоянном напряжении 1000В. Токопроводящая жила –медная многопроволочная, круглой формы, разделительный слой – синтетическая пленка, изоляция – из резины изоляционной, оболочка из резины шланговой. Сечение 4х4 мм². |  | м | 20 |
| 15 | Кабель КГН 5х2.5 |  |  | м | 12 |
| 16 | Кабель КВВГнг 14х1.5 | Электротехнический контрольный кабель предназначен для присоединения к электроаппаратуре, электроприборам. Кабель предназначен для передачи управляющих сигналов до 1 кВ или 0.66 кВ переменного напряжения, может прокладываться в каналах, помещениях и т.п. Конструкция: жила (мягкая медная проволока), изоляция (ПВХ пластикат), поясная изоляция (лента ПЭТФ пленки), оболочка (ПВХ пластикат пониженной горючести) Сечение 14х1.5 мм² |  | м | 50 |
| 17 | Кабель КВВГнг-LS 14х1.5 | Электротехнический контрольный кабель предназначен для присоединения к электроаппаратуре, электроприборам. Кабель предназначен для передачи управляющих сигналов до 1 кВ или 0.66 кВ переменного напряжения, может прокладываться в каналах, помещениях и т.п. Конструкция: жила (мягкая медная проволока), изоляция (ПВХ пластикат), поясная изоляция (лента ПЭТФ пленки), оболочка (ПВХ пластикат пониженной горючести) LS-низкое дымо- и газовыделение. Сечение 14х1.5 мм² |  | м | 300 |
| 18 | Кабель КМПВЭ 19х1 | Судовой малогабаритный кабель с медными многопроволочными жилами, с пластмассовой изоляцией, оболочка – ПВХ- пластикат, общий экран – луженая медная проволока. Предназначен для неподвижной прокладки в стационарных установках, для монтажа цепей управления сигнализации, связи, межприборных соединений, работающих при переменных напряжениях 500В и 1000В, частотой не более 200 кГц, в диапазоне температур от -50ºС до + 65ºС и относительной влажности 98% при температуре +35º. Кабель устойчив к воздействию ГСМ и жидкости ПГВ, не распространяет горение. Электрическое сопротивление изоляции (на 1 км длины) не менее 150 Мом. Рабочая емкость 1 м кабеля – не более 260пф (для одиночной экранированной жилы). Сечение 10х0.75 мм². |  | м | 100 |
| 19 | Кабель ТЗГ 7х4х1.2 | Кабель низкочастотный телефонный, однородный с кордельно-бумажной изоляцией, в свинцовой оболорчке, без защитных покровов. Предназначен для калибрования телефонных и телеграфных узлов устройств соединительных линий между АТС, а так же АТС и МТС. Сечение: 7х4х1.2 мм² |  | м | 250 |
| 20 | Провод АПВ 1х16 | Провод с алюминиевой жилой, изоляция – ПВХ. Предназначен для монтажа электрических цепей, прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках. Сечение 1х16 мм² |  | м | 260 |
| 21 | Кабель МКЭШ 2х0.5 | Кабель для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, раб. при напряжении до 500В до 400Гц переменного или 750В постоянного напряжения. Конструкция: токопроводящие жилы – из медных луженых проволок с ПВХ изоляцией, скручены в кабель, в каждом повиве есть две счетные жилы, отличающиеся цветом от других жил. Сечение: 2х0.5 мм² |  | м | 400 |
| 22 | Провод МГШВ 0,2 | Провод предназначен для подвижного и фиксированного монтажа внутри блочных, межблочных, внутри приборных и межприборных соединений, а так же выводных концов эл./аппаратуры на рабочее переменное напряжение до 1кВ частотой до 10кГц и постоянное напряжение до 1.5кВ. Конструкция: токопроводящая жила из медных луженых проволок, изоляция из полиэфирных ниток, наружная изоляция из ПВХ пластиката. Сечение: 0,2 мм² |  | м | 300 |

Условия поставки: участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования к закупаемой продукции:

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, дата изготовления не ранее 2011г.

Прочие условия:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия);

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе ценовых котировок (отсканированные документы в электронном виде, подписанные ЭЦП участника должны быть выложены на ЭТП вместе с заявкой):

- Анкета участника (подписанная руководителем предприятия).

- Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (заверенная руководителем предприятия копия).

- Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (заверенная руководителем предприятия копия).

- Отсканированная копия справки о задолженности по оплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды на 1 число месяца, в котором подаётся котировочная заявка (заверенная руководителем предприятия).

- Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой.

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку кабельно-проводниковой продукции для  нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анкета участника

|  | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование организации |  |
|  | Сокращённое наименование организации |  |
|  | Руководитель организации |  |
|  | Должность руководителя |  |
|  | Документ, на основании которого действует руководитель |  |
|  | ИНН |  |
|  | Дата регистрации |  |
|  | ОКПО |  |
|  | КПП |  |
|  | Контактная информация |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Контактные лица (Ф.И.О.) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Расчётный счёт |  |
|  | Корреспондентский счёт |  |
|  | БИК банка |  |
|  | Наименование банка |  |
|  | Почтовый адрес банка |  |
|  | Дополнительная информация |  |

Руководитель предприятия______________________/ФИО/

М.П.

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

На фирменном бланке участника

Исх. №, дата

Генеральному директору

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Василенко В.А.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку__________________________________________

Уважаемый Вячеслав Андреевич!

Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе ценовых котировок:

1) правомочны заключать договор;

2) обладаем необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

3) не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признаны по решению арбитражного суда несостоятельными (банкротом);

4) не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

5) не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

| Приложение: перечислить приложенные документы с указанием количества страниц. (должность) (подпись) (ФИО) |  |
| --- | --- |

М.П.