	
	УТВЕРЖДАЮ:



	
	Главный инженер

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»

им. М.В. Проценко»

	
	__________________ Г. В. Кондратьев


                                                                       «______»___________2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на экспертизу промышленной безопасности

 зданий и сооружений

	
	СОГЛАСОВАНО:



	
	Зам. главного инженера



	
	______________С.И. Камышанский


                                                                  «______»___________2014

Перечень зданий, подлежащих экспертизе промышленной безопасности 

в 2014 году.

	Объект экспертизы промышленной безопасности


	Стоимость работ, руб. без НДС
	Объем,м3/этажность



	Здание №184, цеха № 48
	717200
	223397

( в составе подкрановые пути мостовых кранов

№ 1 – 42 м

№ 2 – 42 м

№ 3 – 42 м

№ 4 – 42 м

каждый в две нитки)/

1 этаж


1.  Требования к проведению экспертизы промышленной безопасности и оформлению документации.

В соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538. 

2. Требования, предъявляемые к участникам конкурса.

2.1. Наличие лицензии на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений.

2.2.Наличие аттестованной лаборатории и технических средств, имеющих поверку  и необходимые нормативно-технические документы для проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений.

2.3.Наличие аттестованных специалистов- экспертов на знание правил  по промышленной безопасности зданий и сооружений.

2.4. Наличие свидетельства о допуске к видам работ (СРО), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

– работы по подготовке конструктивных решений;

– работы по подготовке проектов организаций строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации;

– работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

2.5. Наличие сертификата системы менеджмента качества ИСО по проведению экспертизы промышленной безопасности (ГОСТ Р ИСО 9001).

2.6. Наличие свидетельства об аккредитации в сфере соблюдения предприятиями и  организациями требований нормативной документации в области промышленной безопасности

3. Условия оплаты: 30% предварительная оплата безналичным расчетом, 70% оплата безналичным расчетом, после получения зарегистрированного в Ростехнадзоре Заключения ЭПБ.

4. Окончание работ не позднее 3-х месяцев после получения комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме для проведения экспертизы и предоплата 30% от суммы договора

Начальник подразделения №  
     ____________ 
               Е.В. Панков __


(подпись)





(Ф.И.О.	)








