Приложение № 2 к Технической части

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование видов работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Монтажные работы |  |
| 5.1 | Аккумуляторная батарея, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.2 | Блок управления клапаном, | 3 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.3 | Извещатель пожарный пламени, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.4 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.5 | Коробка ответвительная на стене, | 26 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.6 | Коробка с 6-клеммами, | 0,03 |
|  | 100 шт. |  |
| 5.7 | Коробка распаячная, | 3 |
|  | 1 коробка |  |
| 5.8 | Клеммная колодка, | 0,03 |
|  | 100 шт. |  |
| 5.9 | Шкаф распределительный, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.10 | Оповещатель звуковой, | 14 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.11 | Оповещатель световой, | 0,16 |
|  | 100 шт. |  |
| 5.12 | Резисторы, | 8 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.13 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, | 0,01 |
|  | 100 шт. |  |
| 5.14 | Адресный расширитель , | 5 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.15 | Блок контрольно-пусковой , | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.16 | Блок БРИЗ, | 8 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.17 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, | 28 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.18 | Конструкция для установки извещателя, | 6 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.19 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, | 5 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.20 | Извещатель ручной, | 7 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.21 | Контролер линий связи, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.22 | Преобразователь интерфейсов, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.23 | Резервный источник питания РИП-12, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.24 | Устройства коммутационное УК-ВК/02, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 5.25 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40мм | 0,14 |
|  | 100 м |  |
| 5.26 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, | 0,14 |
|  | 100 м кабеля |  |
| 5.27 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм, | 0,084 |
|  | 1 т |  |
| 5.28 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в | 2,47 |
|  | конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, |  |
|  | 100 м кабеля |  |
| 5.29 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2, | 1,2 |
|  | 100 м трубок |  |
| 5.30 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, | 3,62 |
|  | 100 м |  |
| 5.31 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2, | 7,21 |
|  | 100 м |  |
| 5.32 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, | 22 |
|  | 1 проход кабеля |  |
| 5.33 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой | 20 |
|  | изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 5.34 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, | 0,72 |
|  | 100 шт. |  |
| 5.35 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, | 6 |
|  | количество жил до 7, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 5.36 | Разделка и включение кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах, | 3,6 |
|  | 100 концов жил |  |
|  | Неучтенные материалы |  |
| 5.37 | Аккумуляторная батарея DTN 1226 | 2 |
|  | шт |  |
| 5.38 | Блок управления клапанами БУОК СВТ 667,11,221 | 3 |
|  | шт |  |
| 5.39 | Извещатель пожарный ИП332-1/2 СК | 2 |
|  | шт |  |
| 5.40 | Извещатель пожарный дымовой с выносным устройством и рефлектором ИП212-52СМ | 2 |
|  | шт |  |
| 5.41 | Коробка КУ-4(21,5/1,18*1,03 руб | 26 |
|  | шт |  |
| 5.42 | Клеммная колодка код 869-140 | 3 |
|  | шт |  |
| 5.43 | Коробка с 6 клеммами ELJO 1438130 | 3 |
|  | м |  |
| 5.44 | Коробка распаячная X35105-A п/л К1773 | 3 |
|  | шт |  |
| 5.45 | Шкаф арт. 1479500 | 1 |
|  | шт |  |
| 5.46 | Крепление арт. 1483010 в уп.=4шт | 1 |
|  | уп |  |
| 5.47 | Кабельный ввод арт. 2411620 | 18 |
|  | шт |  |
| 5.48 | Оповещатель Маяк -12-3М | 14 |
|  | шт |  |
| 5.49 | Оповещатель Люкс-12 | 1 |
|  | шт |  |
| 5.50 | Оповещатель НБО-2х1-12, | 15 |
|  | шт. |  |
| 5.51 | Резисторы, | 8 |
|  | шт. |  |
| 5.52 | Розетка РА10-236 | 1 |
|  | шт |  |
| 5.53 | Кабели ВВГ нг-S 3х1,5 | 22 |
|  | м |  |
| 5.54 | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 | 3 |
|  | шт |  |
| 5.55 | Адресный расширитель С2000-АР2исп.02 | 2 |
|  | шт |  |
| 5.56 | Блок пусковой С2000-КПБ | 1 |
|  | шт |  |
| 5.57 | Блок БРИЗ (320,61/1,18*1,03руб | 6 |
|  | шт |  |
| 5.58 | Блок БРИЗ исп.1 | 2 |
|  | шт |  |
| 5.59 | Извещатель пожарный ДИП-34А | 28 |
|  | шт |  |
| 5.60 | Монтажный комплект МК-2 | 6 |
|  | шт |  |
| 5.61 | Извещатель С2000-ИП-02-02 | 5 |
|  | шт |  |
| 5.62 | Извещатель ИПР513-3А исп.1 | 7 |
|  | шт |  |
| 5.63 | Контролер С2000-КДЛ | 1 |
|  | шт |  |
| 5.64 | Преобразователь интерфейсов RS-323/RS-485 | 2 |
|  | шт |  |
| 5.65 | Источник питания РИП-12 | 1 |
|  | шт |  |
| 5.66 | Устройство УК-ВК/02 | 1 |
|  | шт |  |
| 5.67 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные | 14 |
|  | (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, |  |
|  | м |  |
| 5.68 | Металлический лоток код 35010 | 52 |
|  | м |  |
| 5.69 | Крышка лотка код 35510 | 52 |
|  | м |  |
| 5.70 | Накладка кол 37390 | 10 |
|  | шт |  |
| 5.71 | Накладка кол 37350 | 10 |
|  | шт |  |
| 5.72 | Пластина код37301 | 30 |
|  | шт |  |
| 5.73 | Консоль код 34105 | 30 |
|  | шт |  |
| 5.74 | Заглушка код 37240 | 3 |
|  | шт |  |
| 5.75 | Угол код 36000 | 6 |
|  | шт |  |
| 5.76 | Крышка на угол код 38000 | 6 |
|  | шт |  |
| 5.77 | Фланец код 37410 | 2 |
|  | шт |  |
| 5.78 | Гофрированная труба код 91920 | 120 |
|  | м |  |
| 5.79 | Держатель код 51320 | 300 |
|  | шт |  |
| 5.80 | Миниканал код 00303 | 320 |
|  | м |  |
| 5.81 | Миниканал код 00351 | 40 |
|  | м |  |
| 5.82 | Короб код 01780 | 2 |
|  | м |  |
| 5.83 | Кабели ВВГ нг-LS 3х1,5 | 120 |
|  | м |  |
| 5.84 | Кабели КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 | 17 |
|  | м |  |
| 5.85 | Кабели КПСЭнг-FRLS 1х2х1,0 | 635 |
|  | м |  |
| 5.86 | Кабели КПСЭнг-FRLS 2х2х1,0 | 260 |
|  | м |  |
| 5.87 | Кабели КВВГнг-LS 7х1,5 | 70 |
|  | м |  |
|  | Строительные работы |  |
| 5.88 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, | 0,12 |
|  | 100 шт. |  |
| 5.89 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, | 0,1 |
|  | 100 шт. |  |
| 5.90 | Установка стальных конструкций (гильзы), | 0,019 |
|  | 1 т |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |
| 5.91 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с | 1 |
|  | количеством каналов (Кобщ) 40, |  |
|  | 1 система |  |
| 5.92 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с | 27 |
|  | количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 |  |
|  | 1 канал |  |