Приложение №1 к проекту договора

 № ______ от «____» ___________ 2015г.
Типовая форма технического задания 

на выполнение строительно-монтажных работ 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)
Предмет закупки: «Замена  деревянных окон на пластиковые 

в здании  д. 109,  1 этаж»

Москва

2015

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ 

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

(капитального и незавершенного строительства, 

объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту (указывается наименование объекта или серии объектов ОИАЭ и т.д.)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Техническое задание 
 «Замена  деревянных окон на пластиковые в здании  д. 109,  1 этаж» 
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	«Замена  деревянных окон на пластиковые в здании  д. 109,  1 этаж»


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах  при строительстве,                  реконструкции и капитальном  ремонте объектов 

	 Техническое задание составлено на основании  локального сметного  расчёта                    №  99-15  от 18.03.2015 г.  «Замена  деревянных окон на пластиковые в здании  д. 109,  1 этаж»,  дефектной ведомости № 05/15. от 28.04.2015 г.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	- изготовление и доставка Поставщиком оконных блоков  до места выполнения работ;

 - демонтаж старых деревянных оконных блоков в количестве   46 штук д.109(1-й этаж);

 - установка оконных блоков из ПВХ профиля в количестве 46 штук, 
 - установка подоконников, откосов и  водоотливов, москитных сеток
 - герметизация и изоляция монтажных швов;

 - уборка и вывоз строительного мусора


	Подраздел 2.3 Сведения о месте  выполнения работ.

	Забайкальский  край, г. Краснокаменск,1 мкрн,  д. 109, 1 этаж 

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Необходимость разработки ППР отсутствует.


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Требования к техническим характеристикам строительных работ:                                           
- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;

- здание ООО « ПЭС» полностью укомплектовано штатными средствами пожаротушения.

 - объем выполняемых работ, принимается на основании  дефектной ведомости;
 подрядчик обязан:                                                                                                                                     - выполнять требования нормативной и технической      документации;

- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной  безопасности,  техники безопасности;

- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники,  инструмента,         оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

- иметь опыт выполнения подобного рода работ;



	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства 
работ (ППР)

	Оформление проекта производства работ не требуется.


	РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

	Сметный расчет № 99-15 от 18.03.2015 г. и дефектная ведомость  05/15 от 28.04.2015 г. прилагаются.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- перечень материалов и оборудования, используемых при производстве работ, представлен в локальном  сметном расчете  № 99-15 от 18.03.2015г. 
-весь материал должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.


	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№  п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Заявка на выполнение работ 
3
2

           № 05/15
Дефектная ведомость
1
3
           № 99-15 от 18.03.2015 г.
Локальный сметный расчет

7
Эскизы окон
1



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения  охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц; 


	РАЗДЕЛ 8. СРОК ( ИНТЕРВАЛ )  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ -  15 июля 2015 г. , окончание - 12  октября  2015 г.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической    документации;




	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Ремонтные работы производятся в эксплуатируемом здании , в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов( оборудования)


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ           ГАРАНТИЙ

	11.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы  результата работы, выполненной подрядчиком. 

11.2.  Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него  инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6  «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами  соответствующего Акта приемки работ.




	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:               -Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

-Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

-СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».Часть 1;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».Часть 2;


	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ  ПРИЕМКИ

	Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».


	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 2-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.


	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА                               ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ООО « ПЭС» 
	Общество с ограниченной ответственностью « Предприятие Электросвязи» 


	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальный сметный расчёт № 99-15 от 18.03.2015 г.
	1-7

	2. 
	Дефектная ведомость № 05/15 
	1-1


	Директор ООО « ПЭС» 
Торженсмех А.Н.

Согласовано: 


	____________

«___»_______2015г.

	Начальник отдела планирования
и контроля ЗиС  ПАО "ППГХО"
Смыков В.В.
	____________

«___»_______2015г.


	От «Подрядчика»:


____________________ /______________/

М.п.
	От «Заказчика»:

____________________ /______________/
М.п.


