# ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ80 РУ10 | ГОСТ 9698-86 | ШТ | 10,000 |
| 2 | КЛАПАН 19Ч21БР ДУ100 РУ16 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1,000 |
| 3 | ЗАДВИЖКА 30С941НЖ ДУ50 РУ16 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 3,000 |
| 4 | ЗАДВИЖКА 30С941НЖ ДУ150 РУ16 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 3,000 |
| 5 | ЗАДВИЖКА 30С941НЖ ДУ80 РУ16 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 3,000 |
| 6 | ВЕНТИЛЬ 15НЖ65БК ДУ25 РУ16 КЛ.А | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 5,000 |
| 7 | КЛАПАН 15НЖ64БК ДУ25 РУ16 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 5,000 |
| 8 | ВЕНТИЛЬ 14НЖ17П ДУ50 | ТУ 3732-001-0021837-94 | ШТ | 3,000 |
| 9 | КЛАПАН 15НЖ64БК ДУ15 РУ16 | ТУ 26-07-409-87 | ШТ | 5,000 |
| 10 | ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ ДУ80 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 5,000 |
| 11 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ 13С72П ДУ25 РУ6,3 | ТУ 302-07-481-92 ЧЕРТ. П26548-025 | ШТ | 10,000 |
| 12 | КЛАПАН 25П 128-12-0022 ДУ25 РУ ВАКУУМ ОТ 1,3Х10-3ГПА ДО 1013,2ГПА | ТУ 95.910-81 | ШТ | 12,000 |
| 13 | КЛАПАН Р 100 128-58-0021 ДУ100 РУ ВАКУУМ ОТ 1,3Х10-3ГПА ДО 1013,2ГПА | ТУ 95-936-82 | ШТ | 5,000 |
| 14 | ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ ДУ50 РУ40 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 5,000 |
| 15 | КЛАПАН 21Ч10НЖ ДУ80 РУ16 ПР/РЕГ 3,5-5,0 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 3,000 |
| 16 | ВЕНТИЛЬ 15НЖ65БК ДУ40 РУ16 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 15,000 |
| 17 | ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ ДУ150 РУ40 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 5,000 |
| 18 | ВЕНТИЛЬ 15НЖ64БК ДУ20 РУ16 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 5,000 |
| 19 | ВЕНТИЛЬ 15НЖ65БК ДУ50 РУ16 ФЛАНЦЕВЫЙ ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ АРМАГУС | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 10,000 |
| 20 | ВЕНТИЛЬ 15НЖ65БК,НЖ(П) ДУ15 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 10,000 |
| 21 | ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ ДУ25 РУ40 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 5,000 |
| 22 | ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ ДУ40 РУ16 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 5,000 |
| 23 | КЛАПАН 19Ч21БР ДУ50 РУ16 ФЛАНЦЕВЫЙ | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 4,000 |
| 24 | ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ ДУ100 РУ40 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 6,000 |
| 25 | КЛАПАН 19Ч21БР ДУ200 | ТУ 372240-001-48140495-05 | ШТ | 2,000 |
| 26 | ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ ДУ65 РУ6,3 | ТУ 26-07-1176-77 | ШТ | 5,000 |
| 27 | КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ 14НЖ17П ДУ20 РУ10 | ТУ 26-07-382-86 | ШТ | 5,000 |
| 28 | ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДУ50 РУ10 | ГОСТ 9698-86 | ШТ | 10,000 |

* По пункту 12.2.2,б ЕОСЗ ГК «Росатом» поставка эквивалентной продукции недопустима