ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель председателя Единой закупочной комиссии

	___________________
	В.А.Тимошик

	.______.______.2014 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку приемно-контрольных приборов
от .06.03.2014 года №193-21.2/2014
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31400935490;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№140303/0491/130;

на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru

№Z029502.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2014 г.
Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку приемно-контрольных приборов
Внести изменения в позиции 2, 3, 4, 6-17, 19, 20, 22 ТОМА 2 «Техническая часть»
Читать ТОМ 2 «Техническая часть» в следующей редакции

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого товара
	Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Блок питания

предназначен для преобразования сетевого напряжения 220В в стабилизированное напряжение 24В и питания преобразователей с унифицированным выходным токовым сигналом.

-Тип прибора - БП906

-Выходное напряжение – 24В

-Количество каналов – 8

-Максимальный ток нагрузки на каждый канал – 150мА

-Климатическое исполнение – t1070

-Группа исполнений ЭМС – IIIА

-Исполнение – общепромышленное

-Степень защиты от пыли и влаги – IP20

-Монтаж – DIN-рейка

(либо «эквивалент» либо «аналог»)
	шт.
	4
	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Комплект поставки: техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации) и документы, удостоверяющие качество оборудования.
Поставляемое оборудование должно быть новым (4-й кв. 2013 г. – 1 кв. 2014 г.), не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование поставляется комплектно. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость.
Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке.
Срок гарантии 12 месяцев с момента поставки
	в течение 30 календарных дней с момента заключения договора

	2. 
	Блок питания Traco power TCL 060-124
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
Импульсный источник электропитания

Диапазон входного напряжения, В (АС) – 100-240

Выходное напряжение, В (DC) – 24

Номинальный выходной ток, А – 2,5

Диапазон регулирования выходного напряжения, В (DC) – 24-28

Выходная мощность, Вт – 60

Габаритные размеры, не более, мм – 45х75х100

КПД – 90%

Шум – 50мВ

Рабочая температура – (-10….70 С)

Тип стабилизации – напряжение

Конструктивное исполнение – на Din рейку

Остаточная пульсация - 50 mV pp макс.

Отклонение по напряжению питания: <±0.2%

Отклонение по нагрузке: <±1.0%
	шт.
	8
	
	

	3. 
	Реле-Потока ЭМИС-ПОТОК 285-0,25-2,5

(либо «эквивалент» либо «аналог»)
контроль наличия/отсутствия потока жидкости или потока газа в промышленных системах, охлаждающих и водоочистных установках.

Используется для защиты насосов, двигателей и другого оборудования от перегрева, вызванного слабым потоком или его отсутствием.

Диаметр условного прохода трубопровода – 25 мм

Максимальное избыточное давление рабочей среды – 2,5МПа

Диапазон скоростей потока – Вода:0,02-5м/с, сырая нефть: 0,03-3м/с, газ: 0,3-5 м/с

Температура рабочей среды – от -50С до +65 С

Взрывозащита - 1ExdIIBT6X

Температура окружающей среды – от -50С до +70С

Защита от пыли и влаги – IP 65

Напряжение питания – 24В постоянного тока

Выходной сигнал – SPDT контакт

Точность срабатывания - +-5%

Максимальная коммутационная способность контактов – 2,5А/24В постоянного тока

Срок службы – не менее 8 лет
	шт.
	2
	
	

	4. 
	Реле-Потока ЭМИС-ПОТОК 285-0,50-2,5

(либо «эквивалент» либо «аналог»)
Контроль наличия/отсутствия потока жидкости или потока газа в промышленных системах, охлаждающих и водоочистных установках.

Диаметр условного прохода трубопровода – 50 мм

Максимальное избыточное давление рабочей среды – 2,5МПа

Диапазон скоростей потока – Вода:0,02-5м/с, сырая нефть: 0,03-3м/с, газ: 0,3-5 м/с

Температура рабочей среды – от -50С до +65 С

Взрывозащита - 1ExdIIBT6X

Температура окружающей среды – от -50С до +70С

Защита от пыли и влаги – IP 65

Напряжение питания – 24В постоянного тока

Выходной сигнал – SPDT контакт

Точность срабатывания - +-5%

Максимальная коммутационная способность контактов – 2,5А/24В постоянного тока

Срок службы – не менее 8 лет
	шт.
	1
	
	

	5. 
	Плотномер 
Обозначение плотномера – 804

(либо «эквивалент» либо «аналог»)

Рабочий диапазон измерения плотности среды, (кг,м3) нижний/верхний пределы – 900/1500

Максимальное давление измеряемой среды – 0,6МПа

Код выходного сигнала – 485 (цифровой по интерфейсу RS 485)

Код температурного исполнения – Т2

Код электрического соединителя – Р2 (разъем: розетка 2PM18Б7Г3Е1, вилка каб. 2РМ18КПН7Ш3Е1)

Код монтажных частей – Б1 (бобышка монтажная G ¾)
	шт.
	2
	
	

	6. 
	Термометр сопротивления ТСП

Производитель: НПК «Эталон»
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
Термоконтроль технологического оборудования машзалов АЭС с реакторами ВВЭР, РБМК и БН.
Термопреобразователи сопротивления с электроразъемами изготавливаются с одним чувствительным элементом (ЧЭ) из платиновой проволоки, ЧЭ помещены в защитную арматуру. Электрическая схема соединений – четырехпроводная по ГОСТ 6651-94.

НСХ по ГОСТ 6651-94 - 100П 

Диапазон измеряемых температур, С - От 0 до 160

Класс допуска по ГОСТ 6651-94 – В

Класс безопасности по НП-001-97 -  3НУ

Показатель тепловой инерции, с, не более  - 20

Рабочее давление измеряемой среды Р, МПа – 3,6

-Условия окружающей среды: диапазон температур, С – от минус 50 до 60

абсолютное давление – атмосферное

относительная влажность при температуре до 35oС – до 98%

Защищенность от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 (с электро-разъемом, защищенным резиновым чехлом, поставляемым с термопреобразователем) – IP55

Категория сейсмостойкости по НП 031-01 – 1

Материал защитной арматуры по ГОСТ 5632-72 – 12Х18Н10Т

Длина монтажной части L, мм – 80мм

Размеры - L=80mm, d=8,0mm d=M20х1,5 12Х18Н10Т (нержавеющая сталь)

Установленный срок службы, лет -10

Термопреобразователи удовлетворяют повышенным требованиям к приборам для АЭС по следующим внешним воздействиям:

ударные (ускорение 3g) и вибрационные (ускорение 2g при частоте до 120 Гц) нагрузки;

-землетрясение 9 баллов по шкале МSК-64 на отметке установки до 70 м;

-орошение водой при температуре до 90oС;

-гамма-излучение до 1,38・10-7 Гр/с.
	шт.
	22
	
	

	7. 
	Термометр сопротивления ТСП

Производитель: НПК «Эталон»
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
НСХ по ГОСТ 6651-94 - 100П

Диапазон измеряемых температур, С - От -50 до +400

Класс допуска по ГОСТ 6651-94 – В

Класс безопасности по НП-001-97 -  3НУ

Показатель тепловой инерции, с, не более  - 40

Длина монтажной части L, мм – 5100мм,d=8mm

Условия окружающей среды: диапазон температур, С – от минус 50 до 60

абсолютное давление – атмосферное

относительная влажность при температуре до 35oС – до 98%

Защищенность от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 - IP55

Категория сейсмостойкости по НП 031-01 – 1

Материал защитной арматуры по ГОСТ 5632-72 – 12Х18Н10Т

Установленный срок службы, лет -10
	шт.
	6
	
	

	8. 
	Термометр сопротивления ТСП

Производитель: НПК «Эталон»
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
НСХ по ГОСТ 6651-94 - 100П

Диапазон измеряемых температур, С - От -50 до +400

Класс допуска по ГОСТ 6651-94 – В

Класс безопасности по НП-001-97 -  3НУ

Показатель тепловой инерции, с, не более  - 40

Длина монтажной части L, мм – 5150мм,d=8mm

Условия окружающей среды: диапазон температур, С – от минус 50 до 60

абсолютное давление – атмосферное

относительная влажность при температуре до 35oС – до 98%

Защищенность от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 - IP55

Категория сейсмостойкости по НП 031-01 – 1

Материал защитной арматуры по ГОСТ 5632-72 – 12Х18Н10Т

Установленный срок службы, лет -10
	шт.
	2
	
	

	9. 
	Термометр сопротивления ТСП

Производитель: НПК «Эталон»
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
НСХ по ГОСТ 6651-94 - 100П

Диапазон измеряемых температур, С - От -50 до +400

Класс допуска по ГОСТ 6651-94 – В

Класс безопасности по НП-001-97 -  3НУ

Показатель тепловой инерции, с, не более  - 40

Длина монтажной части L, мм – 5200мм,d=8mm

Условия окружающей среды: диапазон температур, С – от минус 50 до 60

абсолютное давление – атмосферное

относительная влажность при температуре до 35oС – до 98%

Защищенность от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 - IP55

Категория сейсмостойкости по НП 031-01 – 1

Материал защитной арматуры по ГОСТ 5632-72 – 12Х18Н10Т

Установленный срок службы, лет -10
	шт.
	2
	
	

	10. 
	Термометр сопротивления ТСП

Производитель: НПК «Эталон»
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
НСХ по ГОСТ 6651-94 - 100П

Диапазон измеряемых температур, С - От -50 до +400

Класс допуска по ГОСТ 6651-94 – В

Класс безопасности по НП-001-97 -  3НУ

Показатель тепловой инерции, с, не более  - 40

Длина монтажной части L, мм – 5300мм,d=8mm

Условия окружающей среды: диапазон температур, С – от минус 50 до 60

абсолютное давление – атмосферное

относительная влажность при температуре до 35oС – до 98%

Защищенность от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 - IP55

Категория сейсмостойкости по НП 031-01 – 1

Материал защитной арматуры по ГОСТ 5632-72 – 12Х18Н10Т

Установленный срок службы, лет -10
	шт.
	1
	
	

	11. 
	Термометр сопротивления ТСП

Производитель: НПК «Эталон»
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
НСХ по ГОСТ 6651-94 - 100П

Диапазон измеряемых температур, С - От -50 до +400

Класс допуска по ГОСТ 6651-94 – В

Класс безопасности по НП-001-97 -  3НУ

Показатель тепловой инерции, с, не более  - 40

Длина монтажной части L, мм – 1900мм,d=8mm

Условия окружающей среды: диапазон температур, С – от минус 50 до 60

абсолютное давление – атмосферное

относительная влажность при температуре до 35oС – до 98%

Защищенность от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 - IP55

Категория сейсмостойкости по НП 031-01 – 1

Материал защитной арматуры по ГОСТ 5632-72 – 12Х18Н10Т

Установленный срок службы, лет -10
	шт.
	1
	
	

	12. 
	Термометр сопротивления ТСП

Производитель: НПК «Эталон»
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
НСХ по ГОСТ 6651-94 - 100П

Диапазон измеряемых температур, С - От -50 до +400

Класс допуска по ГОСТ 6651-94 – В

Класс безопасности по НП-001-97 -  3НУ

Показатель тепловой инерции, с, не более  - 40

Длина монтажной части L, мм – 2100мм,d=8mm

Условия окружающей среды: диапазон температур, С – от минус 50 до 60

абсолютное давление – атмосферное

относительная влажность при температуре до 35oС – до 98%

Защищенность от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 - IP55

Категория сейсмостойкости по НП 031-01 – 1

Материал защитной арматуры по ГОСТ 5632-72 – 12Х18Н10Т

Установленный срок службы, лет -10
	шт.
	1
	
	

	13. 
	Термометр сопротивления ТСП

Производитель: НПК «Эталон»
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
НСХ по ГОСТ 6651-94 - 100П

Диапазон измеряемых температур, С - От -50 до +400

Класс допуска по ГОСТ 6651-94 – В

Класс безопасности по НП-001-97 -  3НУ

Показатель тепловой инерции, с, не более  - 40

Длина монтажной части L, мм – 2120мм,d=8mm

Условия окружающей среды: диапазон температур, С – от минус 50 до 60

абсолютное давление – атмосферное

относительная влажность при температуре до 35oС – до 98%

Защищенность от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 - IP55

Категория сейсмостойкости по НП 031-01 – 1

Материал защитной арматуры по ГОСТ 5632-72 – 12Х18Н10Т

Установленный срок службы, лет -10
	шт.
	1
	
	

	14. 
	Термометр сопротивления ТСП

Производитель: НПК «Эталон»
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
НСХ по ГОСТ 6651-94 - 100П

Диапазон измеряемых температур, С - От -50 до +400

Класс допуска по ГОСТ 6651-94 – В

Класс безопасности по НП-001-97 -  3НУ

Показатель тепловой инерции, с, не более  - 40

Длина монтажной части L, мм – 2360мм,d=8mm

Условия окружающей среды: диапазон температур, С – от минус 50 до 60

абсолютное давление – атмосферное

относительная влажность при температуре до 35oС – до 98%

Защищенность от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 - IP55

Категория сейсмостойкости по НП 031-01 – 1

Материал защитной арматуры по ГОСТ 5632-72 – 12Х18Н10Т

Установленный срок службы, лет -10
	шт.
	1
	
	

	15. 
	Термометр сопротивления ТСП

Производитель: НПК «Эталон»
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
НСХ по ГОСТ 6651-94 - 100П

Диапазон измеряемых температур, С - От -50 до +400

Класс допуска по ГОСТ 6651-94 – В

Класс безопасности по НП-001-97 -  3НУ

Показатель тепловой инерции, с, не более  - 40

Длина монтажной части L, мм – 2580мм,d=8mm

Условия окружающей среды: диапазон температур, С – от минус 50 до 60

абсолютное давление – атмосферное

относительная влажность при температуре до 35oС – до 98%

Защищенность от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 - IP55

Категория сейсмостойкости по НП 031-01 – 1

Материал защитной арматуры по ГОСТ 5632-72 – 12Х18Н10Т

Установленный срок службы, лет -10
	шт.
	1
	
	

	16. 
	Термометр сопротивления ТСП

Производитель: НПК «Эталон»
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
НСХ по ГОСТ 6651-94 - 100П

Диапазон измеряемых температур, С - От -50 до +400

Класс допуска по ГОСТ 6651-94 – В

Класс безопасности по НП-001-97 -  3НУ

Показатель тепловой инерции, с, не более  - 40

Длина монтажной части L, мм – 2800мм,d=8mm

Условия окружающей среды: диапазон температур, С – от минус 50 до 60

абсолютное давление – атмосферное

относительная влажность при температуре до 35oС – до 98%

Защищенность от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 - IP55

Категория сейсмостойкости по НП 031-01 – 1

Материал защитной арматуры по ГОСТ 5632-72 – 12Х18Н10Т

Установленный срок службы, лет -10
	шт.
	3
	
	

	17. 
	Термометр сопротивления ТСП

Производитель: НПК «Эталон»
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
НСХ по ГОСТ 6651-94 - 100П

Диапазон измеряемых температур, С - От -50 до +400

Класс допуска по ГОСТ 6651-94 – В

Класс безопасности по НП-001-97 -  3НУ

Показатель тепловой инерции, с, не более  - 40

Длина монтажной части L, мм – 2900мм,d=8mm

Условия окружающей среды: диапазон температур, С – от минус 50 до 60

абсолютное давление – атмосферное

относительная влажность при температуре до 35oС – до 98%

Защищенность от воды и пыли по ГОСТ 14254-96 - IP55

Категория сейсмостойкости по НП 031-01 – 1

Материал защитной арматуры по ГОСТ 5632-72 – 12Х18Н10Т

Установленный срок службы, лет -10
	шт.
	1
	
	

	18. 
	Датчик давления ЭЛЕМЕР

АИР30/A/S1/TV13/3H/C04/t2570/11V/T7Ф/

42/Р1/LP/ШР22/Y(E22)КР2/ГП/ТУ
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
Вид исполнения – Атомное (повышенной надежности);

Сенсор – тензорезисторный, с мембраной из коррозионно-стойких металлов;

Класс безопасности – 3Н;

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, ±γ, %: 1 ≥ PB / PBMAX ≥ 1 / 3 = 0,4;

1 / 3 > PB / PBMAX ≥ 1 / 60 = 0,16+0,08×PBMAX/PB. (класс точности С04);

Диапазон температуры окружающего воздуха, не менее: –25...+70 °С (t2570);

Гайка М20 × 1,5; ниппель; прокладка;

Выходной сигнал: 4…20 мА;

Корпус с кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом (базовое исполнение);

Встроенный индикатор: жидкокристаллический позитивный с подсветкой (темные символы на светлом фоне) (базовое исполнение);

Монтажный кронштейн для крепления на трубе

Ø50 мм датчиков штуцерного присоединения

(TA, TG, TV);

Поверка;

Электромагнитная совместимость (ЭМС) - группа

IV по устойчивости к помехам, критерий качества функционирования А;

Степень защиты от пыли и влаги -  IP65;

Межповерочный интервал, не менее: 5 лет

Гарантийный срок эксплуатации, не менее: 7 лет;
	шт.
	24
	
	

	19. 
	Датчик давления ЭЛЕМЕР

АИР30/A/S1/CD9/3H/C04/t2570/01V/C5ФФ/

42/Р1/LP/ШР22/Y(А52)/КР4/ГП/ТУ
(либо «эквивалент» либо «аналог»)
Вид исполнения – Атомное (повышенной надежности)

Сенсор – тензорезисторный, с мембраной из коррозионно-стойких металлов. 

Класс безопасности – 3Н;

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, ±γ, %: 1 ≥ PB / PBMAX ≥ 1 / 3 = 0,4;

1 / 3 > PB / PBMAX ≥ 1 / 60 = 0,16+0,08×PBMAX/PB. (класс точности С04);

Диапазон температуры окружающего воздуха, не менее: –25...+70 °С (t2570);

Два монтажных фланца со штуцерам М20 × 1,5; две гайки М20 × 1,5; два ниппеля; две нижние прокладки (резина (Р) или фторопласт (Ф)) и две

верхние прокладки (Ф-4-УВ15 или М1);

Выходной сигнал: 4…20 мА;

Корпус с кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом (базовое исполнение);

Встроенный индикатор: жидкокристаллический позитивный с подсветкой (темные символы на светлом фоне) (базовое исполнение);

Вилка 2РМГ22 (IP65);

Монтажный кронштейн для крепления на трубе

Ø50 мм датчиков фланцевого присоединения

(CG, CV, CD) (материал — нержавеющая сталь

12Х18Н10Т);

Поверка;

Электромагнитная совместимость (ЭМС) - группа

IV по устойчивости к помехам, критерий качества функционирования А;

Степень защиты от пыли и влаги -  IP65;

Межповерочный интервал, не менее: 5 лет

Гарантийный срок эксплуатации, не менее: 7 лет;
	шт.
	2
	
	

	20. 
	Датчик давления ЭЛЕМЕР

АИР30/A/S2/TG11/3H/A01/t2570/21P/T8/42/

Р1/LP/ШР22/ГП/ТУ

(либо «эквивалент» либо «аналог»)
Вид исполнения – Атомное (повышенной надежности);

Сенсор –  емкостной, мембраны сенсоров избыточного и абсолютного давления выполнены из керамики;

Класс безопасности – 3Н;

Класс точности В02
Диапазон температуры окружающего воздуха, не менее: –25...+70 °С (t2570);

Бобышка М20 × 1,5; уплотнительное кольцо;

Выходной сигнал: 4…20 мА;

Корпус с кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом (базовое исполнение);

Встроенный индикатор: жидкокристаллический позитивный с подсветкой (темные символы на светлом фоне) (базовое исполнение);

Вилка 2РМГ22 (IP65);

Поверка;

Электромагнитная совместимость (ЭМС) - группа

IV по устойчивости к помехам, критерий качества функционирования А;

Степень защиты от пыли и влаги -  IP65;

Межповерочный интервал, не менее: 5 лет

Гарантийный срок эксплуатации, не менее: 7 лет;
	шт.
	5
	
	

	21. 
	Датчик давления ЭЛЕМЕР

АИР30/A/S1/TА11/3H/A01/t2570/11P/T8/42/

Р1/LP/ШР22/ГП/ТУ

(либо «эквивалент» либо «аналог»)

Вид исполнения – Атомное (повышенной надежности)

Сенсор – тензорезисторный, с мембраной из коррозионно-стойких металлов. 

Класс безопасности – 3Н;

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, ±γ, %: 1 ≥ PB / PBMAX ≥ 1 / 3 = 0,1;

1 / 3 > PB / PBMAX ≥ 1 / 60 = 0,04+0,02×PBMAX/PB. (класс точности А01);

Диапазон температуры окружающего воздуха, не менее: –25...+70 °С (t2570);

Бобышка М20 × 1,5; уплотнительное кольцо;

Выходной сигнал: 4…20 мА;

Корпус с кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом (базовое исполнение);

Встроенный индикатор: жидкокристаллический позитивный с подсветкой (темные символы на светлом фоне) (базовое исполнение);

Вилка 2РМГ22 (IP65);

Поверка;

Электромагнитная совместимость (ЭМС) - группа

IV по устойчивости к помехам, критерий качества функционирования А;

Степень защиты от пыли и влаги -  IP65;

Межповерочный интервал, не менее: 5 лет

Гарантийный срок эксплуатации, не менее: 7 лет;
	шт.
	2
	
	

	22. 
	Датчик давления ЭЛЕМЕР

АИР30/A/S1/CD6/3H/C04/t2570/01V/C5ФФ/

42/P1/LP/ШР22/Y(А52)/KР4/ГП/ТУ
(в комплекте с диафрагмой ДКС 0.6 150)

(либо «эквивалент» либо «аналог»)

Вид исполнения – Атомное (повышенной надежности);

Сенсор – тензорезисторный, с мембраной из коррозионно-стойких металлов;

Класс безопасности – 3Н;

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, ±γ, %: 1 ≥ PB / PBMAX ≥ 1 / 3 = 0,4;

1 / 3 > PB / PBMAX ≥ 1 / 60 = 0,16+0,08×PBMAX/PB. (класс точности С04);

Диапазон температуры окружающего воздуха, не менее: –25...+70 °С (t2570);

Два монтажных фланца со штуцерам М20 × 1,5; две гайки М20 × 1,5; два ниппеля; две нижние прокладки (резина (Р) или фторопласт (Ф)) и две

верхние прокладки (Ф-4-УВ15 или М1);

Выходной сигнал: 4…20 мА;

Корпус с кнопками на панели индикатора под крышкой со стеклом (базовое исполнение);

Встроенный индикатор: жидкокристаллический позитивный с подсветкой (темные символы на светлом фоне) (базовое исполнение);

Вилка 2РМГ22 (IP65);

Монтажный кронштейн для крепления на трубе

Ø50 мм датчиков фланцевого присоединения

(CG, CV, CD) (материал — нержавеющая сталь

12Х18Н10Т);

Поверка;

Электромагнитная совместимость (ЭМС) - группа

IV по устойчивости к помехам, критерий качества функционирования А;

Степень защиты от пыли и влаги -  IP65;

Межповерочный интервал, не менее: 5 лет

Гарантийный срок эксплуатации, не менее: 7 лет;
	шт.
	1
	
	


Остальные положения документации читать без изменений
