Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку генератора импульсного напряжения ГИН50-100НК (или аналог)

Количество: 3 шт.

Cроки поставки: не позднее 30.09. 2015г.

Снежинск

2015 г.
Техническое задание

на поставку нестандартного технологического оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приёмки

Подраздел 5.2. Требования по передачи заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К  ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 15.1. Предмет закупки

Подраздел 15.2. Количество

Подраздел 15.3. Срок (период) поставки

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

| 1.1 | Генератор импульсного напряжения ГИН 50-100НК (или аналог, или эквивалент) - 3шт. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Код ОКП | 42 7692 0 |

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

Генератор импульсного напряжения применяется для генерации высоковольтных импульсов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

оборудование предназначено для эксплуатации в лабораторных условиях (без воздействия агрессивных сред, механических и радиационных нагрузок): -температура внешней среды – 20-25 C -относительная влажность – 60-80%

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

| 4.1.1 | Характеристики |
| --- | --- |
| – емкость нагрузки; 25 пФ. – волновое сопротивление; 75 Ом. – амплитуда напряжения на резистивной нагрузке 75 Ом; регулируемая до 50 кВ. – полярность импульсов; отрицательная. – длительность импульса напряжения на уровне 50% от максимальной амплитуды; 4...5 нс. – фронт нарастания; 2...3 нс. – энергия в импульсе; до 0,1 Дж. – стабильность амплитуды импульсов; лучше ±5%. – разброс времени срабатывания генератора; не более ±0,2 нс. – максимальная частота следования импульсов в пакете; 100 кГц. – количество импульсов в пакете; 104. – частота следования пакетов; 1 Гц. – время непрерывной работы; до 10 мин.. – запуск внутренний/внешний; амплитуда 5 В, 100 нс. – задержка выходного импульса относительно внешнего запуска; менее 1 мкс. – потребляемая мощность от сети; не более 20 кВт. – наличие встроенного высоковольтного делителя для контроля формы и амплитуды выходных импульсов; да. – возможность установки амплитуды выходного напряжения через компьютерный интерфейс (например RS 232, USB, IEEE 488); да. |
| 4.1.2 | Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленным, не являться выставочным образцом, экспериментальной партией, свободным от прав третьих лиц. |

Подраздел 4.2. Требования по надежности

гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента поставки.

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

В комплект изделия должны входить: 1. генератор импульсного напряжения ГИН50-100НК - 1 шт.; 2. кабель питания (c разъёмами) - 1 шт.; 3.технический паспорт - 1шт.; 4.инструкция по эксплуатации - 1шт.

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Знак соответствия по ГОСТ

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приёмки

- ОБОРУДОВАНИЕ должно быть поставлено в сроки, предусмотренные в спецификации настоящего договора. - Доставка ОБОРУДОВАНИЯ осуществляется ПОСТАВЩИКОМ и за счет средств ПОСТАВЩИКА до склада ПОКУПАТЕЛЯ в г.Снежинске. Передача ОБОРУДОВАНИЯ осуществляется по накладной, с этого момента к ПОКУПАТЕЛЮ переходит право собственности на ОБОРУДОВАНИЕ. - Фактической датой поставки считается дата получения ПОКУПАТЕЛЕМ ОБОРУДОВАНИЯ на основании товарной накладной с обязательным приложением счета-фактуры ПОСТАВЩИКА. Покупатель осуществляет приемку ОБОРУДОВАНИЯ в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями). - Выявленные Покупателем при приемке недопоставка и (или) ненадлежащее качество ОБОРУДОВАНИЯ устраняются Поставщиком за свой счет путем допоставки и (или) замены некачественной продукции в течение 20 рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего уведомления в соответствии с требованиями Инструкций о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6, № П-7. - Расходы, связанные с принятием некачественного либо некомплектного ОБОРУДОВАНИЯ на ответственное хранение, его реализацией или возвратом ПОСТАВЩИКУ, заменой его на ОБОРУДОВАНИЕ надлежащего качества и комплектности, несет ПОСТАВЩИК. Восполнение недопоставки ОБОРУДОВАНИЯ или замена ОБОРУДОВАНИЯ не освобождает ПОСТАВЩИКА от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке ОБОРУДОВАНИЯ. - После осуществления поставки ОБОРУДОВАНИЯ стороны подписывают акт приема-передачи товара (оборудования). В таком акте должна быть указана сумма по договору за вычетом неустойки, возникшей в связи с ненадлежащим исполнением договора. Поставщик обязуется обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Стоимость генератора импульсного напряжения должна включать НДС, страховку, упаковку, транспортировку до склада Заказчика, расходы на услуги по таможенному оформлению, таможенные платежи (сборы, ввозная пошлина), сертификаты и заключения.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение срока, указанного в договоре 1. Гарантийный срок работы продукции не менее 24 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но более 30 месяцев с момента поставки. 2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае, если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Конструкция изделия и его составных частей должны обеспечивать проведение всех операций технического обслуживания и технического ремонта с минимально возможными трудовыми и материальными затратами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемое оборудование должно соответствовать НТД, ГОСТам, ТУ, и удостоверятся паспортом или другим документом, заверенным ОТК завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не допускается поставка оборудования с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз её на территорию РФ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 15.1. Предмет закупки

Генератор импульсного напряжения ГИН50-100НК, в комплекте с: - кабелем питания (с разъёмами); - техническим паспортом; - инструкцией по эксплуатации на русском языке.

Подраздел 15.2. Количество

Количество: 3 шт.

Подраздел 15.3. Срок (период) поставки

Не позднее 30.09. 2015 года, с правом досрочной поставки.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Для всей документации на иностранном языке необходим заверенный Поставщиком перевод на русский язык на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗА ТО Снежинск. Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ- ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.