УТВЕРЖДАЮ:

Директор

БФ ОАО «НИАЭП»

________________В.К. Никитин

Техническое задание

на оказание услуг по благоустройству территории прилегающей к АБК Генподрядчика, Заказчика промышленной площадки Балтийской АЭС

1. Цель:

Облагородить территорию, улучшить микроклимат промышленной площадки.

2. Исходные данные:

-площадь участка 6395 кв.м.;

-Месторасположение участка – 17А+60.00÷19А+33.00/13Б+13.00÷15Б+08.00.

3. Основные требования к выполнению работ, требования и нормы, определяющие характеристики работ:

Работы выполнить в соответствии с требованиями:

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

| п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместительностью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (грунт слежавшийся). | 1000 м3. | 3,363 |
| 2. | Перевозка на 2 км. | т | 6395 |
| 3. | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2. | 6,395 |
| 4. | Уплотнение грунта механическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3. | 191,85 |
| 5. | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную. | 100 м2. | 63,95 |
| 6. | Семена «Райграс» | Кг | 76,93 |
| 7. | Полив посевов трав водой | 100 м2. | 63,95 |

Сроки выполнения работ до 31.12.2014 г.

После выполнения работ необходимо предоставить Акт выполненных работ в БФ ОАО «НИАЭП».

Заместитель директора БФ ОАО

«НИАЭП» по техническим вопросам,

поставкам и реализации оборудования	  А.В.Махонин

Главный специалист ОГЭ	Д.Н. Макеенков