	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-28.14 «Белорусская АЭС. Блоки №№ 1,  2. Наблюдения за микроклиматом. Цикл наблюдений 2014-2015 г.г.»

том 2 «техническая часть»

2014 год
1. 1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков.

1.2 Стадия: Разработка рабочей документации. 

1.3. Основание для проведения работ:

 
1.3.1 Контракт № 77-595/1112700 между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»), Республика Беларусь, и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт», заключенного в рамках Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции (г. Минск 15.03.2011).

1.3.2 НП-006-98 "Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР".

1.3.3 СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".

1.3.4 СП 11-103-97 "Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства".


1.3.5 РБ-046-08 “Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии”

1.4 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Белорусская АЭС. Наблюдения за микроклиматом. Цикл наблюдений 2014-2015 г.г.
	С момента заключения договора - 15.12.2015
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	С момента заключения договора - 15.12.2014
	Технический отчет

	Наблюдения за микроклиматом. Годовой цикл наблюдений. 2014 год
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	 01.01.2015 - 15.12.2015
	Технический отчет

	Наблюдения за микроклиматом. Годовой цикл наблюдений. 2015 год
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация

2.1. Целевое назначение работ

- выявление микроклиматических особенностей района размещения Белорусской АЭС.

2.2. Задачи работ

-  проведение цикла наблюдений за микроклиматом.

2.3 Изученность территории
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в районе площадки Белорусской АЭС начаты в декабре 2013 г. В нп. Михалишки установлена ведомственная автоматизированная метеорологическая станция VantagePro2. 

В радиусе 30-40 км от площадки находятся метеорологические станции Ошмяны и Лынтупы. Метеостанция Ошмяны расположена к югу от района размещения АЭС. Окружающая метеорологическую станцию местность холмистая, пересеченная отрогами Ошмянской и Белорусско-Литовской моренных гряд со средними высотами около 200 м. Коренные породы повсеместно перекрыты ледниковыми отложениями, представлены моренными и валунными суглинками, супесями, песками с массой отдельных песчано-галечных островов и валунов. Отдельные лесные массивы располагаются во всех направлениях, на расстоянии 3 км и более. Лесистость составляет 10 % заболоченность также 10 %. В 1 км к югу от станции протекает река Ошмянка. Грунтовые воды залегают на глубине 18-20 м. Высота станции 208 м над уровнем моря. Метеорологическая станция Ошмяны работает с 1962 г. по полной программе.

Метеорологическая станция Лынтупы находится примерно в 33 км к северо-востоку от проектируемой АЭС. Абсолютные высоты в районе колеблются от 190 до 230 м. Окружающая местность холмистая. Холмы невысокие и пологие. С запада от станции в направлении на юг протекает небольшая речка Лынтупка. В районе много лесов, лесами занято около 80 % территории. С запада расположено небольшое безымянное озеро с заболоченными берегами. Площадь заболоченных земель составляет не более 15 %. Почва в районе супесчаная. Грунтовые воды залегают на глубине 4-6 м. Высота метеоплощадки над уровнем моря 208 м. Станция работает с 1945 г. по полной программе.

2.4 Содержание работ

Наблюдения за температурой, влажностью воздуха, скоростью ветра и атмосферными явлениями.

Наблюдения проводятся по двум створам. Один створ – Маркуны – Авены, второй – Михалишки – Чехи. 

На каждом створе наблюдения проводятся в 5 точках. Точки выбираются на местности с тем учетом, чтобы была возможность в любое время года проводить наблюдения и обеспечивалась сохранность приборов. На местности точки закрепляются забетонированной в землю на глубину 1 м металлической трубой с кронштейнами для крепления анемометра, психрометра и гигрометра строго на высоте 2 м над поверхностью земли. Около каждой стойки устанавливается лесенка (такая же, как у метеорологической будки). Для сохранности лесенки ее тоже нужно забетонировать в землю.

Наблюдения проводятся 2 раза в сутки в 6 и 18 часов. Для наблюдений используются аспирационные психрометры, ручные анемометры и волосные гигрометры (для наблюдений за влажностью воздуха при температуре ниже минус 10 оС).

Для автоматизации наблюдений в точках наблюдений можно установить метеорологические комплексы МА-6-3 или другие им аналогичные. 

2.5 Метрологическое обеспечение 

При наблюдениях используются измерительные приборы, которые должны быть метрологически обеспечены и подвергаться метрологическому обслуживанию (поверка, калибровка) через межповерочные (межкалибровочные) интервалы, с оформлением свидетельства о поверке (сертификаты калибровки).

Общее состояние метрологического обеспечения измерений должно соответствовать требованиям нормативных документов по метрологии.
2.6 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из отчета, в котором представлены все данные наблюдений и проведен анализ микроклиматических особенностей исследуемой территории.

Документация должна быть оформлена в соответствии с СТО СМК ПКФ – 016-07 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

3. Требования к передаче отчетной документации

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

Один экземпляр пакета документации по изысканиям передается на электронном носителе в форматах Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD 2002, MapInfo (не ниже версии 7), а также в форматах, позволяющих осуществлять копирование и чтение (версия на русском языке в формате .pdf или .tif, с параметрами разрешения при сканировании не ниже 300 dpi).

4. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

1. НП-006-98 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР.

2.
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

3. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

4.  Наставление гидрометстанциям и постам, вып. 3, часть 1, Госкомгидромет СССР.

5. РБ-046-08. Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии. 

6. Серия изданий стандартов МАГАТЭ по безопасности. Учет метеорологических событий при оценке площадки для атомной электростанции. Руководство по безопасности. № NS-G-3.4.































































































































































































































































































































































































































































