ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 
	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор



	____________________
	В.В. Рукша

	«___» ___________.2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту здания блока складов ФГУП «Атомфлот»
Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по ремонту здания блока складов ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа № 6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск

2014
	Приложение №1

к  договору  подряда №_________от  __________
Утверждаю:

                                                                                                         Первый заместитель генерального 
                                                                                                         директора - главный инженер
                                                                                                         ФГУП «Атомфлот»

                                                                                                          _________________ М. М. Кашка



	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на ремонт  здания блока складов
(инв. № 100002001) ФГУП «Атомфлот»

	г. Мурманск                                                                                                                      01.07.2014г. 
1. Краткое описание объемов работ
№ п/п

Наименование
Ед. изм.
Кол-во
1. Кровля
1.1

Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 2 слоя
м2
732
1.2.

Демонтаж покрытий парапета из оцинкованной стали
м2
110
1.5.
Ремонт цементно-песчаной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
м2
245
1.6.
Штукатурка вертикальных поверхностей парапетов на высоту примыкания
м2
109
1.7.
Огрунтовка основания готовой эмульсией битумной  под наклейку материала рулонного кровельного (кровли и козырька)
м2
762
1.8.
Устройство мягкой кровли из наплавляемого рулонного материала в два слоя из материала Изопласт (или аналог) кровли и козырька
м2
762
1.9.

Устройство примыканий к парапету (h=1000мм) из наплавляемого рулонного материала типа  Изопласт (или аналог) с закреплением покрытия прижимной планкой в верхней части парапета 
м2
109
1.10.

Устройство покрытия парапета шириной 700 мм из оцинкованной стали δ =0.8мм 
м2
110
1.11.

Устройство наружного водостока труба ПХВ водосточная d=100 с комплектующими 
м/п
114
1.12.
Очистка металлическими щетками поверхности зонтов над  вентиляционными шахтами
м2
53
1.13.
Огрунтовка и окраска за два раза зонтов над вентиляционными шахтами
м2
53

1.14.

Устройство ограждения кровли  перилами с огрунтовкой и окраской краской за два раза 
м/п

110
1.15.

Изготовление и установка металлической лестницы для кровли с огрунтовкой и окраской за два раза краской  (эскиз прилагается)

тн

0,35
2. Фасад
2.1.
Установка ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
м2
120

2.2.

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 19м.

м2
787,6
2.3.

Разборка дверных деревянных  блоков в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (900х2400)мм -2 шт. (1400х2240)мм – 1шт.
м2
7,46
2.4.

Разборка деревянных распашных ворот ( 1860х2450мм)- 4 шт.

м2
18,23
2.5.
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 

м2
    47,25
2.6.

Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами

т

2,2

2.7.

Закладка кирпичом оконных проемов с одной стороны при высоте этажа свыше 4 м (в два кирпича) 

м2
2,25
2.8.

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1  м2
м2
92,6
2.10.

Облицовка поверхности наружных стен металлопрофилем в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством)  профилированный лист С21-1000 из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством гидрозащиты утеплителя фасада, утеплить наружные стены минералловатными плитами  типа  KNAUF (или аналог) толщиной 100 мм 
м2
757,4
2.11.

Изготовление и монтаж оконных блоков из сертифицированного профиля типа «Декенинк-Фаворит» или аналог, глухие, двухкамерные с тройным остеклением, цвет белый в комплекте с качественной фурнитурой (эскиз прилагается).

м2
33,75
2.12.
Установка  подоконных досок  из ПВХ шириной 350 мм 

м/п

32
2.13.

Установка подоконных свесов и облицовка оконных откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

м2
18

2.14.

Облицовка дверных, оконных  и воротных откосов гладким листом из оцинкованной стали с полимерным покрытием 

м2
26

2.15.

Установка наружных утепленных металлических дверных блоков,  с качественной фурнитурой, доводчиками и замками (900х2100)мм-2 шт. (1000х2100)мм-1 шт.
м2
7,36
2.16.

Установка ворот стальных утепленных  с распахивающими  полотнами,  с качественной фурнитурой, доводчиками и замками (1860х2450)мм-4 шт.
м2
18,23
2.17.

Ремонт   бетонной отмостки  шириной 600мм  толщиной 150 мм с  армированием
м2
84,5

3. Электромонтажные работы

Демонтаж кабеля 
п/м

125

Демонтаж рубильника 100 А 
шт.
1

Демонтаж силовых щитов
шт.
2

Монтаж силового рубильника Iн- 100А IP-65

шт.
1

Монтаж щита ЩРН-9 (ДхВхШ) 320х275х120
шт.
1

Установка автоматических выключателей 1 полюсные:

Iн- 16А

шт.

5

Iн- 25А
шт.

4

Монтаж щита ЩРН-48 (ДхВхШ) 320х630х120

шт.

1

Установка автоматических выключателей 3-х полюсных:

Iн- 100А

шт.

1

Iн- 20А

шт.

4

Iн- 25А

шт.

2

Iн- 32А

шт.

2

Iн- 50А
шт.

2

Прокладка медного кабеля  3х2,5мм2,  кабель проложить в гофрированной трубе
п/м

125

Прокладка медного кабеля  3х1,5мм2,  кабель проложить в гофрированной трубе
п/м

155

Установка пакетного выключателя ПВ на 16А

шт

6

Прокладка кабеля ВВГ 4х6 в гофре 

м/п

80

Установка светодиодных светильников Super Street 150, установка кронштейнов для крепления светильников на парапет 
ком-кт

2
Установка светильника «энтрада» с датчиком движения на козырек фасада
шт.

5
4. Сантехнические работы

4.1 Отопление

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Ø до 80 мм

м 

70

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг

шт.

8
Демонтаж ребристых труб

шт.

   4

Монтаж  тепловентиляторов типа  «VOLCANO VR1» (10-30 кW,5500 m3/h) или аналог в следующем комплекте:  главный выключатель оборудования; предохранители; регулятор TRANSATE 3; вентилятор VR ; термоконтакт – термическая защита двигателя; клапан с сервоприводом; программируемый контролер температуры; комнатный термостат; реле – напряжение катушки 230 V DC, панель управления SCR 10. 

шт.

10

Установка монтажной консоли  под вентилятор в следующей комплектации: 

Консоль

шт.

10

Крепежный держатель

шт.

20

Винты М10 вместе с шайбой и гайкой для крепления держателей 

компл

20

Винт М10 для крепления консоли к тепловентилятору

шт.

20

Заглушки

шт.

20

Монтажные втулки

шт.

10

Присоединение трубопровода к тепловентилятору гибкими патрубками  с отсечной арматурой шаровый клапан  Ø 20 мм
шт.

20

Прокладка трубопроводов  из полипропиленовых труб   Ø 40 мм 
   п/м
220
Прокладка трубопроводов  из полипропиленовых труб  Ø 25 мм 

   п/м

80
Крепеж труб ПП Ø 40-25

    шт.

180

Переход  труб ПП Ø 25  на ¾  
    шт.

20
Фитинги на трубу ПП  Ø 40 – 25 (уголки, муфты соединительные, тройники, заглушки  и т.д.)
шт.

80

Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях

м3
1
4.2 Водоснабжение и водоотведение
Прокладка трубопроводов пожаротушения водоснабжения из стальной трубы  Ø 57 с врезкой в существующий водопровод из трубы ППУ с отсечной арматурой (шаровый вентиль Ø 50 фланцевый) 
м/п

25
Установка вентиля  Ø 50
шт.
1
Установка пожарного металлического щита - габаритные размеры щита: 1300х1000х300мм, массой -38 кг. (укомплектованного  пожарным рукавом) 
шт.
1
Приложение: 

1. Эскиз металлической лестницы на кровлю и эскиз оконных блоков  – в 1 экз. на 1 лист.

2. Выкопировка из строительного паспорта  здания блоков складов  – в 1 экз. на 2 листах.



2. Основные технические требования.
     Размеры каждого конкретного оконного, дверного блока и ворот уточнить по  месту до начала изготовления.

3. Цвет рала профилированного листа согласовать с Заказчиком
     Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации и Госстроя России.
4. Правила контроля и приемки работ.
Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

5. Гарантии исполнения работ.
Исполнитель работ должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации инженерных систем, материалов и работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев со дня приемки выполненных работ. 

6. Условия комплектации материалами и оборудованием: поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в размере 100%.

6.
Сроки выполнения работ: 

Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора.

Конечный срок выполнения работ – через 60 (шестьдесят календарных дней) месяца.


Составил

Производитель работ  ОКС ФГУП «Атомфлот»



 
О.В. Суляк

 СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления по базированию






 С.Д. Попович

Начальник ОКС









А.Л.Коротких 

Главный энергетик









Д.В. Шурупов

Начальник отдела материально-технического  обеспечения



С.В. Ярема

Начальник участка ИС и ОС ЭМС






Е.В.Шейкин

	



