## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДАПФ
___________Ильдеров Д.И
"____" ______________201_ г.
ПЭиТС
(наименование стройки)
[7 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  | 395-11
(локальная смета)
|  | на | КР Соединительные трубопроводы к площадкам шахт 11В,15В,14РЭШ ТНС-11 Помещение дежурного персонала
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 5229-АС; тех. решение №432 от 25.01.2011 г.; дефектная ведомость.
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________775,409 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________124,396 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________799,81 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2011г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Помещение персонала ( по проекту 5229-АС)
1 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных бетон М100 485,06 = 547,74 + 1,02 x (453,23 - 514,68) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (567 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (540 руб.) СП (275 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (540 руб.) | м3 | 1,782 8,1*0,22 | 485.06 | 13.21 | 0.25 |  | 864 | 24 |  |  | 1.8 | 3.21
2 | ТЕР46-04-001-02 | Разборка бетонных опор трубопроводов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (2350 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (2500 руб.) СП (1200 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2500 руб.) | м3 | 1 | 533.08 | 76.43 | 456.65 | 26.87 | 533 | 76 | 457 | 27 | 9.59 | 9.59 | 2.84 | 2.84
3 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (88 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (99 руб.) СП (44 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (99 руб.) | т | 0,03956 (8,1*4,884)/1000 | 6567.81 | 100.74 | 36.78 | 2.03 | 260 | 4 | 1 |  | 12.64 | 0.5 | 0.38 | 0.02
4 | ТЕР06-01-015-06 | Установка закладных деталей МИ1-29 , остающихся в теле бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (139 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (156 руб.) СП (69 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (156 руб.) | т | 0,018 (4*4,5)/1000 | 8496.65 | 400.29 | 498.31 | 22.21 | 153 | 7 | 9 |  | 46.33 | 0.83 | 4.38 | 0.08
5 | ТЕР09-01-005-04 | Монтаж м/к колонн (стоек) из швеллера №12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (733 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (952 руб.) СП (552 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (952 руб.) | т | 0.215 | 597.17 | 175.3 | 317.96 | 23.86 | 128 | 38 | 68 | 5 | 18.87 | 4.06 | 2.17 | 0.47
6 | СЦМ-201-9212-1 | Стойки из швеллера №12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | т | 0.215 | 10999 |  |  |  | 2365
7 | ТЕР09-03-015-01 | Монтаж м/к прогонов из швеллера №12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (1257 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (1633 руб.) СП (947 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1633 руб.) | т | 0.499 | 492.69 | 124.11 | 283.3 | 21.11 | 246 | 62 | 141 | 11 | 15.79 | 7.88 | 1.75 | 0.87
8 | СЦМ-201-0381 | Прогоны из швеллера №12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | т | 0.499 | 10793.17 |  |  |  | 5386
9 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа С10-899-07 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (9523 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (12368 руб.) СП (7173 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (12368 руб.) | 100м2 | 0.516 | 3719.71 | 859.08 | 2567.7 | 210.9 | 1919 | 443 | 1325 | 109 | 105.28 | 54.32 | 16.9 | 8.72
10 | СЦМ-101-0829 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | т | 0,34056 (51,6*6,6)/1000 | 11180.17 |  |  |  | 3808
11 | ЧСИ 02/2011 п.511 | Саморезы 4,8*152 1,65/4,34*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | шт | 630 | 0.41 |  |  |  | 258
12 | ТЕР26-01-037-01 | Утепление стен плитами минераловатными П125 564,48 = 2 404,66 - 0,97 x 1 897,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (10067 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (11843 руб.) СП (5685 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (11843 руб.) | 1 м3 | 3.1 | 564.48 | 173.15 | 79.06 |  | 1750 | 537 | 245 |  | 20.04 | 62.12 | 0.69 | 2.14
13 | СЦМ-104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минераль-ной ваты на синтетическом связующем М-125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | м3 | 3.1 | 552.34 |  |  |  | 1712
14 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа Н60-845-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (437 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (568 руб.) СП (329 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (568 руб.) | 100м2 | 0.081 | 906.18 | 279.03 | 476.95 | 35.2 | 73 | 23 | 39 | 3 | 35.5 | 2.88 | 2.93 | 0.24
15 | СЦМ-101-0829 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | т | 0,05346 (8,1*6,6)/1000 | 11180.17 |  |  |  | 598
16 | ЧСИ 02/2011 п.511 | Саморезы 4,8*152 1,65/4,34/1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | шт | 99 | 0.41 |  |  |  | 41
17 | ТЕР26-01-037-02 | Утепление кровельного покрытия плитами минераловатными П125 (толщ. 120 мм.) 309,36 = 2 149,54 - 0,97 x 1 897,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (1666 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1960 руб.) СП (941 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1960 руб.) | 1 м3 | 0,972 8,1*0,12 | 309.36 | 91.27 | 71.35 |  | 301 | 89 | 69 |  | 10.93 | 10.62 | 0.66 | 0.64
18 | СЦМ-104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | м3 | 0.972 | 552.34 |  |  |  | 537
19 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 30 мм.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (392 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (384 руб.) СП (169 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (384 руб.) | 100м2 | 0.081 | 1616.45 | 190.54 | 245.88 | 20.55 | 131 | 15 | 20 | 2 | 27.22 | 2.2 | 1.94 | 0.16
20 | ТЕР12-01-017-02 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (14 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (14 руб.) СП (6 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (14 руб.) | 100м2 | 0.081 | 692.25 | 10.5 | 44.1 | 4.8 | 56 | 1 | 4 |  | 1.5 | 0.12 | 0.45 | 0.04
21 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование стяжки сеткой Вр-1 диам. 6 мм. ячейкой 200*200 137,52 = 6 567,81 - 0,028 x 11 419,62 - 1 x 6 110,54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (38 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (43 руб.) СП (19 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (43 руб.) | т | 0,021578 (12*0,222*8,1)/1000 | 137.52 | 100.74 | 36.78 | 2.03 | 3 | 2 | 1 |  | 12.64 | 0.27 | 0.38 | 0.01
22 | СЦМ-204-9184-1 | Сетка из проволоки холоднотянутой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | т | 0.015154 | 9718.31 |  |  |  | 147
23 | ФЕР10-01-034-03 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,898; ЭМ=1,114 к расх.; ЗПМ=1,0004; МАТ=1,204 к расх.; ТЗ=0,898; ТЗМ=1,0004 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (724 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (724 руб.) СП (311 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (724 руб.) | 100 м2 проёмов | 0.0192 | 152912.5 | 1695.91 | 456.51 | 22.93 | 2936 | 33 | 9 |  | 194.04 | 3.73 | 5.33 | 0.1
24 | ФЕР10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,898; ЭМ=1,114 к расх.; ЗПМ=1,0004; МАТ=1,204 к расх.; ТЗ=0,898; ТЗМ=1,0004 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (57 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (57 руб.) СП (25 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (57 руб.) | 100 м п. | 0.016 | 4315.79 | 162.85 | 17.08 | 0.65 | 69 | 3 |  |  | 19.09 | 0.31 | 0.24
25 | ФСЦМ-101-9468 | Доски подоконные ПВХ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | м | 1.6 | 68.05 |  |  |  | 109
26 | ТЕР10-01-039-03 | Установка дверного блока ДГ 21-9 в перегородках площадью проема до 3 м2 3 932,49 = 23 533,49 - 100 x 196,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (398 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (398 руб.) СП (171 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (398 руб.) | 100м2 | 0.0189 | 3932.49 | 926.9 | 300.14 |  | 74 | 18 | 6 |  | 115 | 2.17 | 3.9 | 0.07
27 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | м2 | 1.89 | 203.3 |  |  |  | 384
28 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | комплект | 1 | 93.84 |  |  |  | 94
29 | ТЕР11-01-033-01 | Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (895 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (852 руб.) СП (435 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (852 руб.) | 100м2 | 0.081 | 4590.87 | 465.72 | 81.58 | 6.4 | 372 | 38 | 7 | 1 | 60.72 | 4.92 | 1.42 | 0.12
30 | СЦМ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | шт | 1 | 83.71 |  |  |  | 84
31 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг по плитам перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (507 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (483 руб.) СП (246 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (483 руб.) | 100м2 | 0.081 | 1965.19 | 274.13 | 23.46 | 1.99 | 159 | 22 | 2 |  | 35.74 | 2.89 | 0.44 | 0.04
32 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (611 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (582 руб.) СП (297 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (582 руб.) | 100м2 | 0.081 | 8624.07 | 316.73 | 44.56 | 3.86 | 699 | 26 | 4 |  | 42.4 | 3.43 | 0.85 | 0.07
33 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции из 2-х слоёв руберойда на битумной мастике 3 000,88 = 2 823,40 + 116 x (8,10 - 6,57) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (880 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (838 руб.) СП (427 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (838 руб.) | 100м2 | 0.082 | 3000.88 | 466.42 | 309.88 | 4.31 | 246 | 38 | 25 |  | 46.18 | 3.79 | 0.98 | 0.08
34 | ТЕР11-01-004-02 | Добавлять на каждый последующий слой 2 034,65 = 1 857,17 + 116 x (8,10 - 6,57) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (522 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (497 руб.) СП (253 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.) | 100м2 | 0.082 | 2034.65 | 281.39 | 151.94 | 2.54 | 167 | 23 | 12 |  | 27.86 | 2.28 | 0.56 | 0.05
35 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка м/к каркасаза один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (263 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (341 руб.) СП (164 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (341 руб.) | 100м2 | 0.31 | 263.39 | 50.66 | 9.47 | 0.09 | 82 | 16 | 3 |  | 5.31 | 1.65 | 0.02 | 0.01
36 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска огрунтованной поверхности м/к каркаса эмалью ПФ-115 за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (328 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (426 руб.) СП (204 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (426 руб.) | 100м2 | 0.31 | 1644.54 | 62.5 | 12.5 | 0.09 | 510 | 19 | 4 |  | 3.83 | 1.19 | 0.02 | 0.01
37 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание плит минераловатных плёнкой полиэтиленовой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (6337 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (7455 руб.) СП (3578 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7455 руб.) | 100м2 | 1.36 | 294.58 | 248.48 | 46.1 |  | 401 | 338 | 63 |  | 31.98 | 43.49 | 0.47 | 0.64
38 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство крылец бетонных М 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (269 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (256 руб.) СП (131 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (256 руб.) | м3 | 0.84 | 547.74 | 13.21 | 0.25 |  | 460 | 11 |  |  | 1.8 | 1.51
39 | СЦМ-101-9462 | Пленка полиэтиленовая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,15 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | м2 | 136 | 6.75 |  |  |  | 918
40 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка стены кирпичной т. 510 мм. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,9; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=0,999; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,999 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (3363 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (3578 руб.) СП (1717 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3578 руб.) | 1 м3 | 1.94 | 223.23 | 65.71 | 157.52 | 12.16 | 433 | 127 | 306 | 24 | 7.42 | 14.39 | 1.15 | 2.23
41 | ТЕР46-01-004-02 | Укрепление по контуру проёма деталями (уголок. 100х7; сталь 8х100) 8 077,79 = 9 074,59 - 0,04 x 5 943,84 + 0,25852 x 5 382,14 - 0,27 x 5 856,90 + 0,74148 x 4 873,26 - 0,71 x 5 376,18 - 4,62 x 20,11 - 5,8 x 44,72 - 0,03 x 437,41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (8142 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (8662 руб.) СП (4158 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8662 руб.) | т | 0,20958 (155,4+3,01*18)/1000 | 8077.79 | 1715.68 | 1075.44 | 64.97 | 1693 | 360 | 225 | 14 | 195.63 | 41 | 6.45 | 1.35
42 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж металлоконструкции двери эвакуационной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (1279 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (1661 руб.) СП (963 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1661 руб.) | т | 0.13824 | 3335.51 | 418.72 | 2535.61 | 114.36 | 461 | 58 | 351 | 16 | 46.37 | 6.41 | 8.87 | 1.23
43 | СЦМ-201-0588 | Стоимость м/конструкции двери эвакуационной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | т | 0,13824 0,0676+0,03532*2 | 5668.14 |  |  |  | 784
44 | ТЕР26-01-037-01 | Утепление м/к двери плитой минераловатной М125 т. 120 мм. 1 100,25 = 2 404,66 + 0,97 x (552,34 - 1 897,09) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (652 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (767 руб.) СП (368 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (767 руб.) | 1 м3 | 0.2 | 1100.25 | 173.15 | 79.06 |  | 220 | 35 | 16 |  | 20.04 | 4.01 | 0.69 | 0.14
45 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка м/к дверного проёма и полотна один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (120 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (156 руб.) СП (75 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (156 руб.) | 100м2 | 0.14 | 263.39 | 50.66 | 9.47 | 0.09 | 37 | 7 | 1 |  | 5.31 | 0.74 | 0.02
46 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска м/к дверного проёма и полотна эмалью ПФ-115 за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (153 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (199 руб.) СП (96 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (199 руб.) | 100м2 | 0.14 | 1644.54 | 62.5 | 12.5 | 0.09 | 230 | 9 | 2 |  | 3.83 | 0.54 | 0.02
Раздел 2. Санузел (по проекту 5229-АС)
47 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных бетон М100 485,06 = 547,74 + 1,02 x (453,23 - 514,68) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (164 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (156 руб.) СП (80 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (156 руб.) | м3 | 0,5522 2,51*0,22 | 485.06 | 13.21 | 0.25 |  | 268 | 7 |  |  | 1.8 | 0.99
48 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (12 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (14 руб.) СП (6 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (14 руб.) | т | 0,012259 (2,51*4,884)/1000 | 6567.81 | 100.74 | 36.78 | 2.03 | 81 | 1 |  |  | 12.64 | 0.16 | 0.38
49 | ТЕР06-01-015-06 | Установка закладных деталей МИ1-29 , остающихся в теле бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (88 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (99 руб.) СП (44 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (99 руб.) | т | 0,009 (2*4,5)/1000 | 8496.65 | 400.29 | 498.31 | 22.21 | 76 | 4 | 4 |  | 46.33 | 0.42 | 4.38 | 0.04
50 | ТЕР09-01-005-04 | Монтаж м/к колонн (стоек) из швеллера №12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (733 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (952 руб.) СП (552 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (952 руб.) | т | 0.215 | 597.17 | 175.3 | 317.96 | 23.86 | 128 | 38 | 68 | 5 | 18.87 | 4.06 | 2.17 | 0.47
51 | СЦМ-201-9212-1 | Стойки из швеллера №12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | т | 0.215 | 10999 |  |  |  | 2365
52 | ТЕР09-03-015-01 | Монтаж м/к прогонов из швеллера №12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (809 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (1050 руб.) СП (609 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1050 руб.) | т | 0.319 | 492.69 | 124.11 | 283.3 | 21.11 | 157 | 40 | 90 | 7 | 15.79 | 5.04 | 1.75 | 0.56
53 | СЦМ-201-0381 | Прогоны из швеллера №12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | т | 0.319 | 10793.17 |  |  |  | 3443
54 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа С10-899-07 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (5074 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (6589 руб.) СП (3822 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (6589 руб.) | 100м2 | 0.274 | 3719.71 | 859.08 | 2567.7 | 210.9 | 1019 | 235 | 704 | 58 | 105.28 | 28.85 | 16.9 | 4.63
55 | СЦМ-101-0829 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | т | 0,18084 (27,4*6,6)/1000 | 11180.17 |  |  |  | 2022
56 | ЧСИ 02/2011 п.511 | Саморезы 4,8*152 1,65/4,34*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | шт | 334 | 0.41 |  |  |  | 137
57 | ТЕР26-01-037-01 | Утепление стен плитами минераловатными М-125 368,83 = 2 404,66 - 0,12 x 1 630,42 - 0,97 x 1 897,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (3995 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (4700 руб.) СП (2256 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4700 руб.) | 1 м3 | 1.23 | 368.83 | 173.15 | 79.06 |  | 454 | 213 | 97 |  | 20.04 | 24.65 | 0.69 | 0.85
58 | СЦМ-104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минераль-ной ваты на синтетическом связующем М-125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | м3 | 1.23 | 552.34 |  |  |  | 679
59 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа Н60-845-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (186 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (241 руб.) СП (140 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (241 руб.) | 100м2 | 0.0346 | 906.18 | 279.03 | 476.95 | 35.2 | 31 | 10 | 17 | 1 | 35.5 | 1.23 | 2.93 | 0.1
60 | СЦМ-101-0829 | Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | т | 0,022836 (3,46*6,6)/1000 | 11180.17 |  |  |  | 255
61 | ЧСИ 02/2011 п.511 | Саморезы 4,8*152 1,65/4,34*1,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | шт | 42 | 0.41 |  |  |  | 17
62 | ТЕР26-01-037-02 | Утепление кровельного покрытия плитами минераловатными П125 (толщ. 120 мм.) 309,36 = 2 149,54 - 0,97 x 1 897,09 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (712 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (838 руб.) СП (402 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (838 руб.) | 1 м3 | 0,4152 3,46*0,12 | 309.36 | 91.27 | 71.35 |  | 128 | 38 | 30 |  | 10.93 | 4.54 | 0.66 | 0.27
63 | СЦМ-104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | м3 | 0,4152 3,46*0,12 | 552.34 |  |  |  | 229
64 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование стяжки сеткой Вр-1 диам. 6 мм. ячейкой 200*200 9 855,83 = 6 567,81 - 0,028 x 11 419,62 + 1 x (9 718,31 - 6 110,54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (12 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (14 руб.) СП (6 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (14 руб.) | т | 0,009217 (12*0,222*3,46)/1000 | 9855.83 | 100.74 | 36.78 | 2.03 | 91 | 1 |  |  | 12.64 | 0.12 | 0.38
65 | СЦМ-204-9184-1 | Сетка из прволоки холоднотянутой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | т | 0,009217 (12*0,222*3,46)/1000 | 9718.31 |  |  |  | 90
66 | ТЕР10-01-039-03 | Установка дверного блока ДГ 21-8 в перегородках площадью проема до 3 м2 3 932,49 = 23 533,49 - 100 x 196,01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (341 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (341 руб.) СП (147 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (341 руб.) | 100м2 | 0.0168 | 3932.49 | 926.9 | 300.14 |  | 66 | 16 | 5 |  | 115 | 1.93 | 3.9 | 0.07
67 | СЦМ-203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | м2 | 1.68 | 206.51 |  |  |  | 347
68 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | комплект | 1 | 93.84 |  |  |  | 94
69 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (общая толщина 35 мм.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (131 руб.): 120%*0.85 от ФОТ (128 руб.) СП (56 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (128 руб.) | 100м2 | 0.0251 | 1616.45 | 190.54 | 245.88 | 20.55 | 41 | 5 | 6 | 1 | 27.22 | 0.68 | 1.94 | 0.05
70 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12 01 017 01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР 120%*0.85 от ФОТ СП 65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 0.0251 | 923 | 14 | 58.8 | 6.4 | 23 |  | 1 |  | 2 | 0.05 | 0.6 | 0.02
71 | ТЕР11-01-027-04 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток толщиной 13 мм 14 890,92 = 8 681,44 + 101 x (129,55 - 68,07) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (417 руб.): 123%*0.85 от ФОТ (397 руб.) СП (202 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (397 руб.) | 100м2 | 0.0251 | 14890.92 | 665.43 | 95.59 | 30.9 | 374 | 17 | 2 | 1 | 88.37 | 2.22 | 3.06 | 0.08
72 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание плит минераловатных плёнкой полиэтиленовой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (3259 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (3834 руб.) СП (1840 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3834 руб.) | 100м2 | 0.7 | 294.58 | 248.48 | 46.1 |  | 206 | 174 | 32 |  | 31.98 | 22.39 | 0.47 | 0.33
73 | СЦМ-101-9462 | Пленка полиэтиленовая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | м2 | 80,5 70*1,15 | 5.87 |  |  |  | 473
74 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка м/к каркасаза один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (208 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (270 руб.) СП (130 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (270 руб.) | 100м2 | 0.24 | 263.39 | 50.66 | 9.47 | 0.09 | 63 | 12 | 2 |  | 5.31 | 1.27 | 0.02
75 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска огрунтованной поверхности м/к каркаса эмалью ПФ-115 за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (252 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (327 руб.) СП (157 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (327 руб.) | 100м2 | 0.24 | 1644.54 | 62.5 | 12.5 | 0.18 | 395 | 15 | 3 |  | 7.66 | 1.84 | 0.04 | 0.01
Раздел 3. Устройство переезда через трубопровод ( по тех. решению № 432 от 25.01.2011 г.)
76 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (46 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (57 руб.) СП (19 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (57 руб.) | 1000м3 | 0.0035 | 6523.32 | 123.9 | 6399.42 | 884.86 | 23 |  | 23 | 3 | 17.7 | 0.06 | 81.18 | 0.28
77 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (81 руб.): 142% от ФОТ (57 руб.) СП (37 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (57 руб.) | 100м3 | 0.012 | 3036.58 | 113.18 | 2890.08 | 176.72 | 36 | 1 | 35 | 2 | 15.72 | 0.19 | 14.81 | 0.18
78 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | м3 | 1.2 | 135.87 |  |  |  | 163
79 | ТЕР07-01-001-03 | Укладка блоков фундаментных ФБС 24.6.6. массой конструкций до 3,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (1245 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (1122 руб.) СП (651 руб.): 85%*0,8 * 0.85 от ФОТ (1122 руб.) | 100шт. | 0.04 | 12462.72 | 1095.97 | 5291.63 | 540.8 | 499 | 44 | 212 | 22 | 134.31 | 5.37 | 53.84 | 2.15
80 | СЦМ-403-0001-10002 | ФБС 24.6.6т, объем 0,815 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | шт | 4 | 751.59 |  |  |  | 3006
81 | ТЕР07-01-001-02 | Укладка блоков фундаментных ФБС 12.6.6 массой конструкций до 1,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (425 руб.): 130%*0,85 от ФОТ (383 руб.) СП (222 руб.): 85%*0,8 * 0.85 от ФОТ (383 руб.) | 100шт. | 0.02 | 8272.14 | 729.89 | 3540.67 | 386.71 | 165 | 15 | 71 | 8 | 91.58 | 1.83 | 35.38 | 0.71
82 | СЦМ-403-0002-10002 | ФБС 12.6.6т, объем 0,398 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | шт | 2 | 385.72 |  |  |  | 771
83 | ТЕР27-06-001-03 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит ПД3-23прямоугольных площадью до 10,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (826 руб.): 142% от ФОТ (582 руб.) СП (378 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (582 руб.) | 100м3 | 0,0194 (0,97*2)/100 | 12923.78 | 1178.94 | 9769.4 | 595 | 251 | 23 | 190 | 12 | 139.52 | 2.71 | 63.93 | 1.24
84 | СЦМ-445-1200 | Плита ПД3-23 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | м3 | 1,94 0,97*2 | 2671.7 |  |  |  | 5183
85 | ТЕР01-01-109-02 прим. | Планировка откосов экскаваторами, группа грунтов 3-4 (скальный грунт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (126 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (156 руб.) СП (53 руб.): 50%*(0.85*0.8) от ФОТ (156 руб.) | 1000м2 | 0.024 | 4011.03 | 69.02 | 3942.01 | 272.58 | 96 | 2 | 94 | 7 | 9.86 | 0.24 | 21.48 | 0.52
86 | 310-4023 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки 20 км.; нормативное время пробега 1,234 час КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 26.4 | 25.52 |  | 25.52 |  | 674 |  | 674
87 | 311-01-141-01 прим. | Погрузка скального грунта в автотранспорт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (114 руб.): 100% от ФОТ (114 руб.) СП (68 руб.): 60% от ФОТ (114 руб.) | тонна | 26.4 | 3.36 |  | 3.36 | 0.3 | 89 |  | 89 | 8 |  |  | 0.02 | 0.53
Раздел 4. По дефектной ведомости
88 | ТЕР06-01-035-02 | Бетонирование кабельных каналов бетоном М150 58 684,62 = 141 156,60 - 0,25 x 9 732,74 - 12,5 x 6 110,54 + 101,5 x (461,95 - 497,98) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (13814 руб.): 105%*0,85 от ФОТ (15521 руб.) СП (6829 руб.): 65%*0,8 * 0.85 от ФОТ (15521 руб.) | 100м3 | 0.19 | 58684.62 | 4162.67 | 7634.03 | 765.98 | 11150 | 791 | 1450 | 146 | 516.46 | 98.13 | 61.5 | 11.69
89 | ТЕР46-01-004-02 | Укрепление дверного проёма электроподстанции (уголок. 100х100х7; сталь т 4 мм. дл. 480 мм.) 8 267,76 = 9 074,59 - 0,04 x 5 943,84 + 0,74148 x 4 873,26 - 0,71 x 5 376,18 - 4,62 x 20,11 - 5,8 x 44,72 - 0,03 x 437,41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (6793 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (7227 руб.) СП (3469 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7227 руб.) | т | 0,2364 0,1554+0,081 | 8267.76 | 1715.68 | 1075.44 | 64.97 | 1954 | 406 | 254 | 15 | 195.63 | 46.25 | 6.45 | 1.52
90 | ТЕР09-04-011-01 | Монтаж металлоконструкции двери ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (853 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (1108 руб.) СП (643 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1108 руб.) | т | 0,124 0,0676+0,0564 | 3335.51 | 418.72 | 2535.61 | 114.36 | 414 | 52 | 314 | 14 | 46.37 | 5.75 | 8.87 | 1.1
91 | СЦМ-201-0588 | Стоимость м/конструкции двери ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | т | 0.124 | 5668.14 |  |  |  | 703
92 | ТЕР46-02-007-02 | Заделка оконных проёмов кирпичом толщ. 380 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (7262 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (7725 руб.) СП (3708 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7725 руб.) | м3 | 8.7 | 926.27 | 52.11 | 2.2 |  | 8059 | 453 | 19 |  | 7.1 | 61.77
93 | ТЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (517 руб.): 122%*0.85 от ФОТ (497 руб.) СП (268 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.) | т | 0.0652 | 7741.42 | 454.39 | 45.23 | 2.92 | 505 | 30 | 3 |  | 63.73 | 4.16 | 0.54 | 0.04
94 | ТЕР15-02-016-01 | Оштукатуривание стен цементным раствором простое ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (4537 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (5098 руб.) СП (1886 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5098 руб.) | 100м2 | 0.46 | 1473 | 615.26 | 94.16 | 58.4 | 678 | 283 | 43 | 27 | 75.4 | 34.68 | 6.07 | 2.79
95 | ТЕР10-01-031-01 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими площадью проема до 5 м2 ОР 12-12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (1364 руб.): 118%*0.85 от ФОТ (1364 руб.) СП (587 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1364 руб.) | 100м2 | 0.0576 | 23233.72 | 1414.37 | 501.92 | 31.22 | 1338 | 81 | 29 | 2 | 182.03 | 10.48 | 4.09 | 0.24
96 | СЦМ-101-0906 | Скобяные для оконных блоков одностворных высотой до 1.2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 | комплект | 4 | 39.02 |  |  |  | 156
97 | ТЕР15-05-003-01 | Остекление оконных блоков стеклом толщиной 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (670 руб.): 105%*0.85 от ФОТ (753 руб.) СП (279 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (753 руб.) | 100м2 | 0.05 | 4935.83 | 918.71 | 80.27 | 5.08 | 247 | 46 | 4 |  | 119.78 | 5.99 | 0.96 | 0.05
98 | ТЕР09-06-001-02 прим. | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (984 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (1278 руб.) СП (741 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1278 руб.) | т | 0.2 | 606.47 | 389.56 | 137.55 | 1.52 | 121 | 78 | 28 |  | 50.79 | 10.16 | 0.31 | 0.06
99 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических решеток и м/к дверного проёма за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (131 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (170 руб.) СП (82 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (170 руб.) | 100м2 | 0,207 0,105+0,102 | 263.39 | 50.66 | 9.47 | 0.09 | 55 | 10 | 2 |  | 5.31 | 1.1 | 0.02
100 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических решеток и м/к дверного проёма огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2-2011 Индексы перехода к ТЕР 2кв. 2011 для 2-й зоны Забайкальского края ОЗП=14,2; ЭМ=3,79; ЗПМ=14,2; МАТ=4,73 НР (164 руб.): 90%*0.85 от ФОТ (213 руб.) СП (102 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (213 руб.) | 100м2 | 0,207 0,105+0,102 | 1644.54 | 62.5 | 12.5 | 0.18 | 340 | 13 | 3 |  | 7.66 | 1.59 | 0.04 | 0.01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 83319 | 5656 | 8013 | 551 |  | 687.95 |  | 52.96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 89309 | 7926 | 11733 | 834 |  | 799.81 |  | 81.06
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 28-34, 38, 3-4, 21, 5-11, 14-16, 42-43, 12-13, 17-18, 27, 37, 44, 19-20, 23-24, 26, 25, 35-36, 39, 45-47, 68, 71, 48-49, 64, 50-56, 59-61, 57-58, 62-63, 72, 66-67, 69-70, 73-76, 85, 77-78, 83, 79, 81, 88, 90-91, 98, 93-94, 97, 95-96, 99-100) | [8 empty] | 2136 | 635 | 1497 | 116 |  | 77.2425 |  | 11.1225
1. Производство строительных работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано ПОС ОЗП=1,2; ЭМ-ЗПМ=1,2; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44 (Поз. 2, 40-41, 89, 92) | [8 empty] | 556 | 284 | 271 | 35 |  | 34.6 |  | 3.4936
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 28-34, 38, 2, 40-41, 3-4, 21, 5-11, 14-16, 42-43, 12-13, 17-18, 27, 37, 44, 19-20, 23-24, 26, 25, 35-36, 39, 45-47, 68, 71, 48-49, 64, 50-56, 59-61, 57-58, 62-63, 72, 66-67, 69-70, 73-75) | [8 empty] | 3298 | 1350 | 1947 | 129 |  |  |  | 13.4855
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 486461 | 112551 | 44466 | 11845 |  | 799.81 |  | 81.06
Накладные расходы | [8 empty] | 109149
В том числе, справочно:
77% = 90%*0.85 ФОТ (от 30516) (Поз. 5-11, 14-16, 42-43, 25, 35-36, 39, 45-46, 50-56, 59-61, 73-75, 90-91, 98-100) | [8 empty] | 23497
81% = 95%*0.85 ФОТ (от 213) (Поз. 76, 85) | [8 empty] | 173
100% ФОТ (от 114) (Поз. 87) | [8 empty] | 114
85% = 100%*0.85 ФОТ (от 31396) (Поз. 12-13, 17-18, 27, 37, 44, 57-58, 62-63, 72) | [8 empty] | 26686
105%*0,85 ФОТ (от 15933) (Поз. 3-4, 21, 48-49, 64, 88) | [8 empty] | 14181
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 5851) (Поз. 94, 97) | [8 empty] | 5207
94% = 110%*0.85 ФОТ (от 29720) (Поз. 2, 40-41, 89, 92) | [8 empty] | 27937
100% = 118%*0.85 ФОТ (от 2898) (Поз. 23-24, 26, 66, 95-96) | [8 empty] | 2898
102% = 120%*0.85 ФОТ (от 526) (Поз. 19-20, 67, 69-70) | [8 empty] | 537
104% = 122%*0.85 ФОТ (от 497) (Поз. 93) | [8 empty] | 517
105% = 123%*0.85 ФОТ (от 4572) (Поз. 1, 28-34, 38, 47, 68, 71) | [8 empty] | 4801
130%*0,85 ФОТ (от 1506) (Поз. 79, 81) | [8 empty] | 1672
142% ФОТ (от 654) (Поз. 77-78, 83) | [8 empty] | 929
Сметная прибыль | [8 empty] | 61516
В том числе, справочно:
34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 213) (Поз. 76, 85) | [8 empty] | 72
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5851) (Поз. 94, 97) | [8 empty] | 2165
60% ФОТ (от 114) (Поз. 87) | [8 empty] | 68
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2898) (Поз. 23-24, 26, 66, 95-96) | [8 empty] | 1247
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 526) (Поз. 19-20, 67, 69-70) | [8 empty] | 231
65%*0,8 * 0.85 ФОТ (от 15933) (Поз. 3-4, 21, 48-49, 64, 88) | [8 empty] | 7010
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 63217) (Поз. 2, 40-41, 12-13, 17-18, 27, 37, 44, 25, 35-36, 39, 45-46, 57-58, 62-63, 72-75, 89, 92, 99-100) | [8 empty] | 30345
51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4572) (Поз. 1, 28-34, 38, 47, 68, 71) | [8 empty] | 2332
54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 497) (Поз. 93) | [8 empty] | 268
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28415) (Поз. 5-11, 14-16, 42-43, 50-56, 59-61, 90-91, 98) | [8 empty] | 16480
85%*0,8 * 0.85 ФОТ (от 1506) (Поз. 79, 81) | [8 empty] | 873
65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 654) (Поз. 77-78, 83) | [8 empty] | 425
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Помещение персонала ( по проекту 5229-АС) | [8 empty] | 288821 |  |  |  |  | 344.86 |  | 39.39
Итого по разделу 2 Санузел (по проекту 5229-АС) | [8 empty] | 107942 |  |  |  |  | 115.52 |  | 12.62
Итого по разделу 3 Устройство переезда через трубопровод ( по тех. решению № 432 от 25.01.2011 г.) | [8 empty] | 56424 |  |  |  |  | 11.97 |  | 6.89
Итого по разделу 4 По дефектной ведомости | [8 empty] | 203939 |  |  |  |  | 327.46 |  | 22.16
Итого | [8 empty] | 657126 |  |  |  |  | 799.81 |  | 81.06
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 329444
Машины и механизмы | [8 empty] | 44466
ФОТ | [8 empty] | 124396
Накладные расходы | [8 empty] | 109149
Сметная прибыль | [8 empty] | 61516
НДС 18% | [8 empty] | 118282.68
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 775408.68 |  |  |  |  | 799.81 |  | 81.06
Составил: ___________________________Инженер-сметчик ДАПф Патенко Л.Н
(должность, подпись, расшифровка)