Приложение № 2 

к извещению о проведении 
запроса предложений в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку измерителя скорости счёта импульсов 2-х канального УМ2-2Д в комплекте с двумя блоками детектирования БДМГ-100 и с кабелем в количестве 3-х комплектов.
1. Назначение
Измеритель  скорости счёта импульсов 2-х канальный УМ2-2Д в комплекте с двумя блоками детектирования БДМГ-100 предназначен для регистрации гамма излучения в широком диапазоне энергий гамма-квантов.
2. Состав оборудования и характеристики 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Измеритель  скорости счёта импульсов 2-х канального  УМ2-2Д 


	шт.
	3

	2
	Блок детектирования БДМГ-100
	шт.
	6

	3
	Согласующее устройство УС-100
	шт.
	6

	4
	Кабель УМ2-2Д - УС-100 
	м
	130

	
	
	
	


Требования к товару. Товар должен быть новый, 2012 года выпуска, внесён в Государственный реестр средств измерений, иметь свидетельство об утверждении типа, техническое описание, технический паспорт, соответствовать требованиям международного стандарта ИСО 9001-2008, соответствовать условиям эксплуатации на рабочем месте и иметь требуемые технические характеристики.

3. Технические характеристики оборудования 
- диапазон энергий гамма-излучения от 0,05 до 3,0 МэВ

- диапазон  преобразования МАЭД (мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения):

- чувствительный диапазон от 0,1 мкЗв'ч-1 до 2 мкЗв'ч-1 

- грубый поддиапазон   от 0,5 мкЗв'ч-1  до 10 Зв'ч-1  

- Время установления рабочего режима –  не превышает 1 мин.

Время непрерывной работы – не ограничено.

Нестабильность показаний за 24 ч непрерывной работы относительно среднего значения показаний  за этот промежуток времени не превышает + 10%
4. Дополнительные требования

4.1. Гарантия на всю систему с момента пуско-наладки должна составлять не менее 12 месяцев.

5. Сроки поставки и проведения работ
5.1. Исполнитель обязан поставить полный комплект оборудования на склад заказчика не позднее 60 дней со дня оплаты суммы договорной.

6. Стоимость оборудования составляет 758 200 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.
7. Порядок расчетов:  Оплата производится авансовым платежом в размере 70% в течение 10 дней с момента заключения договора на основании выставленного счета. Окончательный расчет производится после поставки оборудования Заказчику в течение 20 банковских дней.
Начальник инженерно-технологического

комплекса реактора филиала ФГУП

«НИФХИ им.Л.Я.Карпова»





А.А. Овсянников
PAGE  
2

