Верными считать:

1. Раздел 1. Общие сведения Подраздел 1.3 Код ОКП  номер 436210                  (на РЗБ-05Д-01);
2. Раздел 1. Общие сведения Подраздел 1.3 Код ОКП  номер 436220                  (на УИМ2-2Д);

3. Раздел 3 «Условия эксплуатации» категория «Д» по пожаро                          и взрывобезопасности по НБП-105-2003  (на РЗБ-05Д-01 и на                              УИМ2-2Д);

4. В Подразделе  4.1 интерфейс RS-232 для УИМ2-2Д;

5. В Подразделе 4.4  возможность эксплуатации УИМ2-2Д                                    в настольном исполнении;

6. В Подразделе 4.3 (для УИМ2-2Д)  устойчивость к воздействию: 5% раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте                  для разъемов.
