ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку светильников
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка светильников для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Светильник УСС-18М (УСС-18/100) (или эквивалент) 
	Светильники должны быть на основе светодиодов с отдачей 100 Люмен/Ватт производства «NICHIA»(или эквивалент) по следующим основным характеристикам:
- масса не более 3 кг,

- габаритные размеры: 
Высота 
От 210 мм до 215 мм

Ширина 
От 175  мм  до 180 мм

Глубина 
От 65 мм до 70 мм

С корпусом из алюминиевого профиля и стеклом из оптического поликарбоната
- влагозащищенность IР – не ниже 67 ,

- потребляемая мощность, не более 220 Вольт/20 Вт,

- мощность светодиодного модуля, не менее 18 Вт,

- время выхода на режим не более 1 сек.,

- источник питания на основе микропроцессора,

- крепления на кронштейн с посадочным диаметром трубы до 55 мм.

	не менее 3 лет
	349
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. 
В случае поставки аналогов, затраты на корректировку проектной документации связанную с заменой оборудования, согласование, согласование с Заказчиком, а так же прохождение входного контроля Поставщик осуществляет за свой счет.
Контактное лицо при взаимодействии с Заказчиком– Арбузов Алексей Николаевич 8-495-399-9516

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 60 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 3 дней с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Эксперт по техническим характеристикам                                                                                                                                                   А.Н. Арбузов
