Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ГАРАЖА (ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 339,8 М2) САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Утверждённая годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2012 год.

- Место выполнения работ:

Саратовская область, г. Саратов, район очистных сооружений АООТ «Нитрон».

- Сроки выполнения работ:

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора, дата окончания выполнения работ -  30.12.2012 г.

- Состав работ:

| № п/п | Выполняемые работы |  | Потребность в материалах |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | Монтаж устройства промежуточного на количество лучей 5, шт. | 1 | Устройство "Гефест" | шт. | 1 |  |
| 2 | Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении, шт. | 8 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3CУ | шт. | 8 |  |
| 3 | Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении, шт. | 10 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 10 |  |
| 4 | Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении, шт. | 60 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103/5 | шт. | 60 |  |
| 5 | Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой, шт. | 10 | Коробка соединительная РЕ 50х50мм | шт. | 10 |  |
| 6 | Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении, шт. | 10 | Оповещатель свето-звуковой Маяк 12 ЗМ | шт. | 10 |  |
| 7 | Монтаж светового настенного указателя, (100 шт.) | 0,08 | Оповещатель световой "Выход" Молния-12 Гранд | 100 шт. | 0,08 |  |
| 8 | Монтаж троса стального с трубой винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, (100 м) | 6,3 | Труба гофрированная ПВХ д.16 мм Труба гофрированная ПВХ д.20 мм Трос стальной д.2мм | 100м 100м м | 3,3 3 200 |  |
| 9 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, (100м) | 7 | Провод КСВВнг-LS 2*0,5 Провод КСРнг-FRLS 1*2*0,5 | 100м 100м | 5 2 |  |

- Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

  - Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Требования к документам и сведениям о характеристиках услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование):

На материалы, используемые при выполнении работ, должны быть представлены сертификаты, если сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты должны быть представлены на русском языке.

- Требования к предоставлению гарантий качества:

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.