## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка напольных накопителей для выполнения работ подготовительного периода «до первого бетона» по АЭС Руппур | [18 empty] | Приложение № 1 к договору __________________от _____________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл. | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок закл договора | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | 12.ИСУП.1104243840 |  | Напольный накопитель закрытого типа в комплекте с обвязкой и теплоизоляцией | Stiebel Eltron SHO AC 600 | Напольный накопитель закрытого типа в комплекте с обвязкой и теплоизоляциейV=600 л, N=7,5 кВт теплоизоляция толщиной t 100 мм (Stiebel Eltron WDV 611)В комплект входит:- Кран шаровой муфтовый проходной DN=32, Ру=1,6 МПа, G11/4" 11Б27п1 m=0.67 - 3шт;- Группа безопасности ZH 1 для накопительных водонагревателей напольного типа серии SHO AC (произв. Stiebel Eltron) - 1шт;- Редуктор давления DMV/ZH 1 для группы безопасности ZH 1 (произв. Stiebel Eltron) - 1шт;- Клапан предохранительный латунный с ручкой спуска, G1/2" m=0.07 (произв. ITAR) -1шт;- Тройник белый PP-R DN40 (произв. TEBO) -1шт;- Тройник белый переходной PP-R DN40х20х40 (произв. TERO) -1шт;- Муфта комбинированная PP-R с наружной резьбой DN20хG1/2" (произв. TEBO) -1шт;- Муфта комбинированная PP-R с наружной резьбой DN40хG11/4" (произв. TEBO) -3шт; | - | 4 | - | III | 58642с/о (258-13-0011.2-VK) |  |  | 60562с/о |  | 12 | компл | 31800.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | СМБ. Инженерно-бытовой корпус на 400 человек |  | 2016-01-30 |  |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | Оборудование | 160 | Оборудование водопровода и канализации | QA4
[13 empty] | Итого: |  | 12 |  | 381611.4 | 0 | [11 empty] | 1920
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  | от Покупателя: | [19 empty] | от Поставщика:
|  |  | _______________________________ /__________________/ | [19 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  |  | м.п. | [20 empty] | м.п.