| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Начальник отдела № 02. ___________/ Л.Д. Терехов /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение строительно-монтажных работ  КИТСФЗ периметра и  АКПП

ОАО «НИИТФА»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

Техническое задание согласовано:

| Ермилов А.Е. |  | _________________ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по безопасности ОАО «НИИТФА» |  | «___»__________2014г. |
| Гришков Н.А. |  | _________________ |
| Заместитель директора по капитальному строительству ОАО «НИИТФА» |  | «___»__________2014г. |

Техническое задание составил:

| Терехов Л.Д. |  | _________________ |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела режима и физической защиты ОАО «НИИТФА» |  | «___»__________2014г. |

Техническое  задание

на выполнение строительно-монтажных работ

КИТСФЗ периметра и  АКПП ОАО «НИИТФА»

- Общие данные

  - Место выполнения работ: г. Москва, Варшавское шоссе, 46

  - Объект строительства: Участок периметра территории ОАО «НИИТФА» от здания Медицинского центра до ворот № 5 включительно, т.е. Зоны №№ 10, 9, 8 и 7 по Ситуационному плану (см. Приложение №1 к Техническому заданию).

  - Заказчик: ОАО «НИИТФА».

  - Требования к выполнению работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- Настоящим техническим заданием;

- Проектной документацией «Реконструкция системы физической защиты  «Модернизация помещений и оборудования для приемки и безопасного хранения радиоактивных веществ в ОАО «НИИТФА» (ОАО «НПК «Дедал», 2013г.);

- Рабочей документацией «Система физической защиты ОАО «НИИТФА». КИТСФЗ периметра и АКПП» (ОАО «НПК «Дедал», 2014г.).

  - Действующей нормативной документацией применительно к видам и типам выполняемых работ.

  - Дата начала работ: с Даты подписания Договора;

  - Дата окончания работ: не позднее «20» декабря 2014г.

  - Гарантия качества выполненных работ – не менее 12 месяцев с момента (даты) подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Неотъемлемым приложением к данному Техническому заданию является Приложение №1 – Ситуационный план периметра объекта.

- Содержание и объемы работ.

- Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ.

- Осуществление взаимодействия с Административно-технической инспекцией Южного округа г.Москвы и оформления порубочного билета для выполнения работ по кронированию и/или вырубке деревьев, мешающих выполнению строительно-монтажных работ на участке строительства.

- Осуществление взаимодействия с ГИБДД	 Южного округа г.Москвы и оформления соответствующих документов по ограничению дорожного движения автотранспортных средств по ул.Электролитный проезд на период выполнения строительно-монтажных работ.

- Выполнение демонтажных работ в следующем объеме:

- Демонтаж участков ж/б заграждения, суммарной протяженностью 285 м и фундаментных блоков.

- Демонтаж металооконструкций на участке строительства (козырьковая часть СО «Радиан», контур заземления рабочего СО «Радиан», предупредительное заграждение, калитки в предупредительном заграждении, светильники освещения и т.п.).

- Демонтаж откатных металлических ворот (Ворота №6 и Ворота №5).

- Выполнение строительно-монтажных работ в следующем объеме:

- Монтаж участков ж/б заграждения, суммарной протяженностью 285 м.

- Монтаж двух ворот (Ворота №6 и Ворота №5) откатного типа с электромеханическим приводом. Ширина ворот 6700х3650мм. и 5300х3650мм. соответственно.

- Монтаж двух комплектов кабельных переходов под воротами.

- Монтаж участка полноростового решетчатого заграждения, высотой 2,5 метра. Длина участка – 47 метров.

- Монтаж трёх калиток сетчатого типа в заграждении. Размер калиток – 900х2000мм.

- Выполнение работ по благоустройству территории на участке строительства в следующем объеме:

- Кронирование и вырубка деревьев, мешающих выполнению СМР на участке строительства, а также с целью подготовки полосы отчуждения для нормального функционирования козырькового средства обнаружения (СО) «Диамант».

- Выполнение работ по озеленению территории, прилегающей к заграждению на участке строительства со стороны ул.Электролитный проезд.

- Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия в зоне досмотра АКПП (Ворота №6).

- Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия между основным и предупредительным заграждениями на участке строительства.

3. Требования к конфиденциальности

3.1.    Требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011.

3.2.   С проектной документацией на реконструкцию СФЗ «Модернизация помещений и оборудования для приемки и безопасного хранения радиоактивных веществ в ОАО «НИИТФА»» (разработчик - ОАО «НПК «Дедал».2013 г.), до передачи их исполнителю работ установленным порядком после заключения договора, можно ознакомиться по адресу: Москва, Варшавское шоссе, д. 46, пом. 429 (конт. тел.(495) 730 80 10 доб. 2 02), в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

- Требования к подрядной организации.

  - Подрядная организация должна иметь лицензию ФСБ РФ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4.2      Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства применительно к объемам и типам работ по Настоящему техническому заданию, а именно:

- монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций;

- монтаж металлических конструкций;

- монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- монтаж оборудования объектов использования атомной энергии;

- устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;

- устройство наружных электрических сетей и линий связи.

  - Стаж и опыт подрядной организации в части выполнения видов работ, аналогичных описанным в настоящем Техническом задании, должен составлять не менее 3 (трех) лет.

  - Опыт подрядной организации в части выполнения работ на объектах использования атомной энергии.

  - Стаж и опыт подрядной организации подтверждается прилагаемой к заявке, в обязательном порядке, нотариально заверенной копией свидетельства налогового органа о постановке на учет юридического лица, а также предоставлением презентационных материалов с примерами выполненных работ, копиями исполненных договоров и благодарственных писем.

  - Сотрудники подрядной организации, присутствие которых необходимо на территории объекта строительства, должны иметь гражданство Российской Федерации и пропуска, оформленные в соответствии с требованиями пропускного режима предприятия Заказчика.

4.7.    Подрядная организация обязана предоставить персональные данные сотрудников необходимые для оформления пропусков на территорию предприятия Заказчика.

4.8.     Заказчик вправе ограничить и/или приостановить допуск на объект строительства сотрудников подрядной организации в случае выявленного факта нарушения пропускного режима, либо внутренних правил предприятия.

4.9.  Перед началом выполнения работ в обязательном порядке осуществляется ознакомление рабочих подрядной организации с решениями, предусмотренными ППР, ПОС и рабочей документации, а также провести инструктаж по технике безопасности, применительно к выдам и типам выполняемых работ.

  - Перед началом выполнения работ в обязательном порядке определяется перечень мест производства, где допускается выполнять работы по наряду-допуску, а также перечень видов и типов выполняемых работ, и утвердить его руководителем подрядной организации.

- Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда

  - Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных рабочих и сотрудников, сотрудников действующего предприятия, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», а также нормами пожарной безопасности при производстве ремонтно-строительных работ.

5.2. К выполнению работ, по отношению к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедших медицинских осмотр и признанных годными к выполнения данных работ, прошедших обучений безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

5.3. Санитарно-бытовое помещение, выделяемые либо ВЗиС под нужды Подрядной организации, на время проведения работ, обеспечить аптечкой с медикаментами, носилками, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

- Требования к качеству выполняемых работ

  - Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СП, СНиП, СанПиН и др.), государственным стандартам, и правилам устройства электроустановок (ПУЭ). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом сроки за свой счет.

  - Участник размещения заказа, при исполнении контракта, осуществляет контроль качества выполняемых ремонтно-строительных работ специализированными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

  - Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с привлечением Заказчика.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

- Материально-техническое обеспечение

  - Комплектация и поставка материалов осуществляется собственными силами Подрядчика. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для ремонта материалов, изделий и конструкций.

  - Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком применяемые при производстве работ материалы, путем подписания двухстороннего листа согласования с перечнем материалов, с указанием: полных наименований материалов; качественных характеристик; данных производителей; наличие необходимых сертификатов. Лист согласования подписывается до начала производства работ. В случае возникновения необходимости замены материалов на аналог, либо отличных по своим свойствам, в ходе производства работ, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и осуществить согласование не позднее одного рабочего дня до начала производства работ, с применением изменяемых материалов. Заказчик вправе отказать Подрядчику в согласовании предлагаемых материалов, в случае несоответствия качественных характеристик материалов требуемому результату производства работ.

  - Потребность и расход строительных материалов на выполнение ремонтно-строительных работ определяется на основании нормативно-технической и проектной документации и утвержденных в установленном порядке норм. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.

- Механизация и транспорт

  - Механизация ремонтно-строительных работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение ручного труда, а так же требуемое качество работ за счет применения наиболее эффективных и современных строительных машин, средств малой механизации, инвентаря и приспособлений.

  - Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка должны иметь небольшие габариты и высокую маневренность, должны обеспечить бесшумность работы машин и механизмов и минимизировать запыленность.

- Формы отчетов о выполненных работах

  - Формы отчетов о выполненных работах: формы в соответствии с Постановлением №100 от 11.11.1999 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

Отчет о выполненных работах предоставляется по окончании работ (форма № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ формы № КС-З) с приложением необходимых расчетов и документов.

  - Подрядчик обязан подтвердить стоимость примененных строительных материалов заверенными копиями счетов-фактур на их приобретение или согласованными с Заказчиком калькуляциями на строительные конструкции и изделия.

  - Заказчик оставляет за собой право провести проверку обоснованности цен, а так же проверку сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком к оплате.

  - В процессе исполнения контракта, до подписания формы №КС-2, Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (РД-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006, №1128.

- Требования к содержанию и расчету стоимости работ

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов монтажных работ, ведомостью объемов демонтажных работ и ведомостью объемов работ по благоустройству в объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием, рабочей документацией и объемами работ по Договору.

  - Стоимость контракта определяется на основе локальных сметных расчетов, составленных в соответствии с указаниями и рекомендациями Федеральных единичных расценок (ФЕР 2008), «Методикой определения стоимости строительной продукции и на территории РФ (МДС 81-35.2004).

Локальные сметные расчеты должен быть предоставлены в составе конкурсной заявки.

  - Неотъемлемым приложением к локальным сметным расчетам являются заверенные копии прейскурантов материалов, с указанием цен и контактных данных поставщиков.

  - . Перерасчет локальных сметных расчетов в текущий уровень цен должен осуществляться базисно-индексным методом, с применением индексов МЦЦС Госстроя и Москомэкспертиза к ФЕР для г. Москва.

  - Включение в расчет компенсации «Прочих работ и затрат» должно быть обоснованным. Цены, в том числе параметры, формирующие договорную цену, предлагаемые Подрядчиком, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта.