«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку комплектующих изделий для изготовления приборов

Предмет закупки: «Комплектующие изделия для изготовления приборов»

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Микросхема MAX9109ESA - 10 шт Микросхема SN65HVD251D - 20 шт Микросхема КР140УД18 - 50 шт Микросхема СD4001BE DIP - 12 шт Микросхема СD4093BE DIP - 30 шт Микросхема AD820ANZ - 50 шт Микросхема MAX202CPE (ECPE, EEPE) - 20 шт Панель для микросхем PLCC-44 - 25 шт Переключатель ПГ2-13-4П3Н BK - 10 шт Переключатель ПГ2-5-12П1НBP - 12 шт Разъём 2РМ14Б4Г1В1B – розетка - 40 шт Разъём 2РМ14Б4Ш1В1B – вилка - 60 шт Разъём 2РМ14КПН4Ш1В1B – вилка - 40 шт Разъём СР50-73 ФВ - 20 шт Слово «Эквивалент» не указывается, т.к. закупаемые расходные материалы предусмотрены конструкторской документации и аналоги не допускаются (п.12.2.2д ЕОСЗ)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть выпуска не ранее 2000 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

229000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для изготовления приборов для объектов атомной энергетики. Данные комплектующие изделия будут использоваться для сборки измерительных приборов, что отражено в спецификации конструкторской документации. Их замена на аналоги не допустима, т.к. это влечет за собой изменения в КД.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Условия эксплуатации- нормальные. 2.Температура эксплуатации 5-350С 3.Влажность - не более 65 %

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) комплектующих должны соответствовать характеристикам, заложенным в маркировке. Внешний вид комплектующих – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок долговечности, безотказности и ремонтопригодности – не менее 10 лет.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Особых требований не предусмотрено

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Комплектующие изделия, предлагаемые к поставке, должны быть четко идентифицированы, указаны их торговые марки и модели, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя. В случае невозможности идентифицировать предлагаемые в заявке комплектующие изделия, в том числе по причине нечеткого указания их характеристик, маркировок, такая заявка подлежит отклонению.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна защитить комплектующие изделия от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. - Не допускается несоответствие по размерам, по материалам, по конструкции, по цветовым решениям с Техническим Заданием. В случае выявления при приемке Товара, Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя. - При передачи комплектующих изделийЗаказчику Поставщик обязан предоставить: 1. Товарную накладную с перечнем комплектующих изделий. 2. Счёт-фактуру .

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен транспортироваться в закрытом транспорте (железно-дорожных вагонах, контейнерах, автомашинах с тентами и т.п.) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50° С и относительной влажности воздуха до 80 %. При транспортировании всеми видами транспорта товар должен быть надежно закреплен на транспортных средствах с целью предотвращения его перемещений при движении транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Качество упаковки и свойства всех комплектующих должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки хранения комплектующих изделий – не менее 1 года. Замена некачественного товара должна осуществляться в течение 14 календарных дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействия на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Комплектующие изделия должны соответствовать требованиям ТЗ.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка – до 31 января 2014г. Микросхема MAX9109ESA - 10 шт. Микросхема SN65HVD251D - 20 шт. Микросхема КР140УД18 - 50 шт. Микросхема СD4001BE DIP - 12 шт. Микросхема СD4093BE DIP - 30 шт. Микросхема AD820ANZ - 50 шт. Микросхема MAX202CPE (ECPE, EEPE) - 20 шт. Панель для микросхем PLCC-44 - 25 шт. Переключатель ПГ2-13-4П3Н BK - 10 шт. Переключатель ПГ2-5-12П1НBP - 12 шт. Разъём 2РМ14Б4Г1В1B – розетка - 40 шт. Разъём 2РМ14Б4Ш1В1B – вилка - 60 шт. Разъём 2РМ14КПН4Ш1В1B – вилка - 40 шт. Разъём СР50-73 ФВ - 20 шт.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участников запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования: Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров; Требования по надежности | Согласно подразделам 4.1., 4.2. Раздела 4 технического задания |  |

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Некрасова Людмила Анатольевна, (48439) 9-48-96.