ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку кабельной продукции
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабельной продукции для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Продукция должна быть новой (дата выпуска не ранее 2013г.), не заложенной, не являться предметом споров третьих лиц, обязательное наличие сертификатов, протоколов испытаний и паспортов качества, длины не менее строительных.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель ААБ2лШв (ож)-6кВ 3х70 

	 Характеристики

Алюминиевая жила
Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным составом

Заполнение из бумажных жгутов
Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом

Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжений от 6 кВ и более

Алюминиевая оболочка

Подушка из битума, пленки ПВХ и крепиновой бумаги

Броня из стальных лент

Подслой из битума и ПЭТ пленки

Наружный покров ПВХ пластикат

ГОСТ 18410-73
	Срок службы не менее 30 лет
	0,44
	км.

	2
	Кабель ААБ2лШв (ож)-6кВ 3х150
	Алюминиевая жила

Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным составом

Заполнение из бумажных жгутов

Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким изоляционным пропиточным составом

Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряжений от 6 кВ и более

Алюминиевая оболочка

Подушка из битума, пленки ПВХ и крепиновой бумаги

Броня из стальных лент

Подслой из битума и ПЭТ пленки

Наружный покров ПВХ пластикат

ГОСТ 18410-73
	Срок службы не менее 30 лет
	5
	км.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость продукции, расходы Поставщика на перевозку продукции до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка продукции должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять ее качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 25-30 дней со дня заключения договора
Начальник подразделения                                                                            ______________________Давыдов Д.П.
                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ___________________Гапеев Е.Н.
                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                    
