

[image: image1.emf]                      Техническое задание     на поставку стандартного промышленного оборудования                   Предмет   з акупки :   Материалы и оборудование для  систем  кондиционирования и вентиляции воздуха                                         Санкт - Петербург     20 14 г.  


СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Оборудование для систем обеспечения оптимального микроклимата в помещениях стенда, отвода тепла от наружных оболочек технологического оборудования и удаления загрязненного воздуха.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП для систем кондиционирования и вентиляции -  486100;
Код ОКП для теплообменного оборудования - 311360


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Поставляемое оборудование применяется для вентиляции и кондиционирования воздуха в стендовых помещениях, а также для охлаждения лабораторных установок в процессе их эксплуатации.

	


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Оборудование предназначено для работы в условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, т.е.для работы в макроклиматических районах с умеренным климатом в лабораторных помещениях при температуре воздуха от 15 до 350С.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Требования к предельной массе единицы оборудования – не более 1000 кг;

к предельной общей массе оборудования – не оговаривается;
к предельным габаритным размерам единицы оборудования – не более 1700х1200х1800 мм;
к предельным общим габаритным размерам оборудования – не оговаривается;
к предельной общей потребляемой мощности – не более 25 кВт.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Режим работы оборудования – режим нормальной эксплуатации

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Требования по надежности – по ГОСТ 26291-84, ГОСТ 27.002-2009, ГОСТ 27.003-90.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Требования к степени защиты – по ГОСТ 14254-96.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Срок гарантии составных частей оборудования – не менее 1 года.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Электропитание – от 3-фазной сети переменного тока напряжением 3*380/220 В       (-5…+10)% частотой (50 ± 0,1) Гц.
Требования к классу электромагнитной совместимости по ГОСТ Р50746-2000.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Оборудование систем должно включать в себя следующие элементы:
- установку приточно-вытяжной вентиляции ПВ1 со встроенным пластинчатым рекуператором (теплообменником);
- сплит-системы;
- систему водоотведения конденсата от внутренних блоков сплит-систем;
- дистанционные пульты управления элементами систем;
- блок управления противопожарными клапанами.
Оборудование системы вентиляции и наружные блоки систем кондиционирования расположить на техническом этаже корпуса 60 Б / 2 в осях «В-Д» и «8-9».
В качестве базового оборудования установки ПВ1 вентиляционной системы может быть использована моноблочная приточно-вытяжная установка с электрическим воздухонагревателем фирмы «KORF» (Россия) или ее аналог.
Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции ПВ1 должны быть выполнены из оцинкованной стали. Допускается выполнение, при необходимости, отдельных участков приточных и вытяжных воздуховодов гибкими гофрированными. Воздуховоды должны быть снабжены необходимым количеством противопожарных клапанов фирмы «Amalva» (Литва) с блоками управления или их аналоги.
В качестве базового оборудования систем кондиционирования принять сплит-системы фирмы «Lessar» (Россия-Китай) или их аналоги.

Необходимо осуществить опрессовку фреонопроводов азотом и осуществить заправку сплит- систем фреоном R410A.
Дренажные трубопроводы от внутренних блоков сплит-систем выполнить из полипропиленовых труб.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	На оборудовании должен быть награвирован его код, товарный знак предприятия – изготовителя и заводской номер.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка оборудования осуществляется на склад заказчика: СПб, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, д. 3


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В качестве сопроводительной документации поставляются:

Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации завода – изготовителя на поставляемое изделие.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия стандартная: не менее 12 месяцев; оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Заказчик должен иметь возможность обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания поставляемого оборудования. Для обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания для Заказчика обязательно наличие сервисного центра


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Участник конкурса должен предоставить сертификат от производителя, дающий право сервисному специалисту поставщика проводить пуско-наладочные работы поставляемого оборудования.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Уровень шума систем кондиционирования, холодоснабжения  и вентиляции на рабочих местах не должен превышать предельно- допустимого уровня, установленного санитарными нормами СН2.2.4/2.1.8.562-96.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Меры безопасности при работе с оборудованием систем кондиционирования, холодоснабжения и вентиляции соответствуют мерам, принимаемым при эксплуатации установок с напряжением до 1000 В в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Корпуса оборудования этих систем должны быть заземлены.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Нет специальных требований.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Покупаемое оборудование должно быть смонтировано и налажено в 2014 году  в пределах указанной ниже суммы в РАЗДЕЛЕ 23.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет дополнительных требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования: не позднее 05.12.2014г. Оборудование и материалы для систем вентиляции и кондиционирования воздуха -  1 комплект. Проведение пуско-наладочных работ в течение 2-х недель с момента подписания накладной  ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Сопроводительная и техническая документация на поставляемое оборудование должна быть на русском языке


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Обучение и технический инструктаж персонала Заказчика не требуется.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса,
50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В стоимость поставляемого оборудования должны быть включены транспортные расходы, расходы на страховку груза, стоимость упаковки, стоимость сборочных и пуско-наладочных работ вышеперечисленного покупного оборудования, стоимость комплекта технической документации, НДС, таможенные пошлины.


РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена: 1 498 000 (Один миллион четыреста девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек) руб., в том числе НДС 18%.



