
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реконструкцию помещения компрессорной в  здании № 182

 ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

1.
Общие положения

1.1. Полное наименование работы: Реконструкция помещения компрессорной в здании № 182

1.2. Организация-исполнитель: выбирается по запросу цен

1.3.  Срок выполнения работ: не более 3,5 месяцев с даты подписания договора

1.4. Стоимость работ: в ценах 2000 г.– 459,49 тыс. руб.

2. Основание для проведения работ

2.1.
Утвержденный генеральным директором ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко» С.Ю. Байдаровым внутрипостроечный титульный список по капитальному строительству на 2013 год, пункт 11.

3. Цель и содержание работы

	№ п/п
	№№ локального сметного расчета
	Наименование работ 
	Сметная стоимость работ в ценах 2000 г., тыс.руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования
	Общая стоимость работ 

	1
	2
	3
	
	
	
	4

	1.
	2712-с-125
	Сжатый воздух
	99,83
	8,53
	-
	108,36

	2.
	2712-с-135
	Строительные работы (стены, кровля, полы)
	131,02
	-
	-
	131,02

	3.
	2712-с-138
	Вентиляция 
	80,62
	-
	-
	80,62

	4. 
	2712-с-191из.
	Электроснабжение компрессоров
	-
	115,10
	-
	115,10

	5.
	2712-с-218
	Отопление
	15,81
	-
	-
	15,81

	6.
	2712-с-107
	Наружные и внутренние сети канализации
	8,58
	-
	-
	8,58

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО в ценах 2000 года
	335,86
	123,63
	-
	459,49

	
	
	Итого в текущих ценах 

459,49*4,39
	
	
	
	2 017,161

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	363,089

	
	
	Всего в текущих ценах с НДС
	
	
	
	2 380,250


4. Требования к качеству выполняемых работ

 Качество выполняемых строительно-монтажных работ должно соответствовать:

- строительным нормам и правилам, распространяющимся на действующие и реконструируемые объекты;

- нормативным документам Государственной системы стандартизации.


Отчетной документацией выполнения строительно-монтажных работ является представление исполнительно-технической документации в объёмах согласно СНиП 3.04.01-87; 

СНиП 3.01-85, в том числе представление паспортов и сертификатов, являющихся сопроводительными документами по качеству на применяемые изделия, материалы, конструкции.

5. Требование к сроку и (или) объёму гарантий качества


Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 24-х месяцев с момента подписания акта приёмки выполненных работ.

В течение гарантийного срока подрядчик должен исправить дефекты и недостатки, которые не являются следствием неправильной эксплуатации или ошибок проектной документации.


Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

6.Требования по охране труда

Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с указаниями рабочей документации, графиков и проектов производства работ (ППР), которые разрабатываются организациями-исполнителями, соисполнителями с учетом требований глав СП-12-136-2002, СНиП 12.03-2001, ч.1, СНиП 12.04-2002, ч.П «Безопасность труда в строительстве», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

В составе ППР должны быть разработаны технологические карты, схемы на отдельные виды строительных и монтажных работ по монтажу строительных конструкций, оборудования, инженерных сетей и систем, прокладке инженерных сетей и т.д. с организацией рабочих мест, указаниями технологического регламента работ, решениями охраны и безопасности труда.

К выполнению строительно-монтажных работ допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие: предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический медосмотр, не имеющие медицинских противопоказаний.

7. Особые  условия

 


1. Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ без остановки действующего производства. 

     


2. Выполнить все предписания администрации в части режима предприятия. 

3. Для допуска на предприятие подрядная организация не менее чем за 30 дней подаёт заявку в произвольной форме на имя руководителя предприятия с указанием всех сотрудников, выполняющих работы и доставляющих грузы с указанием всех паспортных данных, а так же список материалов и инструментов, подлежащих вносу и выносу с предприятия по окончании работ. 

8. Вид надзора за строительными работами

Технический надзор службы заказчика.

9.Требования к подрядной организации-исполнителю, соисполнителю




1. Работы должны выполняться гражданами, проживающими на территории РФ, с постоянной российской пропиской, не имеющие судимости.

2. Наличие лицензии Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3.  Наличие свидетельства СРО  на право проведения выполняемых работ.

4.  Наличие обученного и аттестованного персонала.

�
�
�
�
�
�
 








