## 427гн-12
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
ФГУП"Комбинат"Электрохимприбор" 097
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 427гн-12
(локальная смета)
|  | на | зд.заводской поликлиники.Инв.№6912852 Замена окон и ремонт туалетов.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3795,073 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3782,774 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12,299 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________44,878 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3529,71 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ( редакция 2009г,)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
окна
1 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 2,549 254.9/100 | 2281.38 | 1969.46 | 311.92 | 120.9 | 5815 | 5020 | 795 | 308 | 172.76 | 440.37 | 7.74 | 19.73
2 | ТЕР11-01-031-01прим. | Разборка подоконной доски из мозаичных плит при количестве плит на 1 м2до 2 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м2 покрытия | 0.661 | 1846.64 | 1660.26 | 186.38 | 43.14 | 1221 | 1098 | 123 | 29 | 138.24 | 91.38 | 2.88 | 1.9
3 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях деревянных оконных блоков с площадью проема более 2 м2 11 246,07 = 177 197,07 - 100 x 1 659,51 | 100 м2 проемов | 2,54906 (146,452+89.984+18.47)/100 | 11246.07 | 1795.27 | 527.48 | 10.31 | 28667 | 4576 | 1345 | 26 | 145.72 | 371.45 | 0.66 | 1.68
4 | Цена поставщика | Оконный блок со стеклопакетом ОДРСП с форточкой окрашенный - Ж83 1880х1900-41 щт. | м2 | 146,452 1.88*1.9*41 | 1303.86 |  |  |  | 190953
5 | Цена поставщика | Оконный блок со стеклопакетом ОДРСП с форточкой окрашенный - Ж83 1280х1900-37 шт. | м2 | 89,984 1.28*1.9*37 | 1303.86 |  |  |  | 117327
6 | Цена поставщика | Оконный блок со стеклопакетом ОДРСП с форточкой окрашенный - Ж83 1080*1900 - 9 шт. | м2 | 18,468 1.08*1.9*9 | 1303.86 |  |  |  | 24080
7 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 1,469 (2*41+1.45*37+1.25*9)/100 | 6691.94 | 256.77 | 35.57 | 1.09 | 9830 | 377 | 52 | 2 | 21.38 | 31.41 | 0.07 | 0.1
8 | Цена поставщика | Подоконная доска окрашенная Ж 83 | м2 | 80,795 2*0.55*41+1.45*0.55*37+1.25*0.55*9 | 661.54 |  |  |  | 53449
9 | ТЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,812 81.2/100 | 7128.7 | 4233.31 | 2.62 |  | 5789 | 3437 | 2 |  | 323.4 | 262.6
10 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов Сэндвич-панелями 12 371,15 = 12 913,74 - 30 x 16,22 - 0,0089 x 6 290,76 | 100 м2 облицовки | 1,6267 162,67/100 | 12371.15 | 2154.12 | 58.21 | 1.25 | 20124 | 3504 | 95 | 2 | 166.47 | 270.8 | 0.08 | 0.13
11 | ТСЦ-101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 146 | 68 |  |  |  | 9928
12 | ТЕРр61-2-9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,9012 90.12/100 | 3434.85 | 1960.61 | 27 | 10.47 | 3095 | 1767 | 24 | 9 | 157.1 | 141.58 | 0.67 | 0.6
13 | ТЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали с полимерным покрытием(поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1,3416 (1.88*41+1.28*37+1.08*9)/100 | 3839.29 | 497.33 | 7.59 | 1.25 | 5151 | 667 | 10 | 2 | 41.41 | 55.56 | 0.08 | 0.11
14 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление нащельников 101,71 = 1 111,95 - 112 x 9,02 | 100 м | 2,1206 212,06/100 | 101.71 | 90.01 | 4.37 |  | 216 | 191 | 9 |  | 7.82 | 16.58
15 | Цена поставщика | Нащельник Ж83 | м | 237,44 212*1.12 | 16.56 |  |  |  | 3932
16 | ТЕРр62-7-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9012 90.12/100 | 1026.47 | 392.6 | 10.58 | 1.56 | 925 | 354 | 10 | 1 | 32.26 | 29.07 | 0.1 | 0.09
туалеты
17 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1,197 119,7/100 | 1081.91 | 823.99 | 257.92 | 27.68 | 1295 | 986 | 309 | 33 | 74.3 | 88.94 | 1.99 | 2.38
18 | ТЕР15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,197 119,7/100 | 2218.68 | 963.61 | 173.44 | 75.15 | 2656 | 1153 | 208 | 90 | 75.4 | 90.25 | 6.07 | 7.27
19 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,147 2.1*0.7*10/100 | 1496.49 | 1184.57 | 311.92 | 120.9 | 220 | 174 | 46 | 18 | 103.91 | 15.27 | 7.74 | 1.14
20 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.147 | 149886.9 | 2508.48 | 618.36 | 16.4 | 22033 | 369 | 91 | 2 | 201 | 29.55 | 1.05 | 0.15
21 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 1,834 183.4/100 | 224.12 | 221.14 | 2.59 | 0.16 | 411 | 406 | 5 |  | 16.32 | 29.93 | 0.01 | 0.02
22 | ТСЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 36.68 | 18 |  |  |  | 660
23 | ТЕР15-01-020-13 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1,834 183,4/100 | 15443.06 | 2035.72 | 42.41 | 23.08 | 28323 | 3734 | 78 | 42 | 157.32 | 288.52 | 1.65 | 3.03
24 | ТЕР09-03-046-01 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных | 100 м2 | 0,1097 (3.53+3.41+4.03)/100 | 5604.45 | 4602.7 | 633.23 | 40.04 | 615 | 505 | 69 | 4 | 324.82 | 35.63 | 2.2 | 0.24
25 | ТСЦ-206-1136 | Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 39-12 1/К | шт. | 4 | 4761.9 |  |  |  | 19048
26 | ТСЦ-101-1493 | Панели без утеплителя | м2 | 10.97 | 345.1 |  |  |  | 3786
27 | ТЕРр56-21-6 | Установка полотен внутренних в санузлах, | 100 полотен | 0,06 6/100 | 14015.76 | 1615.38 | 211.64 | 27.02 | 841 | 97 | 13 | 2 | 114 | 6.84 | 1.73 | 0.1
28 | цена поставщика | Дверное полотно1 200,00 р/шт.:1.18:5.56*1.02 | шт | 6 | 186.56 |  |  |  | 1119
29 | ТЕРр62-17-4 | Окрашивание акриловыми красками поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3371 33.71/100 | 1785.81 | 317.64 | 10.58 | 1.56 | 602 | 107 | 4 | 1 | 26.1 | 8.8 | 0.1 | 0.03
30 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,3371 33.71/100 | 897.17 | 839.14 | 58.03 | 22.49 | 302 | 283 | 19 | 8 | 69.87 | 23.55 | 1.44 | 0.49
31 | ТЕРр57-2-4 | Разборка цементной стяжки | 100 м2 покрытия | 0,3371 33.71/100 | 4262.51 | 1335.51 | 2927 | 288.33 | 1437 | 450 | 987 | 97 | 111.2 | 37.49 | 21 | 7.08
32 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтуса | 0,754 75.4/100 | 41.43 | 41.43 |  |  | 31 | 31 |  |  | 3.77 | 2.84
33 | ТЕР11-01-004-07прим. | Устройство гидроизоляции обмазочной "Пенетроном" с"в два слоя 301,14 = 925,92 - 0,24 x 2 603,26 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3371 33.71/100 | 602.28 | 479.26 | 121.06 | 9.68 | 203 | 162 | 41 | 3 | 31.08 | 10.48 | 0.62 | 0.21
34 | ТСЦ-402-0195 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 40,452 1.2*33,71 | 77.87 |  |  |  | 3150
35 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,3371 33.71/100 | 1959.54 | 442.12 | 56.26 | 19.84 | 661 | 149 | 19 | 7 | 39.51 | 13.32 | 1.27 | 0.43
36 | ТЕР11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранит | 100 м2 покрытия | 0,3371 33.71/100 | 11857.04 | 1475.69 | 181.39 | 62.67 | 3997 | 497 | 61 | 21 | 119.78 | 40.38 | 4.22 | 1.42
37 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,754 75.4/100 | 4050.58 | 316.24 | 6.55 |  | 3054 | 238 | 5 |  | 23.6 | 17.79
38 | ТЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,061 6.1/100 | 1389.71 | 812.38 | 1.09 |  | 85 | 50 |  |  | 65.94 | 4.02
39 | ТЕР10-01-015-01 | разборка перегородок каркасно-филенчатых в санузлах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,198 19.8/100 | 1216.66 | 876.2 | 340.46 |  | 241 | 174 | 67 |  | 71.12 | 14.08
40 | ТЕРр63-9-4 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук(1.47м2 плитка 0,156х0,15) | 100 плиток | 0,66 66/100 | 673.09 | 453.82 | 7.47 | 0.78 | 444 | 300 | 5 | 1 | 37.29 | 24.61 | 0.05 | 0.03
41 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 5 | 24.67 | 18.44 | 2.94 |  | 123 | 92 | 15 |  | 1.46 | 7.3
42 | ТСЦ-301-1514прим. | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм | шт. | 5 | 35.7 |  |  |  | 179
43 | ТЕРр65-6-12 | Смена унитазов на типа «Компакт» | 100 приборов | 0,08 8/100 | 56242.54 | 5274.31 | 112.1 | 11.72 | 4499 | 422 | 9 | 1 | 412.7 | 33.02 | 0.75 | 0.06
44 | ТСЦ-301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 8 | 33.31 |  |  |  | 266
45 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж раковин | 100 приборов | 0,06 6/100 | 626.59 | 616.11 | 10.48 | 4.06 | 38 | 37 | 1 |  | 51.3 | 3.08 | 0.26 | 0.02
46 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,6 6/10 | 407.19 | 293.36 | 29.83 | 2.03 | 244 | 176 | 18 | 1 | 21.65 | 12.99 | 0.13 | 0.08
47 | ТСЦ-301-0627 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл. | 6 | 338.35 |  |  |  | 2030
48 | ТСЦ-301-1520прим. | Подводка гибкая | шт. | 12 6*2 | 33.31 |  |  |  | 400
49 | ТЕРр65-4-11 | Демонтаж биде | 100 приборов | 0,01 1/100 | 1130.75 | 1122.69 | 8.06 | 3.12 | 11 | 11 |  |  | 93.48 | 0.93 | 0.2
50 | ТЕР17-01-001-16 | Установка биде | 10 компл. | 0,1 1/10 | 7001.19 | 409.89 | 41.84 | 2.03 | 700 | 41 | 4 |  | 30.25 | 3.03 | 0.13 | 0.01
51 | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,13 13/100 | 13156.52 | 1207.31 | 1.21 | 0.47 | 1710 | 157 |  |  | 89.1 | 11.58 | 0.03
52 | ТЕРр67-9-1 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,1 10/100 | 1497 | 308 |  |  | 150 | 31 |  |  | 24.1 | 2.41
53 | ТЕРр65-4-1 | Демонтаж раковин | 100 приборов | 0,01 1/100 | 626.59 | 616.11 | 10.48 | 4.06 | 6 | 6 |  |  | 51.3 | 0.51 | 0.26
54 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 1/10 | 407.19 | 293.36 | 29.83 | 2.03 | 41 | 29 | 3 |  | 21.65 | 2.17 | 0.13 | 0.01
55 | ТСЦ-301-0631 | Смесители СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой | компл. | 1 | 231.69 |  |  |  | 232
56 | ТСЦ-301-1520прим. | Подводка гибкая | шт. | 2 1*2 | 33.31 |  |  |  | 67
57 | ТЕРр65-4-3 | Демонтаж моек | 100 приборов | 0,07 (5+2)/100 | 1264.07 | 1232.23 | 31.84 | 12.34 | 88 | 86 | 2 | 1 | 102.6 | 7.18 | 0.79 | 0.06
58 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,5 5/10 | 407.19 | 293.36 | 29.83 | 2.03 | 204 | 147 | 15 | 1 | 21.65 | 10.83 | 0.13 | 0.07
59 | ТСЦ-301-0631 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой | компл. | 5 | 231.69 |  |  |  | 1158
60 | ТСЦ-301-1520прим. | Подводка гибкая | шт. | 10 5*2 | 33.31 |  |  |  | 333
61 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников хирургических одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2 2/10 | 407.19 | 293.36 | 29.83 | 2.03 | 81 | 59 | 6 |  | 21.65 | 4.33 | 0.13 | 0.03
62 | ТСЦ-301-0631 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой | компл. | 2 | 231.69 |  |  |  | 463
63 | ТСЦ-301-1520прим. | Подводка гибкая | шт. | 4 2*2 | 33.31 |  |  |  | 133
64 | ТЕР10-01-059-01 | разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 шт. изделий | 0,07 7/100 | 950.25 | 678.75 | 271.5 | 21.62 | 67 | 48 | 19 | 2 | 60.12 | 4.21 | 1.38 | 0.1
65 | СЦП1-1-27-А | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=1,025 (ОЗП=1,025; ЭМ=1,025 к расх.; ЗПМ=1,025; МАТ=1,025 к расх.; ТЗ=1,025; ТЗМ=1,025) | т | 27,25 23+4.25 | 2.77 |  |  |  | 75
66 | СЦП3-3-40-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.17.Доп1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) | т | 27,25 23+4.25 | 52.85 |  | 52.85 |  | 1440 |  | 1440
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 590454 | 32198 | 6024 | 714 |  | 2596.66 |  | 48.8
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 611901 | 43941 | 7933 | 937 |  | 3529.71 |  | 64.58
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 33-37, 3, 7, 14, 20, 39, 64, 10-11, 18, 21-26, 41-42, 46-48, 50, 54, 56, 58, 60-61, 63) | [8 empty] | 3052 | 2494 | 556 | 51 |  | 195.7545 |  | 3.745
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 2, 33-37, 3, 7, 14, 20, 39, 64, 10-11, 18, 21-26, 41-42, 46-48, 50, 54, 56, 58, 60-61, 63) | [8 empty] | 8093 | 7077 | 1017 | 99 |  | 557.2595 |  | 7.2205
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 19, 9, 12-13, 16, 29, 38, 17, 40, 27-28, 30-32, 43-45, 49, 53, 55, 57, 59, 62, 51-52) | [8 empty] | 2507 | 2171 | 335 | 72 |  | 180.0375 |  | 4.788
МАТ=1,02 (Поз. 4-6, 8, 15) | [8 empty] | 7795
Накладные расходы | [8 empty] | 46577
В том числе, справочно:
74% ФОТ (от 162) (Поз. 45, 49, 53, 55, 57, 59, 62) | [8 empty] | 120
77% ФОТ (от 1518) (Поз. 17, 40) | [8 empty] | 1169
79% ФОТ (от 5995) (Поз. 9, 12) | [8 empty] | 4736
80% ФОТ (от 1590) (Поз. 16, 29, 38, 30-32) | [8 empty] | 1272
82% ФОТ (от 114) (Поз. 27-28) | [8 empty] | 93
83% ФОТ (от 769) (Поз. 13) | [8 empty] | 638
85% ФОТ (от 216) (Поз. 51-52) | [8 empty] | 184
90% ФОТ (от 791) (Поз. 24-26) | [8 empty] | 712
103% ФОТ (от 486) (Поз. 43-44) | [8 empty] | 501
105% ФОТ (от 13885) (Поз. 10-11, 18, 21-23) | [8 empty] | 14579
110% ФОТ (от 6348) (Поз. 1, 19) | [8 empty] | 6983
118% ФОТ (от 8957) (Поз. 3, 7, 14, 20, 39, 64) | [8 empty] | 10569
123% ФОТ (от 3198) (Поз. 2, 33-37) | [8 empty] | 3934
128% ФОТ (от 849) (Поз. 41-42, 46-48, 50, 54, 56, 58, 60-61, 63) | [8 empty] | 1087
Сметная прибыль | [8 empty] | 24089
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 8265) (Поз. 9, 12, 16, 29, 38, 17, 40, 45, 49, 53, 55, 57, 59, 62) | [8 empty] | 4133
55%*0.85 ФОТ (от 13885) (Поз. 10-11, 18, 21-23) | [8 empty] | 6491
60% ФОТ (от 486) (Поз. 43-44) | [8 empty] | 292
62% ФОТ (от 114) (Поз. 27-28) | [8 empty] | 71
63%*0.85 ФОТ (от 8957) (Поз. 3, 7, 14, 20, 39, 64) | [8 empty] | 4796
65% ФОТ (от 985) (Поз. 13, 51-52) | [8 empty] | 640
68% ФОТ (от 1000) (Поз. 30-32) | [8 empty] | 680
70%*0.85 ФОТ (от 6348) (Поз. 1, 19) | [8 empty] | 3777
75%*0.85 ФОТ (от 3198) (Поз. 2, 33-37) | [8 empty] | 2039
83%*0.85 ФОТ (от 849) (Поз. 41-42, 46-48, 50, 54, 56, 58, 60-61, 63) | [8 empty] | 599
85%*0.85 ФОТ (от 791) (Поз. 24-26) | [8 empty] | 571
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого | [8 empty] | 680355 |  |  |  |  | 3513.62 |  | 64.58
индекс изменения сметной стоимости 680 355 * 5.56 | [8 empty] | 3782774
Итоги по Монтажным работам
Итого | [8 empty] | 2212 |  |  |  |  | 16.09
индекс изменения сметной стоимости 2 212 * 5.56 | [8 empty] | 12299
Итого | [8 empty] | 3795073 |  |  |  |  | 3529.71 |  | 64.58
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 559952
Машины и механизмы | [8 empty] | 7933
ФОТ | [8 empty] | 44878
Накладные расходы | [8 empty] | 46577
Сметная прибыль | [8 empty] | 24089
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3795073 |  |  |  |  | 3529.71 |  | 64.58

## НМЦ
г. Лесной ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
Расчет начальной (максимальной) цены
Выполнение работ по замене оконных блоков и ремонту туалетов в здании заводской поликлиники инв. №6912852
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с переводом в цены 2012г. (редакция 2009г) |  |  | руб.
Наименование глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов работ | Сметная стоимость в базисных ценах на 01.01.2000 | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета
1 | 2 | 3 | 4
Замена оконных блоков и ремонт туалетов | 682567 | 3795073 | 427гн-12
Итого | 682567 | 3795073
НДС 18% |  | 683113.14
Всего с НДС |  | 4478186.14
Начальник отдела
капитального строительства |  | Л.В. Грибанова
Инженер по проектно-сметной работе |  | Л.Г.Бушманова

## Сводка затрат
к договору от "___"_____201_ №_________
г. Лесной ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
СВОДКА ЗАТРАТ
Выполнение работ по замене оконных блоков и ремонту туалетов в здании
заводской поликлиники инв. №6912852
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с переводом в текущие цены (редакция 2009года)
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 427гн-12 | Замена оконных блоков и ремонт туалетов | 680355 | 2212 | 0 | 0 | 682567
|  | Итого в базисных ценах 2000г. | 680355 | 2212 | 0 | 0 | 682567
|  | Всего в текущих ценах 2012г. (Ксмр=5,56) | 3782774 | 12299 | 0 | 0 | 3795073
|  | НДС 18% | 680899.32 | 2213.82 | 0 | 0 | 683113.14
|  | Всего с НДС | 4463673.32 | 14512.82 | 0 | 0 | 4478186.14
|  | Заказчик: |  |  | Подрядчик: