Ответ на запрос о разъяснении технического задания  

по открытому аукциону в электронной форме

	№ п/п
	Содержание запроса на разъяснение технического задания (ссылка на пункт документации об аукционе)
	Разъяснение технического задания по аукциону

	1
	1. Согласно пункта №5- «навигатор» указан встроенный «Полностью интегрированный и герметичный встроенный радио модем не менее 450 МГц с возможностью приема и передачи», а согласно приложения к договору на поставку №1 «комплектация измерительного оборудования для топографо-геодезических работ» указан внешний GSM модем (база). В GNNS приемниках Trimble R4 возможна работа либо с радио модемами, либо с GSM-модемами. В данной модели GNNS приемников не предусмотрена работа сразу с двумя типами модемов.

2. Согласно пункта №6- «навигатор» указан встроенный «Полностью интегрированный и герметичный встроенный радио модем не менее 450 МГц с возможностью приема и передачи» и «Встроенный GSM модем». Данная комплектация не предусмотрена заводом-изготовителем (возможен 1 модем или радио или GSM, по выбору).
	1. Изменениями, внесенными в аукционную документацию, Приложение 1 к договору на поставку удалено.

2. Согласно описанию на официальных сайтах производителей GNNS приемников, модели приемников, например таких как Trimble R8 GNNS могут быть поставлены следующими стандартными комплектами:

- комплект мобильной станции, приемник  Trimble R8  III GNNS имеет встроенный GSM модем

- комплект мобильной станции, приемник  Trimble R8 III GNNS имеет встроенный УКВ модем.

    В технической документации Заказчик подразумевает поставку оборудования с использованием радиочастот стандарта GSM 900-1800МГц, т. е. Полностью интегрированный и герметичный встроенный радио модем не менее 450МГц с возможностью приема и передачи»- «Встроенный GSM модем».


