Утверждаю:

Технический директор

__________________ В.В.Крепп

«__» ______________ 2023г.

Приложение №2 
к открытому  запросу цен в электронной форме.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение диагностики и ремонта  элементов электронного оборудования и электронных блоков технологического оборудования.  

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований по объекту

	1
	2
	3

	
	1. Общие положения

	1.1.
	Заказчик
	ООО «РИП»

	1.2.
	Расположение объекта
	г. Челябинск, ул. Сталеваров, 7 

	1.3.
	Режим работы  заказчика
	В рабочие дни с 8-30 до 17-00, суббота, воскресенье - выходные

	1.4. 
	Вид работ
	Диагностика и ремонт элементов электронного оборудования и электронных блоков технологического оборудования

	1.5. 
	Место производства работ
	Территория подрядчика

	1.6. 
	Сроки производства работ 
	Начало работ – в течение 5 дней с момента заключения договора
Окончание работ — не более 10 рабочих дней с начала заключения договора

	1.7. 
	Условия выполнения работ
	Работы выполняются по графику в соответствии с режимом работы предприятия подрядчика.

	
	
	

	
	2. Общие требования к подрядчику и выполняемым работам

	2.1. 
	Требования к Подрядчику 
	- наличие опыта работы в данной области не менее 5 лет.

- наличие заменяемых запасных частей и элементов на складе

- наличие оборудования для измерения импеданса, адмиттанса и иммитанса

	2.2. 
	Ведомость объемов работ
	Диагностика и ремонт модулей ввода-вывода II и III категории 

Диагностика и ремонт модулей обработки сигналов II и III категории.

Диагностика и ремонт модулей детектора II и III категории.

Диагностика и ремонт модулей блока питания II и III категории.

	2.3. 
	Требования к материалам и оборудованию, применяемым для производства работ 
	1. Detector Service Modem
Проверка и настройка параметров детекторов производства BERTHOLD TECHNOLOGIES
2.Field Communicator 475

Настройка и диагностика полевых приборов, работающих с протоколами HART®, Foundation™ fieldbus и WirelessHART™ в любых опасных зонах (стандарты CENELEC/ATEX, FM, CSA, FISCO и IECEx, искробезопасное исполнение).

3.Калибратор-измеритель стандартных сигналов КИСС-03

	2.4. 
	Требования к безопасности
выполняемых работ
	Безопасность выполнения работ и выполнение требований охраны труда на выделенном объекте возлагаются на подрядчика.

	2.5. 
	Срок гарантии
	- Гарантийный срок на производимые работы не менее 3 лет.

	2.6. 
	Требования к документации
при приемке
	Заказчику передается комплект исполнительной документации:

- приемо-сдаточная накладная на отремонтированные блоки ;

- Акт о приемке-сдаче выполненных работ;

- Счет, счет-фактура.


Инженер                                                                                    В.Ю.Заржицкий
