«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Услуги по проведению комплексного обслуживания холодильного и кухонного оборудования в столовых ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в 2014-2015 годах

Обнинск

2014

Техническое задание

на оказание услуг по проведению комплексного обслуживания холодильного и кухонного оборудования в столовых ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в 2014-2015 годах

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Комплексное обслуживание холодильного и кухонного оборудования в столовых ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» в 2014-2015 годах

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

- регламентированное техническое обслуживание оборудования - текущий ремонт оборудования - устранение последствий отказов оборудования

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Осуществление мероприятий по проведению комплексного обслуживания холодильного и кухонного оборудования в столовых ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (г. Обнинск): - пл. Бондаренко, д.1, столовая № 1; - ул. Пирогова, д.13, столовая № 2 «Здоровье»;

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Перечень оборудования столовых ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», подлежащих комплексному обслуживанию № п/п; Наименование оборудования шт. 1; Шкаф электрический ШПЭСМ-3; 7. 2; Эл.сковорода СЭСМ-02; 2. 3; Эл.котел КПЭ-100; 1. 4; Эл.плита 6 комфорок ЭП-6П; 6. 5; Линия раздачи ЛПС-Б; 2. 6; Машина для раскатки теста МНРТ; 1. 7; Тестомес ТММ-140С; 1. 8; Машина взбивальная ВМ-60; 4. 9; Кофемашина FAEMA DUE-S; 1. 10; Миксер SM-100; 1. 11; Мясорубка МИМ-600; 1. 12; Картофелечистка МОК-300; 2. 13; Машина протирочная МПР-350; 1. 14; Хлеборезка АХМ-300Т; 1. 15; Аппарат пароварочный АП; 1. 16; Шкаф сушильный ШСС-80П; 1. 17; Машина посудомоечная ММУ-2000 с транспортером; 2. 18; Камера низкотемпературная КХМ-10,1; 2. 19; Холодильная витрина ГАММА-1800; 5. 20; Холодильный шкаф РАПСОДИЯ-1400; 3. 21; Кофемашина 2-х крановая ETNA 2/S; 3. 22; Линия раздачи «Патша»; 1. Итого:; 49. Столовая № 2. 23; Машина протирочная МП-800; 1. 24; Машина тестомесильная ТМ-60; 1. 25; Овощерезка CL50D; 1. 26; Фритюрница 4,9*2; 1. 27; Картофелечистка МОК-300; 1. 28; Сковорода электрическая СЭСМ 0,2-01; 1. 29; Шкаф жарочный ШЖЭ-2; 1. 30; Машина посудомоечная ММУ-1000; 1. 31; Плита электрическая ЭП; 4. 32; Раздача 1-х и 2-х блюд ЛПС-Б; 1. 33; Электрокипятильник КНЭ; 2. 34; Камера низкотемпературная КХМ 10,1; 2. 35; Холодильный шкаф РК6 371; 5. 36; Холодильный прилавок ГАММА 1800; 1. Итого:; 23. Итого: подлежащее обслуживанию оборудование: - столовая № 1 – 49 единиц - столовая № 2 «Здоровье» - 23 единицы

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Комплексное обслуживание включает в себя регламентированное техническое обслуживание, текущий ремонт, а также выполнение заявок «Заказчика» и устранение последствий отказов в работе оборудования (в объеме текущего ремонта). Комплексное обслуживание торгово-технологического (кухонного) и холодильного оборудования столовых осуществляется в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов (ППР), установленным «Исполнителем» и согласованным с «Заказчиком». График ППР прилагается к договору и является его неотъемлемой частью. Услуги оказываются «Исполнителем» ежемесячно по заявке «Заказчика». «Исполнитель» обязан принять заявку на комплексное обслуживание холодильного и кухонного оборудования и произвести устранение последствий отказов оборудования в течение суток с момента вызова в рабочее время. Сведения о выполнении услуги должны регистрироваться в журнале учёта с подписями ответственного лица от «Заказчика» и ответственного за оказание услуг от «Исполнителя». Техническое заключение о непригодности (пригодности) оборудования по техническому состоянию к дальнейшей эксплуатации выдается «Исполнителем». «Исполнитель» обязан обеспечить дежурство технических специалистов по субботам, график дежурств в праздничные дни. «Исполнитель» несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками установленного на предприятии «Заказчика» режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

«Исполнитель» обеспечивает проведение комплексного обслуживания холодильного и кухонного оборудования в столовых персоналом соответствующей квалификации в присутствии представителя «Заказчика». «Исполнитель» должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые). Качество всех выполняемых услуг должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

«Исполнитель» предоставляет гарантию на установленные вследствие замены вышедших из строя или после проведения текущего ремонта комплектующие изделия, быстроизнашивающиеся детали. Устанавливает гарантию на работы (в объеме текущего ремонта оборудования) на срок 6 (шесть) месяцев.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не предусмотрено.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

«Исполнитель» обязан составлять и представлять «Заказчику» для подтверждения аварийные акты, наряды по вызову, наряды-задания на регламентированное техническое обслуживание, а также предписания в случае нарушения правил эксплуатации оборудования и правил охраны труда.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Производить дополнительный инструктаж работников «Заказчика» при нарушении ими правил техники безопасности, требований по электрической безопасности и пожарной безопасности.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Не предусмотрено.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Качественное и своевременное проведение услуг по комплексному обслуживанию холодильного и кухонного оборудования в столовых ГНЦ РФ-ФЭИ.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Состояние оборудования после проведения работ по комплексному обслуживанию холодильного и кухонного оборудования в столовых проверяется «Заказчиком», после чего стороны заполняют в установленном порядке Акт оказания услуг и заверяют записи своими подписями.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

«Заказчик» ежемесячно производит оплату выполненных работ согласно выставленному «Исполнителем» счету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение двадцати банковских дней с момента подписания акта выполненных работ Сторонами, в размере, не превышающем 1/16 общей суммы договора.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Производить дополнительный инструктаж работников «Заказчика» при нарушении ими правил техники безопасности, требований по электрической безопасности и пожарной безопасности.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Карась Светлана Фермусовна, (48439) 9-55-95.