Спецификация № 1 
к договору № ________ от _______________ 2010 г.

	Поз
	Наименование
	Размер
	Материал
	ГОСТ, ТУ
	Кол-во, тн.
	Цена, руб/тн. без НДС
	Стоимость, руб без НДС

	1
	труба
	Ø426х24
	СТ20
	ТУ 14-3Р-55-01
	28.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО без НДС:
	
	
	
	

	
	
	
	НДС:
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО с НДС:
	
	
	
	


Трубы должны поставляться с приемкой ВО «Безопасность» или «ЗАЭС», 2-й класс безопасности по НП-001-9, ОПБ-88/97 (группы «В»  по ПНАЭ Г 01-011-89), по планам качества.

ТУ 14-3Р-55-01 с УЗК на выявление поперечных дефектов и дефектов типа "расслоения", б0,2250ºС≥20кгсм/см²; KCU≥5кгсм/см². 

Обязательно предоставление гарантийного письма о выполнении указанных испытаний. 

1.
Допускается изготовление труб из кованой трубной заготовки производства Мечел, НТМК, КамаСталь.

Изготовление труб из трубной заготовки с маркировкой плавок «ЮУ…» и «ЧЭ…» не допускается.

2.
Обязательна очистка от окалины.

3.
Обязательно предоставление оригиналов заводских сертификатов качества.
4. 
Срок поставки товаров, выполнения работ: 60 дней с момента подписания договора.
5.
Общая стоимость Договора включает в себя все расходы Поставщика по настоящему Договору связанные с:

-   расход по транспортировке Труб до склада Покупателя: Московская область г. Электросталь ул. Карла Маркса д. 12 корпус 74;

-   изготовление приспособлений для крепежа и транспортировки Труб;

-   расходы, связанные со страхованием рисков при транспортировке Труб в адрес Покупателя до места разгрузки;

-   изготовлением, испытанием и сертификацией Труб для использования в условиях Нововоронежской АЭС-2(НВАЭС-2)  и Ленинградской ЛАЭС-2;
-   стоимость приемки Трубы.
6.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию: 24 мес. Со дня отгрузки труб с завода Покупателю.
	Поставщик
	
	Покупатель

Генеральный директор ООО «СТЭП»
	

	
	
	
	

	_____________________
	Ф.И.О.
	_____________________
	Гурьянов О.В.

	
	
	
	

	МП
	
	МП
	

	
	
	
	


