PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовлению и поставку вентоборудования первоочередных сооружений подачи напряжения для собственных нужд (извещение 121206/0528/606 от 06.12.2012)
Вопрос 1: 
При подготовке документации возникли следующие вопросы, требующие уточнения:
1) из спецификации невозможно определить рабочее давление кондиционеров КЦКП;

2) из спецификации невозможно определить температуры воды и воздуха для кондиционеров КЦКП.
Ответ 1: 

Сообщаем, что все технические характеристики, необходимые для конструирования и изготовления кондиционеров КЦКП, приведены в ТУ 4862-011-40149153-98, размещенном в составе конкурсной документации в Приложении №2 Часть 2 Том 1 «Проект договора».
