Приложение №__

к договору №100-10-05/________

от «_____»_________201__г

Техническое задание №______
на проведение экспертизы промышленной безопасности  технических устройств (резервуаров для нефтепродуктов) и технологических трубопроводов

- Наименование поставляемого товара, услуг, работ: услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств (резервуаров для нефтепродуктов)  и технологических трубопроводов на подразделениях ОАО «ППГХО»:

- ТЭЦ;

- УМТСиК (нефтебаза).

2. Описание товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: экспертиза промышленной безопасности резервуаров для нефтепродуктов и технологических трубопроводов

3. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг

3.1. Разработка программы.

3.2. Изучение существующей технической, проектной и эксплуатационной документации каждого резервуара, трубопровода.

3.3. Оценка состояния каждого резервуара, трубопровода.

3.4. Проведение инструментальных измерений методами неразрушающего контроля материала и сварных соединений резервуара, трубопровода.

3.5. Испытание резервуара, трубопровода.

4. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг:

июнь – декабрь 2013 года

5. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг:

Проведение ЭПБ резервуаров для нефтепродуктов и технологических трубопроводов в соответствии с :

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- Приказом №584 от 15.10.2012 г «Порядок осуществления ЭПБ в химической, нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности».

6. Требования к результатам работ

6.1. Заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство (резервуар, трубопровод), включающее в себя:

- результаты экспертизы;

- Рекомендации и методы устранения выявленных дефектов с разработкой технической документации;

- Заключение;

- Протоколы инструментальных замеров методами неразрушающего контроля материалов и сварных соединений технического устройства, трубопровода и акты испытаний;

- Копии разрешительных документов на проведение обследования.

6.2. Регистрация заключения в Забайкальском управлении Ростехнадзора.

6.3. Запись о результатах работ по проведению экспертизы промышленной безопасности в паспорте технического устройства (резервуара, трубопровода).

7. Организация и порядок проведения работ:

Согласно срокам выполнения работ, указанных в «Перечне технических устройств (резервуаров, трубопроводов), подлежащих экспертизе промышленной безопасности в 2013 году (см. приложение к ТЗ).

8. Требования к потенциальному участнику:

8.1. Области аккредитации – 1.4.36 и 1.4.44 согласно «Перечню областей аккредитации экспертных организаций.

8.2. Опыт оказания услуг участника по проведению ЭПБ технических устройств, применяемых на опасных нефтехимических объектах.

8.3. Наличие экспертов, аттестованных в области Б1 – не менее двух.

8.4. Аттестация лаборатории неразрушающего контроля в областях:

- резервуары для нефти и нефтепродуктов;

- технологические трубопроводы.

8.5. Плановое подтверждение соответствия требованиям  аттестации лаборатории неразрушающего контроля – не ранее июня 2012 года (если такое условие оговорено в свидетельстве об аттестации).

Начальник службы производственного

Контроля                                                                                                   В.М. Компанеец

Заместитель генерального директора –

Директор по ОТ и ПБ                                                                              Ю.Ю. Борщ