ТОМ 2
Техническая часть
Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту внутренних помещений
Снежинск
2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
          Подраздел 2.1 Сведения о работах при капитальном ремонте объектов.

          Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

          Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.
          Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.
          Подраздел 2.5 Требования к исполнителю работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

          Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

          Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.
РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.
РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	           Ремонт внутренних помещений.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о работах при капитальном ремонте объектов 

	          Выполнение работ запланировано в соответствии с требованиями «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (МДС 13-14.2000)

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	          Выполнить работы по:

- замене дверных блоков,

- замене напольного покрытия,

- смене обоев,

- устройству подвесного потолка и замене плитки подвесного потолка.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	          Объект находится на охраняемой территории ЗАТО г. Снежинск.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	          Разработка ППР до начала производства работ с согласованием со службой эксплуатации (по требованию эксплуатации). 

	Подраздел 2.5 Требования к исполнителю работ

	          2.5.1 Выполнение работ без привлечения субподрядчиков.
          2.5.2. Наличие механизмов, необходимых для производства работ, трудовых и финансовых ресурсов (подтверждается справками, представляемыми в составе заявочной документации).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	          Основной целью ремонта  является восстановление и улучшение технических характеристик ранее выполненных отделочных работ.   
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ, местах складирования материалов и строительного мусора.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№
п/п
Наименование

видов работ

Единица

измерения 

Количество  
Помещение 362.
1

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
100 м плинтуса

0,268

2

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
100 м2 покрытия
0,414
3
Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя
100 м2 покрытия
0,414
4
Снятие обоев: простых и улучшенных
100 м2 очищаемой поверхности
0,758
5
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором
100 м2 отремонтированной поверхности
0,08
6
Разборка подвесного потолка
100 м2 облицовки
0,314
7
Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок
100м2 расчищенной поверхности
0,314
8

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т. д.) (потолок)
100м2 обрабатываемой поверхности
0,314
9

Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2 
100 м2 ремонтируемой поверхности
0,1
10

Шпатлевка потолков
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,1
11

Шпатлевка «Унифлот», КНАУФ
кг
3,2
12

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,1
13

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т. д.) (стен)
100м2 обрабатываемой поверхности

0,758

14

Шпатлевка стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,758

15

Шпатлевка «Унифлот», КНАУФ

кг

22
16

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т. д.) (стен)
100м2 обрабатываемой поверхности

0,758

17
Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
100 м2 оклеиваемой и обрабатываемой поверхности
0,758
18
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (обоев)
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,758
19
Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля
100 м2 поверхности облицовки
0,314
20
Светильник светодиодный СДС «ММЗ» 30-04-06.12 с лампами
К-т
4
21

Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора

100 м2 покрытия

0,414

22

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
т

0,7452

23

Шпатлевка поверхностей толщиной слоя 1 мм

100 м2 шпатлюемой поверхности

0,414

24

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000

т

0,058

25

Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
100 м2 покрытия

0,414

26

Линолеум коммерческий гомогенный «TAPKETT iQ MONOLIT» (толщина 2 мм, класс 34/33, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
м2
42,23
27
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
0,268
28
Плинтуса для полов пластиковые, 19*48 мм
м
27,07
29
Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
100 м2
0,0406
30
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов
0,0406
31
Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, лакированный
компл.
2
32
Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных
компл.
2
33
Установка и крепление добора
100 м коробок блков
0,114
34
Монтажная доска размером 97/19-22 мм
м
12,77
35
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной пеной
100 м восстановленной герметизации
0,114
36

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

2

37

Установка и крепление наличников

100 м коробок блоков

0,228

38

Наличник: Н-4, размером 13*70 мм
м

25,54

39

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
100 м2 окрашиваемой поверхности

0,02

40

Смена стеклопакетов на штапиках при площади стекла до 1,0 м2

100 м2 остекления

0,0075

41

Стеклопакеты, стекло (К+): 4-20-4=28 мм
м2

0,75

Помещение 363.

42

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
100 м плинтуса

0,208

43

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
100 м2 покрытия

0,326

44

Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя
100 м2 покрытия
0,356

45

Снятие обоев: простых и улучшенных
100 м2 очищаемой поверхности
0,655

46

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором
100 м2 отремонтированной поверхности
0,07

47

Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок
100м2 расчищенной поверхности

0,326

48

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т. д.) (потолок)
100м2 обрабатываемой поверхности

0,326

49

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т. д.) (стен)
100м2 обрабатываемой поверхности

0,655

50

Шпатлевка стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,655

51

Шпатлевка «Унифлот», КНАУФ

кг

19

52

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т. д.) (стен)
100м2 обрабатываемой поверхности

0,655

53

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
100 м2 оклеиваемой и обрабатываемой поверхности

0,655

54

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (обоев)
100 м2 окрашиваемой поверхности

0,655

55

Замена потолочной плитки типа «Армстронг» 
100 м2  ремонтируемой поверхности 

0,326

56

Плиты типа: «Армстронг»
м2

32,6

57

Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора

100 м2 покрытия

0,326

58

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
т

0,04564

59

Шпатлевка поверхностей толщиной слоя 1 мм

100 м2 шпатлюемой поверхности

0,326

60

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000

т

0,4564

61

Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
100 м2 покрытия

0,326

62

Линолеум коммерческий гомогенный «TAPKETT iQ MONOLIT» (толщина 2 мм, класс 34/33, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
м2

33,26

63

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
100 м плинтуса

0,206

64

Плинтуса для полов пластиковые, 19*48 мм

м

20,81

65

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
100 м2

0,0203

66

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов

0,0203

67

Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, лакированный

компл.

1

68

Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных
компл.

1

69

Установка и крепление добора

100 м коробок блков

0,057

70

Монтажная доска размером 97/19-22 мм

м

6,384

71

Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной пеной

100 м восстановленной герметизации

0,057
72

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

1

73

Установка и крепление наличников

100 м коробок блоков

0,114

74

Наличник: Н-4, размером 13*70 мм
м

12,77

75

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
100 м2 окрашиваемой поверхности

0,005

Помещение 364.

76

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
100 м плинтуса

0,188

77

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
100 м2 покрытия

0,246

78

Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя
100 м2 покрытия
0,246

79

Снятие обоев: простых и улучшенных
100 м2 очищаемой поверхности
0,574

80

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором
100 м2 отремонтированной поверхности
0,06

81

Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок
100м2 расчищенной поверхности

0,246

82

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т. д.) (потолок)
100м2 обрабатываемой поверхности

0,246

83

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т. д.) (стен)
100м2 обрабатываемой поверхности

0,574

84

Шпатлевка стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,574

85

Шпатлевка «Унифлот», КНАУФ

кг

16,6

86

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т. д.) (стен)
100м2 обрабатываемой поверхности

0,574

87

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
100 м2 оклеиваемой и обрабатываемой поверхности

0,574

88

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (обоев)
100 м2 окрашиваемой поверхности

0,574

89

Замена потолочной плитки типа «Армстронг» 
100 м2  ремонтируемой поверхности 

0,246

90

Плиты типа: «Армстронг»
м2

24,6

91

Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора

100 м2 покрытия

0,246

92

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
т

0,4428

93

Шпатлевка поверхностей толщиной слоя 1 мм

100 м2 шпатлюемой поверхности

0,246

94

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000

т

0,03696

95

Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
100 м2 покрытия

0,246

96

Линолеум коммерческий гомогенный «TAPKETT iQ MONOLIT» (толщина 2 мм, класс 34/33, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
м2

25,09

97

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
100 м плинтуса

0,188

98

Плинтуса для полов пластиковые, 19*48 мм

м

18,99

99

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
100 м2

0,0203

100

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов

0,0203

101

Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, лакированный

компл.

1

102

Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных
компл.

1

103

Установка и крепление добора

100 м коробок блков

0,057

104

Монтажная доска размером 97/19-22 мм

м

6,384

105

Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной пеной

100 м восстановленной герметизации

0,057

106

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

1

107

Установка и крепление наличников

100 м коробок блоков

0,114

108

Наличник: Н-4, размером 13*70 мм
м

12,77

109

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
100 м2 окрашиваемой поверхности

0,01

Помещение 365.

110

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
100 м плинтуса

0,192

111

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
100 м2 покрытия

0,246

112

Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя
100 м2 покрытия
0,246

113

Снятие обоев: простых и улучшенных
100 м2 очищаемой поверхности
0,574

114

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором
100 м2 отремонтированной поверхности
0,05

115

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т. д.) (стен)
100м2 обрабатываемой поверхности

0,574

116

Шпатлевка стен

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,574

117

Шпатлевка «Унифлот», КНАУФ

кг

16,6

118

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т. д.) (стен)
100м2 обрабатываемой поверхности

0,574

119

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными
100 м2 оклеиваемой и обрабатываемой поверхности

0,574

120

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (обоев)
100 м2 окрашиваемой поверхности

0,574

121

Замена потолочной плитки типа «Армстронг» 
100 м2  ремонтируемой поверхности 

0,246

122

Плиты типа: «Армстронг»
м2

24,6

123

Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора

100 м2 покрытия

0,246

124

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
т

0,4428

125

Шпатлевка поверхностей толщиной слоя 1 мм

100 м2 шпатлюемой поверхности

0,246

126

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000

т

0,03444

127

Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
100 м2 покрытия

0,246

128

Линолеум коммерческий гомогенный «TAPKETT iQ MONOLIT» (толщина 2 мм, класс 34/33, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
м2

25,09

129

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
100 м плинтуса

0,192

130

Плинтуса для полов пластиковые, 19*48 мм

м

19,39

131

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
100 м2

0,0203

132

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов

0,0203

133

Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, лакированный

компл.

1

134

Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных
компл.

1

135

Установка и крепление добора

100 м коробок блоков

0,057

136

Монтажная доска размером 97/19-22 мм

м

6,384

137

Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной пеной

100 м восстановленной герметизации

0,057

138

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

1

139

Установка и крепление наличников

100 м коробок блоков

0,114

140

Наличник: Н-4, размером 13*70 мм
м

12,77

141

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
100 м2 окрашиваемой поверхности

0,0056

Помещение 366 (коридор).

142

Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
100 м плинтуса

0,26

143

Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
100 м2 покрытия

0,235

144

Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя
100 м2 покрытия

0,235

145

Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора

100 м2 покрытия

0,235

146

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
т

0,423

147

Шпатлевка поверхностей толщиной слоя 1 мм

100 м2 шпатлюемой поверхности

0,235

148

Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000

т

0,0329

149

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
100 м2 окрашиваемой поверхности

0,71

150

Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2
100 м2 покрытия

0,235

151

Линолеум коммерческий гомогенный «TAPKETT iQ MONOLIT» (толщина 2 мм, класс 34/33, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
м2

23,97

152

Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
100 м плинтуса

0,26

153

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
100 м2

0,0406

154

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов

0,0406

155

Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, лакированный

компл.

2

156

Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных
компл.

2

157

Установка и крепление добора

100 м коробок блков

0,114

158

Монтажная доска размером 97/19-22 мм

м

12,77

159

Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной пеной

100 м восстановленной герметизации

0,114

160

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

2

161

Установка и крепление наличников

100 м коробок блоков

0,228

162

Наличник: Н-4, размером 13*70 мм
м

25,54

Помещение 367 «Б» (туалет «Ж»)

163

Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах

100 м2 перегородок и барьеров

0,054

164

Разборка облицовки из синтетических листов: потолков
100 м2 облицовки

0,134

165

Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
100 м2 поверхности облицовки

0,576

166

Отбивка штукатурки с поверхности стен и потолков кирпичных

100 м2

0,576

167

Разборка покрытий полов: из керамических плиток
100 м2 покрытия

0,134

168

Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
100 м плинтуса

0,217

169

Разборка покрытий полов: цементных
100 м2 покрытия

0,134

170

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0,134

171

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
100 м2 покрытия

0,134

172

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0,576

173

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т. д.) 
100м2 обрабатываемой поверхности

0,576

174

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
100 м2 поверхности облицовки

0,576

175

Устройство раскладок поливинилхлоридных: на клее КН-2
100 м плинтуса

0,216

176

Штапик (раскладка) размером: 10*16 мм
м

21,82

177

Устройство плинтусов: из плиток керамических
100 м плинтуса

0,217

178

Облицовка потолка панелями из ПВХ с установкой нащельников

100 м2 поверхности облицовки

0,134

179

Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700*250*10 мм

м

15,14

180

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
100 м2

0,0203

181

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
100 м2 проемов

0,0203

182

Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, лакированный

компл.

1

183

Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных
компл.

1

184

Установка и крепление добора

100 м коробок блоков

0,054

185

Монтажная доска размером 97/19-22 мм

м

6,048

186

Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей монтажной пеной

100 м восстановленной герметизации

0,054

187

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

1

188

Установка и крепление наличников

100 м коробок блоков

0,108

189

Наличник: Н-4, размером 13*70 мм
м

12,1

190

Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах

100 м2 перегородок и барьеров

0,054

Уборка мусора.

191

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
т

6,7

192

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза III
т

6,7



	


         РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	1. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу. 
Таблица 2

Ведомость  материалов неучтенных расценками 
№ п.п.

Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)

Единица измерения

Количество

1

Шпатлевка «Унифлот», КНАУФ

кг

77,4
2

Светильник светодиодный СДС «ММЗ» 30-04-06.12 с лампами
К-т

4

3
Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000
т

2,6406
4
Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000

т

0,20694
5
Линолеум коммерческий гомогенный «TAPKETT iQ MONOLIT» (толщина 2 мм, класс 34/33, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
м2

149,61
6

Плинтуса для полов пластиковые, 19*48 мм

м

112,31
7

Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой сосновый, лакированный

компл.

7
8

Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных
компл.

7
9

Монтажная доска размером 97/19-22 мм

м

44,692
10

Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

шт.

7
11

Наличник: Н-4, размером 13*70 мм
м

89,39
12

Стеклопакеты, стекло (К+): 4-20-4=28 мм
м2

0,75

13

Штапик (раскладка) размером: 10*16 мм
м

21,82

14

Плитка потолочная типа «Армстронг»

м2

81,8

15
Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700*250*10 мм

м

15,14




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
Локальный сметный расчёт
Ремонт внутренних помещений



РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало работ – « 28 » октября  2014 года.

            Окончание работ – « 28 » декабря 2014 года




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Для выполнения работ Подрядчик обязан:

1.Выполнить своими силами и средствами все работы, в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

2.Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

       3.Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

4.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        5.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       6.Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

           8.Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	      1.Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

      2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

      3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

      4.Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

      5.Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

          Не менее 24 месяцев. 
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на месте проведения работ и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства ремонтно-строительных работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой ремонтно-строительных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), Акта сдачи-передачи отремонтированного объекта (ОС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	 Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Нет
	


PAGE  
17

