


ОАО «ИК «ЗИОМАР»

КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР

Eп-289/56,3/40 - 13,3/3,14/0,5 – 566/568/244 (П-146)

для Верхнетагильской ГРЭС
Техническое задание для заказа

компенсаторов сильфонных

1461.238.001 ТЗ 
Техническое задание для заказа компенсаторов сильфонных  котла-утилизатора
Eп-289/56,3/40 - 13,3/3,14/0,5 - 566/568/244 (П-146) для Верхнетагильской ГРЭС

 выполнено на основании чертежей 1461.000.70 ТБ Таблица тепловых расширений, 1461.000.70 С7, Схема тепловых расширений Схема расположения.

На рисунке 1 показан эскиз компенсатора сильфонного. 
[image: image1.png]Lx max

Tpyda OueS

T
T n
j\ 2 nomykomsua
N T 1
T
C o ; | D
T +
J } ; C
J C
Or max T 2 : 1 | Komnercamop cunb@oHHsIi
C DI T — j/
C T T
J 1 ¢
C | 1 D
J 1 C
C I | D
C — — D
[asonnomas oBwubka Komaa
/1 4 A
\_/A
d





Рисунок 1. Эскиз компенсатора сильфонного
Осевые и боковые перемещения компенсаторов сильфонных, диаметры и температуры выходных трубопроводов с указанием места расположения компенсаторов сильфонных представлены в таблице 1.

Максимальное давление (избыточное) – 8,0 кПа.

Количество циклов должно быть не менее 10000.

Примечания:

- знак «минус» в графе «Осевые перемещения» указывает на сжатие компенсатора;

- в скобках указаны максимальные перемещения для заказа компенсаторов, без скобок указаны рабочие перемещения трубопроводов в месте установки компенсаторов;
- компенсаторы должны быть изготовлены без защитных кожухов.
- компенсаторы должны поставляться с полукольцами.

Фактические габаритные размеры компенсаторов сильфонных, полуколец должны быть согласованы с ОАО «ИК «ЗИОМАР».







PAGE  
3

