
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________


«   »                   2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________
С.В. Тарасов


«   »                   2015 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку системы реального времени видеорегистрации процессов и управления моментными двигателями СДУ-019-15.09
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Система реального времени видеорегистрации процессов и управления моментными двигателями СДУ-019-15.09 - 1 штука

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	4 152 000,00 руб.

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)
	Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	Не требуется

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка в течение  60 дней со дня подписания договора.

	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика.

	Требования к участникам закупки
	· быть правомочным заключить договор;

· не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или в процессе банкротства;

· не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность которого приостановлена;

· не имеет задолженности по начисленным  налогам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости  активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

· поставщик обязан на весь поставляемый товар, по требованию Заказчика, предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии, либо документы по форме, установленной законодательством РФ.


Техническое задание
на поставку Система реального времени видеорегистрации процессов и управления моментными двигателями СДУ-019-15.09
Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Система реального времени видеорегистрации процессов и управления моментными двигателями СДУ-019-15.09
	шт.
	1
	60 дней со дня подписания договора.
	12 месяцев с даты поставки


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Лабораторное помещение. Температура окружающего воздуха +5…+50(С. Относительная влажность воздуха 10…90% без образования конденсата.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Система реального времени видеорегистрации процессов и управления моментными двигателями должна состоять из:
· Интегрированный контроллер реального времени – 1шт.

· ОЗУ: не менее 256 Мб
· встроенная память: не менее 512 Мб

· сетевой интерфейс: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX

· порт RS-232, 230,400 бит/с

· порт USB 2.0 HighSpeed
· операционная система: Real-Time Linux
· напряжение питания: 19…30В, не более 25Вт
· Модуль дифференциальной высокоскоростной цифровой шины – 2шт.

· установка в интегрированный контроллер реального
· количество дифференциальных каналов шины RS-485: не менее 8
· максимальная скорость передачи данных: не менее 16 Мбит на канал

· возможность динамического поканального конфигурирования канала на прием и передачу

· максимальное количество узлов на одной линии: не менее 256

· максимальная длина линии связи: не менее 1 км

· гальваническая изоляция межканальная: не менее 500 В

· гальваническая изоляция канал-земля: не менее 500 В
· защита от короткого замыкания
· диапазон внешнего напряжения источников питания: 9…32В

· Усилитель яркости – 1шт.

· оптическое разрешение: не хуже 60л./мм

· выходной оптический диаметр: 25мм

· входной оптический диаметр: 25мм

· выходное крепление: C-mount
· входное крепление: C-mount
· диапазон спектральной чувствительности: 700…1100нм

· минимальное время стробирования: не более 2нс

· джиттер переднего фронта импульса стробирования: не более 100пс

· максимальная частота следования импульсов стробирования: не менее 100кГц

· максимальное время послесвечения люминофора, по уровню 1%: не более 10мкс
· коэффициент электронного умножения: 106
· напряжение питания: 12В постоянного тока

· масса: не более 2кг

· привод частотный – 2шт.

· максимальная мощность двигателя: 11кВт

· номинальный выходной ток: 48А

· трехфазное подключение

· частота модуляции: 16кГц

· максимальный ток покоя: 53А

· рабочий диапазон температур: -10…+45(C

· дроссель и фильтр электромагнитных помех
· интерфейс управления: RS-485

· Камера монохромная, интерфейс Camera Link – 1шт.

· разрешение: 2048x2048пикселей

· оптический размер сенсора: 1"

· тип сенсора: монохромный

· размер пикселя: 5,5мкм

· максимальная частота кадров (при полном разрешении): 180

· интерфейс: Full CameraLink
· входное крепление: C-mount
· внешняя синхронизация
· напряжение питания: 12В, по шине PoCL
· максимальное потребление: 3Вт
Система должна быть смонтирована в электротехническом шкафу со следующими основными характеристиками:
· Исполнение: напольное, перемещаемое
· Высота: не более 600 мм
· Ширина: не более 600 мм
· Глубина: не более 600 мм
· Класс защиты от воздействия окружающей среды – IP55
· Принудительная вентиляция внутреннего объема
Контроллер с системой верхнего уровня должны объединяться с помощью коммутатора Ethernet, установленного в электротехническом шкафу, со следующими основными характеристиками:

· не менее 10 портов RJ-45, 10/100/1000Мб/с

· встроенный инжектор PoE не менее чем на 4 портах

· 2 порта SFP

· автоматическое определение MDI/MDI-X

Система должна быть оснащена источниками вторичного электропитания мощностью достаточной для корректного функционирования всех ее элементов.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Программное обеспечение:

· Интегрированный контроллер реального времени - пакет драйверов для интеграции с пользовательским программным обеспечением в формате Win7 64bit

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок работы не менее 1 года с даты поставки.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Шкаф электротехнический - габаритные размеры, мм: 600х600х600 (ВхШхГ), исполнение – напольное, перемещаемое.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В комплект системы входят:

· Интегрированный контроллер реального времени – 1шт.

· Модуль дифференциальной высокоскоростной цифровой шины – 2шт.

· Усилитель яркости – 1шт.

· привод частотный – 2шт.

· Камера монохромная, интерфейс Camera Link – 1шт.

· Шкаф электротехнический – 1шт.
· Коммутатор Ethernet – 1шт.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В условиях эксплуатации в закрытом лабораторном помещении: температура окружающего воздуха +5…+50(С, относительная влажность воздуха 10…90% без образования конденсата прибор должен обеспечивать обозначенные в п. 3.1 параметры.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	· Однофазная сеть 220В.

· Потребляемая мощность: не более 650Вт
· Система должна быть оснащена источниками вторичного электропитания мощностью достаточной для корректного функционирования всех ее элементов.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются


	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	· Интегрированный контроллер реального времени – 1шт.

· Модуль дифференциальной высокоскоростной цифровой шины – 2шт.

· Усилитель яркости – 1шт.

· привод частотный – 2шт.

· Камера монохромная, интерфейс Camera Link – 1шт.

· Шкаф электротехнический – 1шт.
· Коммутатор Ethernet – 1шт.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Заводская маркировка с обозначением марки прибора и наименования предприятия-изготовителя.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковку проводить в тару предприятия-изготовителя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	· Паспорт изделия

· Товарная накладная и счет-фактура.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· Паспорт изделия

· Руководство по эксплуатации

· Товарная накладная и счет-фактура.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Упаковка системы должна обеспечивать транспортировку любым гражданским видом транспорта.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение в закрытом лабораторном помещении: температура окружающего воздуха +0…+55(С, относительная влажность воздуха 10…95% без образования конденсата.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание и поддержка: не менее 12 месяцев с даты поставки.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	· Интегрированный контроллер реального времени – 1шт.
· Модуль дифференциальной высокоскоростной цифровой шины – 2шт.

· Усилитель яркости – 1шт.

· привод частотный – 2шт.

· Камера монохромная, интерфейс Camera Link – 1шт.

· Шкаф электротехнический – 1шт.
· Коммутатор Ethernet – 1шт.0Программное обеспечение – 1 комплект

· Руководство по эксплуатации– 1 комплект

Срок поставки не более 60 дней со дня подписания договора о поставке Системы.


Примечание: оборудование приобретается для наращивания существующих систем ,в связи с чем замена заказываемых компонентов на эквиваленты не допустима в целях обеспечения их взаимодействия.

       Закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии  с товарами, уже

используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому использование эквивалентов (аналог) не допустимо на основании п. 12.2.2 б) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 №37), в редакции с изменениями, утвержденными решением надлюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 №46,…, от 26 июня 2014 №63.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

.






