Гранд-СМЕТА


ООО «Комплексный проект»

 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 94/14-08

 (локальная смета)

                                                                                                      ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Техническое перевооружение здания с целью модернизации  

 производства. Радиофикация . Телефонизация.
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № КП-94/14-РТ
Сметная стоимость 9,881 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 1,515 тыс. руб.
Составлен(а) в  ценах по состоянию на  01.01.2000 г.

Составил                                                                                                 Т.И.Мироненко

(Начальник сметно-договорного отдела)

Проверил                                                                                                Т.И.Мироненко

(Начальник сметно-договорного отдела)

Директор_________________________________________________С.В.Баранов

                                                    (ООО «Комплексный проект»)  
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Радиофикация:

	                                       Приборы и оборудование

	1
	ТЕРм10-04-101-07

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	1 шт.
	6
	37,16
	21,42
	0

0
	15,74
	222,96
	128,52
	
	94,44
	2

12
	

	2
	ТСЦ-509-5658

И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260
	Громкоговоритель абонентский "Россия"
	шт.
	6
	56,73
	0
	0

0
	56,73
	340,38
	
	
	340,38
	
	

	3
	ТЕРм10-04-066-07

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Розетка микрофонная
	1 шт.
	6
	11,06
	10,07
	0

0
	0,99
	66,36
	60,42
	
	5,94
	1

6
	

	4
	ТСЦ-503-0495

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Подрозетник под РПВ-1
	шт.
	6
	0,98
	0
	0

0
	0,98
	5,88
	
	
	5,88
	
	

	5
	ТЕРм10-08-019-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	6
	6,19
	5,77
	0

0
	0,42
	37,14
	34,62
	
	2,52
	0,5

3
	

	6
	ТСЦ-503-0453

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка универсальная марки: УК-2П
	шт.
	6
	5,96
	0
	0

0
	5,96
	35,76
	
	
	35,76
	
	

	                                       Кабели и кабельная продукция

	7
	Прайс лист стр.11-02
	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х0,9 мм2                             ц/о:7,13/1,18/6,16*1,03*1,02=1,03
	м
	71,4

70*1,02
	1,03
	0
	0

0
	1,03
	73,54
	
	
	73,54
	
	

	9
	ТЕРм08-02-413-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	0,5

50/100
	1272,36
	224,22
	56,54

2,88
	991,6
	636,18
	112,11
	28,27

1,44
	495,80
	20,2

10,1
	0,22

0,11

	10
	ТСЦ-103-2404

И1-
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм
	м
	51

50*1,02
	3,26
	0
	0

0
	3,26
	166,26
	
	
	166,26
	
	

	11
	ТЕРм10-01-055-09

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной
	100 м провода
	0,2

(70-50)/100
	740,41
	203,41
	85,11

10,6
	451,89
	148,08
	40,68
	17,02

2,12
	90,38
	20,2

4,04
	0,81

0,16

	                                       Демонтажные работы

	12
	ТЕРм10-04-101-07

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	1 шт.
	6
	6,43
	6,43
	0

0
	0
	38,58
	38,58
	
	
	0,6

3,6
	

	14
	ТЕРм10-04-066-07

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Розетка микрофонная
	1 шт.
	6
	3,02
	3,02
	0

0
	0
	18,12
	18,12
	
	
	0,3

1,8
	

	16
	ТЕРм10-08-019-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	6
	1,73
	1,73
	0

0
	0
	10,38
	10,38
	
	
	0,15

0,9
	

	17
	ТЕРм08-02-413-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	0,5

50/100
	84,23
	67,27
	16,96

0,86
	0
	42,12
	33,64
	8,48

0,43
	
	6,06

3,03
	0,066

0,03

	18
	ТЕРм10-01-055-09

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной
	100 м провода
	0,2

(70-50)/100
	86,56
	61,03
	25,53

3,18
	0
	17,31
	12,21
	5,10

0,64
	
	6,06

1,21
	0,243

0,05

	  Итого по разделу 1 Радиофикация:
	2621,81
	
	
	
	45,68
	0,35

	                                       Раздел 2. Телефонизация:

	                                       Приборы и оборудование

	19
	ТЕРм10-02-030-01

И1-
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный
	1 шт.
	6
	22,01
	8,18
	0

0
	13,83
	132,06
	49,08
	
	82,98
	0,72

4,32
	

	20
	Прайс лист стр.10-01
	Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2365RUW                            ц/о:1549/1,18/6,16*1,03*1,02= 223,89
	шт
	6
	223,89
	0
	0

0
	223,89
	1343,34
	
	
	1343,34
	
	

	21
	ТЕРм10-04-066-07

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Розетка микрофонная
	1 шт.
	8

4+2+2
	11,06
	10,07
	0

0
	0,99
	88,48
	80,56
	
	7,92
	1

8
	

	22
	Прайс лист стр.10-02
	Розетка телефонная RJ-11(6Р4С)      ц/о:8,00/1,18/6,16*1,03*1,02=1,16
	шт
	4
	1,16
	0
	0

0
	1,16
	4,64
	
	
	4,64
	
	

	23
	Прайс лист стр.10-03
	Розеточный блок емкостью до 4-х модулей для мини-колонн (031065)    ц/о:1159/1,18/6,16*1,03*1,02=   167,52
	шт
	2
	167,52
	0
	0

0
	167,52
	335,04
	
	
	335,04
	
	

	24
	Прайс лист стр.10-04
	Суппорт универсальный для 4-х модулей (080252)     ц/о:91/1,18/6,16*1,03*1,02=13,15
	шт
	2
	13,15
	0
	0

0
	13,15
	26,30
	
	
	26,30
	
	

	25
	Прайс лист стр.10-05
	Розетка телефонная встраиваемая на 4 контакта RJ-11(078730)      ц/о:241/1,18/6,16*1,03*1,02=34,83
	шт
	2
	34,83
	0
	0

0
	34,83
	69,66
	
	
	69,66
	
	

	26
	Прайс лист стр.10-06
	Заглушка для суппортов на 4 модуля (079104)     ц/о:88,37/1,18/6,16*1,03*1,02= 12,77
	шт
	2
	12,77
	0
	0

0
	12,77
	25,54
	
	
	25,54
	
	

	                                       Кабели и кабельная продукция

	27
	Прайс лист стр.10-07
	Кабель для цифровых АТС и телефонии КСПВЭВ 1*2*0,5      ц/о:8/1,18/6,16*1,03*1,02=1,16
	м
	306

300*1,02
	1,16
	0
	0

0
	1,16
	354,96
	
	
	354,96
	
	

	28
	ТЕРм08-02-390-01

И1-
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,6

2*30/100
	298,61
	182,94
	24,01

0,13
	91,66
	179,17
	109,76
	14,41

0,08
	55,00
	16,29

9,77
	0,01

0,01

	29
	Прайс лист стр.11-03
	Миниканал 25х17 L=2м (00304)          ц/о:37/1,18/6,16*1,03*1,02=5,35
	м
	60

30*2
	5,35
	0
	0

0
	5,35
	321,00
	
	
	321,00
	
	

	30
	Прайс лист стр.11-03
	Угол плоский к миниканалу 25х17  (00415)          ц/о:21,9/1,18/6,16*1,03*1,02=3,17
	шт
	10
	3,17
	0
	0

0
	3,17
	31,70
	
	
	31,70
	
	

	31
	Прайс лист стр.11-03
	Угол внешний к миниканалу 25х17  (00404)          ц/о:21,9/1,18/6,16*1,03*1,02=3,17
	шт
	8
	3,17
	0
	0

0
	3,17
	25,36
	
	
	25,36
	
	

	32
	Прайс лист стр.11-03
	Угол внутренний к миниканалу 25х17  (00391)          ц/о:21,9/1,18/6,16*1,03*1,02=3,17
	шт
	10
	3,17
	0
	0

0
	3,17
	31,70
	
	
	31,70
	
	

	33
	Прайс лист стр.11-03
	Соединение на стык к миниканалу 25х17  (00591)          ц/о:34,5/1,18/6,16*1,03*1,02=4,99
	шт
	6
	4,99
	0
	0

0
	4,99
	29,94
	
	
	29,94
	
	

	34
	ТЕРм08-02-413-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	0,7

(50+20)/100
	1272,36
	224,22
	56,54

2,88
	991,6
	890,65
	156,95
	39,58

2,02
	694,12
	20,2

14,14
	0,22

0,15

	35
	ТСЦ-103-2403

И1-
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм
	м
	51

50*1,02
	3,48
	0
	0

0
	3,48
	177,48
	
	
	177,48
	
	

	36
	ТСЦ-103-2404

И1-
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм
	м
	20,4

20*1,02
	3,26
	0
	0

0
	3,26
	66,50
	
	
	66,50
	
	

	37
	ТЕРм08-02-399-01

И1-
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,6

30*2/100
	88,1
	39,07
	2,57

0,13
	46,46
	52,86
	23,44
	1,54

0,08
	27,88
	3,52

2,11
	0,01

0,01

	38
	ТЕРм10-01-055-09

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной
	100 м провода
	1,7

(300-60-70)/100
	740,41
	203,41
	85,11

10,6
	451,89
	1258,70
	345,80
	144,69

18,02
	768,21
	20,2

34,34
	0,81

1,38

	                                       Демонтажные работы

	39
	ТЕРм10-02-030-01

И1-
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный
	1 шт.
	6
	2,45
	2,45
	0

0
	0
	14,70
	14,70
	
	
	0,216

1,3
	

	40
	ТЕРм10-04-066-07

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Розетка микрофонная
	1 шт.
	8

4+2+2
	3,02
	3,02
	0

0
	0
	24,16
	24,16
	
	
	0,3

2,4
	

	41
	ТЕРм08-02-390-01

И1-
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,6

2*30/100
	62,09
	54,89
	7,2

0,04
	0
	37,25
	32,93
	4,32

0,02
	
	4,887

2,93
	0,003



	42
	ТЕРм08-02-413-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	0,7

(50+20)/100
	84,23
	67,27
	16,96

0,86
	0
	58,96
	47,09
	11,87

0,60
	
	6,06

4,24
	0,066

0,05

	43
	ТЕРм08-02-399-01

И1-
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,6

30*2/100
	12,49
	11,72
	0,77

0,04
	0
	7,49
	7,03
	0,46

0,02
	
	1,056

0,63
	0,003



	44
	ТЕРм10-01-055-09

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной
	100 м провода
	1,7

(300-60-70)/100
	86,56
	61,03
	25,53

3,18
	0
	147,15
	103,75
	43,40

5,41
	
	6,06

10,3
	0,243

0,41

	  Итого по разделу 2 Телефонизация:
	7258,70
	
	
	
	94,48
	2,01

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	7593,84
	1484,53
	319,14

30,88
	5790,17
	140,16
	2,36

	Накладные расходы
	1333,52
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   80% ФОТ (от 637,41)  (Поз. 5, 11, 16, 18-20, 27, 38-39, 44)
	509,93
	
	
	
	
	

	   92% ФОТ (от 350,36)  (Поз. 1-4, 6, 10, 12, 14, 21-26, 40)
	322,33
	
	
	
	
	

	   95% ФОТ (от 527,64)  (Поз. 7, 9, 17, 28-37, 41-43)
	501,26
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	953,15
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   60% ФОТ (от 637,41)  (Поз. 5, 11, 16, 18-20, 27, 38-39, 44)
	382,45
	
	
	
	
	

	   65% ФОТ (от 878)  (Поз. 1-4, 6, 10, 12, 14, 21-26, 40, 7, 9, 17, 28-37, 41-43)
	570,70
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	2018,18
	
	
	
	33,8
	

	  Монтаж оборудования
	4356,20
	
	
	
	59,41
	2

	  Электромонтажные работы на других объектах
	3506,13
	
	
	
	46,95
	0,36

	  Итого
	9880,51
	
	
	
	140,16
	2,36

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	5790,17
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	319,14
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	1515,41
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	1333,52
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	953,15
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	9880,51
	
	
	
	140,16
	2,36


