Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
(вид процедуры закупки)

 Пресс гидравлический в комплекте
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Пресс ручной гидравлический   
Типа П-70-К или эквивалент
	Устройство задачи давления для кислород-ных СИи СИ давления чистых сред П-70-К.                                                 Рабочая среда – дистиллированная вода. Создание избыточного давления до 70 МПа. Материал системы задания давлений – не-ржавеющая сталь. Кинематика привода ры-чажно-поршневая, винтовая. Вентиль точной настройки объединен с вентилем сброса и отсечным вентилем.
Объём ёмкости для жидкости 150 см3. Два выхода давления-М20х1,5 и М12х1,5 (для модуля давления). Создание высоких давлений при малых усилиях. 
Не является средством измерений. Поверке не подлежит. 
Диапазон задания давления, МПа (кгс/см2):

              0,005 – 70 (0,05-700)
Габаритные размеры, мм:  355х235х180


Масса, кг, не более: 
7,5

Комплект поставки:

-пресс ручной гидравлический – 1 шт.
-рукав соединительный -03
 - 1 шт.
-штуцер переходной 25 – 3 шт.


-быстросъёмное соединение БС-70 – 1 шт.                                    
	Россия 
	к-т
	1


Начальник отд.6                                                                    
