## Общий
Спецификация на поставка электронасосных агрегатов внеплощадочного водоснабжения. Энергоблок №
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | 13.ИСУП.104212837 | 20XJV10AP003 | Насос бочковой | ОНВП-1М-02 | - | - | 4 | - | III | БЛ-01716пм |  | БЛ-07049 с/о изм.1 | 2-17.2-201тм | 1 | 1 | шт | 12667.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанци | 2016-10-12 | 2016-10-27 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование |  | 2 | угл. ст.
2 | 13.ИСУП.104212838 | 20XJV20AP003 | Насос бочковой | ОНВП-1М-02 | - | - | 4 | - | III | БЛ-01716пм |  | БЛ-07049 с/о изм.1 | 2-16.2-005тм | 66 | 1 | шт | 12667.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанци | 2016-10-12 | 2016-10-27 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование |  | 2 | угл. ст.
3 | 13.ИСУП.104212839 | 20XJV30AP003 | Насос бочковой | ОНВП-1М-02 | - | - | 4 | - | III | БЛ-01716пм |  | БЛ-07049 с/о изм.1 | 2-16.2-005тм | 66 | 1 | шт | 12667.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанци | 2016-10-12 | 2016-10-27 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование |  | 2 | угл. ст.
4 | 13.ИСУП.104212840 | 20XJV40AP003 | Насос бочковой | ОНВП-1М-02 | - | - | 4 | - | III | БЛ-01716пм |  | БЛ-07049 с/о изм.1 | 2-16.2-005тм | 66 | 1 | шт | 12667.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанци | 2016-10-12 | 2016-10-27 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование |  | 2 | угл. ст.
5 | 13.ИСУП.104213398 | 20XJV50AP003 | Насос бочковой | ОНВП-1М-02 | - | - | 4 | - | III | БЛ-01717пм |  | БЛ-07049 с/о изм.1 | 2-17.2-201тм | 1 | 1 | шт | 12667.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции | 2016-10-12 | 2016-10-27 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование |  | 2 | угл. ст.
6 | 13.ИСУП.104238849 | 20QFA10AP001 | Установка для продувки датчиков КИП: насос мембранный с эл. дв. мощностью 1,2 кВт напряжение 220 В | УО25/25-УХЛ4 | Q=25л/мин, Hmax=2,5 Мпа | - | 4Н | - | III | BEL_101123882 |  | BLR1.В.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 Изм.2 | ЛСР2-05.1-201тм | 141 | 1 | шт | 9779.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2016-05-10 | 2016-05-25 | вce здaния гpязныe пomeщ. (UJA) Дополнительные комплектующие: - гибкий шланг присоединения к стенду КИП через накидную гайку 1/2"; - колеса и ручка для транспортировки; - линия рециркуляции; -емкость V=12 л. |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 4 | нж.ст.
7 | 13.ИСУП.104238977 | 20GCR90AP001 | Насос откачки дренажных вод со встроенным электродвигателем 5АВ71В2 N=1,1 кВт n=3000 об/мин U=380 B Со шлангом длиной 50 м с хомутами и переходным фланцем Ду 50 и Ру 1,0 МПа по ГОСТ 12820 В комплекте с системой защиты электронасоса от сухого хода. Длина кабеля для подключения к пульту управления датчиков уровня 30,5 м. С розетками и вилками | НПК-А 10-10 | Q=10 м3/ч Н= 10 м в.ст. | По типу ТУ 3631-064-00217969-2007 Версия 5 ОАО «ЭНА» | 4 | - | III | BEL_101124076 |  | BLR1.В.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 Изм.2 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу 20/9792/40/32-1/1304/163-12 от 31.01.12 |  | 1 | шт | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки (20UGB) | 2016-04-10 | 2016-04-25 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 4 | проточная часть-чугун
[15 empty] | 7 |  | 193118.95 | 0 | 0 | 0 | 0
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15