ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

материалов для вычислительной и множительной техники.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

Техническое задание

Поставка материалов для вычислительной и множительной техники.

	№п/п
	Наименование материала
	Ед. измер.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.

	
	
	
	
	

	1. 1
	Аккумулятор CSB HR-1234WF2 (12V, 9Ah) для UPS
	шт.
	4
	Максимальный ток нагрузки 100 А (в течение 5 сек)

Напряжение питания 12В

Емкость аккумулятора не менее 9 Ач
Размеры аккумулятора не более (ШхВхГ) 151 х94 х65 мм

	2. 2
	Аккумулятор CSB GP-12120 (12V, 12Ah) для UPS
	шт.
	4
	Максимальный ток нагрузки 150 А (в течение 5 сек)

Напряжение питания 12В

Емкость аккумулятора не менее 12 Ач

Размеры аккумулятора не более (ШхВхГ) 98 х94 х151 мм

	3. 3
	Аккумулятор SHIMASTUNP 3.3-12 (3,3Ач 12В) герметизированный свинцово-кислотный 
	шт.
	6
	NP3.3-12, 12В, не менее 3.3ah, 
размер не более 135x67x61 1.4 кг

	4. 4
	Принт-картридж XEROX 101R00432 оригинал
	шт.
	14
	Артикул картриджа: 101R00432

Тип печати: Лазерная печать

Поддерживаемые модели: Xerox WorkCentre 5016, Xerox WorkCentre 5020

Ресурс барабана: не менее 22000 страниц

Вес: 1.749 кг

Размеры: не более 485 x 225 x 170 мм

	5. 5
	БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ APC BACK-UPC ES700G-RS 700BA
	шт.
	1
	Power-Saving ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 BE700G-RS, Номинальное выходное напряжение 230В

Максимальная выходная мощность 700 ВА

Эффективная мощность не менее 405 Ватт


	6. 6
	БЛОК ПИТАНИЯ FSP <ATX-400PAF> 400W ATX
	шт.
	8
	Тип разъема для материнской платы  20+4 pin 
Количество разъемов 4-pin CPU не менее 1шт. 
Количество разъемов 6-pin PCI-E не менее 1 шт.; Количество разъемов 15-pin SATA не менее 2шт. 
Количество разъемов 4-pin IDE не менее 6шт. 
Количество разъемов 4-pin Floppy не менее 1шт.

Защита от перенапряжения есть 
Защита от перегрузки есть 
Защита от короткого замыкания есть 
Размеры (ВxШxГ) не более 86x150x140 мм  

	7. 7
	БУМАГА EPSON S041255 PHOTO(10X15, 20Л)
	шт.
	2
	Фотобумага для струйных принтеров

Плотность
194 г/м2

Разрешение
1440 dpi

Формат
A6 (4"x6", 10x15 см)

	8. 8
	ВИНЧЕСТЕР HDD 2 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Red < WD20EFRX > 3.5" 64Mb
	шт.
	2
	Пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/сек

Уровень шума 2.3 Бел в режиме Idle, 2.4 Бел при поиске

Потребление энергии в режиме Idle 4.1 Вт

Потребление энергии при чтении/записи 4.4 Вт

Потребление энергии в режимах Standby и Sleep 0.6 Вт

Максимальные перегрузки 30G длительностью 2 мс при работе (чтение/запись), 65G длительностью 2 мс при чтении, 250G длительностью 1 мс в выключенном состоянии

	9. 9
	ВИНЧЕСТЕР HDD 500 Gb SATA 6Gb / s Western Digital Caviar Blue < WD5000AAKX > 3.5" 7200rpm 16Mb
	шт.
	10
	Пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/сек

Потребление энергии в режиме Idle не более 5.6 Вт

Потребление энергии при чтении/записи не более 6.0 Вт

Потребление энергии в режимах Standby и Sleep не более 0.9 Вт в режимах Standby и Sleep

	10. 10
	ДИСК CD-RW TDK 700 МB (10ШТ)
	Комп.
	1
	TDK 700Mb

	11. 11
	ДИСК DVD +-R 8,5GB (10 ШТ) Verbatim
	Комп.
	1
	Verbatim 8.5Gb

	12. 12
	Жесткий диск 2,5 " SATA  500.0 Gb Samsung (HM 500JI) 5400rpm 8Mb
	шт.
	1
	Интерфейс: SATA II (3 Гб/с)

Форм-фактор: 2.5 дюйма

Тип HDD: Внутренний

Скорость вращения шпинделя: не менее 5400 об/мин

Объем буферной памяти: не менее 8 MB

	13. 13
	ЖИДКОСТЬ ЧИСТЯЩАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКА buro 250 ml
	шт.
	7
	

	14. 14
	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ИБП
	шт.
	2
	Тип батареи: Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом, защита от утечек; Типовое время перезарядки 3 часа; Сменный комплект батарей RBC24; Количество сменных комплектов батарей 

Соответствие требованиям; C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, TUV, VDE; Гарантия не менее 2 лет на ремонт или замену; Соответствие экологическим нормам RoHS 7b Exemption, China RoHS.

ИБП для установки в стойку; высота 2U

Тип Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают
Максимальная выходная мощность 980 Ватт / 1500 ВА; Максимальное задаваемое значение мощности 980 Ватт / 1500 ВА, Номинальное выходное напряжение 230 V 

Надпись об уровне выходного напряжения; Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220; 230 или 240 В; Искажения формы выходного напряжения
менее 5% при полной нагрузке; Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 47-53 Гц для номинала в 50 Гц; 57-63 Гц для номинала в 60 Гц; Пик-фактор До 5 : 1; Тип формы напряжения: Синусоидальный сигнал; Выходные соединения 4 шт IEC 320 C13, 2 шт IEC Jumpers
Номинальное входное напряжение 230 V; Входная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение); Тип входного соединения IEC-320 C14; Диапазон входного напряжения при работе от сети
160 – 286 V; Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети 151 – 302 V
Номинальное выходное напряжение 230В. Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220, 230 или 240 В.

Искажения выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке

Максимальная выходная мощность в диапазоне от 1490 до 1550 ВА

Эффективная мощность в диапазоне от 890 до 1050 Ватт

Размеры (ширина x высота x глубина) не более 432 x 89 x 457 мм

	15. 15
	Кабель UTP 4 пары кат.5e LSZH < бухта 305м > NeoMax < NM10111 >
	шт.
	6
	Материал проводника Медь
Материал оболочки LSZH 

	16. 16
	КАБЕЛЬ HAMA USB 2.0 A-->B (3м)
	шт.
	10
	 

	17. 17
	КАРТРИДЖ Cactus CS-CE278A для hp LJ P1566 / 1606W
	шт.
	15
	 

	18. 18
	КАРТРИДЖ Cactus CS-Q2612A для hp LJ 1010
	шт.
	25
	 

	19. 19
	КАРТРИДЖ CANON PFI - 102C (CYAN) (130 МЛ.) 
	шт.
	1
	 

	20. 20
	КАРТРИДЖ CANON PFI - 102M (MAQENTA) (130 МЛ.) 
	шт.
	1
	 


	21. 21
	КАРТРИДЖ CANON PFI - 102MBK (MATTE BLACK) (130 МЛ.)
	шт.
	1
	 

	22. 22
	КАРТРИДЖ CANON PFI - 102Y(YELLOW) (130 МЛ.) 
	шт.
	1
	 

	23. 23
	КАРТРИДЖ CANON PFI 102BK (BLACK) (130 МЛ.) 
	шт.
	1
	 

	24. 24
	КАРТРИДЖ HP 51645 BLACK 
	шт.
	4
	 

	25. 25
	Картридж NV-Print аналог CB435 (A) / 436 (A) / 285 (A) для hp LJ P1005 / P1006, P1100 / 1102, M1132
	шт.
	42
	Для hp LJ P1005 / P1006, P1100 / 1102, M1132

	26. 26
	КАРТРИДЖ HP CD972AE (№920ХL) CYAN ДЛЯ HP 6000|6500, 7002
	шт.
	18
	 

	27. 27
	КАРТРИДЖ HP CD973AE (№920ХL) MAQENTA ДЛЯ HP 6000|6500, 7000
	шт.
	18
	 

	28. 28
	КАРТРИДЖ HP CD974AE (№920ХL) YELLOW ДЛЯ HP 6000|6500, 7001
	шт.
	18
	 

	29. 29
	КАРТРИДЖ HP CD975AE (ЭКОНОМИЧНЫЙ)
	шт.
	13
	 

	30. 30
	Картридж Cactus CS-CE505A (S) для hp LJ P2035 / 2055
	шт.
	15
	 

	31. 31
	КАРТРИДЖ HP Q7516 ( HP 7515)
	шт.
	1
	 

	32. 32
	КАРТРИДЖ HP С6578 D СОLOR
	шт.
	4
	 

	33. 33
	КАРТРИДЖ HP С8766 НЕ СОLОR
	шт.
	2
	 

	34. 34
	КАРТРИДЖ S020089 / 020191 Т 052040 (ЦВЕТНОЙ) ДЛЯ EPSON STYLUS COLOR 1520
	шт.
	1
	 

	35. 35
	КАРТРИДЖ S020108 \ 02189 Т051142(ЧЕРНЫЙ) ДЛЯ EPSON STYLUS COLOR 1520 
	шт.
	2
	 

	36. 36
	КАРТРИДЖ НР CC654AE (№901XL) Black для hp J4580 / 4660 / 4680
	шт.
	1
	 

	37. 37
	КАРТРИДЖ НР CF280X для LJ Pro M401 / M425 (повышенной ёмкости)
	шт.
	2
	 

	38. 38
	КАРТРИДЖ С 9364 (НР 129) 
	шт.
	2
	 

	39. 39
	КАРТРИДЖ epson Т 08 214А ЧЕРНЫЙ
	шт.
	6
	 

	40. 40
	КАРТРИДЖ ЦВЕТНОЙ НР С4911А
	шт.
	3
	 

	41. 41
	КАРТРИДЖ ЦВЕТНОЙ НР С4912А
	шт.
	3
	 

	42. 42
	КАРТРИДЖ ЦВЕТНОЙ НР С4913А
	шт.
	3
	 

	43. 43
	КАРТРИДЖ ЧЕРНЫЙ НР С4844А
	шт.
	4
	 

	44. 44
	Клавиатура Genius SlimStar 220 Black < USB > 104КЛ+12КЛ М / Мед, влагозащита (31310308104)
	шт.
	10
	Медиа, влагозащита – не менее 12 доп. клавиш 

	45. 45
	КЛАВИАТУРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ MultiCo < EW-K1904U > 4-port Slim KVM Switch with Cable (клавиатура USB+мышьUSB+VGA15F+Audio+Mic)
	шт.
	1
	 Кабели в комплекте

	46. 46
	КОВРИК ДЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ МЫШИ Nova MicrOptic+ (Elegance)4000dpi (special for optical&laser mouse)
	шт.
	18
	4000dpi

	47. 47
	Коммутатор hp / 3com < V1910-48G / 3CRBSG5293 > < JE009A > Baseline Plus Switch 2952-SFP Plus (48UTP10 / 100 / 1000Mbps + 4SFP)
	шт.
	1
	Веб-интерфейс, SNMP (Simple Network Management Protocol), Интерфейс командной строки (CLI)

Гигабитные порты
48 портов 10/100/1000 Мбит/сек, Порты SFP
4 гигабитных порта, разделяемых с портами RJ45, 

	48. 48
	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ НОУТБУКОВ defender
	шт.
	10
	 


	49. 49
	МОДЕМ HDSL ZyXEL P-792H v2
	шт.
	2
	Назначение - Предназначен для скоростного симметричного подключения к интернету по медной паре под защитой межсетевого экрана и объединения офисов компании через интернет при помощи VPN-туннелей 

исполнение - 2-проводной маршрутизатор SHDSL.bis EFM/ATM с межсетевым экраном  и 4-портовым коммутатором. 

Число медных пар – не менее 1 

Максим. скорость – не менее 5,69Мбит/с 

Число портов Fast Ethemet – не менее 4 

Число IPSec VPNтуннелей -  не менее 5

	50. 50
	МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА GigaByte GA-G41M-Combo rev2.0 (RTL) LGA775 < G41 > PCI-E+SVGA+GbLAN SATA 
	шт.
	3
	MicroATX 2DDR-II+2DDR-III,  LGA775

	51. 51
	МОДУЛЬ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ Kingston ValueRAM < KVR16N11S8K2 / 8 > DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb < PC3-12800 > CL11
	шт.
	4
	

	52. 52
	монитор Samsung S23C200B (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, DVI)
	шт.
	2
	 

	53. 53
	мышь Logitech Mouse M100 (RTL) USB 3btn+Roll < 910-001604>
	шт.
	19
	 

	54. 54
	Logitech M185 Wireless Mouse (RTL) USB 3btn+Roll < 910-002238 > уменьшенная) FOR NOTEBOOK 
	шт.
	15
	 

	55. 55
	НАКОПИТЕЛЬ Transcend < TS16GJF600 > JetFlash 600 USB2.0 Flash Drive 16Gb (RTL)
	шт.
	19
	 

	56. 56
	НАКОПИТЕЛЬ Kingston < MBLY10G2 / 64GB > (microSDXC) Memory Card 64Gb Class10+ microSD-- > SD+ USB-microSD
	шт.
	3
	 

	57. 57
	НАКОПИТЕЛЬ USB Transcend < TS8GJF600 > JetFlash 600 USB2.0 Flash Drive 8Gb (RTL)
	шт.
	18
	 

	58. 58
	НАКОПИТЕЛЬ USB Transcend < TS32GJF730 > JetFlash 730 USB3.0 Flash Drive 32Gb (RTL)
	шт.
	10
	 

	59. 59
	НАКОПИТЕЛЬ USB Transcend < TS4GJF600 > JetFlash 600 USB2.0 Flash Drive 4Gb (RTL)
	шт.
	20
	 

	60. 60
	Печатающая головка hp C4810A (№11) Black для Business 1100 / 1200 / 2300 серии, Designjet 70 / 100 (plus) / 110plus / 500
	шт.
	1
	 Совместимость с HP DesignJet
10PS, 20PS, 50ps, 100, 110plus, 120, 500, 800, 815mfp

	61. 61
	Печатающая головка hp C4812A (№11) Magenta для Business 1100 / 1200 / 2300серии, Designjet 70 / 100 (plus) / 110plus / 120 / 500
	шт.
	1
	 Совместимость с HP DesignJet
10PS, 20PS, 50ps, 100, 110plus, 120, 500, 800, 815mfp

	62. 62
	Печатающая головка hp C4813A (№11) Yellow для Business 1100 / 1200 / 2300серии, Designjet 70 / 100 (plus) / 110plus / 120 / 500
	шт.
	1
	Совместимость с HP DesignJet
10PS, 20PS, 50ps, 100, 110plus, 120, 500, 800, 815mfp

	63. 63
	Печатающая головка hp C4811A (№11) Cyan для Business 1100 / 1200 / 2300 серии, Designjet 70 / 100 (plus) / 110plus / 120 / 500
	шт.
	1
	Совместимость с HP DesignJet
10PS, 20PS, 50ps, 100, 110plus, 120, 500, 800, 815mfp

	64. 64
	ПЛЕНКА ЛАМИНИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРИНТЕРА BROTHER TZ(12 ММ ) (ЧЕРНЫЙ НА БЕЛОМ 12ММ)
	шт.
	2
	 

	65. 65
	ПЛЕНКА ЛАМИНИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРИНТЕРА BROTHER TZ(12 ММ ) (ЧЕРНЫЙ НА ЖЕЛТОМ 12ММ)
	шт.
	2
	 

	66. 66
	Пневмоочиститель defender (баллон - 300мл) CLN30802
	шт.
	20
	 баллон - 300мл

	67. 67
	ПРИНТ-КАРТРИДЖ Xerox 113R00184 для DocuPrint N24/N32/N40/N3225/N4025 
	шт.
	1
	Тип расходника принт-картридж
Тип печати лазерная печать
Цвет печати черный
Ресурс не менее 23 000 страниц A4 при 5% заполнении

	68. 68
	ПРИНТ-КАТРИДЖ XEROX 013 R 00589 ( 118/123/ 133) 
	шт.
	4
	Модель: 013R00589
Ресурс (стр.): не менее 60000 
Емкость: Стандартная емкость 
Для принтера: Xerox 

	69. 69
	САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ В ТУБЕ (100ШТ) defender CLN 30100 
	шт.
	27
	

	70. 70
	САЛФЕТКИ СУХИЕ БЕЗВОРСОВЫЕ defender
	шт.
	20
	 

	71. 71
	СЕТЕВАЯ КАРТА DGE-528T PCI
	шт.
	10
	 

	72. 72
	Сетевой фильтр ZIS Pilot-S < 3м> (6 розеток)
	шт.
	14
	Номинальное входное напряжение 220В / 230В
Рабочая частота 50-60 Гц
Суммарная мощность нагрузки 2.2 кВт
Максимальный ток нагрузки 10А
Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 2.5 кА
Кол-во выходных розеток 5 розеток евростандарт с заземлением, 1 розетка без заземляющего контакта
Защита от повышенного напряжения Нет
Максимальная энергия входного импульсного воздействия 80 Дж
Уровень ограничения напряжения при токе помех 100А 700 В
Ослабление импульсных помех В 8 раз (4 кВ за 5/50 нс) или в 3 раза (4 кВ за 1/50 мкс)
Степень подавления высокочастотных помех Нет
Защита от короткого замыкания Вставка плавкая
Защита от перегрузок Биметаллический предохранитель

	73. 73
	Сетевой фильтр ZIS Pilot-S < 5м> (6 розеток)
	шт.
	10
	Номинальное входное напряжение 220В / 230В
Рабочая частота 50-60 Гц
Суммарная мощность нагрузки 2.2 кВт
Максимальный ток нагрузки 10А
Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 2.5 кА
Кол-во выходных розеток 5 розеток евростандарт с заземлением, 1 розетка без заземляющего контакта
Защита от повышенного напряжения Нет
Максимальная энергия входного импульсного воздействия 80 Дж
Уровень ограничения напряжения при токе помех 100А 700 В
Ослабление импульсных помех В 8 раз (4 кВ за 5/50 нс) или в 3 раза (4 кВ за 1/50 мкс)
Степень подавления высокочастотных помех Нет
Защита от короткого замыкания Вставка плавкая
Защита от перегрузок Биметаллический предохранитель

	74. 74
	ТЕРМОПЛЕНКА  ДЛЯ ФАКСА (panasonic) KX-FA52A 
	шт.
	12
	 

	75. 75
	ТОНЕР TOSHIBA 1550 / 1560 
	шт.
	1
	EURO (4 лепестка)

	76. 76
	ТОНЕР-КАРТРИДЖ SEIKO LP - 810 (500 гр.)
	шт.
	3
	Код производителя U00089399200 
Ресурс (при 5%-ном заполнении) 900 метров 
Емкость, грамм 500

	77. 77
	ТОНЕР-КАТРИДЖ XEROX 006 R 01179 ( М118 ,С 118) 
	шт.
	12
	Совместимость WorkCentre M118/M118i, CopyCentre C118
Размеры упаковки  9.7 x 10.5 x 41.2 см
Вес брутто 
0.652 кг ресурс(страниц) не менее 11000

	78. 78
	ТОНЕР-КАТРИДЖ XEROX 106 R 01277 ( ДЛЯ 5020) (УП 2ШТ)
	шт.
	30
	Xerox WorkCentre 5016, Xerox WorkCentre 5020
Цвет: Черный
Ресурс картриджа: не менее 2*6300 страниц (при 5% заполнении листа)
Вес: 0.838 кг
Размеры: 300 x 140 x 80 мм

	79. 79
	ПРИНТ-КАТРИДЖ XEROX 113R00195 для DOCUPRINT N4525
	шт.
	1
	Модель 113R00195
Ресурс (стр) 30000
Назначение Для печатающих устройств
Тип Картридж с тонером
Совместимые модели DocuPrint N4525
Цвет чернил Чёрный (Black)
Артикулы совместимых товаров нет
Габариты: 48.5x24.5x19.3

	80. 80
	Картридж hp CE400A (№507A) Black для hp M551
	шт.
	1
	Модель CE400X (№507X) (экономичный), Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами не менее 11000 страниц, Размеры упаковки 39.28 x 20.41 x 16.48 см
Вес брутто  1.611 кг   

	81. 81
	Картридж hp CE401A (№507A) Cyan для hp M551 
	шт.
	1
	Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами не менее 6000 страниц, Совместимость с HP Сolor LaserJet M551, Размеры упаковки 39.5 x 20.5 x 16.5 см
Вес брутто 1.54 кг

	82. 82
	Картридж hp CE402A (№507A) Yellow для hp M551
	шт.
	1
	Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами  не менее 6000 страниц, Совместимость с HP Сolor LaserJet M551, Размеры упаковки 39.5 x 20.5 x 16.5 см
Вес брутто 1.54 кг

	83. 83
	Картридж hp CE403A (№507A) Magenta для hp M551
	шт.
	1
	Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами не менее 6000 страниц, Совместимость с HP Сolor LaserJet M551, Размеры упаковки 39.5 x 20.5 x 16.5 см
Вес брутто 1.54 кг

	84. 84
	Картридж hp CF283A (№83A) Black для LaserJet Pro MFP M125 / M127, M201, MFP 255
	шт.
	10
	Модель CF283A (№83A), Совместимость Серия МФУ HP LaserJet Pro M125; серия МФУ HP LaserJet Pro M127; принтер HP LaserJet Pro M201n; принтер HP LaserJet Pro M201dw;МФУ HP LaserJet Pro M225dn; МФУ HP LaserJet Pro M225dw, Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами не менее 1500 страниц, Размеры упаковки 37.15 x 12.63 x 11.75 см
Вес брутто 0.782 кг

	85. 85
	Тонер-картридж черный для Xerox WorkCentre 5019B/5021B/5021D/5024D 
	шт.
	2
	Xerox 006R01663, Тонер-картридж черный, Ресурс не менее 18 000 страниц (2*9000)

	86. 86
	Копи-картридж для Xerox WorkCentre 5019B/5021B/5021D/5024D 
	шт.
	1
	Ресурс не менее 80 000 страниц.


По товарам, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, наименование производителя допускается предоставление эквивалента (при условии, что предоставленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную заказчиком в технических характеристиках). В соответствии с п. 12.2.2 п.п. «а» ЕОСЗ:  при закупке запасных частей или расходных материалов для оборудования, находящегося на гарантии по п.п.  4,19-24,26-29,31-43,67,68,74-79,81-85,86 эквивалент или аналог не может поставляться. 
Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров, гарантии качества: весь поставляемый товар должен соответствовать правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию и иметь гарантийный срок качества не менее чем указан в графе «Гарантийный срок». Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока при условии его правильного хранения (эксплуатации) Заказчиком.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), год выпуска должен быть не ранее 2014 г. 
Качество и комплектность товаров должны соответствовать ГОСТам, ТУ, импортный товар - международным стандартам упаковки, а также требованиям к качеству поставляемого товара, обычно предъявляемым к товару подобного рода. Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.

1. Срок поставки: май 2015 г.
Условия поставки: поставка в соответствии с поданной Заказчиком заявкой в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки.
2. Место поставки: 607190, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д.6.
3. Начальная (максимальная) цена договора: Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением договора, в том числе все налоги, сборы и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ, а также стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки, погрузо-разгрузочные и транспортные (в том числе таможенное оформление) расходы.
4. Условия оплаты: оплата партий товара осуществляется после фактической передачи товара покупателю (подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12) и подписания сторонами Акта приема-передачи Товара покупателем в рублях на основании счета поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней.

PAGE  

