«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«30» сентября 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме

на разработку предложений по организации малотоннажного производства СЖР – 1,2,3.

том 2 «Техническое задание»

2013г.

Техническое задание

на выполнение работы

«разработка предложений по организации малотоннажного производства СЖР – 1,2,3.».

Техническое задание на демонтаж оборудования в корпусе № 10

| № п/п | Мероприятия. | Основание. |
| --- | --- | --- |
| Помещение № 2. |  |  |
| 2. | Пробивка дверного проема в соответствии с предоставленным планом БТИ. Изготовление и установка новой двери. | Утвержденная смета на косметический ремонт. |
| Помещение № 3. |  |  |
| 2. | Демонтаж оборудования, перемещение демонтированного оборудования в пристройку корпуса № 7 : - установка водоохлаждающая (1020 кг) - 1 шт.; - динамометрическая установка (865 кг) - 2 шт.; - печь электрическая (1420 кг) - 3 шт.; - установка 1ПВ10-1-02В (122 кг) - 1 шт. | Утвержденная смета на демонтаж |
| 3. | Демонтаж неработающего отопительного оборудования: - трубы отопительные Д-49 мм - 20 п.м.; - радиаторы отопительные "Московские" - 3 шт. | Утвержденная смета на демонтаж |
| 4. | Демонтаж старой проводки в металлической трубе (80 п.м.) и осветительных приборов (5 шт.). | Утвержденная смета на демонтаж |
| 5. | Изготовление и установка лестницы на антресоль | Утвержденная смета на демонтаж |
| 6. | Заливка цементных полов ( до 150 мм по высоте). | Утвержденная смета на демонтаж |
| 7. | Косметический ремонт помещения : покраска стен 1859 кв.м. покраска потолков 291 кв.м. | Утвержденная смета на косметический ремонт. |

Работы осуществляются в соответствии с локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания и приведен в виде отдельного файла в формате pdf.