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Техническое задание
                                                                                                  

на выполнение работы

«разработка предложений по организации малотоннажного производства СЖР – 1,2,3.».  
Техническое задание на демонтаж оборудования в корпусе № 10

	№
п/п
	Мероприятия.
	

Основание.

	Помещение № 2.

	2.
	Пробивка дверного проема в соответствии с предоставленным планом БТИ. Изготовление и установка новой двери.
	
Утвержденная смета на косметический ремонт.

	Помещение № 3.

	2.
	Демонтаж оборудования, перемещение демонтированного оборудования в пристройку корпуса № 7 :
- установка водоохлаждающая (1020 кг)  - 1 шт.;
- динамометрическая установка (865 кг)  - 2 шт.;
- печь электрическая (1420 кг)                   - 3 шт.;
- установка 1ПВ10-1-02В (122 кг)             - 1 шт.
	
Утвержденная смета на демонтаж

	3.
	Демонтаж неработающего отопительного оборудования: 
- трубы отопительные Д-49 мм      - 20 п.м.;
- радиаторы отопительные "Московские"  - 3 шт. 
	
Утвержденная смета на демонтаж

	4.
	Демонтаж старой проводки в металлической трубе (80 п.м.) и осветительных приборов (5 шт.).
	
Утвержденная смета на демонтаж

	5.
	Изготовление и установка лестницы на антресоль
	
Утвержденная смета на демонтаж

	6.
	Заливка цементных полов ( до 150 мм по высоте). 
	
Утвержденная смета на демонтаж

	7.
	Косметический ремонт помещения :
покраска стен 1859 кв.м.
покраска потолков 291 кв.м.
	Утвержденная смета на косметический ремонт.




Работы осуществляются в соответствии с локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания и приведен в виде отдельного файла в формате pdf. 
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