«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки монтажные изделия для сборки корпусов измерительных приборов

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| № | Подраздел 1.1 Наименование |
| --- | --- |
|  | Изделия фирмы Bopla |
|  | Наименование |
| 1 | Каркас BGT/M 30360. Pi 85303620 Конструктив 3U для плат шины (.Pi) и штекерных разъёмов по DIN EN 60603-3 (.12) Габаритные размеры 375,92х298х320,32мм , 63HP |
| 2 | Профиль PF/M 00063 86563320 Короткое покрытие, анодированный алюминий, токопроводящая контактная поверхность, 63HP |
| 3 | Панель TF/M 363-EMV 86863034 Алюминиевая, с передней стороны анодированная, с задней пассивированная, со шлицем для контактных ЭМС пружин и центрирующим штырьком, 3U, 63HP |
| 4 | Крышка ADGA/M27063 Sonder/GESCHLOSSEN 86463274.F1 ЭМС-крышка из листового метала, привинчеваемая, пассивированный алюминий, боковые вырезы для профилей |
| 5 | Пружина EMV-Feder-AP/M63TE 86001063 Сталь, для обеспечение контакта между профилем и крышкой из листового метала |
| 6 | Пружина EMV-Feder-AS/M 86001000 Сталь, для обеспечение контакта между профилем и крышкой из листового метала |
| 7 | Пружина EMV-Feder-FP/M 3HE 86001003 Контактная ЭМС-пружины для частичных передних ЭМС-плат |
| 8 | Пружина EMV-Feder-FP/M 63TE 86001163 Контактная ЭМС-пружины для обеспечения контакта между передними профилями и привинчиваемыми частичными передними ЭМС-платами. |
| 9 | Уголок RAP/M 00300 86503810 Замыкающие профили, пассивированный алюминий, для экранизации сзади, для всех боковых стенок, 3U |
| 10 | Рейка GS/M 00063 86563110 Планка с резьбовыми отверстиями, оцинкованная сталь, M2.5, 63HP |
| 11 | Рейка LO/M 00063 86563120 Перфорированная лента, необработанный алюминий, 63HP |
| 12 | Крышка ADG 06063 54960630 Листовой металл, закрытая, светло-серый стальной лист с покрытием, глубина 63мм, 63HP |
| 13 | Направляющая KF/M 220 86222010 Цельные, пластмасса UL 94 VO, красная |
| 14 | Каркас BGT30340 .Pi 53303420 Габаритные размеры: 269,24х298,24х213,36мм, 42HP Конструктив 3U для плат шины (.Pi) и штекерных разъёмов по DIN EN 60603-2 (.12) |
| 15 | Профиль PF 00042 54200042 Алюминий прозрачно-анодированный, 42HP |
| 16 | Панель TF/M 342 86842033 Алюминий, анодорованный с передней стороны, пассивированный с задней стороны 3U, 42HP |
| 17 | Крышка ADG 06042 54960420 Закрытая, светло-серый стальной лист с покрытием, глубина 63мм, 42HP |
| 18 | Крышка ADG 18042 54918420 Закрытая, светло-серый стальной лист с покрытием, глубина 183мм, 42HP |
| 19 | Крышка ADG 18063 54918630 Закрытая, светло-серый стальной лист с покрытием, глубина 183мм, 63HP |
| 20 | Планка KL00042 54600042 Анодированный алюминий , 42HP |
| 21 | Каркас BGT 30380 .Pi 53303820 Габаритные размеры: 482.6х298,24х426.72мм, 84HP Конструктив 3U для плат шины (.Pi) и штекерных разъёмов по DIN EN 60603-2 (.12) |
| 22 | Панель TF/M 384 86884033 Алюминий, анодорованный с передней стороны, пассивированный с задней стороны, 3U, 84HP |
| 23 | Крышка ADG 06084 54960840 Закрытая, светло-серый стальной лист с покрытием, глубина 63мм, 84HP |
| 24 | Крышка ADG 18084 54918840 Закрытая, светло-серый стальной лист с покрытием, глубина 183мм, 84HP |
| 25 | Профиль PF 00084 54200084 Алюминий прозрачно-анодированный, 84HP |
| 26 | Ручка GR 00300 54600320 Алюминий прозрачно-анодированный, 3U |
| 27 | Планка KL 00084 54600084 Анодированный алюминий , 84HP |
| 28 | Панель ST/M 303-EMV 86803038 3U, 3HP Материал: алюминий, с передней стороны анодированный, с задний стороны пассивированный, со шлицом для контактных ЭМС пружин и центрирующим штырьком |
| 29 | Панель ST/M 304-EMV 86804038 3U, 4HP Материал: алюминий, с передней стороны анодированный, с задний стороны пассивированный, со шлицом для контактных ЭМС пружин и центрирующим штырьком |
| 30 | Панель ST/M 312-EMV 86812038 3U, 12HP Материал: алюминий, с передней стороны анодированный, с задний стороны пассивированный, со шлицом для контактных ЭМС пружин и центрирующим штырьком |
| 31 | Панель TF/M 302-EMV 86802034 3U, 2HP Материал: алюминий, с передней стороны анодированный, с задний стороны пассивированный, со шлицом для контактных ЭМС пружин и центрирующим штырьком |
| 32 | Панель TF/M 303-EMV 86803034 3U, 3HP Материал: алюминий, с передней стороны анодированный, с задний стороны пассивированный, со шлицом для контактных ЭМС пружин и центрирующим штырьком |
| 33 | Панель TF/M 304-EMV 86804034 3U, 4HP Материал: алюминий, с передней стороны анодированный, с задний стороны пассивированный, со шлицом для контактных ЭМС пружин и центрирующим штырьком |
| 34 | Панель TF/M 342-EMV 86842034 3U, 42HP Материал: алюминий, с передней стороны анодированный, с задний стороны пассивированный, со шлицом для контактных ЭМС пружин и центрирующим штырьком |
| 35 | Панель TF/M 306-EMV 86806034 3U, 6HP Материал: алюминий, с передней стороны анодированный, с задний стороны пассивированный, со шлицом для контактных ЭМС пружин и центрирующим штырьком |
| 36 | Панель TF/M 310 –EMV 86810034 3U, 10HP Материал: алюминий, с передней стороны анодированный, с задний стороны пассивированный, со шлицом для контактных ЭМС пружин и центрирующим штырьком |
| 37 | Панель TF/M 318 –EMV 86818034 3U, 18HP Материал: алюминий, с передней стороны анодированный, с задний стороны пассивированный, со шлицом для контактных ЭМС пружин и центрирующим штырьком |
| 38 | Панель TF/M 320 –EMV 86820034 3U, 20HP Материал: алюминий, с передней стороны анодированный, с задний стороны пассивированный, со шлицом для контактных ЭМС пружин и центрирующим штырьком |
| 39 | Винт BFS/M 1600 86000160 SHR Z M 2,5х12,3х6,5-SR крестообразный шлиц |
| 40 | Втулка ISHM/M 86080500 Металлический держатель для винтов, стальной |
| 41 | Гайка КМ5 54700350 Клеточная гайка М5 для конструктива BGT/FPS в корпусе или в электрошкафу |
| 42 | Винт KS5 54700360 Винт с крестообразным шлицом М5 для крепления конструктива BGT/FPS в корпусе или в электрошкафу |
| 43 | Шайба KU5 54700370 Подкладная шайба для KS5 |
| 44 | Винт BFS/M 0100 86000010 SHR Z M 4х14-SO , зубчатые, оцинкованная сталь, под звездообразный ключ 20 |
| 45 | Винт BFS 0100 54700010 Крестообразный шлиц М4х12 для профиля IZ |
| 46 | Винт BFS 0200 54700020 Потайная головка М3х5, крестообразный шлиц, для крепления клеммных планок |
| 47 | Винт BFS/M 0500 86000050 SHR Z M 4х6-SO зубчатые, никелированная сталь, под звездообразный ключ 20 |
| 48 | Винт GSE/M 86002000 Установочный винт М2,5. SHR STI Z M2,5x6 DIN 533 A2 |
| 49 | Винт BFS/M 1500 86000150 SHR Z M 4х6-SO потайная коническая головка, оцинкованная сталь, под звездообразный ключ 20 |
| 50 | Гайка BFS/M 0600 86000060 MU M 4-4KT-SO, оцинкованная сталь |
| 51 | Винт BFS/M 0700 86000070 SHR SM 5х12, крестообразный шлиц |
|  | Изделия фирмы Rittal |
| 52 | Сетевой шкаф, на базе Риттал ТС8, тип 2 600х2000х800, 7821.710 Стальная дверь спереди (1800), с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр и предохранительным замком 3524 Е. Панель основания, секционная, закрытая. Потолочная панель, закрытая. |
| 53 | Боковые стенки 800х2000 8108.235 Листовая сталь, 1,5 мм, структурное покрытие. Грунтовка, снаружи порошковое покрытие. Цвет RAL 7035 светло-серый Степень защиты : IP 55 согласно EN 60 529 |
| 54 | Сейсмостойкий цоколь, высота 100 мм, 800х600 8601.860 Материал: угловые элементы : листовая сталь 5мм Фальшпанели : листовая сталь 2мм Поверхность: порошковое покрытие Цвет : RAL 7022, цвет серой тени |
| 55 | Двойные поворотные ролики, крепёжная резьба М12х20 7495.000 Макс. допустимое статическая нагрузка (на ролик ) - 120 кг Просвет между полом и основанием -125 мм Фиксатор: 2с Цвет: чёрный |
| 56 | Модуль нижней панели, с вентиляцией, 7825.360 , для ширины шкафа 600 мм Глубина панели: 237,5 мм Исполнение для ввода кабеля, сзади: со щёточным буртиком. Исполнение для ввода кабеля, сбоку: с прижимным профилем Исполнение с вентиляцией : с фильтрующей прокладкой для закрытия отверстий и лентой для крепления изнутри или снаружи. Материал: листовая сталь Поверхность: оцинкованная. |
| 57 | Системные шасси для внутренней плоскости монтажа 8612.080 для ширины шкафа 800мм Материал: листовая сталь Поверхность: оцинкованная |
| 58 | Системные шасси для внутренней плоскости монтажа, 8612.060. для ширины шкафа 600мм Материал: листовая сталь Поверхность: оцинкованная |
| 59 | Профильные шины с загибом .7827.200, полная комплектация высоты стойки 2000мм Технические характеристики: Листовая сталь 2мм Интегрированная 482,6мм (19’’) перфорация (стандарт EIA). Круглые и прямоугольные отверстия сбоку Хроматированы для токопроводящего контакта |
| 60 | Профильные шины. L-образный угол 7827.201, полная комплектация высоты стойки 2000мм Технические характеристики: Листовая сталь 2мм Интегрированная 482,6мм (19’’) перфорация (стандарт EIA). Круглые и прямоугольные отверстия сбоку Хроматированы для токопроводящего контакта |
| 61 | Вертикальные шины заземления 7547.000 длина 1800мм Шина заземления из Е-СU 57 согласно DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15х5мм |
| 62 | Комплект расширения 7549.000 Комплект поставки: кабель заземления 6мм2, Д=500мм. Подготовленные с кабельным наконечником и гильзы. Клеммы заземления 2,5-16мм2 Крепёжный материал. |
| 63 | Кабель заземления 2567.000 Длина 300мм, сечение 4мм2 Подключение: М8-М8 |
| 64 | Направляющие для тяжеловесных грузов 7492.300 Опорная поверхность: ширина 55мм, глубина 261мм, расстояние между 19” плоскостями 298мм. Нагрузочная способность: 80 кг Материал: листовая сталь Поверхность: оцинкованная |
| 65 | Направляющие для тяжеловесных грузов 7492.500 Опорная поверхность: ширина 55мм, глубина 461мм, расстояние между 19” плоскостями 498мм. Нагрузочная способность: 80 кг Материал: листовая сталь Поверхность: оцинкованная |
| 66 | Универсальный светильник SZ 4155.010 Технические характеристики: 18Вт, 110-240 В, 50-60 Гц, степень защиты IP 20/I |
| 67 | Вентиляторы ЭМС 3238.600 ЭМС исполнения 230В, 50/60 Гц, Габариты: 148,5х148,5х16мм Мощность свободного потока 55/66 м2/ч Степень защиты IP 56 |
| 68 | Центральная точка заземления 7829.200 Материал : листовая сталь, оцинкованная |
| 69 | Контактная шайба M5 2343.000 , зубчатая, оцинкованная |
| 70 | Контактная шайба M8 2335.000 , зубчатая, оцинкованная |
| 71 | Держатель плоских деталей 8800.071 |
| 72 | Краска карандаш 2436.735 цвет: RAL 7035 светло-серый |
| 73 | Аэрозольный балон 2440.735 Цвет : RAL 7035 светло-серый |
| 74 | Саморезы со шлицем «звёздочка» 2486.300 Размер 5х13мм |
| 75 | Кабель заземления М6-М8, 10 мм2, 300 мм 2565.110 |
| 76 | Блок розеток 5 7240.230 Материал: алюминиевый профиль, анодированный Корпус розеток: поликарбонат Нормы: Розетки DIN VDE0620-1, Розетки B/F UTE NFC 61-303, CEE 7/NV Максимальная защита от перенапряжения для низковольтных устройств: DIN EN 61 643-11 Фильтр подавления помех ЭМС: DIN EN 60 939-2, DIN VDE 0620-1 |
| 77 | Блок розеток 7 7240.260 Материал: алюминиевый профиль, анодированный Корпус розеток: поликарбонат Нормы: Розетки DIN VDE0620-1, Розетки B/F UTE NFC 61-303, CEE 7/NV Максимальная защита от перенапряжения для низковольтных устройств : DIN EN 61 643-11 Фильтр подавления помех ЭМС: DIN EN 60 939-2, DIN VDE 0620-1 |
| 78 | Процессорный блок Compact CMC III 7030.010 ШхВхГмм – 138х40(ЕВ)х120 +12 (фронтальный монтаж) Диапазон применения температур 00С – 55 0С Функции: функция времени – часы реального времени автономные (24ч.) без батареи с ntp Управление правами: LDAP Пользовательский интерфейс: встроенный в web сервер Подключение к SCADA: встроеный ОРС – сервер Встроенные датчики: датчик температуры, датчик доступа |
| 79 | Блок питания 230В CMC III 7030.060 Входное напряжение 100-240В, 50/60 Гц Выходное напряжение 24В DC, 2A |
| 80 | Кабель подключения CMC III 7200.210 Тех. характеристики : провод ПВХ 3-полюсн. с кабельной муфтой IEC (холодильные агрегаты) с защитой контактов СЕЕ22. Длина : мин. 1,8м |
| 81 | Монтажный блок CMC III 7030.070 Для установки ПБ, ПБ Compact, модулей управления, модуля СМС III CAN-Bus и блока питания СМС III. Монтажный модуль вмещает до 3 модулей и крепится на 19”- раму |
| 82 | Инфракрасный датчик доступа CMC III 7030.120 |
| 83 | Блок контроля питания CMC III 7030.050 1 вход (С14) + 2 выхода (С13), 230В, 50/60Гц |
| 84 | Соединительный кабель CAN-Bus 1 м CMC III 7030.091 Служит для шинного соединения Процессорного блока с датчиками, блоками и модулями управления CAN Bus. Также используется для соединения датчиков между собой. |
| 85 | Соединительный кабель CAN-Bus 1.5 м CMC III 7030.092 Служит для шинного соединения Процессорного блока с датчиками, блоками и модулями управления CAN Bus. Также используется для соединения датчиков между собой. |
|  | Иные производители |
| 86 | Винт М4х12 с потайной головкой под крест, оцинкованный ГОСТ 17475-80 |
| 87 | Шайба М2,5 стопорная, оцинкованная ГОСТ 10463 |
| 88 | Шайба 2,5 обычная, оцинкованная ГОСТ 11371 |
| 89 | Шайба 2,5 пружинная, оцинкованная ГОСТ 6402-70 |
| 90 | Винт М3х10 цилиндрическая головка под крест, оцинкованный ГОСТ 1491-80 |
| Использованы каталоги фирм-производителей: Bopla (The RED BOOK – выпуск 4) и Rettal (Power and Vizion – выпуск 2012/2013 (каталог №33)) Указание на фирменные наименования и на производителя монтажных изделий не сопровождается словами «или аналог» («или эквивалент»), так как закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Покупателем и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков. |  |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для изготовления приборов для объектов атомной энергетики

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Условия эксплуатации - нормальные. 2.Температура эксплуатации 5-350С 3.Влажность - не более 65 % 4.Воздействия механических нагрузок недопустимо 5. Воздействие агрессивных сред, пыли и радиационных нагрузок – не подтвергать

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

1. Внешний вид комплектующих – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации. 2. Типы данных комплектующих изделий определены спецификацией конструкторской документации и аналоги указанных комплектующих изделий недопустимы.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок долговечности, безотказности и ремонтопригодности – не менее 10 лет.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Особых требований не предусмотрено

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Комплектующие изделия, предлагаемые к поставке, должны быть четко идентифицированы, указаны их торговые марки и модели, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя. В случае невозможности идентифицировать предлагаемые в заявке комплектующие изделия, в том числе по причине нечеткого указания их характеристик, маркировок, такая заявка подлежит отклонению.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна защитить комплектующие изделия от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Срок поставки не позднее 08.08.2014г. Не допускается несоответствие по размерам, по материалам, по конструкции, по цветовым решениям с Техническим Заданием. В случае выявления при приемке товара данных несоответствий (несовпадений) Техническому Заданию, Заказчик имеет право вернуть Поставщику весь Заказ. В случае выявления при приемке товара данных несоответствий (несовпадений) Техническому Заданию, Заказчик имеет право вернуть Поставщику весь Заказ с удержанием расходов по транспортировке и погрузке-выгрузке продукции в безакцептном порядке из суммы обеспечения контракта. Приемка товара производится на территории Покупателя по адресу: 249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При передачи комплектующих изделий Заказчику Поставщик обязан предоставить: 1. Товарную накладную с перечнем комплектующих изделий. 2. Счёт-фактуру

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен транспортироваться в закрытом транспорте (железно-дорожных вагонах, контейнерах, автомашинах с тентами и т.п.) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 80 %. При транспортировании всеми видами транспорта товар должен быть надежно закреплен на транспортных средствах с целью предотвращения его перемещений при движении транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Качество упаковки и свойства всех комплектующих должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 40 °С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки хранения комплектующих изделий 12 месяцев с момента поставки

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Особых требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействия на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Особых требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Комплектующие изделия должны соответствовать ТЗ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Особых требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

№; Наименование; № по каталогу: Bopla (The RED BOOK – выпуск 4) и Rettal (Power and Vizion – выпуск 2012/2013 (каталог №33)); Кол-во. Каркас BGT/M 30360; 85303620; 2 шт.. Профиль PF/M 00063; 86563320; 4 шт.. Панель TF/M 363-EMV; 86863034; 8 шт.. Крышка ADGA/M27063 Sonder/GESCHLOSSEN; 86863274.F1; 4 шт.. Пружина EMV-Feder-AP/M63TE; 86001063; 4 шт.. Пружина EMV-Feder-AS/M; 86001000; 8 шт.. Пружина EMV-Feder-FP/M 3HE; 86001003; 8 шт.. Пружина EMV-Feder-FP/M 63TE; 86001163; 8 шт.. Уголок RAP/M 00300; 86503810; 4 шт.. Рейка GS/M 00063; 86563110; 12 шт.. Рейка LO/M 00063; 86563120; 8 шт.. Крышка ADG 06063; 54960630; 8 шт.. Направляющая KF/M 220; 86222010; 50 шт.. Каркас BGT30340; 53303420; 16 шт.. Профиль PF/M 00042; 54200042; 40 шт.. Панель TF/M 342; 86842033; 40 шт.. Крышка ADG 06042; 54960420; 40 шт.. Крышка ADG 18042; 54918420; 40 шт.. Крышка ADG 18063; 54918630; 8 шт.. Планка KL00042; 54600042; 32 шт.. Каркас BGT 30380; 53303820; 8 шт.. Панель TF/M 384; 86884033; 16 шт.. Крышка ADG 06084; 54960840; 20 шт.. Крышка ADG 18084; 54918840; 20 шт.. Профиль PF 00084; 54200084; 20 шт.. Ручка GR 00300; 54600320; 26 комп.. Планка KL 00084; 54600084; 26 шт.. Винт BFS/M 1600; 86000160; 16 комп.. Втулка ISHM/M; 86080500; 16 комп.. Гайка КМ5; 54700350; 11 комп.. Винт KS5; 54700360; 11 комп.. Шайба KU5; 54700370; 11 комп.. Винт BFS/M 0100; 86000010; 2 комп.. Винт BFS 0100; 54700010; 5 комп.. Винт BFS 0200; 54700020; 10 комп.. Винт BFS/M 0500; 86000050; 2 комп.. Винт GSE/M; 86002000; 4 комп.. Винт BFS/M 1500; 86000150; 4 комп.. Гайка BFS/M 0600; 86000060; 2 комп.. Винт BFS/M 0700; 86000070; 2 комп.. Сетевой шкаф, на базе Риттал ТС8, тип2 600х2000х800; 7821.710; 2 шт.. Боковые стенки (2 шт.); 8108.235; 2 комп.. Цоколь в сборе; 8601.860; 2 шт.. Ролики (колёса); 7495.000; 2 комп.. Модуль нижней панели с вентиляцией; 7825.360; 2 шт.. Системные шасси для внутренней плоскости монтажа; 8612.080; 6 комп.. Системные шасси для внутренней плоскости монтажа; 8612.060; 2 комп.. Профильные шины с загибом; 7827.200; 4 комп.. Профильные шины Г-образный угол; 7827.201; 2 комп.. Вертикальные шины заземления; 7547.000; 4 шт.. Комплект расширения; 7549.000; 2 комп.. Кабель заземления; 2567.000; 2 комп.. Направляющие для тяжеловесных грузов; 7492.300; 20 комп.. Направляющие для тяжеловесных грузов; 7492.500; 12 комп.. Светильники; 4155.010; 4 шт.. Вентиляторы ЭМС; 3238.600; 8 шт.. Центральная точка заземления; 7829.200; 2 шт.. Контактная шайба M5; 2343.000; 20 комп.. Контактная шайба M8; 2335.000; 10 комп.. Держатель плоских деталей; 8800.071; 20 комп.. Краска карандаш; 2436.735; 5 шт.. Аэрозольный балон; 2440.735; 2 шт.. Саморезы; 2486.300; 10 комп.. Кабель заземления М6-М8, 10 мм2, 300 мм; 2565.110; 2 комп.. Блок розеток 5; 7240.230; 5 шт.. Блок розеток 7; 7240.260; 10 шт.. Процессорный блок Compact CMC III; 7030.010; 2 шт.. Блок питания CMC III; 7030.060; 2 шт.. Кабель подключения CMC III; 7200.210; 2 шт.. Монтажный блок CMC III; 7030.070; 2 шт.. Инфракрасный датчик доступа CMC III; 7030.120; 2 шт.. Блок контроля питания CMC III; 7030.050; 2 шт.. Соединительный кабель CAN-Bus 1 м CMC III; 7030.091; 2 шт.. Соединительный кабель CAN-Bus 1.5 м CMC III; 7030.092; 2 шт.. Панель ST/M 303-EMV; 86803038; 10 шт.. Панель ST/M 304-EMV; 86804038; 10 шт.. Панель ST/M 312-EMV; 86812038; 10 шт.. Панель TF/M 302-EMV; 86802034; 10 шт.. Панель TF/M 303-EMV; 86803034; 10 шт.. Панель TF/M 304-EMV; 86804034; 10 шт.. Панель TF/M 342-EMV; 86842034; 8 шт.. Панель TF/M 306-EMV; 86806034; 10 шт.. Панель TF/M 310 -EMV; 86810034; 6 шт.. Панель TF/M 318 –EMV; 86818034; 4 шт.. Панель TF/M 320 –EMV; 86820034; 4 шт.. Винт М4х12 головка впотай под крест; 500 шт.. Шайба М2,5 звёздочка; 500 шт.. Шайба 2,5 обычная; 500 шт.. Шайба 2,5 пружинная; 500 шт.. Винт М3х10 цилиндрическая головка под крест; 500 шт.. Срок поставки до 08.08.2014г

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорта на комплектующия изделия, накладная, счёт-фактура должны быть на русском языке и на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Игнатова Наталья Юрьевна (48439) 9-48-96.