ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта (ВПОПО) системы газопотребления  Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Эксплуатация взрывопожароопасного производственного объекта (ВПОПО) системы газопотребления Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО".

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Услуги по эксплуатации ВПОПО системы газопотребления Нижегородского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО".

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

ВПОПО системы газопотребления включает в себя: - Газорегуляторный пункт (ГРПН); - Газовая котельная блочная транспортабельная автоматизированная с двумя водогрейными котлами; - Дымовые трубы. Эксплуатация включает в себя: 1. Выполнение комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающего содержание взрывопожароопасного производственного объекта в исправном состоянии, соблюдая требования Правил ПБ 12-529-03. Комплекс мероприятий установлен в Приложении №1 к техническому заданию. 2. Плановые работы по обслуживанию и текущему ремонту системы газопотребления указаны в «Графике производства работ при эксплуатации газового хозяйства и котельного оборудования» Приложение №2 к техническому заданию. 3. Внеплановые работы по срочным вызовам, газоопасные работы с оформлением наряда-допуска, а также внеплановый ремонт оборудования и представление интересов заказчика в инспектирующих органах.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Место оказания услуг: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»). Сроки и график оказания услуг: дата начала оказания услуг – 01 января 2015г.; дата окончания оказания услуг – 31 декабря 2015г. График эксплуатации взрыво-, пожароопасного производственного объекта (система газопотребления) - круглосуточно (с понедельника по воскресенье). Исполнитель оказывает услуги своими силами. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц и сторонних организаций только с согласия Заказчика.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Наличие опыта оказания аналогичных услуг. - Исполнитель обеспечивает соблюдение персоналом требования Правил ПБ 12-529-03, правил охраны труда при эксплуатации газового хозяйства, правил внутреннего распорядка Заказчика. Требования к персоналу: - Персонал должен быть обучен и аттестован по правилам эксплуатации газового хозяйства; - Персонал обязан соблюдать режим рабочего времени; - Персонал обязан бережно относится к оборудованию Заказчика, не допускать его порчи в процессе оказания услуг.

Подраздел 3.3 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

- Исполнитель назначает сотрудника, который будет осуществлять надзор за выполнением услуг и отвечать за контакты с Заказчиком. Данный сотрудник и его заместители являются для Заказчика уполномоченными представителями Исполнителя. Исполнитель информирует Заказчика о таком сотруднике, его заместителях и техническом персонале не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала работы данных сотрудников. - Исполнитель самостоятельно за свой счет обеспечивает охрану труда своих сотрудников. - Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, а также иные требования действующего законодательства Российской Федерации во время оказания услуг. - Исполнитель информирует Персонал о правилах и нормах поведения при выполнении услуг на объекте Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Эксплуатация котельной с целью отопления зданий и сооружений, расположенных на производственной площадке.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В последний день месяца оказания услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Подписание Акта сдачи-приемки оказанных услуг производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента представления его Исполнителем. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в предусмотренные настоящим договором сроки, и отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг считается, что Акт оказанных услуг подписан Заказчиком и Заказчик согласен с суммами и объемами, представленными в Акте и услуги считаются принятыми Заказчиком, как оказанные надлежащим образом. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и выставления счет-фактуры.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВПОПО | Взрывопожароопасный производственный объект |
| 2 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 3 | ГРПН | Газорегуляторный пункт |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс мероприятий обеспечивающий содержание взрывопожароопасного производственного объекта в исправном состоянии | 7 |
| 2 | График производства работ при эксплуатации системы газопотребления | 9 |

Приложение №1

Комплекс мероприятий обеспечивающий содержание взрывопожароопасного производственного объекта в исправном состоянии

- Оказание организациям газового хозяйства всесторонней помощи при проведении технического обслуживания газового оборудования, а также пропаганды правил безопасного пользования газом;

- Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту;

- Иметь акты о разграничении сфер деятельности с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства по договорам;

- Иметь требуемый по штату персонал, удовлетворяющий квалификационным требованиям, не имеющий медицинских противопоказаний к работе;

- Проводить своевременную подготовку и аттестацию работников; иметь правовые акты и нормативные технические документы (правила, положения и инструкции), устанавливающие порядок ведения работ в газовом хозяйстве;

- Организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- Обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля;

- Выполнять постановления Ростехнадзора России и предписания территориальных органов Ростехнадзора России в соответствии с их полномочиями;

- Обеспечивать проведение технического обследования (диагностику технического состояния) газопроводов, сооружений и газового оборудования (технических устройств) в установленные Правилами сроки или по требованию (предписанию) органов Ростехнадзора России;

- Обеспечивать защиту объектов газового хозяйства от проникновения и несанкционированных действий посторонних лиц;

- Немедленно информировать территориальные органы Ростехнадзора России об аварии или инциденте, произошедших в газовом хозяйстве;

- Осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий (инцидентов) и оказывать содействие государственным органам в расследовании их причин;

- Принимать участие в техническом расследовании причин аварий, принимать меры по их устранению, профилактике и учету аварий;

- Представлять в территориальные органы Ростехнадзора России информацию о выполнении мероприятий по предотвращению аварий, предписываемых актом расследования.

- Разрабатывать должностные и производственные инструкции, обеспечивающие безопасное проведение работ. Разработка производственной инструкции с учетом требований заводов-изготовителей оборудования, конкретных условий эксплуатации, должна содержать требования по технологической последовательности выполнения различных операций, методы и объемы проверки качества выполняемых работ и утверждаться главным инженером (техническим директором) организации.К инструкции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРП, ГРУ, и котельных прилагать технологические схемы.

- На каждый наружный газопровод, электрозащитную, резервуарную и групповую баллонную установку, ГРП (ГРУ) составлять эксплуатационный паспорт, содержащий основные технические характеристики, а также данные о проведенных капитальных ремонтах.

- Из числа руководителей или специалистов Исполнителя, прошедших проверку знаний Правил ПБ 12-529-03, назначаются лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства в целом и каждого участка в отдельности.

Должностная инструкция лица, ответственного за безопасную эксплуатацию объектов газового хозяйства, должна предусматривать следующие обязанности, направленные на обеспечение безопасного режима газоиспользования:

участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по приемке газифицируемых объектов в эксплуатацию;

разработку инструкций, плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовом хозяйстве;

участие в комиссиях по проверке знаний настоящих Правил, нормативных документов и инструкций у персонала;

проверку соблюдения установленного Правилами порядка допуска специалистов и рабочих к самостоятельной работе;

регулярный контроль за соблюдением требований безаварийной и безопасной эксплуатации и ремонта газопроводов и газового оборудования, проверку правильности ведения технической документации при эксплуатации и ремонте;

недопущение ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок, не отвечающих требованиям Правил;

приостановку работы неисправных газопроводов и газового оборудования, а также самовольно введенных в работу;

выдачу руководителям подразделений, начальнику газовой службы предписаний по устранению нарушений требований Правил;

оказание помощи в работе лицам, ответственным за безопасную эксплуатацию газового хозяйства цехов (участков);

контроль за их работой; разработку планов мероприятий и программ по замене и модернизации устаревшего оборудования;

организацию и проведение тренировок со специалистами и рабочими по ликвидации возможных аварийных ситуаций;

участие в обследованиях, проводимых органами Ростехнадзора России.

Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства, вправе:

осуществлять связь с газоснабжающей организацией, а также организациями, выполняющими по договору работы по техническому обслуживанию и ремонту;

требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний или показавших неудовлетворительные знания настоящих Правил, нормативных документов и инструкций;

осуществлять технический надзор (заказчика) при реконструкции и техническом перевооружении газового хозяйства организации.

- Исполнитель ведет отчеты по расходу газа и предоставление их в НТЭК;

- Исполнитель осуществляет своевременную поверку коммерческого узла учета газа и его компонентов.

Исполнитель осуществляет:

- безопасную эксплуатация паровых котлов с давлением пара не более  0.07Мпа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 С;

- обучение ответственного за безопасную эксплуатацию котлов;

-  организацию работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту котлоагрегатов, техническое освидетельствование и опрессовка;

- ведение документации и паспортов во время эксплуатации котлов;

- эксплуатацию дымовых труб согласно ПБ 03-445-03;

- эксплуатация электрохозяйства согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок»;

- ежегодная поверка КИПиА;

- техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

Приложение №2

График производства работ при эксплуатации

ВПОПО системы газопотребления

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Оборудование газовой котельной |  |
| 1. | Техническое обслуживание общекотельной автоматики безопасности (согласно карте автоматики безопасности). | 1 раз в месяц |
| 2. | Техническое обслуживание щита управления котельной, Сигнал 20. | 1 раз в месяц |
| 3. | Техническое обслуживание узла учета газа СГ-ЭК260 | 1 раз в месяц |
| 4. | Техническое обслуживание узла учета тепла «Взлет ТСР-М» | 1 раз в месяц |
| 5. | Техническое обслуживание системы автоматической подпитки воды котлового и сетевого контуров. Станции химводоподготовки «Protecter» | 1 раз в месяц |
| 6. | Техническое обслуживание котлов VIESSMANN – VITOPLEX-100 | 1 раз в месяц |
| 7. | Техническое обслуживание горелок WEISHAUPT WGL 30N/1-A Химический анализ отходящих газов | 1 раз в месяц |
| 8. | Техническое обслуживание насосов циркуляционных WILO | 1 раз в месяц |
| 9. | Техническое обслуживание баков мембранных расширительных | 1 раз в месяц |
| 10. | Техническое обслуживание Теплообменников «Ридан» | 1 раз в месяц |
| 11. | Техническое обслуживание принтера Epson LX-300 | 1 раз в месяц |
| 12. | Техническое обслуживание Погодозависимый регулятор Vitotronic 050 Котловой контроллер Vitotronic 100 GC1 | 1 раз в месяц |
| 13. | Техническое обслуживание автоматики управления сетевыми насосами САУ-МП | 1 раз в месяц |
| 14. | Проверка показаний КИП. ОБЭГХ - обеспечение безопасности эксплуатации газового хозяйства | 1 раз в месяц ОБЭГХ - ежедневно |
|  | ТО Газового оборудования | 1 раз в месяц |
| 15. | Техническое обслуживание ГРПН300: - проверка хода и плотности затвора отключающих устройств (задвижек, кранов, ПЗК) и ПСК; - проверка плотности мест прохода сочленений приводных механизмов (МЭО) с регулирующими клапанами; - проверка плотности фланцевых и сварных соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры прибором или мыльной эмульсией; - осмотр и очистка фильтра; - проверка сочленений приводов МЭО с регулирующими клапанами, устранение люфта и других неисправностей в кинематической передаче; - продувка импульсных линий приборов средств измерений, предохранительно-запорных и регулирующих клапанов; - проверка параметров настройки ПЗК и ПСК; - смазка трущихся частей, перенабивка (подтяжка) сальников арматуры, при необходимости очистка. | 1 раз в 6 месяцев Обход 1 раз в месяц |
| 16. | Техническое обслуживание внутреннего газопровода: - внешний осмотр газопровода; - проверка герметичности соединений; - проверка запорной арматуры; - проверка перепада давления на газовом фильтре; | 1 раз в месяц |
| 17. | Техническое обслуживание газового оборудования котлов | 1 раз в месяц |
| 18. | Техническое обслуживание газовых горелок | 1 раз в месяц |
| 19. | Техническое обслуживание автоматики безопасности котлов согласно карты. | 1 раз в месяц |
| 20. | Текущий ремонт котельного оборудования: - промывка котлов; - осмотр и чистка камеры сгорания котлов; - разборка, осмотр, чистка газогорелочных устройств; - проверка и настройка давления расширительных баков; - ревизия насосов; - протяжка контактов пускателей и реле, колодок; - замер сопротивления изоляции, заземления, молниезащиты; - проверка наклона и состояния дымовых труб; - поверка средств измерений; - проверка сигнализаторов загазованности; - проверка и настройка сбросных клапанов; - разборка и чистка газовых фильтров; - полная проверка работы всех узлов и систем котельной; - чистка и при необходимости химпромывка теплообменных аппаратов | 1 раз в год |
| 21. | Ремонт ГРПН 300 |  |