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0. [bookmark: _Toc329678161]ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – организация, указанная в пункте 5 раздела 6 «Информационная карта конкурса», включая ее законных правопреемников и иных лиц, действующих от ее имени на соответствующих законных основаниях.
Организатор размещения заказа (Организатор конкурса) – организация, указанная в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта конкурса», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение конкурса.
Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения Конкурса.
Конкурс в электронной форме – организуемая и проводимая организатором конкурса на электронной торговой площадке процедура закупки, при которой конкурсная комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети «Интернет».
Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур закупки в электронной форме.
Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП), информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2012 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
Извещение о проведении конкурса в электронной форме – письменная информация о конкурсе, публикуемая на:
- официальном сайте по закупкам атомной отрасли в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/;
 - сайте в сети «Интернет» электронной торговой площадки www.a-k-d.ru.
Конкурсная документация – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом конкурса, об условиях участия и правилах проведения конкурса, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам конкурса договора. 
Заявка на участие в конкурсе в электронной форме (далее – заявка на участие в конкурсе) – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное организатору конкурса в форме электронного документа через электронную торговую площадку, по форме и в порядке, установленным конкурсной документацией и регламентом данной электронной торговой площадки.
Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в данном конкурсе. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос конкурсной документации, разъяснения по документации, подача заявки на участие в конкурсе в срок, установленный конкурсной документацией. При этом участник закупки утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок, если он не подал заявку на участие в такой процедуре.
Участник конкурса – юридическое или физическое лицо, представившее заявку на участие в конкурсе и допущенное к участию в конкурсе на основании решения конкурсной комиссии.
Победитель конкурса – участник конкурса, предложивший лучшие условия выполнения договора в соответствии с критериями, установленными в конкурсной документации.
Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении конкурса в электронной форме, в конкурсной документации, отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает и определяет победителя конкурса в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в конкурсной документации.
Переторжка – процедура, предполагающая добровольное изменение цены (или первоначальных условий) заявки на участие в конкурсе участников конкурса. Переторжка проводится только по решению конкурсной комиссии.


0. [bookmark: _Toc329678162]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса:
[bookmark: _Ref126000848]Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.
Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки, указанной в пункте 7 раздела 6 «Информационная карта конкурса» (далее – ЭТП).
Наименование, количество, объем и характеристики выполняемых работ указаны в разделе 7 «Техническая часть» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).
Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
Состав и объем работ, сроки выполнения работ, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
Частичное выполнение работ не допускается.
0. Участник процедуры закупки/Участник конкурса:
Для участия в процедуре конкурса участник процедуры закупки должен:
1. быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;
1. удовлетворять требованиям, изложенным в пункте 14.1 раздела 6 «Информационная карта конкурса»;
1. быть правомочным на предоставление заявки на участие в конкурсе и предоставить заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям настоящей конкурсной документации.
Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.
Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в конкурсе принимает конкурсная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.
Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии участника процедуры закупки или участника конкурса установленным настоящей конкурсной документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, не допустить участника процедуры закупки или отстранить участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
0. [bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc98251655][bookmark: _Toc255999689]Правовой статус документов
Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» в редакции приказа, указанного в пункте 2 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
Извещение о проведении конкурса в электронной форме, опубликованное на  официальном сайте по закупкам атомной отрасли в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/,  сайте в сети «Интернет» электронной торговой площадки www.a-k-d.ru, вместе с настоящей конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора конкурса и должны рассматриваться участниками процедуры закупки/участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.
Заявка на участие в конкурсе участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в соответствии с этим.
Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса в электронной форме и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
 Любой участник процедуры закупки/участник конкурса имеет право обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии в порядке, предусмотренном Главой 10 «Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»  в ЦАК или органе заказчика по рассмотрению жалоб, а также в судебном порядке действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.
0.     Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП
Участник процедуры закупки должен в сроки, указанные в пункте 22 раздела 6 «Информационная карта конкурса», подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП.
Правила регистрации участника процедуры закупки на ЭТП, аккредитация участника процедуры закупки на данной ЭТП, правила проведения процедур конкурса (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) через данную ЭТП определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.
0.     Затраты на участие в конкурсе
Участник процедуры закупки/участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе, иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения.
Участники процедуры закупки/участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к конкурсу и проведения конкурса.
3. Отказ от проведения конкурса 
Заказчик/организатор конкурса, разместивший на официальном сайте по закупкам атомной отрасли в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/,  сайте в сети «Интернет» электронной торговой площадки www.a-k-d.ru извещение о проведении конкурса в электронной форме, вправе отказаться от проведения конкурса  в срок, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме и пункте 9 раздела 6 «Информационная карта конкурса.
3. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается организатором конкурса в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса в электронной форме. Все зарегистрированные ЭТП участники данной процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП. 


0. [bookmark: _Toc329678163]ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
0. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе:
1. быть правомочным заключать договор;
1. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, указанные в пункте 14.1 раздела 6 «Информационная карта конкурса»;
1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;
1. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
1. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 14.1 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
0. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник процедуры закупки в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:
1. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса в электронной форме;
1. копии учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);
1. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
1. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; или письмо, подписанное участником процедуры закупки, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора не являются для данного участника крупной сделкой. В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
1. копии документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, указанные в пункте 17 раздела 6 «Информационная карта конкурса»;
1. копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса в электронной форме.
1. справка о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки указанным в Приложении № 1 к анкете участника процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
0. Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 19 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
0. [bookmark: _Toc127262883][bookmark: _Toc255985672]Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей: 
0. Участники процедуры закупки могут привлекать субподрядчиков/ соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований. 
Участник процедуры закупки должен доказать конкурсной комиссии, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, выполняющее работы по договору), выполняющий более объема, указанного в пункте 19 раздела 6 «Информационная карта конкурса»:
1. осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;
1. согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ;
1. отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (пункт 14.2 раздела 6 «Информационная карта конкурса») в объеме выполняемых работ субподрядчиком/ соисполнителем.
В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований:
1. в заявку на участие в конкурсе включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком/ соисполнителем, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя;
1. заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.4.1. требованиям, в объеме выполняемых работ  субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 17.1 раздела 6 «Информационная карта конкурса». Соответствующие формы раздела 7 заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки в соответствии с пунктами 4.4.3, 4.4.4;
1. заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении объемов работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 7, соответствующая форма).


0. [bookmark: _Toc329678164]ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
0. [bookmark: _Toc329678165]Получение конкурсной документации
0. [bookmark: _Ref125823280]Конкурсная документация размещена одновременно с извещением о проведении конкурса в электронной форме на официальном сайте по закупкам атомной отрасли в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/,  сайте в сети «Интернет» электронной торговой площадки www.a-k-d.ru,  находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.
0. [bookmark: _Toc303169725][bookmark: _Toc329678166]Разъяснение положений конкурсной документации
1. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора конкурса (уполномоченных лиц организатора конкурса) или конкурсной комиссии по предмету конкурса с участником процедуры закупки/участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией и регламентом ЭТП.
1. Любой участник процедуры закупки вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации в части, касающейся конкурса, не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде за подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 6 раздела 7 «Информационная карта конкурса».
1. Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней направляет разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.2. При этом такое разъяснение размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/,  сайте в сети «Интернет» электронной торговой площадки www.a-k-d.ru в течение 1 (одного) дня со дня направления такого разъяснения лицу, сделавшему соответствующий запрос, без ссылки на указанное лицо. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее суть.
1. Порядок получения участниками процедуры закупки разъяснений конкурсной документации, размещенных на ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП.
1. Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.2.
1. Участник процедуры закупки/участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.
0. [bookmark: _Toc329678167]Внесение изменений в конкурсную документацию
2. Заказчик/организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.
2. Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.
2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса в электронной форме. Порядок получения участниками процедуры закупки изменений конкурсной документации, размещенных на ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП.
2. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе  должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов и на ЭТП внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе  такой срок составлял не менее чем десять календарных дней.
0. [bookmark: _Toc276137311][bookmark: _Toc329678168]Общие требования к заявке на участие в конкурсе
3. Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается представляемое участником процедуры закупки через ЭТП предложение на участие в конкурсе, сделанное в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 18 раздела 6 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.
3. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурсе таким участником процедуры закупки не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки, не рассматриваются.
3. Каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки/участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.
3. Каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки.
3. Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры закупки.
3. Все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы.
3. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.6. Размещение на ЭТП архивов, состоящих из нескольких частей (томов), не допускается.
Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.
3. Заказчик/организатор конкурса вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.2.1, 3.2.3 настоящей конкурсной документации.
0. [bookmark: _Toc329678169]Срок действия заявки на участие в конкурсе
4. [bookmark: _Ref56220570]Заявка на участие в конкурсе  действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке (раздел 8, Форма 1), но не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
0. [bookmark: _Toc329678170]Официальный язык конкурса
5. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники конкурса, оператор электронной торговой площадки и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке. 
5. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).
5. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
0. [bookmark: _Toc329678171]Валюта конкурса
6. [bookmark: _Ref517806908][bookmark: _Toc518119274][bookmark: _Ref52534291]Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 12 раздела 6 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 12 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
6. [bookmark: _Toc518119275]Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 12 раздела 6 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.
6. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2. может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
0. [bookmark: _Toc329678172]Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)
Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 10 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
0. [bookmark: _Toc329678173]Обеспечение заявки на участие в конкурсе
8. В случае, если извещением о проведении конкурса в электронной форме и пунктом 13 раздела 6 «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участник процедуры закупки должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере и валюте, указанными в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 13 раздела 6 «Информационная карта конкурса». 
8. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства.
8. Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается копией платежного поручения (квитанции), предоставляемой в составе заявки на участие в конкурсе. 
8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть зачислено по реквизитам счета, указанным в пункте 13 раздела 6 «Информационная карта конкурса», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 22 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
8.  Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента:
1. принятия решения об отказе от проведения закупки (обеспечение возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки);
1. поступления уведомления об отзыве заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку, в соответствии с условиями документации о закупке);
1. получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого опоздала);
1. подписания протокола подведения итогов закупки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого отклонена);
1. заключения договора по результатам состоявшейся закупки и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору (обеспечение возвращается всем остальным участникам);
1. после заключения договора с единственным участником конкурентной закупки  и (если требовалось в документации о закупке) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо после принятия решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечение возвращается такому единственному участнику);
1. после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора по ее результатам (обеспечение возвращается участнику, которому обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях).
В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора закупочной процедуры, закупочной комиссии, Заказчик вправе задержать  возврат обеспечения на время рассмотрения жалобы.
8. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в следующих случаях:
1. уклонения победителя конкурса от заключения договора;
1. уклонение участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения договора;
1. уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией;
1. уклонения единственного допущенного участника конкурса от заключения договора.
8. При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.6., организатор конкурса уведомляет такого участника процедуры закупки / участника конкурса об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в пользу заказчика.
0. [bookmark: _Toc329678174]Подача и прием заявок на участие в конкурсе
9. [bookmark: _Toc115623424][bookmark: _Toc263410729]Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.
9. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте по закупкам атомной отрасли в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/,  сайте в сети «Интернет» электронной торговой площадки www.a-k-d.ru извещения о проведении настоящего конкурса в электронной форме.
9. Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 22 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
0. [bookmark: _Toc329678175]Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв
10. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
10. Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП. 
0. [bookmark: _Toc329678176]Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе)
11. В срок, установленный в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 22 раздела 7 «Информационная карта конкурса» ЭТП производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и проводится заседание конкурсной комиссии в присутствии представителей участников процедуры закупки, которые вправе присутствовать на этом заседании.
11. Для оформления пропуска на территорию организации, где будет проходить заседание конкурсной комиссии, представителям участников процедуры закупки необходимо не позднее, чем за 1 рабочий день до даты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, указанной в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 22 раздела 6 «Информационная карта конкурса», направить контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 6 раздела 6 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника процедуры закупки, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать на процедуре открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник процедуры закупки.
11. [bookmark: _Ref125771274]Присутствующие на процедуре открытия данных заявок на участие в конкурсе представители участников процедуры закупки должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников процедуры закупки. Организатор конкурса вправе требовать документы, удостоверяющие личность.
11. На заседании конкурсной комиссии объявляются и заносятся в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: предмет конкурса, наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе которого поступила в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым в соответствии с пунктом 4.12.7.
11. В случае представления участниками процедуры закупки разъяснений поданных ими документов и заявок на участие в конкурсе, указанные разъяснения также вносятся в оформляемый протокол.
11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается в порядке, установленном подразделом 4.14.
11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
11. Организатор конкурса ведет аудиозапись процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Организатор конкурса вправе осуществлять видеотрансляцию (с возможным ведением видеозаписи) процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе на официальный сайт Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/.
11. Участники процедуры закупки, зарегистрировавшись в Журнале регистрации представителей участников процедуры закупки в соответствии с пунктом 4.12.3, тем самым выражают согласие на осуществление видеотрансляции на официальный сайт о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/ в сети «Интернет» процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Участники процедуры закупки, присутствующие на процедуре открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявками на участие в конкурсе, вправе вести аудио и/или видеозапись процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявками на участие в конкурсе, предварительно сообщив об этом организатору конкурса. 
11. Выписка из протокола открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявками на участие в конкурсе, содержащая сведения, указанные в пунктах 4.12.4, 4.12.5, в течение дня, следующего после подписания указанного протокола, размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/,  сайте в сети «Интернет» электронной торговой площадки www.a-k-d.ru.
0. [bookmark: _Toc269472549][bookmark: _Toc277263812][bookmark: _Toc329678177]Опоздавшие заявки на участие в конкурсе
12. У участника процедуры закупки отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
0. [bookmark: _Toc269472550][bookmark: _Toc329678178]Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса
13. Общие положения
0. Рассмотрение и оценка поступивших заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 23 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
0. При рассмотрении и осуществлении оценки заявок на участие в конкурсе для проведения экспертизы заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не связанных с участниками процедуры закупки, но в любом случае допуск к участию в конкурсе и присвоение порядковых номеров заявкам на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией.
0. Участники процедуры закупки/участники конкурса не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при рассмотрении и оценке заявок на участие в конкурсе, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок на участие в конкурсе. Любые попытки участников процедуры закупки/участников конкурса повлиять на конкурсную комиссию при экспертизе заявок на участие в конкурсе или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное организатором конкурса для работы в конкурсе, в случае если данные факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе (отклонению) таких участников процедуры закупки/участников конкурса.
0. В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в конкурсе сведений.
0. При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник процедуры закупки/участник конкурса в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.
0. Если в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 21 раздела 6 «Информационная карта конкурса» содержится указание на преференции определенным группам участников процедуры закупки/ участников конкурса, то при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия учитывает преференции, предоставляемые указанным группам участников процедуры закупки/ участников конкурса.
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе. Допуск к участию в конкурсе
1. Конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 23 раздела 6 «Информационная карта конкурса» осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников процедуры закупки на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей конкурсной документацией, и определяет перечень участников процедуры закупки, допускаемых к дальнейшему участию в конкурсе.
1. [bookmark: _Ref125833092][bookmark: sub_1211]Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. Участник процедуры закупки не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе  в следующих случаях:
1. [bookmark: sub_1212]непредставления требуемых согласно настоящей конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиках/ соисполнителях (в случае привлечения), или о предлагаемых товарах, работах, услугах;
1. [bookmark: sub_1213]несоответствия участника процедуры закупки, в том числе привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей (в случае привлечения), требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации;
1. [bookmark: sub_1214]непредставления копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае требования обеспечения заявки на участие в конкурсе. Отсутствие копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае поступления на расчетный счет организатора конкурса денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. При этом, организатор конкурса по всем заявкам участников процедуры закупки, в которых отсутствует копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
1. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям настоящей конкурсной документации, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы работы, срока выполнения работ. Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 3 раздела 6 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 23 раздела 6 «Информационная карта конкурса» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении конкурса в электронной форме и пункте 26 раздела 6 «Информационная карта конкурса»;
1. наличие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли сведений об участнике процедуры закупки, если данное требование установлено в пункте 14 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
1. В случае установления конкурсной комиссией недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта проведения ликвидации участника процедуры закупки юридического лица или проведения в отношении участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника процедуры закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника, конкурсная комиссия отстранит такого участника процедуры закупки от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
1.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе и признании участника процедуры закупки участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе, о направлении участникам процедуры закупки запросов в соответствии с пунктом 4.14.2.2 (при необходимости), а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный/е протокол/ы в течение дня, следующего за днем окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается/ются на официальном сайте по закупкам атомной отрасли в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/,  сайте в сети «Интернет» электронной торговой площадки www.a-k-d.ru, также на ЭТП формируется/ются протокол/ы заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном регламентом данной ЭТП.
1. Уведомления о допуске к участию в конкурсе и признании участника процедуры закупки участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе направляются каждому участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. В соответствующем уведомлении содержится информация только о том участнике процедуры закупки, которому направляется такое уведомление.
1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
13. Переторжка
2. Если в пункте 20 раздела 6 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам конкурса возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены [и/или уменьшения первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе сроков поставки продукции и/или снижению первоначально указанных в заявке на участие в конкурсе авансовых платежей]. Снижение цены заявки на участие в конкурсе [и/или уменьшение сроков поставки продукции и/или снижение авансовых платежей] не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в конкурсе.
2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, сроки подачи новых ценовых предложений, определенные конкурсной комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки.
2. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе.
2. Предложения участника конкурса по увеличению цены заявки на участие в конкурсе [либо ухудшению условий], указанные в заявке на участие в конкурсе, не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его заявка на участие в конкурсе остается действующей с ранее объявленной ценой [либо ранее объявленными условиями].
2. Участник конкурса, участвовавший в переторжке и снизивший первоначальную цену, обязан дополнительно представить документы, откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, и оформленные в соответствии с требованиями подразделов 4.4 – 4.7, 4.10.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе с учетом предложений по переторжке осуществляется конкурсной комиссией  в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и методикой оценки, указанными в пунктах 24, 25 раздела 6 «Информационная карта конкурса», в срок, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме и в пункте 23 раздела 6 «Информационная карта конкурса». Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе указана в пункте 24 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
3. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией  каждой заявке на участие в конкурсе, относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая набрала наибольшее количество баллов.
13. [bookmark: _Toc255985697]Подведение итогов конкурса. Определение победителя конкурса
4. По результатам оценки заявок на участие в конкурсе, представленных участниками конкурса, в случае признания конкурса состоявшимся, конкурсная комиссия определяет победителя конкурса.
4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе  которого присвоен первый номер.
4. По результатам конкурса оформляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в двух экземплярах, содержащий сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которые были рассмотрены, о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, результатах конкурса, о принятых в отношении участников конкурса решениях с их обоснованием, о победителе конкурса, об участнике конкурса, заявка на участие в конкурсе которого заняла второе место, их наименовании (для юридических лиц), фамилии, имени, отчестве (для физических лиц), почтового адреса.
4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте по закупкам атомной отрасли в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/,  сайте в сети «Интернет» электронной торговой площадки www.a-k-d.ru в течение дня, следующего за днем подписания указанных протоколов. Также на ЭТП формируются протоколы заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном регламентом данной ЭТП.
4. Любой участник конкурса  после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной форме, запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.
0. [bookmark: _Toc329678179][bookmark: _Ref440090183][bookmark: _Ref440090175][bookmark: _Ref469290666][bookmark: _Ref440090241]Заключение договора с победителем конкурса
14. [bookmark: sub_291]Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола. Победитель конкурса  обязан предоставить организатору конкурса подписанный и заверенный печатью со своей стороны протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного протокола.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя конкурса договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.
14. Договор с победителем конкурса будет заключен в срок, указанный в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
14. В случае, если заключаемый по результатам конкурса договор в соответствии с действующим законодательством и уставом заказчика требует одобрения органа управления заказчика, то указанный договор заключается после получения такого одобрения. В случае отказа в одобрении договора органом управления конкурс, предметом которого являлось право на заключение такого договора, договор заключается с участником, занявшим второе место. После получения одобрения договора победителю конкурса направляется подписанный со стороны заказчика договор.
14. В случае, если конкурс признан несостоявшимся  в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе  и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо только один участник процедуры закупки был признан участником конкурса, заказчик вправе заключить договор с таким участником. 
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать такому участнику процедуры закупки, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 
Также заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Такой участник процедуры закупки обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со своей стороны договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления участнику процедуры закупки указанного договора. 
В этом случае договор будет заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте по закупкам атомной отрасли в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/,  сайте в сети «Интернет» электронной торговой площадки www.a-k-d.ru протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
14. В случаях, когда победитель конкурса  или участник, с которым заключается договора в соответствии с п. 4.15.4, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса, или участник, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.
14. В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:
0. либо обратиться в суд с иском о понуждении такого победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора победителем конкурса;
0. либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, зафиксировав данное обстоятельство в соответствующем протоколе.
14. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе  которого присвоен второй номер, от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
14. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема товаров/работ/услуг и иных условий исполнения договора.
Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика по согласованию с разрешающими органами в порядке, установленном приказом Госкорпорации «Росатом».
14. Сведения об участнике процедуры закупки будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:
1. если такой участник процедуры закупки:
1. будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;
1. будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником конкурса, уклонился от заключения договора;
1. будучи признанным победителем конкурса или единственным участником конкурса, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям конкурсной документации, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;
1. если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
0. [bookmark: _Toc269835279][bookmark: _Toc270595288][bookmark: _Toc271294290][bookmark: _Toc329678180]Обеспечение исполнения договора
15. [bookmark: _Ref166350669]В случае, если указано в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.4, должен предоставить обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (раздел 5).
15. [bookmark: _Ref166350695][bookmark: _Ref167518684]Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
15. Размер обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или гарантийных обязательств указан в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта конкурса». Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса должно быть предоставлено в сроки, установленные проектом договора (раздел 5) и  пунктом 27 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
15. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом – победитель конкурса или участник, с которым заключается договор, Гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.
Выбор Гаранта должен быть согласован заказчиком.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, заключаемому по результатам конкурса, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 27 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения договора.
В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору в предусмотренные сроки или расторжения договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование и документы, подтверждающие выплату Принципалу аванса.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.




ДОГОВОР № _______

г. Саров, Нижегородской области						 «____» __________ 2012 г.

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ковалева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________ (свидетельство о допуске к работам №___ от ____, выданное __________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок своими и/или привлеченными силами и средствами выполнить строительно-монтажные работы (СМР) по реконструкции производственного здания №1 газораспределительной станции (ГРС) и техническому перевооружению оборудования ГРС, на Объекте расположенном по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул. Силкина 54.
1.2. Объем работ, состав и структура передаваемого результата работ, а также иные необходимые требования определены в Техническом задании (ТЗ), которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ третьих лиц, только с согласия Заказчика.
1.4. Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с производством работ.
1.5. При исполнении Договора стороны руководствуются нормативными документами, обязательными для выполнения данного рода работ, в том числе при оформлении приемо-сдаточных документов Стороны руководствуются Унифицированными формами первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ от 11.11.1999г. (КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта»).

2. ЦЕНА РАБОТ. 
2.1. Цена Договора определена по результатам проведения ____________________________, протокол № ___ _____от _______________.
2.2. Цена Договора принимается твёрдой на весь объем работ и составляет  (___________________________) рубля, а также НДС 18% что составляет _____________________ (___________)  рубля ______________ копеек. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема работ предусмотренного Договором.
2.3. В стоимость Договора включены все расходы, которые несёт Подрядчик, в том числе расходы доставке оборудования и материалов в адрес Заказчика, по проезду и пребыванию своих полномочных представителей на территории Заказчика и т.п., а также по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.В цену Договора не включается стоимость материалов и оборудования, передаваемых Заказчиком на давальческой основе согласно раздела 4 Договора.


3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
3.1.	Срок выполнения работ по Договору:
-	начало работ – III квартал 2012года
-	окончание работ – IV квартал 2013 года

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
4.1.	Выполнение работ по настоящему Договору производится Подрядчиком с использованием материалов и оборудования (давальческих материалов), принадлежащих Заказчику. Перечень давальческих материалов, указан в приложении № 3 к настоящему Договору.
4.2.	В течении 10 дней с даты Подписания настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику разработанный и утвержденный со своей стороны график выборки давальческих материалов. Указанный график является обязательным для Подрядчика. В случае изменения потребности Подрядчика в сроках получения давальческих материалов, последний обязан заблаговременно направить в адрес Заказчика откорректированный график выборки.
4.3.Давальческие материалы передаются Подрядчику по двухсторонней товарной накладной, с отметкой о том, что материалы передаются на давальческой основе, на основании письменных заявок Подрядчика, подписанных уполномоченным лицом и направленным в адрес Заказчика не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты получения давальческого материала.
4.4. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, с предоставлением в адрес Заказчика не позднее 10 числа каждого месяца отчета об использовании давальческих материалов, а также возвратить остатки неиспользованного давальческого материала по завершении выполнения всех работ либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного давальческого материала.
4.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком давальческих материалов. В случае порчи (потери, уничтожения, повреждения и т.п.) давальческих материалов, Подрядчик обязуется выплатить стоимость порчи в размере рыночной стоимости давальческого материала, но не ниже стоимости, отраженной в Приложении № 3 к Договору. Стоимость выплачивается в течении 10 дней после получения соответствующего требования Заказчика.
4.6.	Заказ и доставка оборудования и материалов, не включенных в перечень давальческого материала, осуществляется самостоятельно Подрядчиком и включено в стоимость работ по Договору.
4.7.	Все применяемые в ходе работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента соответствующего требования от Заказчика.
4.8.	Подрядчик  несет ответственность за:
- соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;
- обнаружившуюся невозможность использования предоставленных материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.
4.9.	Реализация материалов и конструкций, не использованных Подрядчиком при выполнении работ и оплаченных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком, который обязан в течение месяца после наступления срока сдачи результата работ возвратить Заказчику соответствующую сумму переплаты.


5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Заказчик для выполнения работ по настоящему договору осуществляет авансирование Подрядчика на следующих условиях:
- первый аванс - в течении течение 20 банковских дней с момента подписания Договора на основании выставленного счета в размере 30% от стоимости работ запланированных на 2012 год, что составляет ____________ руб.;
- второй аванс – в течении I квартала 2013 года на основании выставленного счета в размере 30% от стоимости работ запланированных на 2013 год в течении 10 банковских дней, что составляет ____________ руб. 
5.2. Перечисление аванса по настоящему договору производится только при условии предоставления в течение 10 дней с даты заключения договора со стороны Подрядчика соответствующего обеспечения исполнения договора согласно раздела 6 Договора. Обеспечение Исполнения договора должно быть предоставлено до момента, когда Заказчик должен перечислить аванс.
5.3. Оплата работ производится в следующем порядке:
- не позднее 31 января 2013 г. производиться оплата работ, выполненных в 2012 г. и принятых Заказчиком, но не более 20 178 531 (двадцать  миллионов  сто семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать один) российских рублей 00 копеек включая НДС. Оплата производится после получения счета и счета-фактуры на оплату, выставленных на основании подписанных сторонами акта приемки результата работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 15.01.2013 г.;
- окончательный расчет по договору производится в течение одного месяца после завершения выполнения всех работ по договору и оформления окончательных документов согласно раздела 9 Договора, но не более  22 042 813 (двадцать два миллиона сорок две тысячи восемьсот тринадцать) российских рублей 00 копеек включая НДС.
Оплата стоимости выполненных работ, производится Заказчиком в пользу Подрядчика с учетом произведенного зачета суммы аванса.
5.4. Подрядчик обязуется использовать полученный по настоящему Договору аванс исключительно в рамках выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1.  Подрядчик в течение 10 дней с момента подписания Договора предоставляет Заказчику (с сопроводительным письмом и способом, обеспечивающим подтверждение получения) обеспечение исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии в размере __________(_____) рублей, что составляет 10 % от цены договора.
6.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору должно быть действительно в течение всего срока исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, а также в течение 60 дней после даты окончания исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору .
6.3. Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям:
6.3.1.Гарант - банк, либо иное кредитное учреждение или страховая организация;
6.3.2.Должна содержать указание на реквизиты настоящего договора, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупок, как основание заключения договора.
6.3.3.Должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор без его согласия, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
6.3.4.Срок действия – календарная дата, которая определяется (рассчитывается) согласно требованиям п. 6.2 настоящего договора.
6.3.5.Обеспечивает выплату Гарантом суммы банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору (просрочки исполнения, исполнения не в полном объеме или иного нарушения), включая, но не ограничиваясь, обязательств по возврату авансового платежа, уплате неустоек (пени, штрафов), процентов, предусмотренных Договором или законодательством, убытков, понесенных Бенефициаром, в том числе в результате претензий третьих лиц, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором
6.3.6.Место разрешения споров, связанных с исполнением банковской гарантии – Арбитражный суд Нижегородской области.
6.3.7.Для выплаты суммы банковской гарантии Гаранту должно быть направлено только письменное требование Заказчика, с указанием, в чем состоит нарушение Подрядчиком настоящего Договора с приложением заверенных Заказчиком копий документов, подтверждающих оплату авансового платежа по настоящему Договору (в случае заявления требования о возврате аванса), если его выплата была предусмотрена условиями настоящего Договора.
6.3.8.Для выплаты суммы банковской гарантии предварительное обращение в адрес Подрядчика не требуется.
6.3.9.Иные – согласно  требованиям § 6 гл. 23 ГК РФ и условиям документации о проведении закупок.
6.4.Подрядчик обязуется предоставить Заказчику (с сопроводительным письмом и способом, обеспечивающим подтверждение получения) новое (дополнительное) обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, соответствующее требованиям настоящего раздела, в т.ч. по срокам действия согласно п. 6.2 и п.6.3.4. настоящего договора, в течение 10 (десяти) дней после получения соответствующего требования от Заказчика и/или возникновения следующих обстоятельств:
- Подрядчик не исполняет свои обязательства в сроки, установленные в настоящем Договоре (в т.ч. по срокам поставки, выполнения работ, оказания услуг и/или гарантийных обязательств), в результате чего становится очевидным, что суммарный срок, указанный в п. 6.2 настоящего договора, превысит срок, указанный в подпункте 6.3.4. настоящего Договора;
- если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным полностью либо в части, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
6.5. В случае, если в срок, указанный в п. 6.4. настоящего Договора, Подрядчик не предоставил Заказчику новое (дополнительное) обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору либо предоставил обеспечение, которое не соответствует требованиям настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

7. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
7.1. Обеспечить:
7.1.1. заказ и доставку оборудования и материалов;
7.1.2. готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Договором;
7.1.3. качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, требованиями государственных стандартов, нормативных документов Ростехнадзора, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда;
7.1.4. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации. Выявленные дефекты фиксируются в двустороннем акте согласования порядка и устранения дефектов. Для участия в составлении акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3-х дней после получения письменного уведомления Заказчика;
7.1.5. в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды;
7.1.6. выполнение пусконаладочных работ по всему комплексу оборудования;
7.1.7. разработку и утверждение у Заказчика сметной документации в срок, не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора;
7.1.8. разработку и утверждение у Заказчика календарного плана (графика) производства работ на весь объем работ с детализацией этапов и видов работ по Договору в срок, не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора. С момента утверждения указанного графика, он становится неотъемлемой частью настоящего Договора;
7.1.9. подготовку документов, подтверждающих соответствие построенного/ реконструированного/ отремонтированного объекта техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
7.1.10. подготовку и проведение регистрацию схемы в уполномоченных органах власти, отображающую расположение построенного /реконструированного /отремонтированного Объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;
7.1.11. подготовку документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанных лицом, осуществляющим строительство;
7.1.12. подготовку документов, подтверждающих соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанных лицом, осуществляющим строительство;
7.1.13. пожарно-сторожевую охрану строительной площадки с несением ответственности за целостность и сохранность завезенных на строительную/ ремонтную площадку материалов, строительных машин и оборудования, имущества открытого и закрытого хранения. В случае если Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
7.2. При полном завершении работ известить об этом Заказчика.
7.3. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
7.5. Вести Журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика и обеспечить его хранение на объекте.
7.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, и не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности работ.
7.7. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с въездом в ЗАТО Саров.
7.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата Доверенности (если выдавалась). В случае изменений в составе Представителей, Подрядчик обязан в течение одного дня письменно сообщить Заказчику о таких изменениях с приложением подтверждающих документов.
7.9. В счет договорной цены обеспечить сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения договора, их содержание и ремонт, а также своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения договора, включая размещение персонала Подрядчика. 
7.10. Обеспечить круглосуточное предоставление доступа представителям Заказчика на Объекте.
7.11. Вести в период выполнения работ в соответствии с требованиями Заказчика и нормативных актов Российской Федерации Исполнительную документацию.
7.12. Обеспечивать в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет договорной цены систематическую уборку на территории Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности. В счет договорной цены заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства.
7.13. По завершении Работ в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за датой подписания документов о завершении Работ согласно разделу 9 Договора, вывести со строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки материалов и т.п., произвести (по согласованию с Заказчиком) демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений и оставить после себя Объект и строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
7.14. Оформить и передать Заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний/пуско-наладочных работ каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, Акт индивидуального и комплексного испытания/сдачи-приемки пуско-наладочных работ по установленной СНиП форме.
7.15. Обеспечить в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора, своевременное ведение и хранение исполнительной документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику, организациям, осуществляющим авторский надзор и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
7.16. Обеспечить охрану Объекта и находящихся на строительной площадке материалов и оборудования поставки Заказчика и Подрядчика, в том числе поставленных Заказчиком, но ставших невостребованными при внесении корректировок в рабочую документацию (исключение из рабочей документации, изменение технических характеристик материалов и/или оборудования), строительной техники и расходных материалов в течение срока выполнения Работ по  Договору до сдачи Объекта в установленном порядке.
7.17. Уведомить Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте (строительной площадке) и/или в связи с исполнением  Договора, включая, но не ограничиваясь:
- авариях (в течение 2 часов);
- в течение суток - о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 «Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом) Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели после окончания расследования предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
- хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 часов);
- забастовках Персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающихся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 часов);
7.18. Обеспечить строгое соблюдение персоналом Подрядчика и/или привлеченных субподрядчиком (соисполнителей) требований (регламентов) Заказчика о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующих на Объекте. В случае нарушения сотрудниками Подрядчика требований (регламентов) Заказчика о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующих на Объекте, Заказчик имеет право не допускать данных сотрудников на свою территорию (а находящихся на ней – лишать права пребывания на территории предприятия). При этом вся ответственность за нарушение договорных обязательств лежит на Подрядчике.
7.19. Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные c адреса электронной почты ____________________________ (Подрядчику необходимо указать адрес) на адрес электронной почты e.tiskova@obespechenie-vniief.ru, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
7.20. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
7.21. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
7.22. Заказчик и Подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.23. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
7.24. Привлечение субподрядчиков (субисполнителей) производится Подрядчиком только при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование Заказчику Списка всех субподрядчиков, выполняющих строительно-монтажные работы с указанием выполняемых ими работ.
В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков с направлением Заказчику документов в составе и по форме, установленными требованиями регламентов Заказчика, подтверждающих соответствие Субподрядчиков установленным требованиям. 
Подрядчик не вправе привлекать на субподрядные организации, письменно не согласованные с Заказчиком.
Заказчик вправе предъявлять любому из Субподрядчиков требования, связанные с нарушением договоров, заключенных с Подрядчиком. Субподрядчики не вправе предъявлять Заказчику требования, связанные с настоящим Договором
*** Примечание: п.7.24 включается, когда согласование привлечения субподрядчиков является обязательным в силу документации о проведении закупок.
7.25. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

8. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
Для исполнения Договора Заказчик обязуется:
8.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
8.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
8.3. Заказчик лично или с привлечением специалистов осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения, качеством используемых Подрядчиком материалов.
8.4.  Оформить допуск на работы на Объекте, осуществлять координацию Работ, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.
9. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
9.1. Отчетный период выполнения работ по настоящему Договору составляет 1 календарный месяц. Первый отчетный период исчисляется с месяца начала работ.
9.2. При завершении соответствующего отчетного периода Подрядчик на основании Журнала учёта выполненных работ составляет Акт о приёмке выполненных работ по форме №КС-2.
9.3. На основании Акта о приёмке выполненных работ Подрядчик составляет справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и представляет её и Акт о приёмке выполненных работ Заказчику не позднее 25 числа текущего месяца.
9.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения от Подрядчика справки КС-3 Акта КС-2 обязуется подписать их либо представить Подрядчику  мотивированный отказ от приемки работ с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.
9.5. При выполнении работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора в полном объёме и готовности объекта к сдаче-приемке, Подрядчик обязан письменно известить  Заказчика с приложением в необходимом количестве предусмотренной законодательством и договором документации (исполнительная документация, НТД, Акты КС-2, КС-3 и т.п.), подтверждающей фактически выполненный объем работ. Приемка осуществляется в соответствии требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, условиями Договора.
9.6. Получения извещения от Подрядчика о завершении выполнения работ и готовности Объекта к сдаче Заказчик организует приемку завершенного строительтсвом Объекта, в том числе вправе создать Рабочую комиссию из представителей обеих Сторон для приемки работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора и подписания документов о завершении строительства. В случае обнаружения при приемке Объекта дефектов (недостатков) выполненных работ Заказчик представляет Подрядчику мотивированные замечания и устанавливает сроки  на их  устранение.
9.7. Приемка законченного строительством Объекта по договору осуществляется с оформлением:
- Акта по форме КС-11;
- Акта приемки объекта;
- Акта о соответствии объекта требованиям технических регламентов;
- Акта о соответствии объекта  требованиям проектной документации;
9.8. Указанные в п. п. 9.4., 9.6. настоящего Договора недостатки устраняются силами и за счет Подрядчика в установленные Заказчиком сроки и повторно предъявляются к сдаче-приемке. В случае если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков на счет Подрядчика.
9.9. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по назначению.
9.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения работ, материалов и оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования (включая материалы и оборудование поставки Заказчика) с момента их передачи Подрядчику до даты подписания завершения всех работ несет Подрядчик. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные Сторонами сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также выполненных работ, их соответствие требованиям нормативной документации, а также утвержденной Заказчиком документации. 
9.11. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с даты ввода завершенного строительством Объекта в эксплуатацию
9.12. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет производить гарантийный ремонт или иным образом устранить выявленные недостатки. В этот период при выявлении недостатков, Подрядчик в течение 5 дней с момента получения рекламации Заказчика направляет своих специалистов для проведения гарантийного ремонта в согласованный Сторонами срок. Максимальный срок устранения недостатков не может превышать 15 дней с момента получения рекламации Подрядчиком. В случае если Подрядчик не устраняет выявленные недостатки в вышеуказанный срок, Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц устранить указанные недостатки с возмещением возникших расходов по устранению недостатков за счет Подрядчика. Гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков и простоя результатов работ.
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
10.1. В случае изменений объема работ, не изменяющих проект, Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;
- исключить некоторую указанную работу;
- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
- выполнить дополнительную работу некоторого указанного характера, необходимую для завершения строительства.
10.2. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.3. Превышение договорной цены не более 10%, вызванное дополнительными работами в результате внесения Подрядчиком изменений в техническую документацию, не меняющих характера работ, оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора, при этом Стороны пересматривают стоимость работ.
10.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.


11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
11.1. В случаях - нарушения Подрядчиком срока/ов выполнения работ (начального и/или конечного и/или промежуточного) по настоящему Договору более чем на 20 дней и/или неустранения Подрядчиком выявленных недостатков, включая недостатки в период действия гарантии Заказчика, в сроки, установленные настоящим договором и/или если недостатки результата работы являются существенными и/или неустранимыми, и/или нарушение условия о предоставлении банковской гарантии более чем 20 (календарных дней) от установленного договором срока, и/или условия о предоставления информации о бенефициарах (п.п. 7.19.-7.23. Договора) и/или лишения Подрядчика разрешений (лицензий, допуском  и т.п.), предоставляющих ему право выполнять работы по Договору и/или привлечение без согласования с Заказчиком к работе субподрядчика (субисполнителя) (когда такое согласование обязательно в силу закона или договора), Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения настоящего договора, письменно (факсом) уведомив об этом Подрядчика, при этом настоящий договор считается расторгнутым (полностью или частично) с даты направления соответствующего уведомления.
11.2. В случае прекращения договора по основания, предусмотренным п.11.1 Договора, а также по любым иным предусмотренным законодательством и/или договором основаниям, Подрядчик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты прекращения Договора возвратить Заказчику незачтенный (неотработанный) аванс (за невыполненные Подрядчиком и/или не принятые Заказчиком объемы работ), уплатить начисленные штрафные санкции, а также возместить все иные убытки, возникшие у Заказчика. В случае нарушения указанного срока возврата денежных сумм, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,3 % от подлежащей возрасту суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств и возмещения убытков.
11.3. Требования, предусмотренные настоящим разделом, предъявляются Заказчиком вне зависимости от наличия требований по Разделу 12 договора.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
12.1. В случае нарушения Подрядчиком срока/ов выполнения работ (начального и/или конечного и/или промежуточных) по настоящему Договору более чем на 20 дней, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,3 % от договорной цены работ за каждый день просрочки срока/ов выполнения работ.
12.2. В случае несвоевременного освобождения Подрядчиком строительной площадки от собственной строительной техники и расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования Подрядчика, строительного мусора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% от Цены Договора за каждый день просрочки.
12.3. В случае, если Заказчиком  будет установлен факт повреждения существующих промышленных объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также причинения вреда, окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр., Заказчик вправе остановить производство работ, а Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 % от стоимости причиненного ущерба.
12.4. В случае если Подрядчик допустил нарушение требований (регламентов) Заказчика о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующих на Объекте, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10 000 руб. за каждый случай нарушения. Нарушение Подрядчиком режимных требования должно подтверждаться соответствующим Актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта подтверждающего факт нарушения Подрядчиком Регламента по пропускному и внутриобъектовому режимам, Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке..
12.5. За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения, указанных в предписаниях Заказчика брака, дефектов и/или иных недостатков в выполненных Подрядчиком работах, выявленных в течение срока действия Договора, включая недостатки в период действия гарантии Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 % от стоимости подлежащих устранению недостатков за каждый день просрочки.
12.6. Уплата штрафных санкций по настоящему договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств и возмещения убытков.
12.7. Требования, предусмотренные настоящим разделом предъявляются Заказчиком вне зависимости от наличия требований по Разделу 11 договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
13.1. Уведомления по Договору совершаются в письменной форме и доставляются любым способом, обеспечивающим фиксацию даты отправления и получения.
13.2. Подрядчик не имеет права осуществлять уступку права требования или перевод долга по настоящему Договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. Односторонний зачет встречных требований со стороны Подрядчика к Заказчику допускается только при наличии согласия последнего. Право удержания Подрядчику не предоставляется.
13.3. Споры между сторонами в рамках настоящего договора передаются на разрешение  в Арбитражный суд Нижегородской области.
13.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, соглашения или протокола.
13.5.  ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании. На территории ЗАТО  Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.
Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Подрядчик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами. Все риски связанные с оформлением пропусков и, соответственно, просрочки или иного неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств в связи с этим, несет Подрядчик.
Приложения к Договору:
1. Техническое задание на выполнение работ.
2. Календарный план выполнения работ
3. Перечень давальческого сырья
4.Форма Акта приемки объекта капитального строительства;
5.Форма Акта о соответствии объекта требованиям технических регламентов.
6.Форма Акта о соответствии объекта  требованиям проектной документации.
7.Форма предоставления информации в отношении цепочки собственников Подрядчика.


АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК:   




ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
Юрид. адрес: 607188, Нижегородская область,
г. Саров, ул. Железнодорожная , 4
Почт. адрес: 607188, Нижегородская область,
г. Саров, пр.Мира, 34
ИНН 5254081010 КПП 525350001
ОГРН 1075254000216
р/с 40702810342410000533
в «Волго-Вятский банк Сбербанка РФ» 
г. Нижний Новгород Саровское ОСБ №7695 г. Саров
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603

Генеральный директор

________________________/С.Н. Ковалев/ 
М.П.







	                ПОДРЯДЧИК:





	






Приложение  №1	к Договору №_____ 	  
от «   »________2012 г. 		

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ (оказание услуг).


1. Предмет задания и договора: выполнение строительно-монтажных работ (СМР) по реконструкции производственного здания №1 газораспределительной станции (ГРС) и техническому перевооружению оборудования ГРС. Работы выполнить по проекту № 30/37/4-53-11. Проектная организация: проектно-конструкторское бюро Северного управления ООО «Газпром газнадзор»

 
2. Место выполнения работ (услуг): ГРС, г.Саров, ул. Силкина 54.


3. Сроки и этапы выполнения работ: 2012-2013г. 
В 2012 году должны быть выполнены следующие работы:
- демонтаж  полуподземного склада одоранта;
- реконструкция здания ГРС-1;
-подготовка фундамента. Монтаж подогревателя газа ГПМ-ПТПГ-30М на открытой площадке (3 ед.);
- подготовка фундамента, монтаж блока подготовки импульсного газа АГС 378.00.00.000,  на открытой площадке (2 ед.);
- подготовка фундамента и эстакады. Монтаж одоризатора газа ОДДК02.00.000.00-03;
- подготовка фундамента, монтаж шкафной ГРПШ-10  на открытой площадке;
- подготовка фундамента, монтаж пункта учета и редуцирования газа ПУГ-ШУЭО-65 на открытой площадке;
- подготовка фундамента, установка на фундамент блоков очистки газа "Исток 150" (АГС 453.00.00.000)  на открытой площадке (2 ед);
- подготовка фундамента, установка на фундамент блока очистки газа  (АГС 584.00.00.000) на открытой площадке;
- подготовка фундамента, монтаж подземной ёмкости конденсата V=5,82м3 ПС-3023 (ОАО "Газстройдеталь") на открытой площадке;
- подготовка фундамента, монтаж ёмкости для слива теплоносителя V=8 м3 (завод "Газпроммаш") на открытой площадке;
- монтаж и обвязка тепломеханического оборудования котельной ГРС;
- монтаж газоснабжения (внутренние устройства);
-монтаж силового электрооборудования, электроосвещения, заземления и молниезащиты, а также водопровода и канализации
В 2013 году должны быть выполнены оставшиеся работы согласно календарному графику (см. приложение №1), в т.ч.:
-монтаж блока редуцирования в здании ГРС-1;
-монтаж узла переключения под навесом;
-обвязка установленного технологического оборудования;
-демонтаж участка существующего газопровода-отвода Ду 300 мм длиной 219 м от двухниточного перехода через р. Сатис до ограждения ГРС;
-монтаж газопровода диаметром 325х9 мм длиной 219 м на месте демонтированного участка от границы демонтажа до ограждения площадки ГРС;
-установка охранного крана перед ГРС на   проектируемом  газопроводе-отводе диаметром 325х9 мм в 22,5 м от существующих кранов Д 1-2 и Д 2-2 Ду 300 мм (крановые узлы на двухниточном переходе через р.Сатис). Кран шаровый 11лс(6)768п2 Ду 300 мм с пневмогидроприводом в подземном исполнении с двухсторонней продувкой предусматривается установить в ограждении в 100 м от существующей ГРС;
- прокладка кабеля телемеханизации охранного крана; 
 -установка перемычки диаметром 325х9 мм длиной 17 м между перекладываемым участком диаметром 325х9 мм и существующим газопроводом-отводом Ду 400 мм с краном 11лс68п4 Ду 300 мм с ручным управлением в подземном исполнении в общем ограждении с охранным краном;
-архитектурно-строительные решения линейной части;
- монтаж станции  катодной  защиты  для  электрохимической  защиты от коррозии подземных участков газопроводов  и  подземных емкостей, расположенных на территории ГРС;
- прокладка двух кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ для электроснабжения ГРС;
-установка двух прожекторных мачт для освещения площадки ГРС и для молниезащиты;
-  перекладка участка выходного газопровода к потребителю № 1;
- демонтаж оборудования и газопроводов существующей ГРС, кроме байпасной линии, клапанов СППК и одоризатора газа, с перепрофилированием помещений ГРС-2;
- демонтаж участков существующих газопроводов к потребителям № 1 и № 2 и участка существующего водопровода на площадке ГРС и за ограждением;
-пусконаладочные работы оборудования ГРС;
-благоустройство территории.


4. Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы (услуги): В административном отношении город Саров находится в 240 км юго-западнее Нижнего Новгорода на границе Нижегородской области и республики Мордовии.
Существующая ГРС предназначена для обеспечения природным газом населения и жилищно-коммунальной сферы г. Саров и  пос. Сатис Дивеевского района.
ГРС введена в эксплуатацию в 1987 г.
На площадке ГРС установлено оборудование по индивидуальному проекту.
Проектная производительность ГРС                                 – 150 тыс.м3/ч.
Количество выходов                                                            – 2.
       Потребитель № 1 – городская ТЭЦ, г. Саров и пос. Сатис Дивеевского района.
       Потребитель № 2 -  газонаполнительная станция (ГНС).
Максимальное входное давление                                       – 5,4 МПа
Максимальное рабочее давление                                       – 3,5 МПа
Минимальное входное давление                                        – 2,8 МПа
Температура газа на входе ГРС                                           – от -1оC  до +12оС.
Максимальный расход газа на потребителя № 1  проектн.      – 149,748 тыс. м3/ч.
Максимальный расход газа на потребителя № 1  летом факт. – 20 тыс. м3/ч.
Максимальный расход газа на потребителя № 1  зимой факт. – 78 тыс. м3/ч.
Минимальный расход газа на потребителя № 1   летом факт.  – 10,5 тыс. м3/ч.
Минимальный расход газа на потребителя № 1   зимой факт.  – 38 тыс. м3/ч.
Проектное выходное давление на потребителя № 1         – 0,6 МПа.
Максимальный расход газа на потребителя № 2               – 252  м3/ч. 
        Минимальный расход газа на потребителя № 2               – 8  м3/ч.
        Проектное выходное давление на потребителя № 2        – 1,8 МПа.
Технологическая схема ГРС предусматривает следующие технологические процессы:
очистку газа от механических примесей в блоке  очистки  на базе мультициклонных пылеуловителей БОГ 300-2х800;
редуцирование газа  в узле редуцирования на базе регуляторов типа РДУ-100-64. Число ниток редуцирования - три (две рабочие, одна резервная); 
замер расхода газа по двум расходомерным ниткам с помощью камерных диафрагм ДК-100- 300;
одоризацию газа на выходе к потребителю №1 на базе одоризатора УОГ-1 и капельницы.
        Имеются одна рабочая и две подземные емкости-хранилища одоранта (2м3 и 5м3) и одна подземная емкость конденсата.
Наружное пожаротушение ГРС решается от существующих пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной сети города на расстоянии 18 м и 47 м от площадки ГРС.
В настоящее время на  площадке ГРС расположены: 
кирпичное основное производственное здание  с помещениями зала редуцирования, щитовой, операторной, КИП и отопительных агрегатов;
кирпичное вспомогательное  здание (склад), бывшее здание ГРС-1;
кирпичное вспомогательное  здание (мастерская) с помещениями котельной, мастерской и бытовыми;
кирпичное вспомогательное  здание (склад);
склад лакокрасочных материалов подземный;
две подземные емкости-хранилища одоранта (2м3 и 5м3);
подземная емкость конденсата 10м3;
две надземные емкости-хранилища конденсата;
топливораздаточная колонка;
узел переключения под навесом; 
узел очистки;
узлы учета расхода газа;
узел одоризации;
прожекторные мачты.
Форма обслуживания ГРС вахтенная. 
В связи с тем, что ГРС морально и физически устарела, принято решение произвести техническое перевооружение ГРС. Техническое перевооружение производится одновременно с реконструкцией здания ГРС-1. 
Вид (описание) выполняемых работ (услуг):         
5. Требования к  Подрядчику:
 Организация, выполняющая указанную работу, должна:
-иметь свидетельство саморегулирующей организации (СРО) о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг, в том числе: 
1. Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом 
2. Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций
3. Прокладка магистральных газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов
4. Прокладка внутригородских, поселковых и межпоселковых газопроводов
5. Прокладка сетей электроснабжения, линий связи
6. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования
7. Устройство газовых систем и установка оборудования
8. Монтаж технологических трубопроводов и оборудования
9. Пусконаладочные работы
-иметь  ресурсные возможности и опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ;
-иметь достаточное количество квалифицированного, аттестованного персонала, необходимого для выполнения всего комплекса работ в установленные договором сроки;
-иметь положительные референции;
- подготовить и согласовать с заказчиком подробный (детальный) календарный план (сетевой график) производства строительно-монтажных работ;
-в случае привлечения соисполнителей участник конкурса должен предоставить справку о составе соисполнителей, а также объёмах выполняемых ими услуг, доказать тендерной Комиссии, что каждый из привлекаемых им соисполнителей соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, представив соответствующие документы;
-наличие службы охраны труда с приложением соответствующих организационных документов (стандартов, правил и т.п.);
-обеспечение заявки в размере 0,5% от общей стоимости услуги;
-обеспечение исполнения договора, возврата авансовых платежей, а также исполнения гарантийных обязательств должно быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией;
-предоставить справку о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по установленной форме;

5. Требования к  Подрядчику:
 Организация, выполняющая указанную работу, должна:
-иметь свидетельство саморегулирующей организации (СРО) о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг, в том числе: 
Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций
Прокладка магистральных газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов
Прокладка внутригородских, поселковых и межпоселковых газопроводов
Прокладка сетей электроснабжения, линий связи
Устройство внутренних инженерных систем и оборудования
Устройство газовых систем и установка оборудования
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования
Пусконаладочные работы
-иметь  ресурсные возможности и опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ;
-иметь достаточное количество квалифицированного, аттестованного персонала, необходимого для выполнения всего комплекса работ в установленные договором сроки;
-иметь положительные референции;
- подготовить и согласовать с заказчиком подробный (детальный) календарный план (сетевой график) производства строительно-монтажных работ;
-в случае привлечения соисполнителей участник конкурса должен предоставить справку о составе соисполнителей, а также объёмах выполняемых ими услуг, доказать тендерной Комиссии, что каждый из привлекаемых им соисполнителей соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, представив соответствующие документы;
-наличие службы охраны труда с приложением соответствующих организационных документов (стандартов, правил и т.п.);
-обеспечение заявки в размере 0,5% от общей стоимости услуги;
-обеспечение исполнения договора, возврата авансовых платежей, а также исполнения гарантийных обязательств должно быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией;
-предоставить справку о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по установленной форме;

6. Объем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы (услуги):  Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.

7. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров (работ, услуг): 
Заказчиком перечисляется аванс в размере 30% от стоимости работ, запланированных на 2012 год, в течение 20 банковских дней с момента подписания договора на расчетный счет Подрядчика. Аванс на работы, запланированные на 2013 год, в размере 30% от стоимости работ,  Заказчик перечисляет Подрядчику в 1 квартале 2013 в течение 10 банковских дней.  Аванс предоставляется только при получении обеспечения исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии. Оплата фактически выполненных  работ  производится ежемесячно в течение 15 дней с момента предъявления счетов, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику 25 числа каждого текущего месяца. 

8. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС) 
42 221,344 тыс. руб. 
В стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, указанных в техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, вывоз мусора и т.п., за исключением стоимости давальческих материалов.


9. Контроль за выполняемыми работами (услугами):  осуществляет представитель ОАО «СаровГаз».

10. Порядок сдачи-приемки работ (услуг):  Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам по акту выполненных работ с предоставлением Подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД, с подписанием промежуточного акта по итогам 2012 года.
Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".


11. Порядок передачи материалов и оборудования, приобретенного Заказчиком для технического перевооружения ГРС (см. приложение №3): 
В течение 10 дней с даты подписания Договора Подрядчик обязан направить Заказчику  разработанный и утвержденный со своей стороны график выборки давальческих материалов Заказчика.
Давальческие материалы передаются Подрядчику по двухсторонней товарной накладной с отметкой о том, что материалы передаются на давальческой основе, на основании письменных заявок Подрядчика, подписанных уполномоченным лицом, и направленных в адрес Заказчика не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты получения давальческого материала.

12.Проектная документация: Проект № 30/37/4-53-11 (19 сжатых ZIP-папок (.zip), общий объем файлов 126 Мбайт).






Технический директор -							Ермаков С.Ю.
главный инженер								
Начальник ПТО								Круковская В.В.











	
	Приложение №2 к Договору №______от «___»_______2012 г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Календарный план выполнения работ по реконструкции здания ГРС-1 г. Саров, и техперевооружению оборудования ГРС.
	
	

	№ пп
	Наименование объектов, работ
	Стоимость СМР и оборудования (за исключением преобретённого) в ценах 2012 г., тыс.руб. (без НДС) 
	Распределение объемов работ по периодам (кварталам), тыс руб
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2012
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	IIIкв. 
	IVкв. 
	Iкв.          
	IIкв. 
	IIIкв. 
	IVкв. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Площадка ГРС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Технологическая часть, в том числе:
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Монтаж и обвязка основного техноглогическкого  оборудования на открытой площадке ГРС
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Монтаж и обвязка  основного технологического оборудования в здании ГРС-1
	 
	 
	 
	 
	ХХХ
	ХХХ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Архитектурно-строительные решения
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Тепломеханические решения котельных
	ХХХ
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Силовое электрооборудование, электроосвещение, заземление и молниезащита
	ХХХ
	 
	ХХХ
	ХХХ
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Газоснабжение (внутренние устройства)
	ХХХ
	 
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Водоснабжение и канализация
	ХХХ
	ХХХ
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	ХХХ
	 
	ХХХ  
	ХХХ  
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Защита от электрохимической коррозии
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	ХХХ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Линейная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Технологическое оборудование и трубопроводы линейной части
	ХХХ
	 
	 
	 
	ХХХ
	ХХХ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Архитектурно-строительные решения линейной части
	ХХХ
	 
	 
	 
	ХХХ
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Заземление и молниезащита
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	ХХХ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Наружное освещение
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Газопровод-отвод
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	 
	ХХХ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Генеральный план
	ХХХ
	ХХХ
	 
	 
	 
	ХХХ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого за квартал
	 
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого за год
	 
	ХХХ
	ХХХ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО по программе
	 
	ХХХ
	
	
	
	
	
	
	
	




_________________________________	______________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.


	Приложение №3 (перечень давальческих материалов) к Договору №______ от "____2012 г.
	
	

	
	
	

	Перечень оборудования, приобретённого для технического перевооружения ГРС г. Саров

	Номенклатура
	Базовая единица измерения
	Количество

	DIN-РЕЙКА  35Х15 L=2М
	шт.
	3,000

	АДАПТЕР АПС 79
	шт.
	1,000

	АККУМУЛЯТОР АРС СЕРИИ SMART UPS 48V BATTERY PACK
	шт.
	4,000

	БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ МЕТРАН-631-ИЗОБАР-005-ГП
	шт.
	2,000

	БЛОК ДИОДНО-РЕЗИСТОРНЫЙ БДР-М2-15-25-2И-У1
	шт.
	1,000

	БЛОК ДИОДНО-РЕЗИСТОРНЫЙ БДР-М2-15-25-4И-У1
	шт.
	1,000

	БЛОК КЛАПАННЫЙ 0104 М Т 5 2 С 1 1 VC D0 2 L4
	шт.
	9,000

	БЛОК КЛАПАННЫЙ 0106 М Т 2 2 С В 1 1 2F 2
	шт.
	5,000

	БЛОК ОЧИСТКИ ГАЗА (ОДИНОЧНЫЙ) МАРКИ АГС 584.00.00.000
	шт.
	1,000

	БЛОК ОЧИСТКИ ГАЗА МАРКИ АГС 453.00.00.000
	шт.
	2,000

	БЛОК ПИТАНИЯ БП 99/24В/2/300МА/DIN
	шт.
	4,000

	БЛОК ПИТАНИЯ БПB 24-1/1
	шт.
	2,000

	БЛОК ПИТАНИЯ БПЭК-02/М
	шт.
	1,000

	БЛОК ПОДГОТОВКИ ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА АГС
	шт.
	2,000

	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ SZ (РЕЗИНА) 25ШТ
	шт.
	1,000

	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ВА 47-29 1Р 01А ХАР-КА С 4,5КА С ИЭК MVA20-1-001-C
	шт.
	19,000

	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ВА 47-29 1Р 03А ХАР-КА С 4,5КА С ИЭК MVA20-1-013-C
	шт.
	1,000

	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ВА 47-29 1Р 06А ХАР-КА С 4,5КА С ИЭК MVA20-1-006-C
	шт.
	6,000

	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ВА 47-29 1Р 13А ХАР-КА С 4,5КА С ИЭК MVA20-1-013-C
	шт.
	1,000

	ВЫПРЯМИТЕЛЬ  АВТОМАТИЧЕСКИЙ В-ОПЕ-М5-С1-63-48-У2-В-4.20
	шт.
	1,000

	ГАЗОАНАЛИЗАТОР ЭССА (1СН4/1СО) ИСПОЛНЕНИЕ БС
	шт.
	1,000

	ГИЛЬЗА  ЗАЩИТНАЯ РГАЖ4,819.000-С-100-16-М27Х2/М20Х1,5-Н-10
	шт.
	2,000

	ГИЛЬЗА  ЗАЩИТНАЯ РГАЖ4,819.000-С-200-16-М27Х2/М20Х1,5-Н-10
	шт.
	1,000

	ГИЛЬЗА  ЗАЩИТНАЯ РГАЖ4,819.000-С-320-16-М27Х2/М20Х1,5-Н-10
	шт.
	3,000

	ГИЛЬЗА  ЗАЩИТНАЯ РГАЖ4,819.000-С-320-16-М27Х2/М20Х1,5-Н-10
	шт.
	1,000

	ГИЛЬЗА  ЗАЩИТНАЯ РГАЖ4,819.000-С-80-16-М27Х2/М20Х1,5-Н-10
	шт.
	2,000

	ДАТЧИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН-150ТА3 (0...6 МПА) 2G 2 1 A M5 EMS5 B4 K14
	шт.
	2,000

	ДАТЧИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЙ МЕТРАН-150TG3 (0...6 МПА) 2G 2 1 А M5 EMS5 B4 K14
	шт.
	2,000

	ДАТЧИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЙ МЕТРАН-150TG4(0...16 МПА) 2G 2 1 А M5 EMS5 B4 K14
	шт.
	1,000

	ДАТЧИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ МЕТРАН-150CD0(0...0,63 КПА) 2 2 1 1 L3 AM5 EM S5 B1 K14
	шт.
	3,000

	ДАТЧИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ МЕТРАН-150CD1(0...6,3 КПА) 2 2 1 1 L3 AM5 EM S5 B1 K14
	шт.
	2,000

	ДАТЧИК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ МЕТРАН-150CD2(0...63 КПА) 2 2 1 1 L3 AM5 EM S5 B1 K14
	шт.
	4,000

	ЕМКОСТЬ Д/СБОРА КОНДЕНСАТА ДУ-800 ПС-3023
	шт.
	1,000

	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДОРАНТА V=3.5М3
	шт.
	2,000

	ЗАДВИЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ САЛЬНИКОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ-150 РУ-6,3 МПА С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ 30С76НЖ
	шт.
	2,000

	ЗАДВИЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ САЛЬНИКОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ-200 РУ-6,3 МПА С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ 30С76НЖ
	шт.
	1,000

	ЗАДВИЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ САЛЬНИКОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ-50 РУ-6,3 МПА С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ 30С76НЖ
	шт.
	4,000

	ЗАЖИМ  SZ 6-12ММ 25ШТ
	шт.
	2,000

	ЗАКЛЕПКА ПЛАСТИКОВАЯ TS8800.530 (100ШТ)
	уп.
	1,000

	ЗВОНОК ЭЛ. СВЕРЧОК ПИТАНИЕ 220 В 50ГЦ
	шт.
	1,000

	ИНДИКАТОР КОРРОЗИИ ДК-1Ц
	шт.
	2,000

	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ АРС СЕРИИ SMART UPS XL 2200ВА RM 5U 230V
	шт.
	2,000

	КАБЕЛЬ ВББШВ 2Х16
	км
	0,153

	КАБЕЛЬ ВББШВ 2Х25
	км
	0,138

	КАБЕЛЬ ВББШВ 2Х6
	км
	0,087

	КАБЕЛЬ КВББШВ 4Х1,5
	км
	0,087

	КАБЕЛЬ КВББШНГ 10Х1,5
	км
	0,525

	КАБЕЛЬ КВББШНГ 4Х1,5
	км
	3,875

	КАБЕЛЬ КВББШНГ 7Х1,5
	км
	1,875

	КАБЕЛЬ КВВГ 4Х1
	км
	0,171

	КАБЕЛЬ КВВГНГ 10Х1,5
	км
	0,010

	КАБЕЛЬ КВВГНГ 4Х1,5
	км
	0,048

	КАБЕЛЬ КВВГНГ 4Х6.0
	км
	0,420

	КАБЕЛЬ КВВГНГ 7Х1,5
	км
	0,030

	КАБЕЛЬ МКЭКШВНГ 2Х2Х1
	км
	0,140

	КАБЕЛЬ МКЭКШВНГ 4Х2Х1,0
	км
	0,555

	КАБЕЛЬ МКЭШ 3Х0,35
	м
	0,030

	КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ TS 8800/540
	К-т
	4,000

	КЛАПАН 15С57НЖ МУФТОВЫЙ ДУ15 РУ16 МПА СТ.25
	шт.
	4,000

	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ЧУГУННЫЙ 15КЧ18П1 ДУ25 РУ16 М/М
	шт.
	1,000

	КЛАПАН МУФТОВЫЙ 16КЧ11П ДУ15 РУ16 ПОДЪЕМ М/М
	шт.
	1,000

	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОДНОТИП.19Ч21БР ДУ50 РУ16 СТЯЖНОЙ
	шт.
	2,000

	КЛАПАН ПОЖАРНЫЙ БАЗ 15Б3Р ДУ50 РУ10 М/Р А103МР
	шт.
	2,000

	КЛАПАН ПРЕДОХРАН.ЗАПОРНЫЙ  С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ КПЭГ-50П
	шт.
	1,000

	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДУ20 РУ16 17Б2БК (6-8КГС/СМ2)
	шт.
	1,000

	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛНОПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ-150 РУ-1,6МПА С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ СППК 4Р-150-
	шт.
	2,000

	КЛАПАН ТЕРМОЗАПОРНЫЙ КТЗ 001-50-01 ДУ50
	шт.
	1,000

	КЛАПАН ТРЕХЛИНЕЙНЫЙ ДУ6 РУ1,6 МПА КОМПЛЕКТНО С ПЕР.М20Х1,5
	шт.
	4,000

	КОРОБКА КТО-25
	шт.
	5,000

	КОРОБКА РАСПР. У-994М (100Х100Х80)
	шт.
	27,000

	КОРРЕКТОР ГАЗА СПГ-761.2
	шт.
	2,000

	КОРРЕКТОР ОБЪЕМА ГАЗА С ПЛАТОЙ PS 485
	шт.
	1,000

	КОТЕЛ ИЗ КОНОР КС-ТГВ-31,5/40Н /КГУ/
	шт.
	3,000

	КПН 0,7...1,6-20/20
	шт.
	1,000

	КРАН 11Б18БК ДУ15 РУ16 М-М20Х1,5 БЕЗ КОНТР.ФЛ.
	шт.
	1,000

	КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1ТН ПРОЛЕТ 3М, ПОЛНАЯ ДЛИНА 3,6М 
	шт.
	1,000

	КРАН ПРОБКО-САЛЬНИКОВЫЙ ДУ25 РУ10 М/М 11Б6БК
	шт.
	3,000

	КРАН С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ 10Б8БК1 ДУ15 (П3 37015-015)
	шт.
	1,000

	КРАН ШАР.МУФТ.ИЗ СТ.20 ЗАРД 015.016.10-00Р ДУ15 РУ 16 АТМ.
	шт.
	1,000

	КРАН ШАР.МУФТ.ИЗ СТ.20 ЗАРД 020.016.10-00Р ДУ20 РУ16 АТМ.
	шт.
	1,000

	КРАН ШАР.МУФТ.ИЗ СТ.20 ЗАРД 050.016.10-00Р ДУ50 РУ16 АТМ.
	шт.
	1,000

	КРАН ШАРОВОЙ SТС-FАГО ДУ25М/М БАБ.1204 STC PУ25
	шт.
	2,000

	КРАН ШАРОВОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ ПРОКЛАДКАМИ И КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ МА39010 РУКОЯТКА, 
	шт.
	12,000

	КРАН ШАРОВОЙ ДУ-200 РУ8,0 МПА С УЗЛОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭПУУ-6-4 НА 24В
	шт.
	2,000

	КРАН ШАРОВОЙ ДУ-50 РУ8,0 МПА С УЗЛОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭПУУ-7-4 НА 24В
	шт.
	2,000

	КРАН ШАРОВОЙ ДУ-500 РУ8,0 МПА С УЗЛОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭПУУ-6-4 НА 24В
	шт.
	1,000

	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВ.ИЗ СТАЛИ 20 ТЗАРД 015.160.10-00Р ДУ15 РУ160
	шт.
	28,000

	КРАН ШАРОВОЙ РЕДУКТОР 11ЛС60ПМ DN150, PN8 КЛ. А РАБ. СРЕДА ГАЗ
	шт.
	7,000

	КРАН ШАРОВОЙ С ПНЕВМОПРИВОДОМ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ 11ЛС(6) 768 П2, PN8, DN300,
	шт.
	1,000

	КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 11ЛС 68П12 ДУ500 РУ8,ОМПА
	шт.
	4,000

	КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 11ЛС60П ДУ50 РУ8,0 МПА
	шт.
	7,000

	КРАН ШАРОВОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ НАДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ 11ЛС60П РУКОЯТКА, PN8,D
	шт.
	4,000

	КРАН ШАРОВЫЙ ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ 11ЛС/6/60П ЗАКАЗ Э24В ДУ200 РУ8,0 МПА,С УЗЛОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭПУУ-6-4 Н
	шт.
	1,000

	КРАН ШАРОВЫЙ ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ 11ЛС/6/760П ЗАКАЗ Э24В ДУ200 РУ8,0 МПА,С УЗЛОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭПУУ-6-4 
	шт.
	1,000

	КРАН ШАРОВЫЙ ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОМ 11ЛС/6/76П ЗАКАЗ Э24В ДУ300 РУ8,0 МПА,С УЗЛОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭПУУ-6-4 Н
	шт.
	1,000

	КРАН ШАРОВЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 11ЛС 60П ДУ200 РУ8,0 МПА
	шт.
	1,000

	КРАН ШАРОВЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 11ЛС 68П ДУ300 РУ8,0 МПА
	шт.
	3,000

	КРАН ШАРОВЫЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 11ЛС 68П6 ДУ400 РУ8,0 МПА
	шт.
	4,000

	ЛАМПА КОМПАКТНАЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ МОЩНОСТЬЮ 15ВТ (DULUX EL CL 15W/827 E27)
	шт.
	7,000

	ЛАМПА КОМПАКТНАЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ МОЩНОСТЬЮ 20ВТ (DULUX EL CL 20W/827 E27)
	шт.
	50,000

	ЛАМПА СТАНДАРТ 14ВТ 230В
	шт.
	2,000

	ЛАМПА ЭЛ. Б 95ВТ Е27 САРАНСК (ВЕРС.)
	шт.
	7,000

	ЛАМПА ЭЛ.ДРЛ 250С
	шт.
	17,000

	ЛЕНТА ТЕРМА Р 225Х1,4
	м
	50,000

	ЛЕНТА ТЕРМА Р3 80Х2,5
	м
	50,000

	МАНОМЕТР ДМ 2005 CR 1 EX 0,1 МПА-V1-IP 54
	шт.
	1,000

	МАНОМЕТР ДМ 2005 CR 1 EX 0,25 МПА-V1-IP 54
	шт.
	1,000

	МАНОМЕТР ДМ 2005 CR 1 EX 1,6 МПА-V1-IP 54
	шт.
	5,000

	МАНОМЕТР ДМ 2005 CR 1 EX 4,0 МПА-V1-IP 54
	шт.
	2,000

	МАНОМЕТР ДМ 2005 CR 1EX 10 МПА-V1-IP 54
	шт.
	1,000

	МАНОМЕТР МП4 УУ2-0,16 МПА IP 53 П.П.ПЛ
	шт.
	3,000

	МАНОМЕТР МП4 УУ2-0,25 МПА IP 53 П.П.ПЛ
	шт.
	8,000

	МАНОМЕТР МП4 УУ2-0,4 МПА IP 53 П.П.ПЛ
	шт.
	2,000

	МАНОМЕТР МП4 УУ2-1,0 МПА IP 53 П.П.ПЛ
	шт.
	3,000

	МАНОМЕТР МП4 УУ2-10 МПА IP 53 П.П.ПЛ
	шт.
	16,000

	МАНОМЕТР МП4-У-0 10КГ С/СМ2
	шт.
	1,000

	МОДУЛЬ ПИТАНИЯ МПВ60Е
	шт.
	5,000

	МУФТА ИЗОЛИРУЮЩАЯ МОНОЛИТНАЯ ДН-325 ММ РУ 5,4МПА
	шт.
	1,000

	МУФТА ИЗОЛИРУЮЩАЯ МОНОЛИТНАЯ ДН-530 ММ РУ 0,6МПА
	шт.
	1,000

	МУФТА ИЗОЛИРУЮЩАЯ МОНОЛИТНАЯ ДН-57 ММ РУ 2,5МПА
	шт.
	1,000

	МУФТА КАБЕЛЬНАЯ КОНЦЕВАЯ ВНУТР.И НАРУЖН. УСТАНОВКИ 3КВНТП-1-25/50
	шт.
	1,000

	НАСОС К 8/18 1,5КВТ
	шт.
	1,000

	НАСОС К 8/18 1,5КВТ
	шт.
	1,000

	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНОЕ СОДЭК
	шт.
	1,000

	ОДОРИЗАТОР ГАЗА МАРКИ ОДДК02.00.000.00-03
	шт.
	1,000

	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВИРЕЛЬ 2
	шт.
	1,000

	ОПОРА СВ-110-3,5 А Ж/Б
	шт.
	15,000

	ОТСЕК Д/ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 600Х200Х600
	шт.
	1,000

	ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ TS  600ММ 2ШТ
	шт.
	1,000

	ПЕРЕМЫЧКА ПОПЕРЕЧНАЯ АРТИКУЛ 280-402
	шт.
	3,000

	ПОДОГРЕВАТЕЛИ ГАЗА ГПМ -ПТПГ-30М
	шт.
	3,000

	ПОЛУРАЗЪЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРГ-1
	шт.
	1,000

	ПОЛУРАЗЪЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРГ-2
	шт.
	1,000

	ПОСТ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПВК-12У1
	шт.
	1,000

	ПОСТ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПСВ-С-52У1
	шт.
	2,000

	ПРОВОД  ОДНОЖИЛЬНЫЙ ПВ-3.1
	км
	0,300

	ПРОВОД МГШВ 1Х0,35
	км
	0,117

	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ П-1
	шт.
	162,000

	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ П-750
	шт.
	8,000

	ПУНКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КИП ПВЕК ХС-2-12-4-2,5-К
	шт.
	1,000

	ПУНКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КИП ПВЕК ХС-2-6-4-2,5-К
	шт.
	5,000

	ПУНКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КИП-ТСТ-6-2-1,5/0,7-П-СХ17БР-БС3(Р)1/25 С ДВУМЯ ЭЛЕКТРОДАМИ СРАВНЕНИЯ
	шт.
	2,000

	ПУНКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КИП-ТСТ-7-3-1,5/0,7-П-БС3(Р) 1/25
	шт.
	1,000

	ПУНКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМСОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ ДВУХКАНАЛЬНЫМНА 10А НЧС-12-4-БС
	шт.
	1,000

	ПУНКТ УЧЕТА ГАЗА ПУГ-ШУЭО-65 С КАТ.ПОД СГ-ЭКВЗ-Р-35/1,6 С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ 
	шт.
	1,000

	ПУНКТ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ГРПШ-05-2У1 ОБОГРЕВОМ
	шт.
	1,000

	РАМКА РПМ 30Х15
	шт.
	30,000

	РАМКА РПМ 66Х26
	шт.
	4,000

	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРЯМОГО РД-25-80 (ДС20ММ) СА2.573.009-08
	шт.
	1,000

	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДУ-100/100 СА2.573.025-02 В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ И КРЕПЕЖОМ
	шт.
	3,000

	РЕДУКТОР  БАО-5-7
	шт.
	1,000

	РЕДУКТОР  БКО 50-7
	шт.
	1,000

	РЕДУКТОР БАО 5ДМ
	шт.
	1,000

	РЕЛЕ КОНТРОЛЯ РНПП-311
	шт.
	1,000

	РОЗЕТКА РА10-3-ОП DIN-РЕЙКУ ИЭК
	шт.
	1,000

	СВЕТИЛЬНИК C ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ 100 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54 (НСП-02-100-У3 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54)
	шт.
	25,000

	СВЕТИЛЬНИК C ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ 60 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54 (ПСХ 60 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54)
	шт.
	6,000

	СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО ОСЕЩЕНИЕ С ЛЮМИНИСЦЕТНОЙ ЛАМПОЙ (ЛБО-20-2Х8-941-УХЛ4)
	шт.
	7,000

	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ДВУХ ЛЮМИНИСЦЕТНЫХ ЛАМП ПО 40 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54(ЛСП42-2Х40-001УХЛ4 ТУ 3461-003
	шт.
	22,000

	СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ БЕЛОГО ЦВЕТА 40 ВТ (ЛБ-40-1 ГОСТ 6825-74)
	шт.
	50,000

	СВЕТИЛЬНИК НСП 57-01-100 (ВЗГ-100) ГАГАРИН
	шт.
	6,000

	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ (СГВА-2)
	шт.
	2,000

	СВЕТИЛЬНИК РКУ 21-250-003 С/СТ. "ГЕЛИОС"
	шт.
	15,000

	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ВЗГ-100 АМС)
	шт.
	20,000

	СВЕТИЛЬНИК ССП 01-12Х3-220-У1 СВЕТОДИОДНЫЙ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ
	шт.
	12,000

	СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕТНЫХ ЛАМП (80С-220 ГОСТ 8799-90)
	шт.
	50,000

	СТЕНКА БОКОВАЯ TS RAL7035 2000Х600ММ 2ШТ
	шт.
	1,000

	СТЕНКИ БОКОВ.ОТСЕКА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 2ШТ
	шт.
	1,000

	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСП 012.52-ЕЧД-100П-А-1-320-10-Н-М20Х1,5-1-К-П
	шт.
	1,000

	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМУ 0.14.51-УЧД-4/20-(-50/100)-0,25-2-100-10-Н-М20Х1,5-1-К-П
	шт.
	1,000

	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМУ 0.14.51-УЧД-4/20-(-50/100)-0,25-2-320-10-Н-М20Х1,5-1-К-П
	шт.
	3,000

	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМУ 0.14.51-УЧД-4/20-(-50/100)-0,25-2-80-10-Н-М20Х1,5-1-К-П
	шт.
	2,000

	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМУ 0.14.51-УЧД-4/20-(-50/100)-0,5-2-100-10-Н-М20Х1,5-1-К-П
	шт.
	2,000

	ТОЧКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ DK 1ШТ
	шт.
	1,000

	ТРУБА ПВХ ГОФР.ПР.25ММ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ ГИБКАЯ
	м
	46,000

	УСТАНОВКА ДОЗИРОВАНИЯ ЭКО-1-8.1.15Н.F.100.8 ПО ТУ 3113-001-24210860-2003
	шт.
	1,000

	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ ПУ 150-16, ДУ 150 ММ РУ 1,6 МПА
	шт.
	1,000

	УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭХЗ УПИ-М ДАКЖ.411529.004
	шт.
	1,000

	УСТРОЙСТВО СУЖАЮЩЕЕ БЫСТРОСМЕННОЕ УСБМ-500-6. 4УХЛ2 С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
	шт.
	2,000

	ШАССИ СИСТЕМНЫЕ TS ВНЕШНИЙ УРОВЕНЬ 4ШТ
	шт.
	4,000

	ШАССИСИСТЕМНОЕ 23Х73 PS
	К-т
	4,000

	ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ  DK-TS 800Х2000Х800ММ
	шт.
	1,000

	ШИНА КАБЕЛЬНАЯ 600Х600Х590ММ SZ 2ШТ 
	шт.
	1,000

	ШИНА СИСТЕМНАЯ НЕСУЩАЯ SZ 600ММ 2ШТ
	шт.
	1,000

	ШКАФ TS RAL7035 С МП 600Х2000Х600ММ, 
	шт.
	1,000

	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 Н3Б
	шт.
	2,000

	ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ ДЛИТ.ДЕЙСВИЯ СТАЦИОНАРНЫЙ НЕПОЛЯРИЗУЮЩИЙСЯ МЕДНО-СУЛЬФАТНЫЙ СМЭС-2ВЭ
	шт.
	9,000






















Форма Акта приемки объекта 
Приложение №4
к договору №_______ от________

	Утверждаю
	Утверждаю

	ЗАКАЗЧИК
_______________________


_______________
м.п.

	ПОДРЯДЧИК
________________________


______________
м.п.



АКТ  № ________
Приемки  объекта  капитального  строительства

"_____" __________________ 20 _____г.

     Заказчик,  в  лице __________________________________________________________________________________,  
                                                                                            должность,  фамилия,  имя,  отечество 
с  одной  стороны,  и  исполнитель  работ  (генеральный  подрядчик,  подрядчик)  в  лице
____________________________________________________________________________________ , с  другой  стороны,
                                                должность,  фамилия,  имя,  отечество
согласно  ст. 753  ГК  Российской  Федерации  составили  настоящий  акт  о  нижеследующем:

1.  Исполнителем  работ  предъявлена  заказчику  к  приемке _______________________________________________
______________________________________________________________________  
наименование  объекта
___________________________________________________________________________________________________
  и  вид  строительства
расположенный  по  адресу ______________________________________________________________________________

     2. Строительство  производилось  в  соответствии  с  договором ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
наименование  органа,  выдавшего  разрешение

     3. Строительно-монтажные  работы  осуществлены  в  сроки:
Начало  работ __________________  20 ____г.
                                  месяц, год
Окончание  работ ____________________ 20 ____г.
                                           месяц, год
     4. Стоимость  объекта,  согласно  договору  № ____________________________
Всего  __________________ руб.
в  том  числе:
стоимость  строительно-монтажных  работ  __________________ руб.
стоимость  оборудования,  инструмента  и  инвентаря  ____________________ руб.
     5.  Работы,  согласно  договору  № ___________________,  выполнены  в  полном  объеме.

	Объект  сдал    
	______________________________________
должность
	______________
подпись
	_____________
расшифровка подписи

	
	

	
	

	Объект  принял  
	______________________________________
должность

	______________
подпись
	_____________
расшифровка  подписи




















































Форма Акта приемки объекта 
Приложение №5 
к договору №_______ от________

	Утверждаю
	Утверждаю

	ЗАКАЗЧИК
______________________

_______________

м.п.
	ПОДРЯДЧИК
________________________


______________

м.п.



АКТ,
подтверждающий  соответствие  построенного,  реконструированного,  отремонтированного  объекта  капитального  строительства  требованиям  
технических  регламентов

г. Саров  Нижегородской  области                                    _____  ______________________ 20__г.

Объект  капитального  строительства:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Представители:
	Технадзора  заказчика:

	__________________________________________________________________________________________________________

	Подрядчика:

	__________________________________________________________________________________________________________

	Заказчика: 
	__________________________________________________________________________________________________________


Провели  проверку  соответствия  построенного,  реконструированного,  отремонтированного  объекта  капитального  строительства  требованиям  технических  регламентов,  в  том  числе  СНиП 2.08.02-89  «Общественные  здания  и  сооружения»  и  СНиП 31-05-2003  «Общественные  здания  административного  назначения».
На  основе  проверки  соответствия  объекта  капитального  строительства  требованиям  технических  регламентов  подтверждают:
Параметры  объекта  капитального  строительства  соответствуют  требованиям  технических  регламентов,  в  том  числе  СНиП 2.08.02-89  «Общественные  здания  и  сооружения»  и  СНиП «Общественные  здания  административного  назначения».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
	Технадзора  заказчика:

	________________________________

	Подрядчика:

	________________________________

	Заказчика: 
	________________________________












Форма Акта приемки объекта 
Приложение №6
к договору №_______ от________

	Утверждаю
	Утверждаю

	ЗАКАЗЧИК
_____________________

_______________

м.п.
	ПОДРЯДЧИК
________________________


______________

м.п.



АКТ,
подтверждающий  соответствие  построенного,  реконструированного,  отремонтированного  объекта  капитального  строительства  
проектной  документации


г. Саров  Нижегородской  области                                    _____  ______________________ 20__г.

Объект  капитального  строительства:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Проектная  документация:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Представители:
	Технадзора  заказчика:

	__________________________________________________________________________________________________________

	
Подрядчика:

	
__________________________________________________________________________________________________________

	
Заказчика: 
	
__________________________________________________________________________________________________________


Провели  проверку  соответствия  построенного,  реконструированного,  отремонтированного  объекта  капитального  строительства  проектной  документации.
На  основе  проверки  соответствия  объекта  капитального  строительства  проектной  документации  подтверждают:
Параметры  объекта  капитального  строительства  соответствуют  проектной  документации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
	Технадзора  заказчика:

	________________________________

	Подрядчик:

	________________________________

	Заказчика: 
	________________________________





Форма предоставления информации 
в отношении цепочки собственников Подрядчика 
Приложение №7
к договору №_______ от________

	Утверждаю
	Утверждаю

	ЗАКАЗЧИК
_____________________

_______________

м.п.
	ПОДРЯДЧИК
________________________


______________

м.п.



Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Открытый конкурс  на право заключения договора на 	

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование полное и краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1. 
	
	
	
	
	
	



	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Вышеуказанные данные Участника процедуры закупки должны быть подтверждены путем предоставления соответствующих документов.

В подтверждение вышеприведенных данных в составе заявки на участие в процедуре закупки дополнительно прикладываются следующие документы: 
	1. 
	
	
	

	
	(название документа)
	
	(кол-во листов в документе)

	2. 
	
	
	

	
	(название документа)
	
	(кол-во листов в документе)


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных. 

	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	



Справочно:								
1. Указывается порядковый номер.								
2. Указывается полное наименование контрагента, ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация;								
3. Указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители, в отношении учредителей, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.) включая бенефиционерах (в т.ч.)								
4. Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.) подтверждающих сведения о цепочке собственников контрагентов 								
Примечание:								
Форма приложения должна быть подписана руководителем (иным полномочным лицом), скреплена печатью  и предоставлена в 2-х вариантах:								
1. Копия приложения в формате PDF. 								
2. Электронно в формате EXCEL		










						





Подготовил:          «______» ________________ 2012 г.______________________А.Н.Звонцов
Завизировали:

«______» ________________ 2012 г.____________________________________И.Н. Гердюков


«______» ________________ 2012 г_______________________________________ Г.Г. Вертей


«______» ________________ 2012 г____________________________________В.Н. Селюндяев


















[bookmark: _Toc329678181]6.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…5 конкурсной документации
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет конкурса 
Состав и объем продукции
	Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) по реконструкции производственного здания №1 газораспределительной станции (ГРС) и техническому перевооружению оборудования ГРС
Состав и объем:
В соответствии с Разделом 7 «Техническая часть»


	1. 
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки
	ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», Утвержден решением 
наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» 
от 07 февраля 2012  № 37. 

	1. 
	Сроки [поставки товара, выполнения работ или оказания услуг]


Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг

Условия оплаты
	[bookmark: _Toc329678182]Сроки выполнения работ/ оказания услуг:
[bookmark: _Toc329678183]Начало: – III квартал 2012года. 
[bookmark: _Toc329678184]Окончание: – IV квартал 2013 года

Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: Нижегородская область, ГРС, г.Саров, ул. Силкина 54
В соответствии с частью 3 проекта Договора (Раздел 5 документации о проведении конкурса)

	1. 
	Количество лотов 
	1 (один)


	1. 
	Заказчик
	 ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (далее – Заказчик) 
Место нахождения Заказчика: 
607190, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, 34.
Почтовый адрес Заказчика: 
607190, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, 34.
Адрес электронной почты Заказчика: directorat@obespechenie-vniief.ru 
Номер контактного телефона/факса Заказчика: (831-30) 3-64-50/5-55-75

	1. 
	Организатор размещения заказа (Организатор конкурса)
	ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (далее – Организатор размещения заказа).
Место нахождения Организатора размещения заказа:607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Железнодорожная, д.4.
Почтовый адрес Организатора размещения заказа:
607187, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д. 6.
Адрес электронной почты Организатора размещения заказа: m.frolova@obespechenie-vniief.ru

Номер контактного телефона/факса Организатора размещения заказа: (831-30) 3-62-22/6-97-03
Контактное лицо: Бахтина Вера Анатольевна.

	1. 
	Информационное обеспечение проведения конкурса
	- официальном сайте по закупкам атомной отрасли в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/;
-  сайте в сети «Интернет» электронной торговой площадки www.a-k-d.ru

	1. 
	Дата опубликования извещения о проведении конкурса в электронной форме
	«06» августа 2012 года.

	1. 
	Отказ от проведения конкурса 
	Организатор конкурса по решению Заказчика или конкурсной комиссии вправе отказаться от его проведения не позднее 3 дней до дня проведения конкурса (выбора победителя конкурса)

	1. 
	Начальная (максимальная) цена договора 
	42 221 344 (Сорок два миллиона двести двадцать одна тысяча триста сорок четыре) рубля 00 копеек, включая НДС. 
В стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, указанных в техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, вывоз мусора и т.п.



	1. 
	Официальный язык конкурса
	русский

	1. 
	Валюта конкурса
	Российский рубль

	1. 
	Размер и валюта обеспечения заявки на участие в конкурсе 




Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе
	Денежные средства в размере 0,5%  процентов от начальной (максимальной) цены договора- 211 106,72 (Двести одиннадцать тысяч сто шесть) рублей 72 копейки
российский рубль

Получатель: Открытое акционерное общество  «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
Юрид. адрес: 607188, Нижегородская область,
г. Саров, ул. Железнодорожная , 4
Почт. адрес: 607188, Нижегородская область,
г. Саров, пр.Мира, 34
ИНН 5254081010 КПП 525350001
ОГРН 1075254000216
р/с 40702810342410000533
в «Волго-Вятский банк Сбербанка РФ» 
г. Нижний Новгород Саровское ОСБ №7695 г. Саров
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в конкурсе___________________(указывается  наименование участника процедуры закупки, наименование конкурса), НДС не облагается.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Организатора размещения заказа, либо Заказчика.

	1. 
	Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг 
	1. Требования к участникам процедуры закупки:
1. должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации;
1. -иметь свидетельство саморегулирующей организации (СРО) о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг, в том числе:
1.Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом 
2.Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций
3.Прокладка магистральных газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов
4.Прокладка внутригородских, поселковых и межпоселковых газопроводов
5.Прокладка сетей электроснабжения, линий связи
6.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования
7.Устройство газовых систем и установка оборудования
8.Монтаж технологических трубопроводов и оборудования
9.Пусконаладочные работы
-иметь  ресурсные возможности и опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ;
· должен иметь за 2009, 2010, 2011гг. завершенные договоры, сопоставимого характера и объема на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора с НДС;
-     иметь положительные референции;
14.1.4 -иметь достаточное количество квалифицированного, аттестованного персонала, необходимого для выполнения всего комплекса работ в установленные договором сроки;
14.1.5. - подготовить и согласовать с заказчиком подробный (детальный) календарный план (сетевой график) производства строительно-монтажных работ;
14.1.6. -в случае привлечения соисполнителей участник конкурса должен предоставить справку о составе соисполнителей, а также объёмах выполняемых ими услуг, доказать тендерной Комиссии, что каждый из привлекаемых им соисполнителей соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, представив соответствующие документы;
14.1.7. -наличие службы охраны труда с приложением соответствующих организационных документов (стандартов, правил и т.п.);
14.1.8. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
14.1.9. 
       Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.
Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. В случае необходимости въезда Победитель конкурса обязан самостоятельно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.
Конкурсная комиссия рассматривает как равноценные собственным материально-технические и кадровые ресурсы аффилированного с участником процедуры закупки предприятия (дочернего либо предприятия-учредителя, акционера), при условии, что в составе заявки на участие в конкурсе предоставлено соглашение между участником процедуры закупки и аффилированным с ним предприятием о его согласии оказать содействие в выполнении работ на объекте путем предоставления материально-технических ресурсов и/или персонала, с обязательным указанием необходимых сведений согласно соответствующим формам конкурсной документации. Кроме того, в составе заявки на участие в конкурсе в обязательном порядке предоставляются документы (копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ), подтверждающие факт аффилированности предприятий.
14.2.1. Требования к субподрядчикам:
В случае привлечения субподрядчиков по каждому субподрядчику необходимо предоставить перечень документов, что и участнику размещения заказа, а также, необходимо предоставить информацию о привлекаемых субподрядчиках с указанием наименования субподрядчиков, перечня работ, выполняемых субподрядчиком, числа привлекаемых сотрудников субподрядчика.


	1. 
	Предельный показатель достаточности обладания финансовыми ресурсами 
	Не требуется

	1. 
	Требования к  выполняемым работам/ оказываемым услугам





	[bookmark: _Toc329678185]Требования к качеству работ (услуг):
Гарантии качества:
Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.

[bookmark: _Toc329678186]Порядок сдачи-приемки работ (услуг):
Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам по акту выполненных работ с предоставлением Подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД, с подписанием промежуточного акта по итогам 2012 года.
Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".


	1. 
	Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в конкурсе 
	1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/ привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям, при предъявлении к ним соответствующих требований:
1. документы, указанные в пункте 3.2 настоящей конкурсной документации;
1.  Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки:
17.2.1 копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, и заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника процедуры закупки копию уведомления налогового органа о применении участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения, в случае, если участник процедуры закупки применяет упрощенную систему налогообложения.
17.2.2 свидетельство саморегулирующей организации (СРО) о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг;
17.2.3  оригинал справки об опыте выполнения договоров за последние 3 года (раздел 7, соответствующая форма) с приложением отзывов, рекомендаций и других документальных доказательств выполнения договоров (при наличии);
17.2.3 справка о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки указанным в Приложении № 1 к анкете участника процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
В случае непредставления Участником процедуры закупки вышеуказанной информации (или информации в случае изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных) Заказчик вправе отказаться от заключения договора, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке.
17.2.3. Документы, подтверждающие наличие: финансового, кадрового, производственного потенциала.

Участник процедуры закупки вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к заявке на участие в конкурсе.

	1. 
	Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе
	1) Заявка на участие в закупочной процедуре; 
2) Анкета участника процедуры закупки; 
3) Справка о цепочке собственников контрагента,                включая бенефициаров в том числе, конечных (Приложение № 1 к анкете участника процедуры закупки);
4) Платежное поручение (квитанция) или копия такого поручения (квитанции), подтверждающие факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
5) Сводная таблица стоимости поставки, работ и услуг; 
6) График поставки товара/выполнения работ/оказания услуг; 
7) График оплаты; 
8) Справка об опыте выполнения договоров; 
9) Справка о материально-технических ресурсах; 
10) Справка о кадровых ресурсах; 
11) Справка по системе управления охраной труда; 
12) Данные бухгалтерского учета; 
документы, указанные в пункте 17 раздела 6 «Информационная карта конкурса», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям;
техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 7, соответствующая форма) с приложением;
документы согласно подпункту 17.2 раздела 6 «Информационная карта конкурса»;


	1. 
	Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ/услуг, выше которого требуется представление документов на субподрядчиков/ соисполнителей 
	По согласования с Заказчиком

	1. 
	Возможность проведения процедуры переторжки 
	Возможна, по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены

	1. 
	Сведения о предоставлении преференций
	Не предоставляются 

	1. 
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе) на сайте электронной торговой площадки www.a-k-d.ru

«07» сентября 2012 года   09:00 (время московское)

	1. 
	Место, дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подведения итогов конкурса
	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе:
 «11» сентября 2012 года    14:00 
607188, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 6.

Подведение итогов конкурса: 
[bookmark: _GoBack]«14»  сентября  2012 года     10:00 
607188, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 6.


	1. 
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе участников конкурса
	17.2.3.1.1 цена договора (значимость критерия Ц i – 90%);
17.2.3.1.2 опыт и репутация участника (значимость критерия О i – 10%).
	№ п/п
	Критерии оценки Предложений и порядок оценки и сопоставления Предложений Участников
	Максимальный балл
	

	1
	Цена договора
	90
	

	2
	Опыт выполнения подобных работ, отсутствие срывов сроков выполнения подобных работ и рекламаций со стороны Заказчиков
	max 10
	

	
	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ=126 664 032,00 рубля, в т.ч. НДС.
	10
	

	
	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max
	0
	

	ИТОГО
	100
	

	Расчет итогового балла осуществляется путем суммирования баллов по каждому критерию. 
Максимальное    количество    баллов    в    сумме    по    всем критериям, присуждаемое Участнику – 100 баллов. 
На основании суммы баллов каждому Предложению относительно других по мере уменьшения суммы баллов присваивается порядковый номер (производится ранжирование). Предложению, которое набрало максимальную сумму баллов, присваивается первый номер.




	1.  
	Методика оценки заявок на участие в конкурсе:
	Рейтинг Предложения представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).
Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.
Рейтинг Предложения i-го участника открытого конкурса определяется по формуле:
К ш = БЦi  * Vц  + БОi * Vо + БCi*Vc
где V – значимость (вес) соответствующего критерия

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. 


ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:
	БЦi
	=
	Ц min  
	*100

	
	
	Ц i
	



где:  БЦ i 	– 	оценка по критерию «цена договора» i-го участника открытого конкурса, баллы
Ц i  	– 	предложение участника открытого конкурса о цене договора, указанной в заявке о подаче Предложения i-го участника открытого конкурса, руб. с НДС
Ц min 	–	минимальное предложение участника открытого конкурса о цене договора, указанной в заявке о подаче Предложения из предложений, представленных участниками открытого конкурса, руб. с НДС

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКА»:

БО i = Б0 i  * Vо ,

БО – оценка (балл) соответствующего критерия

	Опыт
	Баллы

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max  
	0

	БО i
	=
	О i  - Ц max  
	* 100
	

	
	
	О предел – Ц max
	
	

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
	100



где:  Оi–сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за 2009, 2010. 2011 гг, руб. с НДС 
Ц max 	–начальная (максимальная) цена договора, руб. с НДС
Определ	–предельное значение суммы цен договоров, равное 126 664 232 рублей включая НДС.
Рейтинг заявки на участие в конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле: 
Ri =; 
где V – значимость (вес) соответствующего критерия, – оценка (балл) соответствующего критерия. 
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям – 100 баллов 


	1. 
	Дата заключения договора:
	В течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

	1. 
	Обеспечение возврата аванса:







Обеспечение исполнения договора:
	В размере суммы аванса.
Обеспечение возврата авансовых платежей, а также исполнения гарантийных обязательств должно быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией




Сумма обеспечения: 10% от цены Договора, с возможностью продления срока действия безотзывной банковской гарантии и увеличения предела ответственности при условии подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору на изменение условий настоящего Договора.






































7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) по реконструкции производственного здания №1 газораспределительной станции (ГРС) и техническому перевооружению оборудования ГРС.
1. [bookmark: _Toc329678187]Предмет задания и договора:
[bookmark: _Toc255987070]выполнение строительно-монтажных работ (СМР) по реконструкции производственного здания №1 газораспределительной станции (ГРС) и техническому перевооружению оборудования ГРС. Работы выполнить по проекту № 30/37/4-53-11. Проектная организация: проектно-конструкторское бюро Северного управления ООО «Газпром газнадзор»
 
2. Место выполнения работ (услуг): ГРС, г.Саров, ул. Силкина 54.

3. Сроки и этапы выполнения работ: 2012-2013г.г 
В 2012 году должны быть выполнены следующие работы:
- демонтаж  полуподземного склада одоранта;
- реконструкция здания ГРС-1;
-подготовка фундамента. Монтаж подогревателя газа ГПМ-ПТПГ-30М на открытой площадке (3 ед.);
- подготовка фундамента, монтаж блока подготовки импульсного газа АГС 378.00.00.000,  на открытой площадке (2 ед.);
- подготовка фундамента и эстакады. Монтаж одоризатора газа ОДДК02.00.000.00-03;
- подготовка фундамента, монтаж шкафной ГРПШ-10  на открытой площадке;
- подготовка фундамента, монтаж пункта учета и редуцирования газа ПУГ-ШУЭО-65 на открытой площадке;
- подготовка фундамента, установка на фундамент блоков очистки газа "Исток 150" (АГС 453.00.00.000)  на открытой площадке (2 ед);
- подготовка фундамента, установка на фундамент блока очистки газа  (АГС 584.00.00.000) на открытой площадке;
- подготовка фундамента, монтаж подземной ёмкости конденсата V=5,82м3 ПС-3023 (ОАО "Газстройдеталь") на открытой площадке;
- подготовка фундамента, монтаж ёмкости для слива теплоносителя V=8 м3 (завод "Газпроммаш") на открытой площадке;
- монтаж и обвязка тепломеханического оборудования котельной ГРС;
- монтаж газоснабжения (внутренние устройства);
-монтаж силового электрооборудования, электроосвещения, заземления и молниезащиты, а также водопровода и канализации
В 2013 году должны быть выполнены оставшиеся работы согласно календарному графику (см. приложение №5), в т.ч.:
-монтаж блока редуцирования в здании ГРС-1;
-монтаж узла переключения под навесом;
-обвязка установленного технологического оборудования;
-демонтаж участка существующего газопровода-отвода Ду 300 мм длиной 219 м от двухниточного перехода через р. Сатис до ограждения ГРС;
-монтаж газопровода диаметром 325х9 мм длиной 219 м на месте демонтированного участка от границы демонтажа до ограждения площадки ГРС;
-установка охранного крана перед ГРС на   проектируемом  газопроводе-отводе диаметром 325х9 мм в 22,5 м от существующих кранов Д 1-2 и Д 2-2 Ду 300 мм (крановые узлы на двухниточном переходе через р.Сатис). Кран шаровый 11лс(6)768п2 Ду 300 мм с пневмогидроприводом в подземном исполнении с двухсторонней продувкой предусматривается установить в ограждении в 100 м от существующей ГРС;
- прокладка кабеля телемеханизации охранного крана; 
 -установка перемычки диаметром 325х9 мм длиной 17 м между перекладываемым участком диаметром 325х9 мм и существующим газопроводом-отводом Ду 400 мм с краном 11лс68п4 Ду 300 мм с ручным управлением в подземном исполнении в общем ограждении с охранным краном;
-архитектурно-строительные решения линейной части;
- монтаж станции  катодной  защиты  для  электрохимической  защиты от коррозии подземных участков газопроводов  и  подземных емкостей, расположенных на территории ГРС;
- прокладка двух кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ для электроснабжения ГРС;
-установка двух прожекторных мачт для освещения площадки ГРС и для молниезащиты;
-  перекладка участка выходного газопровода к потребителю № 1;
- демонтаж оборудования и газопроводов существующей ГРС, кроме байпасной линии, клапанов СППК и одоризатора газа, с перепрофилированием помещений ГРС-2;
- демонтаж участков существующих газопроводов к потребителям № 1 и № 2 и участка существующего водопровода на площадке ГРС и за ограждением;
-пусконаладочные работы оборудования ГРС;
-благоустройство территории.

4. Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы (услуги): В административном отношении город Саров находится в 240 км юго-западнее Нижнего Новгорода на границе Нижегородской области и республики Мордовии.
Существующая ГРС предназначена для обеспечения природным газом населения и жилищно-коммунальной сферы г. Саров и  пос. Сатис Дивеевского района.
ГРС введена в эксплуатацию в 1987 г.
На площадке ГРС установлено оборудование по индивидуальному проекту.
Проектная производительность ГРС                                 – 150 тыс.м3/ч.
Количество выходов                                                            – 2.
       Потребитель № 1 – городская ТЭЦ, г. Саров и пос. Сатис Дивеевского района.
       Потребитель № 2 -  газонаполнительная станция (ГНС).
Максимальное входное давление                                       – 5,4 МПа
Максимальное рабочее давление                                       – 3,5 МПа
Минимальное входное давление                                        – 2,8 МПа
Температура газа на входе ГРС                                           – от -1оC  до +12оС.
Максимальный расход газа на потребителя № 1  проектн.      – 149,748 тыс. м3/ч.
Максимальный расход газа на потребителя № 1  летом факт. – 20 тыс. м3/ч.
Максимальный расход газа на потребителя № 1  зимой факт. – 78 тыс. м3/ч.
Минимальный расход газа на потребителя № 1   летом факт.  – 10,5 тыс. м3/ч.
Минимальный расход газа на потребителя № 1   зимой факт.  – 38 тыс. м3/ч.
Проектное выходное давление на потребителя № 1         – 0,6 МПа.
Максимальный расход газа на потребителя № 2               – 252  м3/ч. 
        Минимальный расход газа на потребителя № 2               – 8  м3/ч.
        Проектное выходное давление на потребителя № 2        – 1,8 МПа.
Технологическая схема ГРС предусматривает следующие технологические процессы:
очистку газа от механических примесей в блоке  очистки  на базе мультициклонных пылеуловителей БОГ 300-2х800;
редуцирование газа  в узле редуцирования на базе регуляторов типа РДУ-100-64. Число ниток редуцирования - три (две рабочие, одна резервная); 
замер расхода газа по двум расходомерным ниткам с помощью камерных диафрагм ДК-100- 300;
одоризацию газа на выходе к потребителю №1 на базе одоризатора УОГ-1 и капельницы.
        Имеются одна рабочая и две подземные емкости-хранилища одоранта (2м3 и 5м3) и одна подземная емкость конденсата.
Наружное пожаротушение ГРС решается от существующих пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной сети города на расстоянии 18 м и 47 м от площадки ГРС.
В настоящее время на  площадке ГРС расположены: 
кирпичное основное производственное здание  с помещениями зала редуцирования, щитовой, операторной, КИП и отопительных агрегатов;
кирпичное вспомогательное  здание (склад), бывшее здание ГРС-1;
кирпичное вспомогательное  здание (мастерская) с помещениями котельной, мастерской и бытовыми;
кирпичное вспомогательное  здание (склад);
склад лакокрасочных материалов подземный;
две подземные емкости-хранилища одоранта (2м3 и 5м3);
подземная емкость конденсата 10м3;
две надземные емкости-хранилища конденсата;
топливораздаточная колонка;
узел переключения под навесом; 
узел очистки;
узлы учета расхода газа;
узел одоризации;
прожекторные мачты.
Форма обслуживания ГРС вахтенная. 
В связи с тем, что ГРС морально и физически устарела, принято решение произвести техническое перевооружение ГРС. Техническое перевооружение производится одновременно с реконструкцией здания ГРС-1. 
Вид (описание) выполняемых работ (услуг):         
5. Требования к  Подрядчику:
 Организация, выполняющая указанную работу, должна:
-иметь свидетельство саморегулирующей организации (СРО) о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг, в том числе: 
Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций
Прокладка магистральных газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов
Прокладка внутригородских, поселковых и межпоселковых газопроводов
Прокладка сетей электроснабжения, линий связи
Устройство внутренних инженерных систем и оборудования
Устройство газовых систем и установка оборудования
Монтаж технологических трубопроводов и оборудования
Пусконаладочные работы
-иметь  ресурсные возможности и опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ;
-иметь достаточное количество квалифицированного, аттестованного персонала, необходимого для выполнения всего комплекса работ в установленные договором сроки;
-иметь положительные референции;
- подготовить и согласовать с заказчиком подробный (детальный) календарный план (сетевой график) производства строительно-монтажных работ;
-в случае привлечения соисполнителей участник конкурса должен предоставить справку о составе соисполнителей, а также объёмах выполняемых ими услуг, доказать тендерной Комиссии, что каждый из привлекаемых им соисполнителей соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, представив соответствующие документы;
-наличие службы охраны труда с приложением соответствующих организационных документов (стандартов, правил и т.п.);
-обеспечение заявки в размере 0,5% от общей стоимости услуги;
-обеспечение исполнения договора, возврата авансовых платежей, а также исполнения гарантийных обязательств должно быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией;
-предоставить справку о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по установленной форме;
6. Объем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы (услуги):  Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.

7. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров (работ, услуг): 
Заказчиком перечисляется аванс в размере 30% от стоимости работ, запланированных на 2012 год, в течение 20 банковских дней с момента подписания договора на расчетный счет Подрядчика. Аванс на работы, запланированные на 2013 год, в размере 30% от стоимости работ,  Заказчик перечисляет Подрядчику в 1 квартале 2013 в течение 10 банковских дней.  Аванс предоставляется только при получении обеспечения исполнения обязательств по договору в форме банковской гарантии. Оплата фактически выполненных  работ  производится ежемесячно в течение 15 дней с момента предъявления счетов, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику 25 числа каждого текущего месяца. 

8. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС) 
42 221,344 тыс. руб. 
В стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, указанных в техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, вывоз мусора и т.п., за исключением стоимости давальческих материалов.


9. Контроль за выполняемыми работами (услугами):  осуществляет представитель ОАО «СаровГаз».

10. Порядок сдачи-приемки работ (услуг):  Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам по акту выполненных работ с предоставлением Подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД, с подписанием промежуточного акта по итогам 2012 года.
Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

11. Порядок передачи материалов и оборудования, приобретенного Заказчиком для технического перевооружения ГРС (см. приложение №2): 
В течение 10 дней с даты подписания Договора Подрядчик обязан направить Заказчику  разработанный и утвержденный со своей стороны график выборки давальческих материалов Заказчика.
Давальческие материалы передаются Подрядчику по двухсторонней товарной накладной с отметкой о том, что материалы передаются на давальческой основе, на основании письменных заявок Подрядчика, подписанных уполномоченным лицом, и направленных в адрес Заказчика не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты получения давальческого материала.
12.Проектная документация: Проект № 30/37/4-53-11 (19 сжатых ZIP-папок (.zip), общий объем файлов 126 Мбайт).


Технический директор -							Ермаков С.Ю.
главный инженер								
Начальник ПТО								КруковскаяВ.В.
7. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
[приводятся формы, перечисленные в пунктах 17, 18 раздела 6 «Информационная карта конкурса»]
(формы 2 – ___ рекомендованы для заполнения. В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в конкурсе, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме)

[bookmark: форма1][bookmark: _Toc98251753]Форма 1.
Фирменный бланк участника процедуры закупки
«___» __________ 20___ года №______

[bookmark: _Письмо_о_подаче][bookmark: _Toc255987071][bookmark: _Toc272505461]ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении конкурса в электронной форме на право заключения договора на ________________________ , опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса, ___________________________________________________________________, 
(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы) 
зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,
(юридический адрес участника процедуры закупки)
предлагает заключить договор на: ____________________________________________________
(предмет договора)
в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, Сводной таблицей стоимости и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 
	№ п/п
	Условия заявок на участие в конкурсе 
(сведения, оглашаемые на заседании по открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам)
[указываются сведения являющиеся критериями рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, например]
	Предложения участника

	1. 
	Цена заявки, руб. с НДС
	[указать цену договора]

	1. 
	Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг
	[указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг]

	1. 
	Гарантийный срок, мес.
	[указать гарантийный срок]



[bookmark: _Hlt440565644]Настоящая заявка на участие в конкурсе имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.
Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника процедуры закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника процедуры закупки) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника процедуры закупки) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ % ______________________ (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов _________________________ (наименование участника процедуры закупки) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.
В случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе, в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии на исполнение обязательств по договору в течение ___ дней [указать срок предоставления банковской гарантии, но не более 15 (пятнадцати) дней] с момента заключения договора на сумму ___% от начальной (максимальной) цены договора.
Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии в течение ___ дней [указать срок предоставления банковской гарантии, но не более 15 (пятнадцати) дней] с момента заключения договора на сумму ___________.
В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашей заявки на участие в конкурсе.
Мы, _______________________________________ согласны с условием, что
 	(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)
сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:
1. если мы:
0. будучи признанным победителем открытого конкурса, уклонимся от заключения договора;
0. будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником конкурса, уклонимся от заключения договора;
0. будучи признанным победителем или единственным участником конкурса, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;
1. если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого конкурса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.
В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в конкурсной документации, информация по сути наших предложений в данном конкурсе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе:
Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 18 раздела 6 «Информационная карта конкурса» в формате. 
	№
п/п
	Наименование документа 
[указываются документы, перечисленные в пункте 18 раздела 6 «Информационная карта конкурса»]
	№ 
страницы
	Число
страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	
	

	1. 
	Документ, подтверждающий факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
	
	

	1. 
	График поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (форма ___)
	
	

	1. 
	Сводная таблица стоимости (форма ___)
	
	

	1. 
	График оплаты поставляемого товара/ выполняемых работ / оказываемых услуг (форма ___)
	
	

	1. 
	Справка об опыте выполнения договоров (форма ___)
	
	

	1. 
	Отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров (при наличии)
	
	

	1. 
	Справка о материально-технических ресурсах (форма ___)
	
	

	1. 
	Справка о кадровых ресурсах (форма ___)
	
	

	1. 
	Справка по СУОТ (форма ___)
	
	

	1. 
	Справка об участии в судебных разбирательствах (форма ___)
	
	

	1. 
	Выписка из ЕГРЮЛ (аналогичный документ согласно подпункту 1 пункта 3.2 настоящей конкурсной документации)
	
	

	1. 
	Учредительные документы 
	
	

	1. 
	Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки
	
	

	1. 
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
	
	

	1. 
	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций
	
	

	1. 
	Копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года
	
	

	1. 
	План распределения объемов поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (форма ___)
	
	

	1. 
	Субподрядчик/Соисполнитель __________
	
	

	19.1
	Соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком/ соисполнителем
	
	

	19.2…19.n
	Документы данного субподрядчика/ соисполнителя аналогично подпункту ___ данной описи
	
	

	1. 
	Субподрядчик/ Соисполнитель __________
	
	

	20.1
	Соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем
	
	

	20.2…20.n
	Документы данного субподрядчика/ соисполнителя аналогично подпункту_____ данной описи
	
	

	1. 
	Техническое предложение (форма ___)
	
	

	1. 
	Лицензии, свидетельства СРО
	
	

	1. 
	Свидетельства изготовителя (форма ___)
	
	

	1. 
	Копии сертификатов соответствия на товары (при наличии)
	
	

	1. 
	Письмо с обязательством выполнить требования РД-03-36-2002 с проектом решения
	
	

	1. 
	Письмо с обязательством выполнить требования НП-071-06 с проектом решения
	
	



___________________________________	__		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
1. Заявку на участие в конкурсе следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. 
1. Участник процедуры закупки присваивает заявке на участие в конкурсе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
1. Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
1. Участник процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».
1. Участник процедуры закупки должен указать срок действия заявки на участие в конкурсе согласно требованиям пункта 4.5.1.
1. Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в конкурсе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 18 раздела 6 «Информационная карта конкурса».
1. Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.
[bookmark: _Ref55335821][bookmark: _Ref55336345][bookmark: _Toc57314674][bookmark: _Toc69728988][bookmark: _Toc98251754]
Форма 2.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на ______________________

[bookmark: _Анкета_Претендента_на][bookmark: _Анкета_Участника_процедуры][bookmark: _Toc255987077]АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)
Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№
	Наименование
	Сведения об участнике процедуры закупки

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	1. 
	Организационно - правовая форма
	

	1. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	1. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица
	

	1. 
	Виды деятельности
	

	1. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	1. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	1. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	1. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	1. 
	Фактическое местоположение
	

	1. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	1. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	1. 
	Адрес электронной почты 
	

	1. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	1. 
	Размер уставного капитала
	

	1. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	1. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	1. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	1. 
	Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	1. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	



_________________________________	___		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.
[bookmark: _Toc98251773]
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
0. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
0. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.
0. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
0. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса.
0. Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».



Приложение № 1 к анкете участника процедуры закупки  

СПРАВКА
о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

Открытый запрос предложений  на право заключения договора на 	

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование полное и краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	2. 
	
	
	
	
	
	



	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Вышеуказанные данные Участника процедуры закупки должны быть подтверждены путем предоставления соответствующих документов.

В подтверждение вышеприведенных данных в составе заявки на участие в процедуре закупки дополнительно прикладываются следующие документы: 
	3. 
	
	
	

	
	(название документа)
	
	(кол-во листов в документе)

	4. 
	
	
	

	
	(название документа)
	
	(кол-во листов в документе)


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных. 

	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	





Примечание:
1. Указывается подробная информация о цепочке собственников предприятия, а именно:
- в случае если собственником контрагента является юридическое лицо (или несколько юридических лиц), в обязательном порядке должны быть раскрыты конечные собственники/бенефициары по каждому юридическому лицу, т.е. вся цепочка до конкретного физического лица (физических лиц) с указанием его (их) персональных данных;
- контрагенты, являющиеся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, должны предоставить информацию об акционерах, владеющих более 5% акций (при этом допускается в качестве подтверждающих документов указание данных об акционерах, владеющих более 5% акций, либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация);
- в отношении контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в информации о таких акционерах указывать данные о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров;
- в случае если контрагентом является отраслевая организация, в качестве одного из конечных бенефициаров предлагается указывать Российскую Федерацию;
- в случае если контрагентом является государственное унитарное предприятие или учреждение, то в качестве бенефициара указывается собственник имущества данного предприятия или учреждения (например – бенефициар ФГУПа - Российская Федерация);
- в столбце «ОГРН» в случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) указывается ОГРНИП;

1. В подтверждение указанных в столбце «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты т.д.)» таблицы документов, дополнительно к справке, в обязательном порядке, прикладываются в отсканированном варианте в формате «pdf» их копии.
Важно:
В случае не предоставления (или неполного предоставления) запрашиваемой информации, заявки на участие в конкурсе участников не представивших (или неполно представивших) запрашиваемую информацию - будут отклонены!



Форма 3.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на ______________________

[bookmark: _Техническое_предложение_(Форма][bookmark: _Toc235439567]ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________	___		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
1. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.
1. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
1. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.
1. Техническое предложение участника процедуры закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:
0. описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;
0. документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности.
1. Желательно, чтобы участник процедуры закупки в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (Раздел 7) в соответствии с приведенной формой:
	№
	№ п.п. ТТ
	Выполнение
	Пояснения
	Ссылки на ПП

	
	
	
	
	

	
№:
	
порядковый номер

	№ п.п. ТТ:
	номер пункта Технических требований 

	Выполнение:
	

	
	"да" - будет выполнен полностью

	
	"нет" - не будет выполнен

	
	"частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями

	Пояснения:
	необходимые пояснения

	Ссылки на ПП:
	номер пункта материалов предложений участника процедуры закупки (ПП), где приведены подробные объяснения



Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение
	Предлагаемое участником процедуры закупки

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


С приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, с указанием для предлагаемого оборудования:
0. сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;
0. сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;
0. сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

[bookmark: _Toc90385113][bookmark: _Toc98251758][bookmark: форма3]в случае проведения конкурса на выполнение подрядных работ 				Форма 4.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на ______________________

[bookmark: _Сводная_таблица_стоимости][bookmark: _Toc270325674]СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ (Форма 4)

[bookmark: _Ref55335818][bookmark: _Ref55336334][bookmark: _Toc57314673][bookmark: _Toc69728987][bookmark: _Toc98251760]Участник процедуры закупки: ________________________________ 
В ценах на момент подачи заявки на участие в конкурсе: «___» __________ 20___ года

	№ п/п
	Наименование этапа 
	Количество 
	Срок начала 
	Срок окончания 
	Общие трудозатраты
	Стоимость 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Этап 1.
	
	
	
	
	

	
	…Этап 1.1.
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	Этап 2 ….
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	
	

	
	Всего с учетом НДС
	
	
	
	
	



_________________________________	___		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.


	
	Приложение №5 к заявке на участие в конкурсе  от «___»_______2012 г. №_______
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на  __________________

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Календарный план выполнения работ по реконструкции здания ГРС-1 г. Саров, и техперевооружению оборудования ГРС.
	
	

	№ пп
	Наименование объектов, работ
	Стоимость СМР и оборудования (за исключением преобретённого) в ценах 2012 г., тыс.руб. (без НДС) 
	Распределение объемов работ по периодам (кварталам), тыс руб
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2012
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	IIIкв. 
	IVкв. 
	Iкв.          
	IIкв. 
	IIIкв. 
	IVкв. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Площадка ГРС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Технологическая часть, в том числе:
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Монтаж и обвязка основного техноглогическкого  оборудования на открытой площадке ГРС
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Монтаж и обвязка  основного технологического оборудования в здании ГРС-1
	 
	 
	 
	 
	ХХХ
	ХХХ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Архитектурно-строительные решения
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Тепломеханические решения котельных
	ХХХ
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Силовое электрооборудование, электроосвещение, заземление и молниезащита
	ХХХ
	 
	ХХХ
	ХХХ
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Газоснабжение (внутренние устройства)
	ХХХ
	 
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Водоснабжение и канализация
	ХХХ
	ХХХ
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	ХХХ
	 
	ХХХ  
	ХХХ  
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Защита от электрохимической коррозии
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	ХХХ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Линейная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Технологическое оборудование и трубопроводы линейной части
	ХХХ
	 
	 
	 
	ХХХ
	ХХХ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Архитектурно-строительные решения линейной части
	ХХХ
	 
	 
	 
	ХХХ
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Заземление и молниезащита
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	ХХХ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Наружное освещение
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Газопровод-отвод
	ХХХ
	 
	 
	 
	 
	 
	ХХХ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Генеральный план
	ХХХ
	ХХХ
	 
	 
	 
	ХХХ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого за квартал
	 
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	ХХХ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого за год
	 
	ХХХ
	ХХХ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ИТОГО по программе
	 
	ХХХ
	
	
	
	
	
	
	
	




_________________________________	______________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.


Форма 6.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на __________________
 
[bookmark: _График_оплаты_выполняемых][bookmark: _Toc255987075]ГРАФИК ОПЛАТЫ поставляемого товара/ 
выполняемых работ /оказываемых услуг (Форма 6)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	№ п/п
	Наименова-ние поставок, работ и услуг
	Номер п/п 
в графике поставки товара, выполнения работ/оказания услуг (форма ___)
	Авансовые платежи
	Остальные платежи
	Всего общая сумма платежей, руб. с НДС

	
	
	
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Итого, руб. с НДС
	



_________________________________	___		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
1. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данный график.
1. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
1. График оплаты должен быть подготовлен на основе Графика поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (форма __), Сводной таблицы стоимости (форма __) и должен содержать ссылки на отдельные этапы/подэтапы, предусмотренные этими документами.
1. Для каждого этапа необходимо прописать срок и сумму авансовых платежей и остальных платежей (текущих, окончательных). В случае отсутствия аванса, в данных графах проставляется прочерк.
1. В столбце «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС» указывается общая сумма авансовых платежей и сумма остальных платежей по данному подпункту, в строке «Итого, руб. с НДС» указывается общая сумма платежей по столбцу «Всего общая сумма платежей, руб. с НДС».


Форма 7.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на __________________

[bookmark: _Справка_о_перечне][bookmark: _Toc255987078]СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма 7)

Участник процедуры закупки: ________________________________
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

	1.
	Договор 1
	
	

	
	
	
	Общестроитель-ные работы
	
	

	
	
	
	Работы по ….
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	Проектные работы
	
	

	
	
	
	Поставка продукции
	
	

	2.
	Договор 2
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	…
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х



_________________________________	___		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
1. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.
1. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
1. В этой форме участник процедуры закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом конкурса.
1. Участник процедуры закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 
1. [в случае выставления требований или критериев оценки о наличии опыта завершенных договоров, данный пункт исключается] Участник процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.
1. Участникам процедуры закупки рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

в случае проведения конкурса на выполнение подрядных работ
Форма 8.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на _______________________________________

[bookmark: _Справка_о_материально-технических_р][bookmark: _Справка_о_материально-технических][bookmark: _Toc255987080]СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (Форма 8)

Участник процедуры закупки (генподрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики: [в случае разрешения привлечения субподрядчиков]
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________ 
…
	№ п/п

	Наименование МТР
	Местонахождение
	Марка
	Основные технические характеристики
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, 
№ договора аренды в случае аренды МТР)
	Собственник (арендатор)
	Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)

	Глава 1. Подготовительные работы

	1. 
	Экскаватор (пример для оформления)
	Производственная база, г. Москва
	Hitachi ZX-200-3
	На гусеничном ходу, объем ковша 1 м3
	Собственное
	Подрядчик (субподрядчик)
	Инв. № 12345,
 гос. № 7013 АУ77
	Подготовитель-ные земляные  работы

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	… 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава ….

	
	
	
	
	
	
	
	
	



_________________________________	___		___________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником процедуры закупки.
1. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.
1. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.
1. [bookmark: _Ref55336398][bookmark: _Toc57314678][bookmark: _Toc69728992][bookmark: _Toc98251780]В таблице указываются сведения только об основных машинах и механизмах специальных приспособлений и инструментов, которые будут применяться при выполнении работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик, аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.


[bookmark: _Toc255987081]СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ (Форма 9)

в случае проведения конкурса на выполнение подрядных работ
Форма 9.
Приложение к заявке на участие в конкурсе от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на _______________________________________
[bookmark: _Справка_о_кадровых_ресурсах_(Форма_][bookmark: _Справка_о_кадровых]
Участник процедуры закупки (генподрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики: [в случае разрешения привлечения субподрядчиков]
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________ 
…

Таблица 1. Общая штатная численность
	Штатный персонал
	Генподрядчик
	Субподрядчик 1
	Субподрядчик 2

	
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ по данному договору

	Руководящий, чел.
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-технический, чел.
	
	
	
	
	
	

	В соответствии с требованиями к кадрам
	
	
	
	
	
	

	Рабочие и специалисты,  в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	


*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Основной персонал рабочих специальностей, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ
	№
	Работы
	Персонал, (специальность, разряд)
	Кол-во, чел.
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)
	Примечания (привлечение одного и того же персонала на различные виды работ с учетом графика выполнения и т.п.)

	Глава 1. Подготовительные работы

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Глава …

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*В Таблице 2 необходимо указать, сколько и какого персонала основных рабочих специальностей планируется привлекать для выполнения работ по договору, по видам выполняемых работ в соответствии со Сводной таблицей стоимости (Форма __), с учетом графика поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг (Форма _). 

Таблица 3. Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения ________________________ работ
[наиболее ответственные работы (монтажные, наладочные…), по которым необходимо оценить квалификацию специалистов]
	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность)
	Специальность, должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик)

	
	Работы 1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Работы 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



_________________________________	_____		_____________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
1. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.
1. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.
1. В Таблице-1 необходимо указать общее количество персонала имеющегося на предприятии участника и субподрядчика согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору в соответствии с планом распределения поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг между участником процедуры закупки и субподрядчиками/соисполнителями (Форма __). Участнику процедуры закупки рекомендуется к данной таблице приложить копии штатного расписания.
1. В Таблице-2 указываются сведения о персонале основных рабочих специальностей, привлекаемом для выполнения работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам) и с учетом плана распределения поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг между участником процедуры закупки и субподрядчиками/соисполнителями (Форма __) и графика поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг (перевода персонала с одного вида работ на другие). При этом в зависимости от типа объекта и необходимости привлечения персонала определенной специальности, в обязательном порядке указываются сведения о наличии следующего персонала: 
0. Указываются специальности в соответствии с требованиями к кадрам;
0. …..;
0. …..;
1. Кроме указанных, участник процедуры закупки вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (генподрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ.
1. В Таблице-3 указываются сведения о специалистах, привлекаемых к _________________ работам, с приложением документов по указанным специалистам, подтверждающих их квалификацию. Участнику процедуры закупки рекомендуется к данной таблице приложить копии документов об образовании, специальном образовании, повышении квалификации, копии трудовых книжек, трудовых договоров.


в случае проведения конкурса на выполнение подрядных работ
Форма 10.
Приложение к заявке на участие в конкурсе
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на _______________________

[bookmark: _Справка_по_системе_управления_охран][bookmark: _Справка_по_системе][bookmark: _Toc255987082]СПРАВКА ПО СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (Форма 10)

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние три года (форма __.1. - травматизм)
	Наименование показателя
	Единица измерения
	20___г.
	20___г.
	20___г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
	чел
	
	
	

	Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом
	чел
	
	
	

	Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году
	чел-дн
	
	
	

	Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением
	чел
	
	
	

	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием
	чел
	
	
	

	Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего
	тыс руб
	
	
	




_________________________________	_____		_____________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.


Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года (форма __.2)

	Наименование
показателей
	Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом

	
	20___г. всего /со смертельным исходом
	20__г. всего /со смертельным исходом
	20__г. всего /со смертельным исходом

	1
	2
	3
	4

	Всего пострадавших (сумма строк 02 - 15; сумма строк 17-31)
	
	
	

	Из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю:
	
	
	

	Дорожно-транспортное происшествие
	
	
	

	Падение пострадавшего с высоты
	
	
	

	Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.
	
	
	

	Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей
	
	
	

	Поражение электрическим током
	
	
	

	Воздействие экстремальных температур
	
	
	

	Воздействие вредных веществ
	
	
	

	Воздействие ионизирующих излучений
	
	
	

	Физические перегрузки
	
	
	

	Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
	
	
	

	Утопление
	
	
	

	Убийство
	
	
	

	Повреждение при стихийных бедствиях
	
	
	

	Прочие
	
	
	



_________________________________	_____		_____________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.


Обеспеченность специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ (форма __.3)
	Наименование показателей
	Весь персонал 
на конец года, человек
	Фактические расходы 
на компенсации и средства индивидуальной защиты 
в отчетном году, тыс руб

	1
	2
	3

	Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих право на:
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты - всего
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
	
	



_________________________________	_____		_____________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
1. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.
1. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
1. Участник процедуры закупки должен заполнить приведенные выше таблицы по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
[bookmark: форма12][bookmark: форма15]

[bookmark: _Toc305664225]Форма 11
[bookmark: _Toc172017790]Приложение к заявке на участие в конкурсе от «___» _________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на _______________________

[bookmark: _Справка_об_участии_в_судебных_разби][bookmark: _Справка_об_участии][bookmark: _Toc255987084]СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ (Форма 11)

Участник процедуры закупки: ________________________________ 
	Год
	Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска
	№ судебного дела
	Оспариваемая сумма
(текущая стоимость, рублей)
	Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
участника процедуры закупки

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	



_________________________________	_____		_____________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.
1. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данная справка.
1. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
1. [bookmark: _Toc172017792][bookmark: _Toc175121347][bookmark: _Toc176860026][bookmark: _Toc177539701]Участник процедуры закупки должен  предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.
1. Если участник процедуры закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
 


