Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________О.И. Пантелеев


«15» июля 2015 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________



«   »                   2015 г. 




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора участниками, которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ по Техническому перевооружению по строительству новой инфраструктуры (СМР) на промышленной площадке к 12-ти зданиям и СМР по СКС на промышленной площадке в 3-х зданиях.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
на выполнение работ  «Техническое перевооружение по строительству новой инфраструктуры (СМР) на промплощадке к 12-ти зданиям и  СМР по СКС на промплощадке в 3-х зданиях.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1.
	Техническое перевооружение по строительству новой инфраструктуры (СМР) на промплощадке к 12-ти зданиям и  СМР по СКС на промплощадке в 3-х зданиях
	Работа
	
	по 30 ноябрь 2015г.
	24 месяца

	
	
	
	
	
	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014  года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	-

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	- выполнить строительство новой инфраструктуры (СМР) к 4-м зданиям по техническому решению;                                                                                                                                                 - выполнить строительство новой  инфраструктуры (СМР) к 8-ми зданиям по РД;               - выполнить СМР  по СКС в 3-х зданиях по РД;

 - выполнить СМР  электроосвещение и электрооборудование в телекомуникационных комнатах (далее ТКК) 3-х зданий по РД;

- выполнить СМР и ПНРавтоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации и системы контроля и управлением доступа в ТКК 3-х зданий по РД;

- выполнить СМР  систем вентиляции и кондиционирования в ТКК 3-х зданий по РД;

- выполнить строительные работы в ТКК 3-х зданий по РД.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не требуется. 

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Согласно РД по степени надежности электроснабжения потребители в ТКК 3-х зданий относятся к 1-ой категории.Электроснабжение  каждой ТКК  выполнить двумя кабельными линиями с установкой силового блока АВР.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	При выполнении СМР и ПНР автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации и системы контроля и управлением доступа, при выполнении СМР   по установке кондиционеров и вентиляторов, электрооборудования и приборов освещения в ТКК 3-х зданий необходимо руководствоваться СниП 3.05.06, СниП 3.05.07, ПУЭ, РД 78.145-93, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.3.019-80 и документацией завода-изготовителя.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Наличие технических паспортов и сертификатов на материалы и оборудования от производителя.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Согласно РД в ТКК 3-х зданий электропитание системы охранной, пожарной сигнализации и контроля доступа осущуствить от источников безперебойного электропитания «РИП-12»(=12В, 3А).

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Соответствовать документации завода – изготовителя, РД.   

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Соответствовать документации завода – изготовителя, ТР, РД.   

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Выполнить маркировку согласно ПУЭ и СНиП.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Выполнить сдачу и приемку работ по акту. Передача полного пакета документов Заказчику осуществляется до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, в соответствии с условиями договора.  

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	По окончанию завершения работ предоставить исполнительную документацию Заказчику. 

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Приобретение и доставка материалов за счет средств Подрядчика согласно спецификаций РД и ТР.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течении 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ «Заказчиком». 

Предметом гаранти является сохранение результатов работ своих свойств в соответствии с ГОСТ, СНиП, СП и иными НТД, в течении гарантийного срока.

Гарантия распространяется на результат работ в целом, на отдельные виды работ и материалы.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию РД и ТР данных материалов во избежание фальсификации продукции.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	До начала производства работ «Подрядчик» обязан предоставить на согласование «Заказчику» график производства работ.

Трасса кабельной канализации пройдет с пересечением существующих коммуникаций. Строительство кабельной канализации выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и других нормативно-технических документов. До начало проведения скрытых работ и привязки трассы к постоянным ориентирам на местности Подрядчик должен вызвать представителей соответствующих служб.

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ;

-  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	На срок действия договора.


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
1. Наличие СРО на виды работ.

2. Выполнить строительство кабельной канализации к 4-м зданиям, по техническому заданию, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Кол.


Раздел 1. Строительные работы.

Траншея Т-5

	1
	ТЕР01-01-009-23
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1.1 Земляные работы, выполняемые механизированнным способом (01-01-001...138; 01-02-001...011) СМР=5,47
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (221,97 руб.): 95% от ФОТ
СП (116,83 руб.): 50% от ФОТ
	0,26892
747*0,6*0,6/1000


ТЕР01-01-014-05


Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2

(1000 м3 грунта)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1.1 Земляные работы, выполняемые механизированнным способом (01-01-001...138; 01-02-001...011) СМР=5,47

Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

НР (230,68 руб.): 95% от ФОТ


0,13446

	747*0,6*0,3/1000

	3
	ФССЦпг03-21-01-009
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	228,582
134,46*1700/1000

	4
	ТЕР23-01-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
(10 м3 основания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
23.1 Устройство основания песчаного СМР=14,3
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР (2076,69 руб.): 130% от ФОТ
СП (1421,73 руб.): 89% от ФОТ
	13,446
747/100*18/10

	5
	ТЕР01-01-033-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1.1 Земляные работы, выполняемые механизированнным способом (01-01-001...138; 01-02-001...011) СМР=5,47
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (31,77 руб.): 95% от ФОТ
СП (16,72 руб.): 50% от ФОТ
	0,26892
(403,38-134,46)/1000


ТЕР34-02-001-03


Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий

(1 канало-километр трубопровода)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,64

Прокладка и монтаж сетей связи:

НР (3688,8 руб.): 100% от ФОТ


2,232

	2232/1000


Устройство колодцев кабельной канализации

	7
	ТЕР01-01-003-14
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1.1 Земляные работы, выполняемые механизированнным способом (01-01-001...138; 01-02-001...011) СМР=5,47
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (163,49 руб.): 95% от ФОТ
СП (86,05 руб.): 50% от ФОТ
	0,27472
((22,4*17)-(2,4*1,3*2*17))/1000

	8
	ТЕР01-01-013-14
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1.1 Земляные работы, выполняемые механизированнным способом (01-01-001...138; 01-02-001...011) СМР=5,47
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (88,02 руб.): 95% от ФОТ
СП (46,33 руб.): 50% от ФОТ
	0,10608
(2,4*1,3*2*17)/1000

	9
	ФССЦпг03-21-01-009
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	180,336
(106,08*1700)/1000

	10
	ТЕР01-01-033-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1.1 Земляные работы, выполняемые механизированнным способом (01-01-001...138; 01-02-001...011) СМР=5,47
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (32,45 руб.): 95% от ФОТ
СП (17,08 руб.): 50% от ФОТ
	0,27472
(380,8-2,4*1,3*2*17)/1000

	11
	ТЕР34-02-005-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККСр-4-10ГЕК
(1 колодец)
274,88 = 1 311,50 - 4 x 96,20 - 1 x 651,82
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (2953,28 руб.): 100% от ФОТ
СП (1919,63 руб.): 65% от ФОТ
	17

	12
	ТЕР34-02-012-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство ввода труб в колодцы
(10 каналов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (491,84 руб.): 100% от ФОТ
СП (319,7 руб.): 65% от ФОТ
	5,1
17*3/10


Устройство переходов подземным методом

	13
	ТЕР34-02-017-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м
(1 переход)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (1099,52 руб.): 100% от ФОТ
СП (714,69 руб.): 65% от ФОТ
	4


Раздел 2.  Материалы и оборудования

	14
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-07
	ККСр-4-10ГЕК. Колодец смотровой универсальный железобетонный с 16-ю ершами и 8-ю кронштейнами, размером 2300х1300х1980, с 4-мя нишами.                                               22541,2/1,18/6,08*1,03*1,02=3300,8703
(компл)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	17

	15
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-10
	Крышка люка стальная                      1000/1,18/6,08*1,03*1,02=146,44
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	17

	16
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-09
	Болт консольный                                 50/1,18/6,08*1,03*1,02=7,32
(компл)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	646

	17
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-09
	Консоль кабельная  чугунная  ККЧ-3                               215/1,18/6,08*1,03*1,02=31,48
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	646

	18
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-08
	Кольцо опорное железобетонное толщиной 120мм   КО-4                      1200/1,18/6,08*1,03*1,02=175,72
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	17

	19
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-08
	Люк чугунный легкого типа без нижней стальной крышки Днар=780мм                   3000/1,18/6,08*1,03*1,02=439,31
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	17

	20
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-11
	Цилиндр пробный для проверки проходимости каналов  ЦП-82           2656,5/6,08*1,03*1,02=459,03
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	1


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2
1. Наличие СРО на виды работ.

2. Выполнить строительство кабельной канализации к 8-м зданиям, по рабочей документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Кол.


Раздел 1. Вырубка деревьев.

	1
	ТЕРр68-34-2
И1-Пост.Админ.Сарова от 06.12.13 №6668
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см
(1 м3 дерева)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
68 ТЕРр68 СМР=8,85
Благоустройство (ремонтно-строительные):
НР (7723,03 руб.): 104% от ФОТ
СП (4455,59 руб.): 60% от ФОТ
	143

	2
	ТЕРр68-1-1
И1-Пост.Админ.Сарова от 06.12.13 №6668
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород
(1 пень)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
68 ТЕРр68 СМР=8,85
Благоустройство (ремонтно-строительные):
НР (1758,64 руб.): 104% от ФОТ
СП (1014,6 руб.): 60% от ФОТ
	50

	3
	ФССЦпг01-01-01-045
И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	85,8
143*0,6

	4
	ФССЦпг03-21-01-009
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	85,8
143*0,6

	5
	Тариф
	Утилизация инертных отходов
(м3)
Прокладка и монтаж сетей связи
	143


Раздел 2. Строительные работы.

Траншея  Т-5

	6
	ТЕР01-01-009-23
И1-Пост.Админ.Сарова от 06.12.13 №6668
	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1.1 Земляные работы, выполняемые механизированнным способом (01-01-001...138; 01-02-001...011) СМР=5,47
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (974,8 руб.): 95% от ФОТ
СП (513,06 руб.): 50% от ФОТ
	1,181
1181/1000

	7
	ТЕР01-01-014-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1.1 Земляные работы, выполняемые механизированнным способом (01-01-001...138; 01-02-001...011) СМР=5,47
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (1200,91 руб.): 95% от ФОТ
СП (632,06 руб.): 50% от ФОТ
	0,70002
3889*0,6*0,3/1000

	8
	ФССЦпг03-21-01-009
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1190,034
700,02*1700/1000

	9
	ТЕР23-01-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
(10 м3 основания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
23.1 Устройство основания песчаного СМР=14,3
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР (9683,75 руб.): 130% от ФОТ
СП (6629,65 руб.): 89% от ФОТ
	62,7
627/10

	10
	ТЕР01-01-033-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1.1 Земляные работы, выполняемые механизированнным способом (01-01-001...138; 01-02-001...011) СМР=5,47
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (139,52 руб.): 95% от ФОТ
СП (73,43 руб.): 50% от ФОТ
	1,181
1181/1000

	11
	ТЕР34-02-001-03
И1-Пост.Админ.Сарова от 06.12.13 №6668
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
(1 канало-километр трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (21311,41 руб.): 100% от ФОТ
СП (11774,55 руб.): 65%*0,85 от ФОТ
	12,895
12895/1000


Устройство колодцев кабельной канализации.

	12
	ТЕР01-01-003-14
И1-Пост.Админ.Сарова от 06.12.13 №6668
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1.1 Земляные работы, выполняемые механизированнным способом (01-01-001...138; 01-02-001...011) СМР=5,47
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (410,63 руб.): 95% от ФОТ
СП (216,12 руб.): 50% от ФОТ
	0,69

	13
	ТЕР01-01-013-14
И1-Пост.Админ.Сарова от 06.12.13 №6668
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1.1 Земляные работы, выполняемые механизированнным способом (01-01-001...138; 01-02-001...011) СМР=5,47
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (398,7 руб.): 95% от ФОТ
СП (209,84 руб.): 50% от ФОТ
	0,48048
(2,4*1,3*2*77)/1000

	14
	ФССЦпг03-21-01-009
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	816,816
(480,48*1700)/1000

	15
	ТЕР01-01-033-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1.1 Земляные работы, выполняемые механизированнным способом (01-01-001...138; 01-02-001...011) СМР=5,47
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (81,51 руб.): 95% от ФОТ
СП (42,9 руб.): 50% от ФОТ
	0,69

	16
	ТЕР34-02-005-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККСр-4-10ГЕК
(1 колодец)
274,88 = 1 311,50 - 4 x 96,20 - 1 x 651,82
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (13376,63 руб.): 100% от ФОТ
СП (8694,81 руб.): 65% от ФОТ
	77

	17
	ТЕР34-02-012-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство ввода труб в колодцы
(10 каналов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (2227,75 руб.): 100% от ФОТ
СП (1448,04 руб.): 65% от ФОТ
	23,1
77*3/10


Разборка и восстановление дорожного покрытия.

	18
	ТЕР27-03-008-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
(100 м3 конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
27 Автомобильные дороги СМР=8,22
Автомобильные дороги:
НР (27,19 руб.): 142% от ФОТ
СП (18,19 руб.): 95% от ФОТ
	0,0069
13,8*0,05/100

	19
	ТЕР27-03-008-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
(100 м3 конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
27 Автомобильные дороги СМР=8,22
Автомобильные дороги:
НР (5,95 руб.): 142% от ФОТ
СП (3,98 руб.): 95% от ФОТ
	0,0207
13,8*0,15/100

	20
	ТЕР27-07-002-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
(100 м2 дорожек и тротуаров)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
27.7 устройство оснований из известнякового щебня (доставка автомобильным транспортом) СМР=9,33
Автомобильные дороги:
НР (69,18 руб.): 142% от ФОТ
СП (46,28 руб.): 95% от ФОТ
	0,138
13,8/100

	21
	ТЕР27-07-002-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять   к расценке 27-07-002-01
(100 м2 дорожек и тротуаров)
(к=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
27.7 устройство оснований из известнякового щебня (доставка автомобильным транспортом) СМР=9,33
Автомобильные дороги:
НР (4,6 руб.): 142% от ФОТ
СП (3,08 руб.): 95% от ФОТ
	0,138
13,8/100

	22
	ТЕР27-06-026-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Розлив вяжущих материалов
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
27 Автомобильные дороги СМР=8,22
Автомобильные дороги:
НР (0,18 руб.): 142% от ФОТ
СП (0,12 руб.): 95% от ФОТ
	0,01104
13,8*0,8/1000

	23
	ТЕР27-07-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
27.2 Устройство асф.покрытий тип В СМР=6,3
Автомобильные дороги:
НР (37,53 руб.): 142% от ФОТ
СП (25,11 руб.): 95% от ФОТ
	0,138
13,8/100

	24
	ТЕР27-07-001-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
(100 м2 покрытия)
(к=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
27.2 Устройство асф.покрытий тип В СМР=6,3
Автомобильные дороги:
НР (22,95 руб.): 142% от ФОТ
СП (15,35 руб.): 95% от ФОТ
	0,138
13,8/100

	25
	ФССЦпг01-01-01-043
И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	4,97

	26
	ФССЦпг03-21-01-009
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	4,97

	27
	ТЕР34-02-017-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м
(1 переход)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: прокладка и монтаж сетей связи... СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (15668,11 руб.): 100% от ФОТ
СП (10184,27 руб.): 65% от ФОТ
	57


Раздел 3. Материалы и оборудования.

	28
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-07
	ККСр-4-10ГЕК. Колодец смотровой универсальный железобетонный с 16-ю ершами и 8-ю кронштейнами, размером 2300х1300х1980, с 4-мя нишами.                                               22541,2/1,18/6,08*1,03*1,02=3300,8703
(компл)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	77

	29
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-10
	Крышка люка стальная                      1000/1,18/6,08*1,03*1,02=146,44
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	77

	30
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-09
	Болт консольный                                 50/1,18/6,08*1,03*1,02=7,32
(компл)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	2618

	31
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-09
	Консоль кабельная  чугунная  ККЧ-3                               215/1,18/6,08*1,03*1,02=31,48
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	2618

	32
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-08
	Кольцо опорное железобетонное толщиной 120мм   КО-4                      1200/1,18/6,08*1,03*1,02=175,72
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	77

	33
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-08
	Люк чугунный легкого типа без нижней стальной крышки Днар=780мм                   3000/1,18/6,08*1,03*1,02=439,31
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	77

	34
	Связьстройдеталь (495) 786-3434, стр.7-11
	Цилиндр пробный для проверки проходимости каналов  ЦП-82           2656,5/6,08*1,03*1,02=459,03
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	1


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3
1. Наличие СРО на виды работ.

2. Выполнить СМР,  электроосвещение,  электрооборудование в  телекоммуникационных комнатах  3-х зданий, по рабочей документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Кол.


Раздел 1. Здание 1.

Электрооборудование. Электроосвещение.

	1
	ТЕРм08-03-573-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (29,97 руб.): 95% от ФОТ
СП (20,51 руб.): 65% от ФОТ
	1

	2
	ТЕРм08-03-574-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (21,59 руб.): 95% от ФОТ
СП (14,77 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	3
	ИЭК стр.5.1-71
	Щит распределительный КМПн-24-IP66  навесной на 24 модуля, 380В, Iн=100А, в комплекте с силовыми,N и PE шинами, с автоматом на вводе ВА-47-29,Iн=25А, с установкой групповых автоматов. Надпись на щите ЩС-1.                                          1851,11/6,08/1,18*1,02*1,03 =271,07
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	4
	ТЕРм08-03-575-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (174,5 руб.): 95% от ФОТ
СП (119,39 руб.): 65% от ФОТ
	14

	5
	ФССЦ-509-2237
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	6
	ФССЦ-509-2235
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	5

	7
	ФССЦ-509-2236
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	8

	8
	ТЕРм08-03-591-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (8,8 руб.): 95% от ФОТ
СП (6,02 руб.): 65% от ФОТ
	0,02
2/100

	9
	Scneider Electric стр.05.1-72
	Выключатель одноклавишный для открытой установки,10А                   47,09/6,08/1,18*1,02*1,03 =6,9
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	10
	ТЕРм08-03-594-17
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (102,95 руб.): 95% от ФОТ
СП (70,44 руб.): 65% от ФОТ
	0,04
4/100

	11
	ФССЦ-509-1496
И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656
	Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	12
	Zenon стр.05.1-73
	Лампа люминисцентная, мощностью 18Вт, 220В TLD 18Вт/33  33,88/6,08/1,18*1,02*1,03 =4,96
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	17

	13
	ТЕРм10-06-037-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка распаечная с клеммниками
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (109,75 руб.): 100% от ФОТ
СП (71,34 руб.): 65% от ФОТ
	5

	14
	Scneider Electric стр.05.1-74
	Разветвительная коробка u-56         125,54/6,08/1,18*1,02*1,03 =18,38
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	5

	15
	ТЕРм10-06-037-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка распаечная для открытой проводки
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (43,9 руб.): 100% от ФОТ
СП (28,54 руб.): 65% от ФОТ
	2

	16
	ООО "Электромонтаж" стр.05.1-75
	Коробка распаечная для открытой проводки Тусо67010                           19,79/6,08/1,18*1,02*1,03 =2,9
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	2

	17
	ТЕРм08-02-397-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (31,54 руб.): 95% от ФОТ
СП (21,58 руб.): 65% от ФОТ
	0,2
10*2/100

	18
	ФССЦ-509-3640
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Полоса К-106, сечение 40x4 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	10

	19
	ТЕРм08-03-573-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (29,97 руб.): 95% от ФОТ
СП (20,51 руб.): 65% от ФОТ
	1

	20
	ТЕРм08-03-574-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (21,59 руб.): 95% от ФОТ
СП (14,77 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	21
	"ЭлектроМикс"  стр.05.1-84
	Ящик силовой с АВР,380В, Iн=32А     АВР-02-32                                            30067,3/6,08/1,18*1,02*1,03 =4402,98
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	22
	ТЕРм08-03-575-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (24,93 руб.): 95% от ФОТ
СП (17,06 руб.): 65% от ФОТ
	2

	23
	ИЭК стр.05.1-76
	Выключатель автоматический  ВА-47-29,380В,Iн=32А                     164,37/6,08/1,18*1,02*1,03 =24,07
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	24
	ТЕРм08-03-573-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (59,95 руб.): 95% от ФОТ
СП (41,02 руб.): 65% от ФОТ
	2

	25
	ТЕРм08-03-574-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (21,59 руб.): 95% от ФОТ
СП (14,77 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	26
	ИЭК стр.05.1-71
	Щит навесного исполнения КМПн-4  680,55/6,08/1,18*1,02*1,03 =99,66
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2


Оборудование для кондиционирования.

	27
	ТЕРм11-04-004-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Монтаж радиотелевизионнаго и электронного оборудования СМР=5,51
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (107,12 руб.): 92% от ФОТ
СП (75,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	28
О
	МНI стр.05.1-78
	Модуль автоматического регулирования ССМ-33                      340*55,23/3,63/1,18*1,03*1,012 =4569,65
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	1

	29
	ТЕРм08-02-403-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (22,77 руб.): 95% от ФОТ
СП (15,58 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	30
	Электрокабель стр.05.1-79
	Провод медный МКШ 2х0,75мм2        8658,0/6,08/1,18*1,02*1,03 =1267,85
(1000м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	0,0051
5*1,02/1000


Провода и кабели.

	31
	ТЕРм08-02-400-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (15,41 руб.): 95% от ФОТ
СП (10,54 руб.): 65% от ФОТ
	0,2
20/100

	32
	ТЕРм08-02-403-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (45,53 руб.): 95% от ФОТ
СП (31,15 руб.): 65% от ФОТ
	0,1
(30-20)/100

	33
	ООО "ТопКабель" стр.05.1-80
	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, с низким газовыделением, огнестойкий, сечением 3х1,5мм ВВГнг-FRLS-0,66                    79,15/6,08/1,18*1,02*1,03 =11,59
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	30,6
30*1,02

	34
	ТЕРм08-02-413-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм2
(100 м трубок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (144,77 руб.): 95% от ФОТ
СП (99,05 руб.): 65% от ФОТ
	0,3
30/100

	35
	ТЕРм08-02-399-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (3,87 руб.): 95% от ФОТ
СП (2,65 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	36
	ТЕРм08-02-403-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (68,31 руб.): 95% от ФОТ
СП (46,74 руб.): 65% от ФОТ
	0,15
15/100

	37
	ООО "ТопКабель" стр.05.1-80
	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, с низким газовыделением, огнестойкий, сечением 3х2,5мм ВВГнг-FRLS-0,66                                   98,24/6,08/1,18*1,02*1,03 =14,39
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	51
50*1,02

	38
	ТЕРм08-02-412-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (20,84 руб.): 95% от ФОТ
СП (14,26 руб.): 65% от ФОТ
	0,25
25/100

	39
	ТЕРм08-02-413-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм2
(100 м трубок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (337,78 руб.): 95% от ФОТ
СП (231,11 руб.): 65% от ФОТ
	0,7
70/100

	40
	ТЕРм08-02-403-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (22,77 руб.): 95% от ФОТ
СП (15,58 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	41
	ООО "ТопКабель" стр.05.1-80
	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, с низким газовыделением, огнестойкий, сечением 5х6мм ВВГнг-FRLS-0,66                                   311,75/6,08/1,18*1,02*1,03 =45,65
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	102
100*1,02


Монтажные изделия.

	42
	ФЕРм08-02-390-01
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (7,37 руб.): 95% от ФОТ
СП (5,04 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	43
	ИЭК стр.05.1-81
	Кабель-канал 16х16                            15,82/6,08/1,18*1,02*1,03 =2,32
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	5

	44
	ИЭК стр.05.1-82
	ПВХ гофротруба  д.32мм                     25,38/6,08/1,18*1,02*1,03 =3,72
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	102
100*1,02

	45
	ТЕРм08-02-411-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (92,16 руб.): 95% от ФОТ
СП (63,06 руб.): 65% от ФОТ
	0,25
25/100

	46
	ИЭК стр.05.1-83
	Металлорукав РЗ-ЦХ-25                     61,91/6,08/1,18*1,02*1,03 =9,07
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	25,5
25*1,02


Система заземления.

	47
	ТЕРм08-02-472-06
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (101,37 руб.): 95% от ФОТ
СП (69,36 руб.): 65% от ФОТ
	0,5
50/100


Раздел 2. Здание 2.

Электрооборудование. Электроосвещение.

	48
	ТЕРм08-03-573-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (29,97 руб.): 95% от ФОТ
СП (20,51 руб.): 65% от ФОТ
	1

	49
	ТЕРм08-03-574-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (21,59 руб.): 95% от ФОТ
СП (14,77 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	50
	ИЭК стр.5.1-71
	Щит распределительный КМПн-24-IP66  навесной на 24 модуля, 380В, Iн=100А, в комплекте с силовыми,N и PE шинами, с автоматом на вводе ВА-47-29,Iн=25А, с установкой групповых автоматов. Надпись на щите ЩС-1.                                          1851,11/6,08/1,18*1,02*1,03 =271,07
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	51
	ТЕРм08-03-575-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (174,5 руб.): 95% от ФОТ
СП (119,39 руб.): 65% от ФОТ
	14

	52
	ФССЦ-509-2237
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	53
	ФССЦ-509-2235
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	5

	54
	ФССЦ-509-2236
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	8

	55
	ТЕРм08-03-591-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (8,8 руб.): 95% от ФОТ
СП (6,02 руб.): 65% от ФОТ
	0,02
2/100

	56
	Scneider Electric стр.05.1-72
	Выключатель одноклавишный для открытой установки,10А                   47,09/6,08/1,18*1,02*1,03 =6,9
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	57
	ТЕРм08-03-594-17
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (102,95 руб.): 95% от ФОТ
СП (70,44 руб.): 65% от ФОТ
	0,04
4/100

	58
	ФССЦ-509-1496
И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656
	Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	59
	Zenon стр.05.1-73
	Лампа люминисцентная, мощностью 18Вт, 220В TLD 18Вт/33  33,88/6,08/1,18*1,02*1,03 =4,96
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	17

	60
	ТЕРм10-06-037-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка распаечная с клеммниками
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (109,75 руб.): 100% от ФОТ
СП (71,34 руб.): 65% от ФОТ
	5

	61
	Scneider Electric стр.05.1-74
	Разветвительная коробка u-56         125,54/6,08/1,18*1,02*1,03 =18,38
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	5

	62
	ТЕРм10-06-037-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка распаечная для открытой проводки
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (43,9 руб.): 100% от ФОТ
СП (28,54 руб.): 65% от ФОТ
	2

	63
	ООО "Электромонтаж" стр.05.1-75
	Коробка распаечная для открытой проводки Тусо67010                           19,79/6,08/1,18*1,02*1,03 =2,9
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	2

	64
	ТЕРм08-02-397-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (31,54 руб.): 95% от ФОТ
СП (21,58 руб.): 65% от ФОТ
	0,2
10*2/100

	65
	ФССЦ-509-3640
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Полоса К-106, сечение 40x4 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	10

	66
	ТЕРм08-03-573-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (29,97 руб.): 95% от ФОТ
СП (20,51 руб.): 65% от ФОТ
	1

	67
	ТЕРм08-03-574-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (21,59 руб.): 95% от ФОТ
СП (14,77 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	68
	"ЭлектроМикс"  стр.05.1-84
	Ящик силовой с АВР,380В, Iн=32А     АВР-02-32                                            30067,3/6,08/1,18*1,02*1,03 =4402,98
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	69
	ТЕРм08-03-575-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (24,93 руб.): 95% от ФОТ
СП (17,06 руб.): 65% от ФОТ
	2

	70
	ИЭК стр.05.1-76
	Выключатель автоматический  ВА-47-29,380В,Iн=32А                     164,37/6,08/1,18*1,02*1,03 =24,07
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	71
	ТЕРм08-03-573-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (59,95 руб.): 95% от ФОТ
СП (41,02 руб.): 65% от ФОТ
	2

	72
	ТЕРм08-03-574-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (21,59 руб.): 95% от ФОТ
СП (14,77 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	73
	ИЭК стр.05.1-71
	Щит навесного исполнения КМПн-4  680,55/6,08/1,18*1,02*1,03 =99,66
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2


Оборудование для кондиционирования.

	74
	ТЕРм11-04-004-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Монтаж радиотелевизионнаго и электронного оборудования СМР=5,51
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (107,12 руб.): 92% от ФОТ
СП (75,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	75
О
	МНI стр.05.1-78
	Модуль автоматического регулирования ССМ-33                      340*55,23/3,63/1,18*1,03*1,012 =4569,65
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	1

	76
	ТЕРм08-02-403-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (22,77 руб.): 95% от ФОТ
СП (15,58 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	77
	Электрокабель стр.05.1-79
	Провод медный МКШ 2х0,75мм2        8658,0/6,08/1,18*1,02*1,03 =1267,85
(1000м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	0,0051
5*1,02/1000


Провода и кабели.

	78
	ТЕРм08-02-400-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (15,41 руб.): 95% от ФОТ
СП (10,54 руб.): 65% от ФОТ
	0,2
20/100

	79
	ТЕРм08-02-403-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (22,77 руб.): 95% от ФОТ
СП (15,58 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
(25-20)/100

	80
	ООО "ТопКабель" стр.05.1-80
	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, с низким газовыделением, огнестойкий, сечением 3х1,5мм ВВГнг-FRLS-0,66                    79,15/6,08/1,18*1,02*1,03 =11,59
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	25,5
25*1,02

	81
	ТЕРм08-02-413-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм2
(100 м трубок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (144,77 руб.): 95% от ФОТ
СП (99,05 руб.): 65% от ФОТ
	0,3
30/100

	82
	ТЕРм08-02-399-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (3,87 руб.): 95% от ФОТ
СП (2,65 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	83
	ТЕРм08-02-403-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (68,31 руб.): 95% от ФОТ
СП (46,74 руб.): 65% от ФОТ
	0,15
15/100

	84
	ООО "ТопКабель" стр.05.1-80
	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, с низким газовыделением, огнестойкий, сечением 3х2,5мм ВВГнг-FRLS-0,66                                   98,24/6,08/1,18*1,02*1,03 =14,39
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	51
50*1,02

	85
	ТЕРм08-02-412-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (20,84 руб.): 95% от ФОТ
СП (14,26 руб.): 65% от ФОТ
	0,25
25/100

	86
	ТЕРм08-02-413-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм2
(100 м трубок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (337,78 руб.): 95% от ФОТ
СП (231,11 руб.): 65% от ФОТ
	0,7
70/100

	87
	ТЕРм08-02-403-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (22,77 руб.): 95% от ФОТ
СП (15,58 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	88
	ООО "ТопКабель" стр.05.1-80
	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, с низким газовыделением, огнестойкий, сечением 5х6мм ВВГнг-FRLS-0,66                                   311,75/6,08/1,18*1,02*1,03 =45,65
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	102
100*1,02


Монтажные изделия.

	89
	ФЕРм08-02-390-01
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (7,37 руб.): 95% от ФОТ
СП (5,04 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	90
	ИЭК стр.05.1-81
	Кабель-канал 16х16                            15,82/6,08/1,18*1,02*1,03 =2,32
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	5

	91
	ИЭК стр.05.1-82
	ПВХ гофротруба  д.32мм                     25,38/6,08/1,18*1,02*1,03 =3,72
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	102
100*1,02

	92
	ТЕРм08-02-411-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (92,16 руб.): 95% от ФОТ
СП (63,06 руб.): 65% от ФОТ
	0,25
25/100

	93
	ИЭК стр.05.1-83
	Металлорукав РЗ-ЦХ-25                     61,91/6,08/1,18*1,02*1,03 =9,07
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	20,4
20*1,02


Система заземления.

	94
	ТЕРм08-02-472-06
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (101,37 руб.): 95% от ФОТ
СП (69,36 руб.): 65% от ФОТ
	0,5
50/100


Раздел 3. Здание 3.

Электрооборудование. Электроосвещение.

	95
	ТЕРм08-03-573-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (29,97 руб.): 95% от ФОТ
СП (20,51 руб.): 65% от ФОТ
	1

	96
	ТЕРм08-03-574-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (21,59 руб.): 95% от ФОТ
СП (14,77 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	97
	ИЭК стр.5.1-71
	Щит распределительный КМПн-24-IP66  навесной на 24 модуля, 380В, Iн=100А, в комплекте с силовыми,N и PE шинами, с автоматом на вводе ВА-47-29,Iн=25А, с установкой групповых автоматов. Надпись на щите ЩС-1.                                          1851,11/1,18/6,08*1,02*1,03 =271,07
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	98
	ТЕРм08-03-575-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (174,5 руб.): 95% от ФОТ
СП (119,39 руб.): 65% от ФОТ
	14

	99
	ФССЦ-509-2237
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	100
	ФССЦ-509-2235
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	5

	101
	ФССЦ-509-2236
И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629
	Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	8

	102
	ТЕРм08-03-591-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (8,8 руб.): 95% от ФОТ
СП (6,02 руб.): 65% от ФОТ
	0,02
2/100

	103
	Scneider Electric стр.05.1-72
	Выключатель одноклавишный для открытой установки,10А                   47,09/6,08/1,18*1,02*1,03 =6,9
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	104
	ТЕРм08-03-594-17
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (102,95 руб.): 95% от ФОТ
СП (70,44 руб.): 65% от ФОТ
	0,04
4/100

	105
	ФССЦ-509-1496
И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656
	Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	106
	Zenon стр.05.1-73
	Лампа люминисцентная, мощностью 18Вт, 220В TLD 18Вт/33  33,88/6,08/1,18*1,02*1,03 =4,96
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	17

	107
	ТЕРм10-06-037-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка распаечная с клеммниками
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (109,75 руб.): 100% от ФОТ
СП (71,34 руб.): 65% от ФОТ
	5

	108
	Scneider Electric стр.05.1-74
	Разветвительная коробка u-56         125,54/6,08/1,18*1,02*1,03 =18,38
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	5

	109
	ТЕРм10-06-037-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка распаечная для открытой проводки
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (43,9 руб.): 100% от ФОТ
СП (28,54 руб.): 65% от ФОТ
	2

	110
	ООО "Электромонтаж" стр.05.1-75
	Коробка распаечная для открытой проводки Тусо67010                           19,79/6,08/1,18*1,02*1,03 =2,9
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Прокладка и монтаж сетей связи
	2

	111
	ТЕРм08-02-397-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (31,54 руб.): 95% от ФОТ
СП (21,58 руб.): 65% от ФОТ
	0,2
10*2/100

	112
	ФССЦ-509-3640
И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190
	Полоса К-106, сечение 40x4 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	10

	113
	ТЕРм08-03-573-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (29,97 руб.): 95% от ФОТ
СП (20,51 руб.): 65% от ФОТ
	1

	114
	ТЕРм08-03-574-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (21,59 руб.): 95% от ФОТ
СП (14,77 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	115
	"ЭлектроМикс"  стр.05.1-84
	Ящик силовой с АВР,380В, Iн=32А     АВР-02-32                                            30067,3/6,08/1,18*1,02*1,03 =4402,98
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	116
	ТЕРм08-03-575-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (24,93 руб.): 95% от ФОТ
СП (17,06 руб.): 65% от ФОТ
	2

	117
	ИЭК стр.05.1-76
	Выключатель автоматический  ВА-47-29,380В,Iн=32А                     164,37/6,08/1,18*1,02*1,03 =24,07
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	118
	ТЕРм08-03-573-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (59,95 руб.): 95% от ФОТ
СП (41,02 руб.): 65% от ФОТ
	2

	119
	ТЕРм08-03-574-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2
(100 жил)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (21,59 руб.): 95% от ФОТ
СП (14,77 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	120
	ИЭК стр.05.1-71
	Щит навесного исполнения КМПн-4  680,55/6,08/1,18*1,02*1,03 =99,66
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2


Оборудование для кондиционирования.

	121
	ТЕРм11-04-004-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Монтаж радиотелевизионнаго и электронного оборудования СМР=5,51
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (107,12 руб.): 92% от ФОТ
СП (75,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	122
О
	МНI стр.05.1-78
	Модуль автоматического регулирования ССМ-33                      340*55,23/3,63/1,18*1,03*1,012 =2490,43
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	1

	123
	ТЕРм08-02-403-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (22,77 руб.): 95% от ФОТ
СП (15,58 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	124
	Электрокабель стр.05.1-79
	Провод медный МКШ 2х0,75мм2        8658,0/6,08/1,18*1,02*1,03 =1267,85
(1000м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	0,0051
5*1,02/1000


Провода и кабели.

	125
	ТЕРм08-02-400-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (15,41 руб.): 95% от ФОТ
СП (10,54 руб.): 65% от ФОТ
	0,2
20/100

	126
	ТЕРм08-02-403-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (45,53 руб.): 95% от ФОТ
СП (31,15 руб.): 65% от ФОТ
	0,1
10/100

	127
	ООО "ТопКабель" стр.05.1-80
	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, с низким газовыделением, огнестойкий, сечением 3х1,5мм ВВГнг-FRLS-0,66                    79,15/6,08/1,18*1,02*1,03 =11,59
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	30,6
30*1,02

	128
	ТЕРм08-02-413-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм2
(100 м трубок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (144,77 руб.): 95% от ФОТ
СП (99,05 руб.): 65% от ФОТ
	0,3
30/100

	129
	ТЕРм08-02-399-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (3,87 руб.): 95% от ФОТ
СП (2,65 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	130
	ТЕРм08-02-403-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (68,31 руб.): 95% от ФОТ
СП (46,74 руб.): 65% от ФОТ
	0,15
15/100

	131
	ООО "ТопКабель" стр.05.1-80
	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, с низким газовыделением, огнестойкий, сечением 3х2,5мм ВВГнг-FRLS-0,66                                   98,24/6,08/1,18*1,02*1,03 =14,39
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	51
50*1,02

	132
	ТЕРм08-02-412-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (20,84 руб.): 95% от ФОТ
СП (14,26 руб.): 65% от ФОТ
	0,25
25/100

	133
	ТЕРм08-02-413-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм2
(100 м трубок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (337,78 руб.): 95% от ФОТ
СП (231,11 руб.): 65% от ФОТ
	0,7
70/100

	134
	ТЕРм08-02-403-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (22,77 руб.): 95% от ФОТ
СП (15,58 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	135
	ООО "ТопКабель" стр.05.1-80
	Кабель силовой с медными жилами в ПВХ оболочке, не распространяющий горение, с низким газовыделением, огнестойкий, сечением 5х6мм ВВГнг-FRLS-0,66                                   311,75/6,08/1,18*1,02*1,03 =45,65
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	102
100*1,02


Монтажные изделия.

	136
	ФЕРм08-02-390-01
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (7,37 руб.): 95% от ФОТ
СП (5,04 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	137
	ИЭК стр.05.1-81
	Кабель-канал 16х16                            15,82/6,08/1,18*1,02*1,03 =2,32
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	5

	138
	ИЭК стр.05.1-82
	ПВХ гофротруба  д.32мм                     25,38/6,08/1,18*1,02*1,03 =3,72
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	102
100*1,02

	139
	ТЕРм08-02-411-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (92,16 руб.): 95% от ФОТ
СП (63,06 руб.): 65% от ФОТ
	0,25
25/100

	140
	ИЭК стр.05.1-83
	Металлорукав РЗ-ЦХ-25                     61,91/6,08/1,18*1,02*1,03 =9,07
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Материалы и оборудования СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	20,4
20*1,02


Система заземления.

	141
	ТЕРм08-02-472-06
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Электромонтажные работы СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (40,55 руб.): 95% от ФОТ
СП (27,74 руб.): 65% от ФОТ
	0,2
20/100


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4
1. Наличие СРО на виды работ.

2. Выполнить СМР,  отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха  в  телекоммуникационных комнатах  3-х зданий, по рабочей документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Кол.


Раздел 1. Здание 1.

	1
	ТЕР20-06-015-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час
(1 агрегат)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (396,58 руб.): 128% от ФОТ
СП (257,16 руб.): 83% от ФОТ
	2

	2
	ТЕР20-06-016-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час
(1 блок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (263,13 руб.): 128% от ФОТ
СП (170,62 руб.): 83% от ФОТ
	2

	3
О
	Фирма Daikin стр.5.4-01
	Настенная сплит-система Mitsubishi Heavy SRK63HЕ - S/SRC63HЕ-S 3.6/3,9кВт N=1,12/1,15кВт 1ф. 220-240 В. 50Гц                                    ц/о:63990:1,18:3,63*1,03*1,012 =15571,89
(компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Оборудование и материалы СМР=3,63
Оборудование
	2

	4
О
	Фирма "Daikin" стр.5.4-10
	Зимний пакет для кондиционера       ц/о:7000/1,18/3,63*1,03*1,012=  1703,44
(компл)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Оборудование и материалы СМР=3,63
Оборудование
	2

	5
	ТЕРм12-01-105-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм12 ТЕРм12 СМР=5,14
Монтаж оборудования:
НР (196,38 руб.): 80% от ФОТ
СП (147,29 руб.): 60% от ФОТ
	0,24
24/100

	6
	ФССЦ-507-2948
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8х1 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм12 ТЕРм12 СМР=5,14
Монтаж оборудования
	12

	7
	ФССЦ-507-2949
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм12 ТЕРм12 СМР=5,14
Монтаж оборудования
	12

	8
	ФССЦ-103-2402
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм12 ТЕРм12 СМР=5,14
Монтаж оборудования
	12

	9
	ТЕР20-02-019-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
(100 кг изделия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (23,05 руб.): 128% от ФОТ
СП (14,95 руб.): 83% от ФОТ
	0,24

	10
	ТЕР26-01-017-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР26 ТЕР26 СМР=6,23
Теплоизоляционные работы:
НР (113,77 руб.): 100% от ФОТ
СП (79,64 руб.): 70% от ФОТ
	2,4
24/10

	11
	ООО АНТЕС ТЕРМО стр.5.4-02
	Трубка Термафлекс АС С=6мм      ц/о:11,50:6,08/1,18*1,02*1,03= 1,68
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Теплоизоляционные работы
	13,2
12*1,1

	12
	ООО АНТЕС ТЕРМО стр.5.4-02
	Трубка Термафлекс АС С=12мм       ц/о:15,60:6,08/1,18*1,02*1,03=2,28
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Теплоизоляционные работы
	13,2
12*1,1


П-1

	13
	ТЕР20-01-001-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (с отводом)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (209,29 руб.): 128% от ФОТ
СП (135,71 руб.): 83% от ФОТ
	0,1032
(7,2+3,12)/100

	14
	ТСЦ-301-1794
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	7,2

	15
	ТСЦ-301-1794
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Отвод 90 из оцинкованной стали толщ.0,7мм 400х400
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	3,12

	16
	ТСЦ-301-1224
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	5,856

	17
	ТЕР20-06-016-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка кондиционера компактного панельного, производительностью до 10 тыс.м3/час
(1 блок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (394,68 руб.): 128% от ФОТ
СП (255,92 руб.): 83% от ФОТ
	3

	18
О
	"ВЕЗА" стр.5.4-03
	Кондиционер компактный панельный Airmaf-1200 (артикул А-1214),в составе:                              Вентилятор D2E160 N=0.41квт, n=1850об/мин,1 ф 220 В;                    система автоматического         управления.                                         ц/о:69319,00:1,18:3,63х1,03х1,012 =16868,69
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Оборудование и материалы СМР=3,63
Оборудование
	3

	19
	ТЕР20-02-002-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (136,54 руб.): 128% от ФОТ
СП (88,54 руб.): 83% от ФОТ
	6

	20
	ЗАО "Вингс-М Партнер" стр.5.4-07
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х225 мм                                           ц/о:1020,00:6,08:1,18*1,02*1,03 =149,37
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	3

	21
	ЗАО "Вингс-М Партнер" стр.5.4-07
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х325 мм                           ц/о:1290,00:6,08:1,18*1,02*1,03 =188,90
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	3

	22
	ТЕР20-02-018-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
(1 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (131,02 руб.): 128% от ФОТ
СП (84,96 руб.): 83% от ФОТ
	1,5

	23
	ТСЦ-301-0231
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1,5

	24
	ТЕР26-01-018-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами в 2 слоя
(10 м2 изолируемой поверхности)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР26 ТЕР26 СМР=6,23
Теплоизоляционные работы:
НР (32,34 руб.): 100% от ФОТ
СП (22,64 руб.): 70% от ФОТ
	0,18
1,8/10

	25
	ФССЦ-104-0427
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР26 ТЕР26 СМР=6,23
Теплоизоляционные работы
	3,96


В-1

	26
	ТЕР20-03-002-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
(1 вентилятор)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (66,75 руб.): 128% от ФОТ
СП (43,28 руб.): 83% от ФОТ
	1

	27
	ЭЛИТА стр.5.4-04
	Вентилятор канальный KV250L          ц/о:8430,39:1,18:6,08х1,02х1,03 =1234,52
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1

	28
	ТЕР20-02-002-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (22,76 руб.): 128% от ФОТ
СП (14,76 руб.): 83% от ФОТ
	1

	29
	"ВЕНТС" стр.5.4-05
	Решетка металлическая МВМ 300С   ц/о:257,12:6,08:1,18*1,02*1,03 =37,63
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1

	30
	ТЕР18-03-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж  радиаторов: чугунных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
(Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР18 ТЕР18 СМР=5,76
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (6,49 руб.): 128% от ФОТ
СП (4,21 руб.): 83% от ФОТ
	0,0131

	31
	ТСЦ-301-1308
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Пробки радиаторные
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР18 ТЕР18 СМР=5,76
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	2

	32
	ФЕРм08-02-390-02
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ФЕРм08 ФЕР СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (10,81 руб.): 95% от ФОТ
СП (7,4 руб.): 65% от ФОТ
	0,065
6,5/100

	33
	РУСКЛИМАТ стр.5.4-06
	Короб пластиковый 60х60мм              ц/о:260,00:2:6,08:1,18*1,02*1,03 =19,04
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	6,5


Раздел 2. Здание 2.

	34
	ТЕР20-06-015-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час
(1 агрегат)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (396,58 руб.): 128% от ФОТ
СП (257,16 руб.): 83% от ФОТ
	2

	35
	ТЕР20-06-016-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час
(1 блок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (263,13 руб.): 128% от ФОТ
СП (170,62 руб.): 83% от ФОТ
	2

	36
О
	Фирма Daikin стр.5.4-01
	Настенная сплит-система Mitsubishi Heavy SRK63HЕ - S/SRC63HЕ-S 3.6/3,9кВт N=1,12/1,15кВт 1ф. 220-240 В. 50Гц                                    ц/о:63990:1,18:3,63*1,03*1,012 =15571,89
(компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Оборудование и материалы СМР=3,63
Оборудование
	2

	37
О
	Фирма "Daikin" стр.5.4-10
	Зимний пакет для кондиционера       ц/о:7000/1,18/3,63*1,03*1,012=  1703,44
(компл)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Оборудование и материалы СМР=3,63
Оборудование
	2

	38
	ТЕРм12-01-105-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм12 ТЕРм12 СМР=5,14
Монтаж оборудования:
НР (196,38 руб.): 80% от ФОТ
СП (147,29 руб.): 60% от ФОТ
	0,24
24/100

	39
	ФССЦ-507-2948
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8х1 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм12 ТЕРм12 СМР=5,14
Монтаж оборудования
	12

	40
	ФССЦ-507-2949
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм12 ТЕРм12 СМР=5,14
Монтаж оборудования
	12

	41
	ФССЦ-103-2402
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм12 ТЕРм12 СМР=5,14
Монтаж оборудования
	12

	42
	ТЕР20-02-019-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
(100 кг изделия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (23,05 руб.): 128% от ФОТ
СП (14,95 руб.): 83% от ФОТ
	0,24

	43
	ТЕР26-01-017-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР26 ТЕР26 СМР=6,23
Теплоизоляционные работы:
НР (113,77 руб.): 100% от ФОТ
СП (79,64 руб.): 70% от ФОТ
	2,4

	44
	ООО АНТЕС ТЕРМО стр.5.4-02
	Трубка Термафлекс АС С=6мм      ц/о:11,50:6,08/1,18*1,02*1,03= 1,68
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Теплоизоляционные работы
	13,2
12*1,1

	45
	ООО АНТЕС ТЕРМО стр.5.4-02
	Трубка Термафлекс АС С=12мм       ц/о:15,60:6,08/1,18*1,02*1,03=2,28
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Теплоизоляционные работы
	13,2
12*1,1


П-1

	46
	ТЕР20-01-001-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (с отводом)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (209,29 руб.): 128% от ФОТ
СП (135,71 руб.): 83% от ФОТ
	0,1032
10,32/100

	47
	ТСЦ-301-1794
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	7,2

	48
	ТСЦ-301-1794
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Отвод 90 из оцинкованной стали толщ.0,7мм 400х400
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	3,12

	49
	ТСЦ-301-1224
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	5,856

	50
	ТЕР20-06-016-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка кондиционера компактного панельного, производительностью до 10 тыс.м3/час
(1 блок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (394,68 руб.): 128% от ФОТ
СП (255,92 руб.): 83% от ФОТ
	3

	51
О
	"ВЕЗА" стр.5.4-03
	Кондиционер компактный панельный Airmaf-1200 (артикул А-1214),в составе:                              Вентилятор D2E160 N=0.41квт, n=1850об/мин,1 ф 220 В;                    система автоматического         управления.                                         ц/о:69319,00:1,18:3,63х1,03х1,012 =16868,69
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Оборудование и материалы СМР=3,63
Оборудование
	3

	52
	ТЕР20-02-002-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (136,54 руб.): 128% от ФОТ
СП (88,54 руб.): 83% от ФОТ
	6

	53
	ЗАО "Вингс-М Партнер" стр.5.4-07
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х225 мм                                           ц/о:1020,00:6,08:1,18*1,02*1,03 =149,37
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	3

	54
	ЗАО "Вингс-М Партнер" стр.5.4-07
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х325 мм                           ц/о:1290,00:6,08:1,18*1,02*1,03 =188,90
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	3

	55
	ТЕР20-02-018-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
(1 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (131,02 руб.): 128% от ФОТ
СП (84,96 руб.): 83% от ФОТ
	1,5

	56
	ТСЦ-301-0231
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1,5

	57
	ТЕР26-01-018-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами в 2 слоя
(10 м2 изолируемой поверхности)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР26 ТЕР26 СМР=6,23
Теплоизоляционные работы:
НР (32,34 руб.): 100% от ФОТ
СП (22,64 руб.): 70% от ФОТ
	0,18
1,8/10

	58
	ФССЦ-104-0427
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР26 ТЕР26 СМР=6,23
Теплоизоляционные работы
	3,96


В-1

	59
	ТЕР20-03-002-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
(1 вентилятор)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (66,75 руб.): 128% от ФОТ
СП (43,28 руб.): 83% от ФОТ
	1

	60
	ЭЛИТА стр.5.4-04
	Вентилятор канальный KV250L          ц/о:8430,39:1,18:6,08х1,02х1,03 =1234,52
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1

	61
	ТЕР18-03-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж  радиаторов: чугунных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
(Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР18 ТЕР18 СМР=5,76
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (6,49 руб.): 128% от ФОТ
СП (4,21 руб.): 83% от ФОТ
	0,0131

	62
	ТСЦ-301-1308
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Пробки радиаторные
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР18 ТЕР18 СМР=5,76
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	2

	63
	ФЕРм08-02-390-02
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ФЕРм08 ФЕР СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (10,81 руб.): 95% от ФОТ
СП (7,4 руб.): 65% от ФОТ
	0,065
6,5/100

	64
	РУСКЛИМАТ стр.5.4-06
	Короб пластиковый 60х60мм              ц/о:260,00:2:6,08:1,18*1,02*1,03 =19,04
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	6,5


Раздел 3. Здание 3.

	65
	ТЕР20-06-015-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час
(1 агрегат)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (396,58 руб.): 128% от ФОТ
СП (257,16 руб.): 83% от ФОТ
	2

	66
	ТЕР20-06-016-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час
(1 блок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (263,13 руб.): 128% от ФОТ
СП (170,62 руб.): 83% от ФОТ
	2

	67
О
	Фирма Daikin стр.5.4-01
	Настенная сплит-система Mitsubishi Heavy SRK63HЕ - S/SRC63HЕ-S 3.6/3,9кВт N=1,12/1,15кВт 1ф. 220-240 В. 50Гц                                    ц/о:63990:1,18:3,63*1,03*1,012 =15571,89
(компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Оборудование и материалы СМР=3,63
Оборудование
	2

	68
О
	Фирма "Daikin" стр.5.4-10
	Зимний пакет для кондиционера       ц/о:7000/1,18/3,63*1,03*1,012=  1703,44
(компл)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Оборудование и материалы СМР=3,63
Оборудование
	2

	69
	ТЕРм12-01-105-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм12 ТЕРм12 СМР=5,14
Монтаж оборудования:
НР (196,38 руб.): 80% от ФОТ
СП (147,29 руб.): 60% от ФОТ
	0,24
24/100

	70
	ФССЦ-507-2948
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8х1 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм12 ТЕРм12 СМР=5,14
Монтаж оборудования
	12

	71
	ФССЦ-507-2949
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм12 ТЕРм12 СМР=5,14
Монтаж оборудования
	12

	72
	ФССЦ-103-2402
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРм12 ТЕРм12 СМР=5,14
Монтаж оборудования
	12

	73
	ТЕР20-02-019-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
(100 кг изделия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (23,05 руб.): 128% от ФОТ
СП (14,95 руб.): 83% от ФОТ
	0,24

	74
	ТЕР26-01-017-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР26 ТЕР26 СМР=6,23
Теплоизоляционные работы:
НР (113,77 руб.): 100% от ФОТ
СП (79,64 руб.): 70% от ФОТ
	2,4
24/10

	75
	ООО АНТЕС ТЕРМО стр.5.4-02
	Трубка Термафлекс АС С=6мм      ц/о:11,50:6,08/1,18*1,02*1,03= 1,68
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Теплоизоляционные работы
	13,2
12*1,1

	76
	ООО АНТЕС ТЕРМО стр.5.4-02
	Трубка Термафлекс АС С=12мм       ц/о:15,60:6,08/1,18*1,02*1,03=2,28
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Теплоизоляционные работы
	13,2
12*1,1


П-1

	77
	ТЕР20-01-001-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (с отводом)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (209,29 руб.): 128% от ФОТ
СП (135,71 руб.): 83% от ФОТ
	0,1032
10,32/100

	78
	ТСЦ-301-1794
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	7,2

	79
	ТСЦ-301-1794
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Отвод 90 из оцинкованной стали толщ.0,7мм 400х400
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	3,12

	80
	ТСЦ-301-1224
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	5,856

	81
	ТЕР20-06-016-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка кондиционера компактного панельного, производительностью до 10 тыс.м3/час
(1 блок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (394,68 руб.): 128% от ФОТ
СП (255,92 руб.): 83% от ФОТ
	3

	82
О
	"ВЕЗА" стр.5.4-03
	Кондиционер компактный панельный Airmaf-1200 (артикул А-1214),в составе:                              Вентилятор D2E160 N=0.41квт, n=1850об/мин,1 ф 220 В;                    система автоматического         управления.                                         ц/о:69319,00:1,18:3,63х1,03х1,012 =16868,69
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Оборудование и материалы СМР=3,63
Оборудование
	3

	83
	ТЕР20-02-002-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (136,54 руб.): 128% от ФОТ
СП (88,54 руб.): 83% от ФОТ
	6

	84
	ЗАО "Вингс-М Партнер" стр.5.4-07
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х225 мм                                           ц/о:1020,00:6,08:1,18*1,02*1,03 =149,37
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	3

	85
	ЗАО "Вингс-М Партнер" стр.5.4-07
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х325 мм                           ц/о:1290,00:6,08:1,18*1,02*1,03 =188,90
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	3

	86
	ТЕР20-02-018-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
(1 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (131,02 руб.): 128% от ФОТ
СП (84,96 руб.): 83% от ФОТ
	1,5

	87
	ТСЦ-301-0231
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1,5

	88
	ТЕР26-01-018-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами в 2 слоя
(10 м2 изолируемой поверхности)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР26 ТЕР26 СМР=6,23
Теплоизоляционные работы:
НР (32,34 руб.): 100% от ФОТ
СП (22,64 руб.): 70% от ФОТ
	0,18
1,8/10

	89
	ФССЦ-104-0427
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР26 ТЕР26 СМР=6,23
Теплоизоляционные работы
	3,96


В-1

	90
	ТЕР20-03-002-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
(1 вентилятор)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР20 ТЕР20 СМР=6,47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (66,75 руб.): 128% от ФОТ
СП (43,28 руб.): 83% от ФОТ
	1

	91
	ЭЛИТА стр.5.4-04
	Вентилятор канальный KV250L          ц/о:8430,39:1,18:6,08х1,02х1,03 =1234,52
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1

	92
	ТЕР18-03-001-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж  радиаторов: чугунных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
(Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР18 ТЕР18 СМР=5,76
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (6,49 руб.): 128% от ФОТ
СП (4,21 руб.): 83% от ФОТ
	0,0131

	93
	ТСЦ-301-1308
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Пробки радиаторные
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР18 ТЕР18 СМР=5,76
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	2

	94
	ФЕРм08-02-390-02
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ФЕРм08 ФЕР СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (10,81 руб.): 95% от ФОТ
СП (7,4 руб.): 65% от ФОТ
	0,065
6,5/100

	95
	РУСКЛИМАТ стр.5.4-06
	Короб пластиковый 60х60мм              ц/о:260,00:2:6,08:1,18*1,02*1,03 =19,04
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Оборудование и материалы СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	6,5


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 5
1. Наличие СРО на виды работ.

2. Выполнить СМР , автоматическая пожарная сигнализация, оповещение о пожаре в  телекоммуникационных комнатах  3-х зданий, по рабочей документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Кол.


Раздел 1. Здание 1.

	1
	ТЕРм10-08-001-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (103,05 руб.): 80% от ФОТ
СП (77,29 руб.): 60% от ФОТ
	1

	2
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-30
	С2000-К. Пульт контроля и управления  с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048.             2534,4/1,18/6,08*1,02*1,03=371,13,26
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=2534,4/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=2534,4/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	3
	ТЕРм10-08-001-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор ОПС на 4 луча
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (47,62 руб.): 80% от ФОТ
СП (35,71 руб.): 60% от ФОТ
	2

	4
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-01
	С2000-4 контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, 2 релейных выхода для интегрированной системы "Орион"                                                1637,62/1,18/6,08*1,02*1,03=239,81
()
Формулы цены единицы:
ПЗ=1637,62/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=1637,62/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	5
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-01
	С2000-СП1,исп.01 релейный блок - 4 исполнительных реле. Интерфейс-RS-485 для интегрированной системы "Орион"   1523,28/1,18/6,08*1,02*1,03=223,07
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=1523,28/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=1523,28/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	6
	ТЕРм10-08-003-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (52,34 руб.): 80% от ФОТ
СП (39,26 руб.): 60% от ФОТ
	1

	7
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-03
	Извещатель охранный для открытого пространства АСТРА 9 исп,Б ИК пассивный, занавес -10м-7 град,                                                    254,59/1,18/6,08*1,02*1,03=37,28
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=254,59/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=254,59/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	8
	ТЕРм10-08-002-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (7,63 руб.): 80% от ФОТ
СП (5,72 руб.): 60% от ФОТ
	1

	9
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-04
	Извещатель охранный магнитоконтактный, для наружной установки ИО-102-20/А2П (пластмассовый корпус)                     122,00/1,18/6,08*1,02*1,03=17,87
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=122,00/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=122,00/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	10
	ТЕРм10-08-002-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (30,53 руб.): 80% от ФОТ
СП (22,9 руб.): 60% от ФОТ
	2

	11
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-05
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ, питание 9-28 В                    200/1,18/6,08*1,02*1,03=29,29
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=200/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=200/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	2

	12
	ТЕРм08-01-081-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (12,69 руб.): 95% от ФОТ
СП (8,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	13
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-06
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ с кнопкой, питание 9-28 В 147/1,18/6,08*1,02*1,03=21,53
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=147/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=147/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	14
	ТЕРм10-08-003-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство : блок питания и контроля
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (69,47 руб.): 80% от ФОТ
СП (52,1 руб.): 60% от ФОТ
	2

	15
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-07
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 02П) , 12В/2А, без акк., под акк. 7 А/ч       2237,28/1,18/6,08*1,02*1,03=327,62
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=2237,28/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=2237,28/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	16
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-07
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда                                          2409,61/1,18/6,08*1,02*1,03=352,86
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=2409,61/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=2409,61/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	17
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-08
	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч                    540,50/1,18/6,08*1,02*1,03=79,15
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=540,50/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=540,50/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	18
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-08
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч                  1224,82/1,18/6,08*1,02*1,03=179,36
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=1224,82/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=1224,82/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	19
	ТЕРм08-01-081-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (12,69 руб.): 95% от ФОТ
СП (8,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	20
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-09
	Proxy-3А считыватель                       2647,92/1,18/6,08*1,02*1,03=387,75
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=2647,92/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=2647,92/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	21
	"Dalikom",   стр.9-10
	Бесконтактная карта КИБИ-001        58/1,18/6,08*1,02*1,03=8,49
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=58/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=58/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	10

	22
	ТЕРм08-03-593-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Световые настенные указатели
(100 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (11,07 руб.): 95% от ФОТ
СП (7,57 руб.): 65% от ФОТ
	0,01

	23
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-11
	Оповещатель комбинированный светозвуковой "Корбу-2М", 12В        365,51/1,18/6,08*1,02*1,03=53,52
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=365,51/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=365,51/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	24
	ТЕРм08-01-081-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (12,69 руб.): 95% от ФОТ
СП (8,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	25
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-13
	Замок электромагнитный, 12V 450кг, 265х63х65мм, Россия ML-194  1655,4/1,18/6,08*1,02*1,03=242,41
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=1655,4/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=1655,4/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	26
	ТЕРм08-01-081-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (12,69 руб.): 95% от ФОТ
СП (8,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	27
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-13
	Кнопка "Выход" полугерметичная    282,32/1,18/6,08*1,02*1,03=41,34
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=282,32/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=282,32/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	28
	ФЕР09-04-012-02
И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Строительные металлические конструкции СМР=5,82
НР (9,91 руб.): 90% от ФОТ
СП (9,36 руб.): 85% от ФОТ
	1

	29
	"CпецДилер", (495)506-26-37, стр.09-14
	Доводчик двери, DORMA TS-71        1659,0/1,18/6,08*1,03*1,02=242,94
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=1659,0/1,18/6,08*1,03*1,02
МАТ=1659,0/1,18/6,08*1,03*1,02

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	30
	ТЕРм10-08-019-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка ответвительная на стене
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (13,85 руб.): 80% от ФОТ
СП (10,39 руб.): 60% от ФОТ
	3

	31
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-15
	Распаечная коробка МРК 60х60х30  23,9/1,18/6,08*1,02*1,03=3,5
(шт.)
Формулы цены единицы:
ПЗ=23,9/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=23,9/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	32
	ТД "Тинко" , стр.9-16
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов        12,8/1,18/6,08*1,02*1,03=1,87
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=12,8/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=12,8/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	2

	33
	ТЕРм08-02-399-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (11,89 руб.): 95% от ФОТ
СП (8,14 руб.): 65% от ФОТ
	0,21

	34
	ТЕРм10-08-005-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (732,31 руб.): 80% от ФОТ
СП (549,23 руб.): 60% от ФОТ
	2,37

	35
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-24
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 1х2х0.5                                                 34643,42/1,18/6,08*1,02*1,03=5073,09
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=34643,42/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=34643,42/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,01836

	36
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-24
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 1х2х0.75                                               43750,56/1,18/6,08*1,02*1,03=6406,72
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=43750,56/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=43750,56/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,00612

	37
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-24
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 2х2х0.5                                                 64935,49/1,18/6,08*1,02*1,03=9508,98
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=64935,49/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=64935,49/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,01632

	38
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-24
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 2х2х0.75                                               83010,31/1,18/6,08*1,02*1,03=12155,81
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=83010,31/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=83010,31/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,204

	39
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-25
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, КСВВнг-LS     8х0,5                                                 12889,25/1,18/6,08*1,02*1,03=1887,47
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=12889,25/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=12889,25/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,00612

	40
	ООО"Кабель ПК"  стр.9-28
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожаробезопасности с низким дымо- и газоотведением, экранированный, с пределом огнестойкости 180мин.     ВВГнг-FRLS 3х1,5                                85080,95/1,18/6,08*1,02*1,03=12459,03
(км)
Формулы цены единицы:
ПЗ=85080,95/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=85080,95/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,01224

	41
	ФЕРм08-02-390-01
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (30,93 руб.): 95% от ФОТ
СП (21,16 руб.): 65% от ФОТ
	0,21

	42
	IEK, стр.9-31
	Кабель-канал: 15х10                          12,32/1,18/6,08*1,02*1,03=1,8
(м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=12,32/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=12,32/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	12,204

	43
	IEK, стр.9-31
	Кабель-канал: 16х16                         15,82/1,18/6,08*1,02*1,03=2,32
(м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=15,82/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=15,82/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	6,102

	44
	ФССЦ-509-1834
И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм
(м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
	3,06


Раздел 2. Здание 2.

	45
	ТЕРм10-08-001-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (103,05 руб.): 80% от ФОТ
СП (77,29 руб.): 60% от ФОТ
	1

	46
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-01
	С-2000 пульт контроля и управления для от одного до 127 приборов,                                       3537.18/1,18/6,08*1,03*1,02=517,98
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=3537.18/1,18/6,08*1,03*1,02
МАТ=3537.18/1,18/6,08*1,03*1,02

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	47
	ТЕРм10-08-001-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор ОПС на 4 луча
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (47,62 руб.): 80% от ФОТ
СП (35,71 руб.): 60% от ФОТ
	2

	48
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-01
	С2000-4 контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, 2 релейных выхода для интегрированной системы "Орион"                                                1637,62/1,18/6,08*1,02*1,03=239,81
()
Формулы цены единицы:
ПЗ=1637,62/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=1637,62/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	49
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-01
	С2000-СП1,исп.01 релейный блок - 4 исполнительных реле. Интерфейс-RS-485 для интегрированной системы "Орион"   1523,28/1,18/6,08*1,02*1,03=223,07
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=1523,28/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=1523,28/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	50
	ТЕРм10-08-003-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (52,34 руб.): 80% от ФОТ
СП (39,26 руб.): 60% от ФОТ
	1

	51
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-03
	Извещатель охранный для открытого пространства АСТРА 9 исп,Б ИК пассивный, занавес -10м-7 град,                                                    254,59/1,18/6,08*1,02*1,03=37,28
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=254,59/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=254,59/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	52
	ТЕРм10-08-003-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (34,74 руб.): 80% от ФОТ
СП (26,05 руб.): 60% от ФОТ
	1

	53
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-29
	Извещатель охранный для закрытого помещения "Астра-С", извещатель звуковой разрушения стекла                                                  393,29/1,18/6,08*1,02*1,03=57,59
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=393,29/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=393,29/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
	1

	54
	ТЕРм10-08-002-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (22,9 руб.): 80% от ФОТ
СП (17,17 руб.): 60% от ФОТ
	3

	55
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-04
	Извещатель охранный магнитоконтактный, для наружной установки ИО-102-20/А2П (пластмассовый корпус)                     122,00/1,18/6,08*1,02*1,03=17,87
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=122,00/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=122,00/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	3

	56
	ТЕРм10-08-002-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (30,53 руб.): 80% от ФОТ
СП (22,9 руб.): 60% от ФОТ
	2

	57
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-05
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ, питание 9-28 В                    200/1,18/6,08*1,02*1,03=29,29
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=200/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=200/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	2

	58
	ТЕРм08-01-081-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (12,69 руб.): 95% от ФОТ
СП (8,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	59
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-06
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ с кнопкой, питание 9-28 В 147/1,18/6,08*1,02*1,03=21,53
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=147/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=147/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	60
	ТЕРм10-08-003-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство : блок питания и контроля
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (69,47 руб.): 80% от ФОТ
СП (52,1 руб.): 60% от ФОТ
	2

	61
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-07
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 02П) , 12В/2А, без акк., под акк. 7 А/ч       2237,28/1,18/6,08*1,02*1,03=327,62
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=2237,28/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=2237,28/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	62
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-07
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда                                          2409,61/1,18/6,08*1,02*1,03=352,86
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=2409,61/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=2409,61/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	63
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-08
	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч                    540,50/1,18/6,08*1,02*1,03=79,15
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=540,50/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=540,50/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	64
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-08
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч                  1224,82/1,18/6,08*1,02*1,03=179,36
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=1224,82/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=1224,82/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	65
	ТЕРм08-01-081-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (12,69 руб.): 95% от ФОТ
СП (8,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	66
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-09
	Proxy-3А считыватель                       2647,92/1,18/6,08*1,02*1,03=387,75
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=2647,92/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=2647,92/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	67
	"Dalikom",   стр.9-10
	Бесконтактная карта КИБИ-001        58/1,18/6,08*1,02*1,03=8,49
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=58/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=58/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	10

	68
	ТЕРм08-03-593-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Световые настенные указатели
(100 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (11,07 руб.): 95% от ФОТ
СП (7,57 руб.): 65% от ФОТ
	0,01

	69
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-11
	Оповещатель комбинированный светозвуковой "Корбу-2М", 12В        365,51/1,18/6,08*1,02*1,03=53,52
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=365,51/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=365,51/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	70
	ТЕРм08-01-081-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (12,69 руб.): 95% от ФОТ
СП (8,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	71
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-13
	Замок электромагнитный, 12V 450кг, 265х63х65мм, Россия ML-194  1655,4/1,18/6,08*1,02*1,03=242,41
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=1655,4/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=1655,4/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	72
	ТЕРм08-01-081-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (12,69 руб.): 95% от ФОТ
СП (8,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	73
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-13
	Кнопка "Выход" полугерметичная    282,32/1,18/6,08*1,02*1,03=41,34
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=282,32/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=282,32/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	74
	ФЕР09-04-012-02
И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Строительные металлические конструкции СМР=5,82
НР (9,91 руб.): 90% от ФОТ
СП (9,36 руб.): 85% от ФОТ
	1

	75
	"CпецДилер", (495)506-26-37, стр.09-14
	Доводчик двери, DORMA TS-71        1659,0/1,18/6,08*1,03*1,02=242,94
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=1659,0/1,18/6,08*1,03*1,02
МАТ=1659,0/1,18/6,08*1,03*1,02

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Строительные металлические конструкции СМР=5,82
	1

	76
	ТЕРм10-08-019-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка ответвительная на стене
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (13,85 руб.): 80% от ФОТ
СП (10,39 руб.): 60% от ФОТ
	3

	77
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-15
	Распаечная коробка МРК 60х60х30  23,9/1,18/6,08*1,02*1,03=3,5
(шт.)
Формулы цены единицы:
ПЗ=23,9/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=23,9/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	78
	ТД "Тинко" , стр.9-16
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов        12,8/1,18/6,08*1,02*1,03=1,87
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=12,8/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=12,8/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	2

	79
	ТЕРм08-02-399-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (14,16 руб.): 95% от ФОТ
СП (9,69 руб.): 65% от ФОТ
	0,25

	80
	ТЕРм10-08-005-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (114,33 руб.): 80% от ФОТ
СП (85,75 руб.): 60% от ФОТ
	0,37

	81
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-24
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 1х2х0.5                                                 34643,42/1,18/6,08*1,02*1,03=5073,09
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=34643,42/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=34643,42/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,0204

	82
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-24
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 1х2х0.75                                               43750,56/1,18/6,08*1,02*1,03=6406,72
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=43750,56/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=43750,56/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,00612

	83
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-24
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 2х2х0.5                                                 64935,49/1,18/6,08*1,02*1,03=9508,98
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=64935,49/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=64935,49/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,01836

	84
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-25
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, КСВВнг-LS     8х0,5                                                 12889,25/1,18/6,08*1,02*1,03=1887,47
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=12889,25/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=12889,25/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,00612

	85
	ООО"Кабель ПК"  стр.9-28
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожаробезопасности с низким дымо- и газоотведением, экранированный, с пределом огнестойкости 180мин.     ВВГнг-FRLS 3х1,5                                85080,95/1,18/6,08*1,02*1,03=12459,03
(км)
Формулы цены единицы:
ПЗ=85080,95/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=85080,95/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,01224

	86
	ФЕРм08-02-390-01
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (36,82 руб.): 95% от ФОТ
СП (25,19 руб.): 65% от ФОТ
	0,25

	87
	IEK, стр.9-31
	Кабель-канал: 15х10                          12,32/1,18/6,08*1,02*1,03=1,8
(м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=12,32/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=12,32/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	16,272

	88
	IEK, стр.9-31
	Кабель-канал: 16х16                         15,82/1,18/6,08*1,02*1,03=2,32
(м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=15,82/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=15,82/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	6,102

	89
	ФССЦ-509-1834
И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм
(м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
	3,06


Раздел 3. Здание 3.

	90
	ТЕРм10-08-001-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (103,05 руб.): 80% от ФОТ
СП (77,29 руб.): 60% от ФОТ
	1

	91
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-30
	С2000-К. Пульт контроля и управления  с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048.             2534,4/1,18/6,08*1,02*1,03=371,13,26
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=2534,4/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=2534,4/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	92
	ТЕРм10-08-001-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прибор ОПС на 4 луча
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (47,62 руб.): 80% от ФОТ
СП (35,71 руб.): 60% от ФОТ
	2

	93
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-01
	С2000-4 контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, 2 релейных выхода для интегрированной системы "Орион"                                                1637,62/1,18/6,08*1,02*1,03=239,81
()
Формулы цены единицы:
ПЗ=1637,62/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=1637,62/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	94
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-01
	С2000-СП1,исп.01 релейный блок - 4 исполнительных реле. Интерфейс-RS-485 для интегрированной системы "Орион"   1523,28/1,18/6,08*1,02*1,03=223,07
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=1523,28/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=1523,28/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	95
	ТЕРм10-08-003-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (52,34 руб.): 80% от ФОТ
СП (39,26 руб.): 60% от ФОТ
	1

	96
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-03
	Извещатель охранный для открытого пространства АСТРА 9 исп,Б ИК пассивный, занавес -10м-7 град,                                                    254,59/1,18/6,08*1,02*1,03=37,28
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=254,59/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=254,59/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	97
	ТЕРм10-08-003-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (34,74 руб.): 80% от ФОТ
СП (26,05 руб.): 60% от ФОТ
	1

	98
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-29
	Извещатель охранный для закрытого помещения "Астра-С", извещатель звуковой разрушения стекла                                                  393,29/1,18/6,08*1,02*1,03=57,59
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=393,29/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=393,29/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	99
	ТЕРм10-08-002-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (22,9 руб.): 80% от ФОТ
СП (17,17 руб.): 60% от ФОТ
	3

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-04
	Извещатель охранный магнитоконтактный, для наружной установки ИО-102-20/А2П (пластмассовый корпус)                     122,00/1,18/6,08*1,02*1,03=17,87
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=122,00/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=122,00/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	3

	##
	ТЕРм10-08-002-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (30,53 руб.): 80% от ФОТ
СП (22,9 руб.): 60% от ФОТ
	2

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-05
	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ, питание 9-28 В                    200/1,18/6,08*1,02*1,03=29,29
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=200/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=200/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	2

	##
	ТЕРм08-01-081-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (12,69 руб.): 95% от ФОТ
СП (8,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-06
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ с кнопкой, питание 9-28 В 147/1,18/6,08*1,02*1,03=21,53
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=147/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=147/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	##
	ТЕРм10-08-003-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство : блок питания и контроля
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (69,47 руб.): 80% от ФОТ
СП (52,1 руб.): 60% от ФОТ
	2

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-07
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 02П) , 12В/2А, без акк., под акк. 7 А/ч       2237,28/1,18/6,08*1,02*1,03=327,62
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=2237,28/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=2237,28/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-07
	Источник бесперебойного питания РИП-12 (исп. 01) , 12В/3А, без акк., под акк. До17 А/ч, защита от перезаряда                                          2409,61/1,18/6,08*1,02*1,03=352,86
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=2409,61/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=2409,61/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-08
	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч                    540,50/1,18/6,08*1,02*1,03=79,15
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=540,50/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=540,50/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-08
	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч                  1224,82/1,18/6,08*1,02*1,03=179,36
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=1224,82/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=1224,82/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	##
	ТЕРм08-01-081-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (12,69 руб.): 95% от ФОТ
СП (8,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-09
	Proxy-3А считыватель                       2647,92/1,18/6,08*1,02*1,03=387,75
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=2647,92/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=2647,92/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	##
	"Dalikom",   стр.9-10
	Бесконтактная карта КИБИ-001        58/1,18/6,08*1,02*1,03=8,49
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=58/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=58/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	10

	##
	ТЕРм08-03-593-10
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Световые настенные указатели
(100 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (11,07 руб.): 95% от ФОТ
СП (7,57 руб.): 65% от ФОТ
	0,01

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-11
	Оповещатель комбинированный светозвуковой "Корбу-2М", 12В        365,51/1,18/6,08*1,02*1,03=53,52
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=365,51/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=365,51/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	##
	ТЕРм08-01-081-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (12,69 руб.): 95% от ФОТ
СП (8,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-13
	Замок электромагнитный, 12V 450кг, 265х63х65мм, Россия ML-194  1655,4/1,18/6,08*1,02*1,03=242,41
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=1655,4/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=1655,4/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	##
	ТЕРм08-01-081-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (12,69 руб.): 95% от ФОТ
СП (8,68 руб.): 65% от ФОТ
	1

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-13
	Кнопка "Выход" полугерметичная    282,32/1,18/6,08*1,02*1,03=41,34
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=282,32/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=282,32/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	##
	ФЕР09-04-012-02
И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 Строительные металлические конструкции СМР=5,82
НР (9,91 руб.): 90% от ФОТ
СП (9,36 руб.): 85% от ФОТ
	1

	##
	"CпецДилер", (495)506-26-37, стр.09-14
	Доводчик двери, DORMA TS-71        1659,0/1,18/6,08*1,03*1,02=242,94
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=1659,0/1,18/6,08*1,03*1,02
МАТ=1659,0/1,18/6,08*1,03*1,02

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	##
	ТЕРм10-08-019-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Коробка ответвительная на стене
(1 шт.)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (13,85 руб.): 80% от ФОТ
СП (10,39 руб.): 60% от ФОТ
	3

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-15
	Распаечная коробка МРК 60х60х30  23,9/1,18/6,08*1,02*1,03=3,5
(шт.)
Формулы цены единицы:
ПЗ=23,9/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=23,9/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	1

	##
	ТД "Тинко" , стр.9-16
	Коробка коммутационная УК-2П, подключение 4-х пар проводов        12,8/1,18/6,08*1,02*1,03=1,87
(шт)
Формулы цены единицы:
ПЗ=12,8/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=12,8/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	2

	##
	ТЕРм08-02-399-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (14,16 руб.): 95% от ФОТ
СП (9,69 руб.): 65% от ФОТ
	0,25

	##
	ТЕРм10-08-005-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29
НР (738,49 руб.): 80% от ФОТ
СП (553,87 руб.): 60% от ФОТ
	2,39

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-24
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 1х2х0.5                                                 34643,42/1,18/6,08*1,02*1,03=5073,09
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=34643,42/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=34643,42/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,02244

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-24
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 1х2х0.75                                               43750,56/1,18/6,08*1,02*1,03=6406,72
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=43750,56/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=43750,56/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,00612

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-24
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 2х2х0.5                                                 64935,49/1,18/6,08*1,02*1,03=9508,98
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=64935,49/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=64935,49/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,01836

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-24
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 2х2х0.75                                               83010,31/1,18/6,08*1,02*1,03=12155,81
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=83010,31/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=83010,31/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,204

	##
	НВП "Болид",   (495)777-40-20,   стр.9-25
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, КСВВнг-LS     8х0,5                                                 12889,25/1,18/6,08*1,02*1,03=1887,47
(1000 м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=12889,25/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=12889,25/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,00612

	##
	ООО"Кабель ПК"  стр.9-28
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожаробезопасности с низким дымо- и газоотведением, экранированный, с пределом огнестойкости 180мин.     ВВГнг-FRLS 3х1,5                                85080,95/1,18/6,08*1,02*1,03=12459,03
(км)
Формулы цены единицы:
ПЗ=85080,95/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=85080,95/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	0,01224

	##
	ФЕРм08-02-390-01
И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
НР (36,82 руб.): 95% от ФОТ
СП (25,19 руб.): 65% от ФОТ
	0,25

	##
	IEK, стр.9-31
	Кабель-канал: 15х10                          12,32/1,18/6,08*1,02*1,03=1,8
(м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=12,32/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=12,32/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	16,272

	##
	IEK, стр.9-31
	Кабель-канал: 16х16                         15,82/1,18/6,08*1,02*1,03=2,32
(м)
Формулы цены единицы:
ПЗ=15,82/1,18/6,08*1,02*1,03
МАТ=15,82/1,18/6,08*1,02*1,03

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 Оборудование и материалы СМР=6,08
	6,102

	##
	ФССЦ-509-1834
И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм
(м)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Электромонтажные работы СМР=5,88
	3,06


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6
1. Наличие СРО на виды работ.

2. Выполнить СМР, структуированная кабельная система в  телекоммуникационных комнатах  3-х зданий, по рабочей документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Кол.


Раздел 1. Здание 1.

	1
	ТЕРм10-03-001-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг(шкаф 47U)
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж оборудования:
НР (247,58 руб.): 80% от ФОТ
СП (185,69 руб.): 60% от ФОТ
	2

	2
	ТЕРм10-03-001-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки   (дверь,L-профиль, системные шасси, вент.панель, блок розеток)
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж оборудования:
НР (310,27 руб.): 80% от ФОТ
СП (232,7 руб.): 60% от ФОТ
	16
(1+4+1+1+1)*2

	3
	ТЕРм10-04-112-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100(патч-панель)
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (1463,17 руб.): 92% от ФОТ
СП (1033,76 руб.): 65% от ФОТ
	5

	4
	ТЕРм10-06-055-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон: 12(Монтаж оптической полки)
(1 УССЛК)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (1826,42 руб.): 100% от ФОТ
СП (1187,17 руб.): 65% от ФОТ
	2

	5
	ТЕРм10-03-001-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж оборудования:
НР (77,57 руб.): 80% от ФОТ
СП (58,18 руб.): 60% от ФОТ
	4

	6
	ТЕРм08-02-396-06
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (419,51 руб.): 95% от ФОТ
СП (287,03 руб.): 65% от ФОТ
	0,96
32*3/100

	7
	ТЕРм08-01-087-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Металлические конструкции
(1 т)
1 984,97 = 13 392,96 - 1 x 11 407,99
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (17,65 руб.): 95% от ФОТ
СП (12,08 руб.): 65% от ФОТ
	0,02548
56*0,455/1000

	8
	ТЕРм10-04-066-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Розетка микрофонная (модульное гнездо)
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (926,44 руб.): 92% от ФОТ
СП (654,55 руб.): 65% от ФОТ
	100

	9
	ТЕРм11-04-020-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (2104,04 руб.): 92% от ФОТ
СП (1486,55 руб.): 65% от ФОТ
	100

	10
	ТЕРм10-06-037-13
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (33,1 руб.): 100% от ФОТ
СП (21,52 руб.): 65% от ФОТ
	0,5
50/100

	11
	ФЕРм08-02-390-03
Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (345,52 руб.): 95% от ФОТ
СП (236,41 руб.): 65% от ФОТ
	1,88
94*2/100

	12
	ТЕРм08-02-398-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1368,33 руб.): 95% от ФОТ
СП (936,23 руб.): 65% от ФОТ
	31,67
(3360-188-5)/100

	13
	ТЕРм08-02-399-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (145,31 руб.): 95% от ФОТ
СП (99,42 руб.): 65% от ФОТ
	1,88
188/100

	14
	ТЕРм08-02-413-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж гофрированной трубки с затягиванием кабеля.
(100 м трубок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (10,78 руб.): 95% от ФОТ
СП (7,38 руб.): 65% от ФОТ
	0,05
5/100

	15
	ТЕРм10-01-002-15
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Измерение шнуровых пар(тестирование системы на  соответствие категории 5е)
(1 шнуровая пара)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64
Монтаж оборудования:
НР (4188,8 руб.): 80% от ФОТ
СП (3141,6 руб.): 60% от ФОТ
	100


Стоимость оборудования

	16
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Приборный шкаф, 47U (800х2200х600)   (7821819)  54052,85/3,63*1,03*1,012=15521,36
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	17
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Стенка боковая (2200х800)  (2шт) (8128235)         6163,03/3,63*1,03*1,012=1769,72
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	1

	18
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	L-профиль, 19", 2200мм, 47U  (7827221)             2549,7/3,63*1,03*1,012=732,15
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	4

	19
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	TS системные шасси 17х73мм для шкафа  (8612080)  2093,51/3,63*1,03*1,012=601,15
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	20
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Передние и задние цокольные элементы для шкафа  (8601605)  1026,55/3,63*1,03*1,012=294,78
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	21
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	Боковые цокольные панели для шкафа TS ( 8601085)  1029,05/3,63*1,03*1,012=295,49
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	22
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Цокольный адаптер TS ( 8800220)  378,29/3,63*1,03*1,012=108,63
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	23
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	Ножки для шкафа TS ( 4612000)  773,66/3,63*1,03*1,012=222,16
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	24
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	Соединительная струбцина вертикальная TS/TS ( 8800410)  327,05/3,63*1,03*1,012=93,91
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	25
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Блок розеток, 7 поз., универсальный с выкл. ( 7240220)  1908,53/3,63*1,03*1,012=548,04
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	26
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Набор проводов заземления  (7829100)              2615,53/3,63*1,03*1,012=751,05
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	27
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	Винт М6, крест, (100 шт.)   (2089000)                  230,81/3,63*1,03*1,012=66,28
(уп)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	28
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Гайка М6, без контакта, (50 шт.)  (2092200)            494,53/3,63*1,03*1,012=142,01
(уп)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	4

	29
О
	Прайс лист  стр.01-28
	Компактный светильник REC-LUSL  (4140010)             130,76*55,23/1,18/3,63*1,03*1,012=1309,40
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	30
О
	Прайс-лист  стр.01-29
	Распределительная панель PowerSUM 1100 Category 5e U/UTP Patch Panel, 24 port (108208919) 186,89*55,23/1,18/3,63*1,03/1,012=1336,66
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	5

	31
О
	SYSTIMAX  стр.01-37
	Кабельный органайзер 1U  CM-1U-ML           210/1,18/3,63*1,03*1,012=50,10
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	4

	32
О
	Прайс-лист стр.01-54
	Кросс 19".предсобранный  1U/24 порта  LC Duplex,9/125 mm.24 адаптеров  LC Duplex.сплайс,КДЗС, 48 пигтейлов)                                9617,26/1,18/3,63*1,03*1,012=2340,35
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2


Стоимость материалов.

Лотки металлические.

	33
	ДКС  Прайс-лист стр.01-05
	Лоток металлический перфорированный 80х80х3000 (35301)    291,03*3/1,18/6,08*1,03*1,02=127,85
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	32

	34
	ДКС           Прайс-лист стр.01-05
	Крышка лотка металлического перфорированного 15х80х3000 (35521)                          117,63*3/1,18/6,08*1,03*1,02=51,68
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	32

	35
	ДКС             Прайс-лист стр.01-11
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80х80 DPT(36141) 821,84/1,18/6,08*1,03*1,02=120,35
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	6

	36
	ДКС              Прайс-лист стр.01-10
	Крышка ответвителя Т-образный горизонтальный 15х80 DPT (38041)  387,09/1,18/6,08*1,03*1,02=56,68
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	6

	37
	ДКС            Прайс-лист стр.01-07
	Угол горизонтальный 80х80 СРО 90 (36021)                          452,40/1,18/6,08*1,03*1,02=66,25
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	12

	38
	Прайс-лист стр.01-08
	Крышка угола горизонтального 90гр. 15х80(38001)        288,43/1,18/6,08*1,03*1,02=42,24
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	12

	39
	ДКС               Прайс-лист стр.01-11
	Ответвитель Т-образный   80х80 DL (36249)        623,20/1,18/6,08*1,03*1,02=91,26
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	40
	ДКС                Прайс-лист стр.01-10
	Крышка ответвителя Т-образного 15х80  DL (38362)                                  380,99/1,18/6,08*1,03*1,02=55,79
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	41
	ДКС             Прайс-лист стр.01-07
	Угол вертикальный внутренний 80х80 СS 90 (36681)                          604,59/1,18/6,08*1,03*1,02=88,53
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	42
	ДКС            Прайс-лист стр.01-10
	Крышка угла вертикального внутреннего 15х80 СS  90 (38201)       252,75/1,18/6,08*1,03*1,02=37,01
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	43
	ДКС               Прайс-лист стр.01-09
	Угол вертикальный внешний  80х80 СD 90 (36801)                          616,82/1,18/6,08*1,03*1,02=90,33
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	44
	ДКС            Прайс-лист стр.01-10
	Крышка угла вертикального внешнего 15х80 СD 90 (38241)           270,13/1,18/6,08*1,03*1,02=37,65
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	45
	ДКС             Прайс-лист стр.01-09
	Угол вертикальный внешний   80х80 CDSS 90 (37021)                        1021,28/1,18/6,08*1,03*1,02=149,55
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	46
	ДКС          Прайс-лист стр.01-10
	Крышка угла вертикального  внешнего 15х80 CDSD 90 (38281)      380,05/1,18/6,08*1,03*1,02=55,65
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	47
	ДКС             Прайс-лист стр.01-06
	Пластина для заземления  50-80-100 PTCE (37501)  42,78/1,18/6,08*1,03*1,02=6,26
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	65

	48
	ДКС       Прайс-лист стр.01-06
	Пластина соединительная GTO (37303)              37,66/1,18/6,08*1,03*1,02=5,51
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	130

	49
	ДКС        Прайс-лист стр.01-06
	Соединительный фланец FR 80х80 (37431)   348,12/1,18/6,08*1,03*1,02=50,98
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	11

	50
	ДКС   Прайс-лист стр.01-12
	Консоль облегченная с основанием 100мм (34105)  115,40/1,18/6,08*1,03*1,02=16,9
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	56

	51
	ДКС        Прайс-лист стр.01-13
	Скоба для короба  шириной 100мм TM (30690)                221,76/1,18/6,08*1,03*1,02=32,47
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	15

	52
	Прайс-лист стр.01-08
	Винт М6х10(200шт.)(СМ010610)        1,75/1,18/6,08*1,03*1,02=0,26
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	400

	53
	ДКС      Прайс-лист стр.01-21
	Шпилька резьбовая,оцинкованная М5х8   (СМ030508)  5,95/1,18/6,08*1,03*1,02=0,87
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	100

	54
	Прайс-лист стр.01-08
	Гайка с насечкой М6(200шт.)(СМ100600)        1,94/1,18/6,08*1,03*1,02=0,28
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	400


Лотки пластиковые.

	55
	ДКС  Прайс-лист стр.01-17
	Кабель-канал с крышкой  80х40 TA-GN  (01781),2м  220,94/1,18/6,08*1,03*1,02=32,35
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	188
94*2

	56
	ДКС   Прайс-лист стр.01-17
	Заглушка к  кабель-каналу 80х40 LAN (00871),  80,42/1,18/6,08*1,03*1,02=11,78
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	26

	57
	ДКС    Прайс-лист стр.01-18
	Угол плоский  к  кабель-каналу 80х40 NPAN (01740),  195,45/1,18/6,08*1,03*1,02=28,62
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	15

	58
	ДКС   Прайс-лист стр.01-18
	Угол внутренний   к  кабель-каналу 80х40 NIA (01824),  129,38/1,18/6,08*1,03*1,02=18,95
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	12

	59
	ДКС   Прайс-лист стр.01-17
	Угол внешний   к  кабель-каналу 80х40  (1808),  138,14/1,18/6,08*1,03*1,02=20,23
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	8

	60
	ДКС       Прайс-лист стр.01-19
	Самоклеющаяся разделительная перегородка L=2м  SEP (09514)  56,01/1,18/6,08*1,03*1,02=8,2
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	188
94*2

	61
	ДКС   Прайс-лист стр.01-30
	Фиксатор кабеля к кабельканалу 40х80 TR-ER (07713R)  7,60/1,18/6,08*1,03*1,02=1,11
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	282

	62
	ДКС     Прайс-лист стр.01-30
	Соединение на стык крышки к кабель-каналу 40х80 GAN (00886)    47,26/1,18/6,08*1,03*1,02=6,92
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	94

	63
	ДКС     Прайс-лист стр.01-30
	Соединение на стык профиля   SGAN (00823)    23,06/1,18/6,08*1,03*1,02=3,38
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	94

	64
	ДКС       Прайс-лист стр.01-30
	Т-соединение NTAN 80х40Р(01756),  173,15/1,18/6,08*1,03*1,02=25,36
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	66
	ДКС  Прайс-лист стр.01-19
	Рамка-суппорт на 2 модуля  PDA-DN "Viva"(10043)                                        47,43/1,18/6,08*1,03*1,02=6,95
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	50

	67
	ДКС    Прайс-лист стр.01-20
	Адаптер для модульных разъемов  Systimax  (45006)  14,28/1,18/6,08*1,03*1,02=2,09
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	100

	68
	АМР   Прайс-лист стр.01-32
	Модульное гнездо.Modular Jack SL,RG45,Shielded/категория 5е.   (1375189-1)  337,0/1,18/6,08*1,03*1,02=49,35
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	100


Кабельная продукция.

	55
	ДКС  Прайс-лист стр.01-17
	Кабель-канал с крышкой  80х40 TA-GN  (01781),2м  220,94/1,18/6,08*1,03*1,02=32,35
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	188
94*2

	56
	ДКС   Прайс-лист стр.01-17
	Заглушка к  кабель-каналу 80х40 LAN (00871),  80,42/1,18/6,08*1,03*1,02=11,78
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	26

	57
	ДКС    Прайс-лист стр.01-18
	Угол плоский  к  кабель-каналу 80х40 NPAN (01740),  195,45/1,18/6,08*1,03*1,02=28,62
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	15

	58
	ДКС   Прайс-лист стр.01-18
	Угол внутренний   к  кабель-каналу 80х40 NIA (01824),  129,38/1,18/6,08*1,03*1,02=18,95
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	12

	59
	ДКС   Прайс-лист стр.01-17
	Угол внешний   к  кабель-каналу 80х40  (1808),  138,14/1,18/6,08*1,03*1,02=20,23
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	8

	60
	ДКС       Прайс-лист стр.01-19
	Самоклеющаяся разделительная перегородка L=2м  SEP (09514)  56,01/1,18/6,08*1,03*1,02=8,2
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	188
94*2

	61
	ДКС   Прайс-лист стр.01-30
	Фиксатор кабеля к кабельканалу 40х80 TR-ER (07713R)  7,60/1,18/6,08*1,03*1,02=1,11
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	282

	62
	ДКС     Прайс-лист стр.01-30
	Соединение на стык крышки к кабель-каналу 40х80 GAN (00886)    47,26/1,18/6,08*1,03*1,02=6,92
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	94

	63
	ДКС     Прайс-лист стр.01-30
	Соединение на стык профиля   SGAN (00823)    23,06/1,18/6,08*1,03*1,02=3,38
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	94

	64
	ДКС       Прайс-лист стр.01-30
	Т-соединение NTAN 80х40Р(01756),  173,15/1,18/6,08*1,03*1,02=25,36
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	66
	ДКС  Прайс-лист стр.01-19
	Рамка-суппорт на 2 модуля  PDA-DN "Viva"(10043)                                        47,43/1,18/6,08*1,03*1,02=6,95
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	50

	67
	ДКС    Прайс-лист стр.01-20
	Адаптер для модульных разъемов  Systimax  (45006)  14,28/1,18/6,08*1,03*1,02=2,09
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	100

	68
	АМР   Прайс-лист стр.01-32
	Модульное гнездо.Modular Jack SL,RG45,Shielded/категория 5е.   (1375189-1)  337,0/1,18/6,08*1,03*1,02=49,35
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	100


Раздел 2. Здание 2.

	75
	ТЕРм10-03-001-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг(шкаф 47U)
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж оборудования:
НР (247,58 руб.): 80% от ФОТ
СП (185,69 руб.): 60% от ФОТ
	2

	76
	ТЕРм10-03-001-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки     (дверь,L-профиль, системные шасси, вент.панель, блок розеток)
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж оборудования:
НР (310,27 руб.): 80% от ФОТ
СП (232,7 руб.): 60% от ФОТ
	16
(1+4+1+1+1)*2

	77
	ТЕРм10-04-112-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100(патч-панель)
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (1463,17 руб.): 92% от ФОТ
СП (1033,76 руб.): 65% от ФОТ
	5

	78
	ТЕРм10-03-001-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж оборудования:
НР (77,57 руб.): 80% от ФОТ
СП (58,18 руб.): 60% от ФОТ
	4

	79
	ТЕРм08-02-396-06
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (275,3 руб.): 95% от ФОТ
СП (188,36 руб.): 65% от ФОТ
	0,63
21*3/100

	80
	ТЕРм08-01-087-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Металлические конструкции
(1 т)
1 984,97 = 13 392,96 - 1 x 11 407,99
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (15,76 руб.): 95% от ФОТ
СП (10,78 руб.): 65% от ФОТ
	0,02275
50*0,455/1000

	81
	ТЕРм10-04-066-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Розетка микрофонная (модульное гнездо)
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (926,44 руб.): 92% от ФОТ
СП (654,55 руб.): 65% от ФОТ
	100

	82
	ТЕРм10-06-055-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон: 12(Монтаж оптической полки)
(1 УССЛК)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (1826,42 руб.): 100% от ФОТ
СП (1187,17 руб.): 65% от ФОТ
	2

	83
	ТЕРм11-04-020-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (2104,04 руб.): 92% от ФОТ
СП (1486,55 руб.): 65% от ФОТ
	100

	84
	ТЕРм10-06-037-13
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (33,1 руб.): 100% от ФОТ
СП (21,52 руб.): 65% от ФОТ
	0,5
50/100

	85
	ФЕРм08-02-390-03
Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (624,88 руб.): 95% от ФОТ
СП (427,55 руб.): 65% от ФОТ
	3,4
170*2/100

	86
	ТЕРм08-02-398-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (2347,82 руб.): 95% от ФОТ
СП (1606,4 руб.): 65% от ФОТ
	54,34
(5800-340-26)/100

	87
	ТЕРм08-02-399-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (262,8 руб.): 95% от ФОТ
СП (179,81 руб.): 65% от ФОТ
	3,4
340/100

	88
	ТЕРм08-02-413-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж гофрированной трубки с затягиванием кабеля.
(100 м трубок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (56,1 руб.): 95% от ФОТ
СП (38,38 руб.): 65% от ФОТ
	0,26
26/100

	89
	ТЕРм10-01-002-15
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Измерение шнуровых пар(тестирование системы на  соответствие категории 5е)
(1 шнуровая пара)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж оборудования:
НР (4188,8 руб.): 80% от ФОТ
СП (3141,6 руб.): 60% от ФОТ
	100


Стоимость оборудования

	90
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Приборный шкаф, 47U (800х2200х600)   (7821819)  54052,85/3,63*1,03*1,012=15521,36
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	91
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Стенка боковая (2200х800)  (2шт) (8128235)         6163,03/3,63*1,03*1,012=1769,72
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	1

	92
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	L-профиль, 19", 2200мм, 47U  (7827221)             2549,7/3,63*1,03*1,012=732,15
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	4

	93
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	TS системные шасси 17х73мм для шкафа  (8612080)  2093,51/3,63*1,03*1,012=601,15
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	94
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Передние и задние цокольные элементы для шкафа  (8601605)  1026,55/3,63*1,03*1,012=294,78
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	95
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	Боковые цокольные панели для шкафа TS ( 8601085)  1029,05/3,63*1,03*1,012=295,49
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	96
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Цокольный адаптер TS ( 8800220)  378,29/3,63*1,03*1,012=108,63
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	97
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	Ножки для шкафа TS ( 4612000)  773,66/3,63*1,03*1,012=222,16
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	98
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	Соединительная струбцина вертикальная TS/TS ( 8800410)  327,05/3,63*1,03*1,012=93,91
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	99
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Блок розеток, 7 поз., универсальный с выкл. ( 7240220)  1908,53/3,63*1,03*1,012=548,04
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	100
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Набор проводов заземления  (7829100)              2615,53/3,63*1,03*1,012=751,05
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	101
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	Винт М6, крест, (100 шт.)   (2089000)                  230,81/3,63*1,03*1,012=66,28
(уп)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	102
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Гайка М6, без контакта, (50 шт.)  (2092200)            494,53/3,63*1,03*1,012=142,01
(уп)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	4

	103
О
	Прайс-лист  стр.01-29
	Распределительная панель PowerSUM 1100 Category 5e U/UTP Patch Panel, 24 port (108208919) 186,89*55,23/1,18/3,63*1,03*1,012 =1368,93
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	5

	104
О
	SYSTIMAX  стр.01-37
	Кабельный организатор 1U  CM-1U-ML           210/1,18/3,63*1,03*1,012=51,10
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	4

	105
О
	Прайс-лист стр.01-54
	Кросс 19".предсобранный  1U/24 порта  LC Duplex,9/125 mm.24 адаптеров  LC Duplex.сплайс,КДЗС, 48 пигтейлов)                                9617,26/1,18/3,63*1,03*1,012=2340,35
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2


Стоимость материалов.

Лотки металлические.

	106
	ДКС  Прайс-лист стр.01-05
	Лоток металлический перфорированный 80х80х3000 (35301)    291,03*3/1,18/6,08*1,03*1,02=127,85
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	21

	107
	ДКС           Прайс-лист стр.01-05
	Крышка лотка металлического перфорированного 15х80х3000 (35521)                          117,63*3/1,18/6,08*1,03*1,02=51,68
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	21

	108
	ДКС             Прайс-лист стр.01-11
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80х80 DPT(36141) 821,84/1,18/6,08*1,03*1,02=120,35
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	109
	ДКС              Прайс-лист стр.01-10
	Крышка ответвителя Т-образный горизонтальный 15х80 DPT (38041)  387,09 /1,18/6,08*1,03*1,02=56,68
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	110
	ДКС            Прайс-лист стр.01-07
	Угол горизонтальный 80х80 СРО 90 (36021)                          452,40/1,18/6,08*1,03*1,02=66,25
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	27

	111
	Прайс-лист стр.01-08
	Крышка угола горизонтального 90гр. 15х80(38001)        288,43/1,18/6,08*1,03*1,02=42,24
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	27

	112
	ДКС               Прайс-лист стр.01-11
	Ответвитель Т-образный вертикальный  боковой  80х80 ТDS (37161)        1440,93/1,18/6,08*1,03*1,02=211,01
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	113
	ДКС                Прайс-лист стр.01-10
	Крышка ответвителя Т-образного вертикального бокового 15х80  ТDS (38301)                                          329,79/1,18/6,08*1,03*1,02=48,29
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	114
	ДКС             Прайс-лист стр.01-08
	Угол горизонтальный изменяемый  80х80 СРО 90 (36012)                          669,60/1,18/6,08*1,03*1,02=98,05
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	115
	ДКС             Прайс-лист стр.01-07
	Угол вертикальный внутренний 80х80 СS 90 (36681)                          604,59/1,18/6,08*1,03*1,02=88,53
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	116
	ДКС            Прайс-лист стр.01-10
	Крышка угла вертикального внутреннего 15х80 СS  90 (38201)      252,75/1,18/6,08*1,03*1,02=37,01
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	117
	ДКС               Прайс-лист стр.01-09
	Угол вертикальный внешний  80х80 СD 90 (36801)                          616,82/1,18/6,08*1,03*1,02=90,33
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	118
	ДКС            Прайс-лист стр.01-10
	Крышка угла вертикального внешнего 15х80 СD 90 (38241)           270,13/1,18/6,08*1,03*1,02=39,56
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	1

	119
	ДКС                       Прайс-лист стр.01-09
	Угол вертикальный внешний 80х80 СDSD 90 (37001)                          1021,28/1,18/6,08*1,03*1,02=149,55
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	120
	ДКС          Прайс-лист стр.01-10
	Крышка угла вертикального  внешнего 15х80 CDSD 90 (38281)      380,05/1,18/6,08*1,03*1,02=55,65
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	121
	ДКС             Прайс-лист стр.01-06
	Пластина для заземления  50-80-100 PTCE (37501)  42,78/1,18/6,08*1,03*1,02=6,26
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	59

	122
	ДКС       Прайс-лист стр.01-06
	Пластина соединительная GTO (37303)              37,66/1,18/6,08*1,03*1,02=5,51
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	118

	123
	ДКС        Прайс-лист стр.01-06
	Соединительный фланец FR 80х80 (37431)                                             348,12/1,18/6,08*1,03*1,02=50,98
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	10

	124
	ДКС   Прайс-лист стр.01-12
	Консоль облегченная с основанием 100мм (34105)  115,40/1,18/6,08*1,03*1,02=16,90
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	50

	125
	ДКС        Прайс-лист стр.01-14
	Пластина монтажная горизонтальная  LP4000  199,42/1,18/6,08*1,03*1,02=29,20
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	9

	126
	ДКС      Прайс-лист стр.01-22
	Шпилька резьбовая,оцинкованная М8х2000 DIN 975/976  (35006)  101,60/1,18/6,08*1,03*1,02=14,88
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	127
	Прайс-лист стр.01-23
	Гайка с насечкой М8 DIN  6923 (37533)                                            2,28/1,18/6,08*1,03*1,02=0,33
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	128
	Прайс-лист стр.01-24
	Гайка шестигранная оцинкованная М8 DIN  934 (34077)        1,25/1,18/6,08*1,03*1,02=0,18
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	129
	Прайс-лист стр.01-25
	Шайба кузовная  М8   DIN 9021 (37552)                    703,86/200/1,18/6,08*1,03*1,02=0,52
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	8

	130
	Прайс-лист стр.01-26
	Шайба -гровер  М8   DIN 127  (37552)        0,77/1,18/6,08*1,03*1,02=0,11
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	8

	131
	ДКС           Прайс-лист стр.01-21
	Анкер стальной забивной   М8  СМ400830             9,32/1,18/6,08*1,03*1,02=1,36
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	4


Лотки пластиковые

	132
	ДКС  Прайс-лист стр.01-17
	Кабель-канал с крышкой  80х40 TA-GN  (01781),2м  220,94/1,18/6,08*1,03*1,02=32,35
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	340
170*2

	133
	ДКС   Прайс-лист стр.01-17
	Заглушка к  кабель-каналу 80х40 LAN (00871),  80,42/1,18/6,08*1,03*1,02=11,78
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	41

	134
	ДКС    Прайс-лист стр.01-18
	Угол плоский  к  кабель-каналу 80х40 NPAN (01740),  195,45/1,18/6,08*1,03*1,02=28,62
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	10

	135
	ДКС   Прайс-лист стр.01-18
	Угол внутренний   к  кабель-каналу 80х40 NIA (01824),  129,38/1,18/6,08*1,03*1,02=18,95
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	29

	136
	ДКС   Прайс-лист стр.01-17
	Угол внешний   к  кабель-каналу 80х40  (1808),  138,14/1,18/6,08*1,03*1,02=20,23
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	20

	137
	ДКС       Прайс-лист стр.01-19
	Самоклеющаяся разделительная перегородка L=2м  SEP (09514)  56,01/1,18/6,08*1,03*1,02=8,20
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	340
170*2

	138
	ДКС   Прайс-лист стр.01-30
	Фиксатор кабеля к кабельканалу 40х80 TR-ER (07713R)  7,60/1,18/6,08*1,03*1,02=1,11
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	680

	139
	ДКС     Прайс-лист стр.01-30
	Соединение на стык крышки к кабель-каналу 40х80 GAN (00886)    47,26/1,18/6,08*1,03*1,02=6,92
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	170

	140
	ДКС     Прайс-лист стр.01-30
	Соединение на стык профиля   SGAN (00823)    23,06/1,18/6,08*1,03*1,02=3,38
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	170

	141
	ДКС       Прайс-лист стр.01-30
	Т-соединение NTAN 80х40Р(01756),  173,15/1,18/6,08*1,03*1,02=25,36
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	5

	143
	ДКС  Прайс-лист стр.01-19
	Рамка-суппорт на 2 модуля  PDA-DN "Viva"(10043)                                        47,43/1,18/6,08*1,03*1,02=6,95
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	50

	144
	ДКС    Прайс-лист стр.01-20
	Адаптер для модульных разъемов  Systimax  (45006)  14,28/1,18/6,08*1,03*1,02=2,09
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	100

	145
	АМР   Прайс-лист стр.01-32
	Модульное гнездо.Modular Jack SL,RG45,Shielded/категория 5е.   (1375189-1)  337,0/1,18/6,08*1,03*1,02=49,35
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	100


Кабельная продукция.

	146
	Systimax    Прайс-лист стр.01-34
	Кабель 3061А WH 4/24 W1000 PowerSUM 5eU/UTR LSZH,CM rated,4 pair count,1000ft  (107573545) 6624,0/1,18/6,08*1,03*1,02=970
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	5,916
5800*1,02/1000

	147
	Systimax    Прайс-лист стр.01-35
	D8PS-4,шнур RJ45-RJ45,категория 5е,3м. СРС6642-03 F010   240,0/1,18/6,08*1,03*1,02=35,15
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	100

	148
	Systimax   Прайс-лист стр.01-35
	D8PS-4,шнур RJ45-RJ45,категория 5е,2м. СРС6642-03 F007   195,2/1,18/6,08*1,03*1,02=28,58
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	100

	149
	SYSTIMAX   Прайс-лист стр.01-39
	Шнур волокно-оптический  SC-LC Dupleх,SM(9/125),L= 3,0м  402.0/1,18/6,08*1,03*1,02=58,87
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	5

	150
	SYSTIMAX   Прайс-лист стр.01-38
	Шнур волокно-оптический  SC-LC Dupleх,SM(9/125),L= 1,0м  360,00/1,18/6,08*1,03*1,02=52,72
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	15

	151
	ДКС Прайс-лист стр.01-16
	Труба ПХВ гофрированная  д.32мм    24,71/1,18/6,08*1,03*1,02=3,62
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	26


Раздел 3. Здание 3.

	152
	ТЕРм10-03-001-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг(шкаф 47U)
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж оборудования:
НР (247,58 руб.): 80% от ФОТ
СП (185,69 руб.): 60% от ФОТ
	2

	153
	ТЕРм10-03-001-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки   (дверь,L-профиль, системные шасси, вент.панель, блок розеток)
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж оборудования:
НР (310,27 руб.): 80% от ФОТ
СП (232,7 руб.): 60% от ФОТ
	16
(1+4+1+1+1)*2

	154
	ТЕРм10-04-112-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100(патч-панель)
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (2048,44 руб.): 92% от ФОТ
СП (1447,26 руб.): 65% от ФОТ
	7

	155
	ТЕРм10-03-001-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж оборудования:
НР (116,35 руб.): 80% от ФОТ
СП (87,26 руб.): 60% от ФОТ
	6

	156
	ТЕРм08-02-396-06
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (865,24 руб.): 95% от ФОТ
СП (592,01 руб.): 65% от ФОТ
	1,98
66*3/100

	157
	ТЕРм08-01-087-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Металлические конструкции
(1 т)
1 984,97 = 13 392,96 - 1 x 11 407,99
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (44,14 руб.): 95% от ФОТ
СП (30,2 руб.): 65% от ФОТ
	0,0637
(140*0,455)/1000

	158
	ТЕРм10-04-066-07
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Розетка микрофонная (модульное гнездо)
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (907,91 руб.): 92% от ФОТ
СП (641,46 руб.): 65% от ФОТ
	98

	159
	ТЕРм11-04-020-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (2061,96 руб.): 92% от ФОТ
СП (1456,82 руб.): 65% от ФОТ
	98

	160
	ТЕРм10-06-037-13
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Прокладка и монтаж сетей связи СМР=6,64
Прокладка и монтаж сетей связи:
НР (32,43 руб.): 100% от ФОТ
СП (21,08 руб.): 65% от ФОТ
	0,49
49/100

	161
	ФЕРм08-02-390-03
Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (496,22 руб.): 95% от ФОТ
СП (339,52 руб.): 65% от ФОТ
	2,7
135*2/100

	162
	ТЕРм08-02-398-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (4214,74 руб.): 95% от ФОТ
СП (2883,77 руб.): 65% от ФОТ
	97,55
(9900-135-10)/100

	163
	ТЕРм08-02-399-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (208,69 руб.): 95% от ФОТ
СП (142,79 руб.): 65% от ФОТ
	2,7
270/100

	164
	ТЕРм08-02-413-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж гофрированной трубки с затягиванием кабеля.
(100 м трубок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (21,57 руб.): 95% от ФОТ
СП (14,76 руб.): 65% от ФОТ
	0,1
10/100

	165
	ТЕРм10-01-002-15
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Измерение шнуровых пар(тестирование системы на  соответствие категории 5е)
(1 шнуровая пара)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Монтаж оборудования СМР=5,51
Монтаж оборудования:
НР (4105,02 руб.): 80% от ФОТ
СП (3078,77 руб.): 60% от ФОТ
	98


Стоимость оборудования

	166
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Приборный шкаф, 47U (800х2200х600)   (7821819)  54052,85/3,63*1,03*1,012=15521,36
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	167
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Стенка боковая (2200х800)  (2шт) (8128235)         6163,03/3,63*1,03*1,012=1769,72
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	1

	168
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	L-профиль, 19", 2200мм, 47U  (7827221)             2549,7/3,63*1,03*1,012=732,15
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	4

	169
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	TS системные шасси 17х73мм для шкафа  (8612080)  2093,51/3,63*1,03*1,012=601,15
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	170
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Передние и задние цокольные элементы для шкафа  (8601605)  1026,55/3,63*1,03*1,012=294,78
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	171
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	Боковые цокольные панели для шкафа TS ( 8601085)  1029,05/3,63*1,03*1,012=295,49
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	172
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Цокольный адаптер TS ( 8800220)  378,29/3,63*1,03*1,012=108,63
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	173
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	Ножки для шкафа TS ( 4612000)  773,66/3,63*1,03*1,012=222,16
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	174
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	Соединительная струбцина вертикальная TS/TS ( 8800410)  327,05/3,63*1,03*1,012=93,91
(комплект)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	175
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Блок розеток, 7 поз., универсальный с выкл. ( 7240220)  1908,53/3,63*1,03*1,012=548,04
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	176
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Набор проводов заземления  (7829100)              2615,53/3,63*1,03*1,012=751,05
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	177
О
	Прайс лист ООО "Риттал", стр.01-27
	Винт М6, крест, (100 шт.)   (2089000)                  230,81/3,63*1,03*1,012=66,28
(уп)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2

	178
О
	Прайс лист ООО "Риттал",стр.01-27
	Гайка М6, без контакта, (50 шт.)  (2092200)            494,53/3,63*1,03*1,012=142,01
(уп)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	4

	179
О
	Прайс-лист  стр.01-29
	Распределительная панель PowerSUM 1100 Category 5e U/UTP Patch Panel, 24 port (108208919) 186,89*55,23/1,18/3,63*1,03*1,012=1368,93
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	7

	180
О
	SYSTIMAX  стр.01-37
	Кабельный органайзер 1U  CM-1U-ML           210/1,18/3,63*1,03*1,012=51,10
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	6

	181
О
	Прайс-лист стр.01-54
	Кросс 19".предсобранный  1U/24 порта  LC Duplex,9/125 mm.24 адаптеров  LC Duplex.сплайс,КДЗС, 48 пигтейлов)                                9617,26/1,18/3,63*1,03*1,012=2340,35
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 Оборудование СМР=3,63
Оборудование
	2


Стоимость материалов.

Лотки металлические.

	182
	ДКС  Прайс-лист стр.01-05
	Лоток металлический перфорированный 80х80х3000 (35301)    291,03*3/1,18/6,08*1,03*1,02=127,85
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	66

	183
	ДКС           Прайс-лист стр.01-05
	Крышка лотка металлического перфорированного 15х80х3000 (35521)                          117,63*3/1,18/6,08*1,03*1,02=51,68
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	66

	184
	ДКС             Прайс-лист стр.01-11
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80х80 DPT(36141) 821,84/1,18/6,08*1,03*1,02=120,35
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	185
	ДКС              Прайс-лист стр.01-10
	Крышка ответвителя Т-образный горизонтальный 15х80 DPT (38041)  387,09 /1,18/6,08*1,03*1,02=56,68
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	186
	ДКС            Прайс-лист стр.01-07
	Угол горизонтальный 80х80 СРО 90 (36021)                          452,40/1,18/6,08*1,03*1,02=66,25
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	22

	187
	Прайс-лист стр.01-08
	Крышка угола горизонтального 90гр. 15х80(38001)        288,43/1,18/6,08*1,03*1,02=42,24
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	22

	188
	ДКС             Прайс-лист стр.01-08
	Угол горизонтальный изменяемый  80х80 СРО 90 (36012)                          669,60/1,18/6,08*1,03*1,02=98,05
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	189
	Прайс-лист стр.01-11
	Отвердитель Т-образный 80х80(36249)        623,2/1,18/6,08*1,03*1,02=91,26
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	5

	190
	Прайс-лист стр.01-10
	Крышка отвердителя Т-образного 15х80(38362)        3801,99/1,18/6,08*1,03*1,02=556,75
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	5

	191
	ДКС             Прайс-лист стр.01-07
	Угол вертикальный внутренний 80х80 СS 90 (36681)                          604,59/1,18/6,08*1,03*1,02=88,53
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	192
	ДКС            Прайс-лист стр.01-10
	Крышка угла вертикального внутреннего 15х80 СS  90 (38201)     252,75/1,18/6,08*1,03*1,02=37,01
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	193
	ДКС               Прайс-лист стр.01-09
	Угол вертикальный внешний  80х80 СD 90 (36801)                          616,82/1,18/6,08*1,03*1,02=90,33
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	194
	ДКС            Прайс-лист стр.01-10
	Крышка угла вертикального внешнего 15х80 СD 90 (38241)           270,13/1,18/6,08*1,03*1,02=39,56
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	2

	195
	ДКС             Прайс-лист стр.01-06
	Пластина для заземления  50-80-100 PTCE (37501)  42,78/1,18/6,08*1,03*1,02=6,26
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	105

	196
	ДКС       Прайс-лист стр.01-06
	Пластина соединительная GTO (37303)              37,66/1,18/6,08*1,03*1,02=5,51
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	220

	197
	ДКС        Прайс-лист стр.01-06
	Соединительный фланец FR 80х80 (37431)                                             348,12/1,18/6,08*1,03*1,02=50,98
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	5

	198
	ДКС   Прайс-лист стр.01-12
	Консоль облегченная с основанием 100мм (34105)  115,40/1,18/6,08*1,03*1,02=16,90
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	140

	199
	ДКС      Прайс-лист стр.01-22
	Шпилька резьбовая,оцинкованная М8х2000 DIN 975/976  (35006)  101,60/1,18/6,08*1,03*1,02=14,88
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	200
	Прайс-лист стр.01-23
	Гайка с насечкой М8 DIN  6923 (37533)                                              2,28/1,18/6,08*1,03*1,02=0,33
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	10

	201
	Прайс-лист стр.01-24
	Гайка шестигранная оцинкованная М8 DIN  934 (34077)        1,25/1,18/6,08*1,03*1,02=0,18
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	10

	202
	Прайс-лист стр.01-25
	Шайба кузовная  М8   DIN 9021 (37552)                    703,86/200/1,18/6,08*1,03*1,02=0,52
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	20

	203
	Прайс-лист стр.01-26
	Шайба -гровер  М8   DIN 127  (37552)        0,77/1,18/6,08*1,03*1,02=0,13
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	20

	204
	ДКС           Прайс-лист стр.01-21
	Анкер стальной забивной   М8  СМ400830             9,32/1,18/6,08*1,03*1,02=1,36
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	10


Лотки пластиковые.

	205
	ДКС  Прайс-лист стр.01-17
	Кабель-канал с крышкой  80х40 TA-GN  (01781),2м  220,94/1,18/6,08*1,03*1,02=32,35
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	270
135*2

	206
	ДКС   Прайс-лист стр.01-17
	Заглушка к  кабель-каналу 80х40 LAN (00871),  80,42/1,18/6,08*1,03*1,02=11,78
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	40

	207
	ДКС    Прайс-лист стр.01-18
	Угол плоский  к  кабель-каналу 80х40 NPAN (01740),  195,45/1,18/6,08=27,24
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	22

	208
	ДКС   Прайс-лист стр.01-18
	Угол внутренний   к  кабель-каналу 80х40 NIA (01824),  129,38/1,18/6,08*1,03*1,02=18,95
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	13

	209
	ДКС   Прайс-лист стр.01-17
	Угол внешний   к  кабель-каналу 80х40  (1808),  138,14/1,18/6,08*1,03*1,02=20,23
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	8

	210
	ДКС       Прайс-лист стр.01-19
	Самоклеющаяся разделительная перегородка L=2м  SEP (09514)  56,01/1,18/6,08*1,03*1,02=8,20
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	270
135*2

	211
	ДКС   Прайс-лист стр.01-30
	Фиксатор кабеля к кабельканалу 40х80 TR-ER (07713R)  7,60/1,18/6,08*1,03*1,02=1,11
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	540

	212
	ДКС     Прайс-лист стр.01-30
	Соединение на стык крышки к кабель-каналу 40х80 GAN (00886)    47,26/1,18/6,08*1,03*1,02=6,92
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	135

	213
	ДКС     Прайс-лист стр.01-30
	Соединение на стык профиля   SGAN (00823)    23,06/1,18/6,08*1,03*1,02=3,38
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	135

	214
	ДКС       Прайс-лист стр.01-30
	Т-соединение NTAN 80х40Р(01756),  173,15/1,18/6,08*1,03*1,02=25,36
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	4

	216
	ДКС  Прайс-лист стр.01-19
	Рамка-суппорт на 2 модуля  PDA-DN "Viva"(10043)                                        47,43/1,18/6,08*1,03*1,02=6,95
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	49

	217
	ДКС    Прайс-лист стр.01-20
	Адаптер для модульных разъемов  Systimax  (45006)  14,28/1,18/6,08*1,03*1,02=2,09
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	98

	218
	АМР   Прайс-лист стр.01-32
	Модульное гнездо.Modular Jack SL,RG45,Shielded/категория 5е.   (1375189-1)  337,0/1,18/6,08*1,03*1,02=49,35
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	98


Кабельная продукция.

	219
	Systimax    Прайс-лист стр.01-34
	Кабель 3061А WH 4/24 W1000 PowerSUM 5eU/UTR LSZH,CM rated,4 pair count,1000ft  (107573545)(305м) 6624,0/305/1,18/6,08*1,03*1,02=3,18
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	10098
9900*1,02

	220
	Systimax   Прайс-лист стр.01-35
	D8PS-4,шнур RJ45-RJ45,категория 5е,2м. СРС6642-03 F007   195,2/1,18/6,08*1,03*1,02=28,58
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	100

	221
	Systimax    Прайс-лист стр.01-35
	D8PS-4,шнур RJ45-RJ45,категория 5е,3м. СРС6642-03 F010   240,0/1,18/6,08*1,03*1,02=35,15
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Электромонтажные работы на других объектах СМР=5,88
Электромонтажные работы на других объектах
	98

	222
	SYSTIMAX   Прайс-лист стр.01-39
	Шнур волокно-оптический  SC-LC Dupleх,SM(9/125),L= 3,0м  402.0/1,18/6,08*1,03*1,02=58,87
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	5

	223
	SYSTIMAX   Прайс-лист стр.01-38
	Шнур волокно-оптический  SC-LC Dupleх,SM(9/125),L= 1,0м  360,00/1,18/6,08*1,03*1,02=52,72
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	15

	224
	ДКС Прайс-лист стр.01-16
	Труба ПХВ гофрированная  д.32мм    24,71/1,18/6,08*1,03*1,02=3,62
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 Материалы и оборудование СМР=6,08
Электромонтажные работы на других объектах
	10


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7
1. Наличие СРО на виды работ.

2. Выполнить  ПНР, автоматическая пожарная сигнализация, оповещение о пожаре в  телекоммуникационных комнатах  3-х зданий, по рабочей документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Кол.


Раздел 1. Здание 1.

	1
	ТЕРп02-01-002-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
(1 система)
(К=0,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Пусконаладочные работы СМР=11,73
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (482,77 руб.): 65% от ФОТ
СП (297,09 руб.): 40% от ФОТ
	1


Раздел 2. Здание 2.

	2
	ТЕРп02-01-002-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
(1 система)
(К=0,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Пусконаладочные работы СМР=11,73
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (482,77 руб.): 65% от ФОТ
СП (297,09 руб.): 40% от ФОТ
	1

	3
	ТЕРп02-01-002-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03
(1 канал)
(К=0,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Пусконаладочные работы СМР=11,73
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (141,43 руб.): 65% от ФОТ
СП (87,04 руб.): 40% от ФОТ
	3


Раздел 3. Здание 3.

	4
	ТЕРп02-01-002-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
(1 система)
(К=0,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Пусконаладочные работы СМР=11,73
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (482,77 руб.): 65% от ФОТ
СП (297,09 руб.): 40% от ФОТ
	1

	5
	ТЕРп02-01-002-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03
(1 канал)
(К=0,5 ОЗП=0,5; ТЗ=0,5)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Пусконаладочные работы СМР=11,73
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
НР (141,43 руб.): 65% от ФОТ
СП (87,04 руб.): 40% от ФОТ
	3


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8
1. Наличие СРО на виды работ.

2. Выполнить  СМР, строительные работы в  телекоммуникационных комнатах  3-х зданий, по рабочей документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Кол.


Раздел 1. Здание 1.

	1
	ТЕР15-07-003-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы:
НР (23,27 руб.): 105% от ФОТ
СП (12,19 руб.): 55% от ФОТ
	0,48
48/100

	2
	ТЕР15-04-005-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
911,49 = 1 743,13 - 0,063 x 13 200,65
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы:
НР (156,04 руб.): 105% от ФОТ
СП (81,74 руб.): 55% от ФОТ
	0,48
48,00/100

	3
	ТСЦ-101-3004
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Краски водно-дисперсионные акрилатные Акрит 4: белая
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы
	30,2

	4
	ТЕР15-01-047-15
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15.1 Отделочные работы - подв.потолки "Армстронг" СМР=6,72
Отделочные работы:
НР (136,84 руб.): 105% от ФОТ
СП (71,68 руб.): 55% от ФОТ
	0,0987
9,87/100

	5
	ТЕР11-01-011-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.15 Устройство стяжек цементных СМР=11,61
Полы:
НР (48,76 руб.): 123% от ФОТ
СП (29,73 руб.): 75% от ФОТ
	0,0887
(9,87-1,0)/100

	6
	ТЕР09-03-049-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж  фальш полов из плит размером 600х600 мм:  штампованных
(100 м2 пола)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
09 Строительные металлические конструкции СМР=5,82
Строительные металлические конструкции:
НР (523,43 руб.): 90% от ФОТ
СП (494,35 руб.): 85% от ФОТ
	0,0987
9,87/100

	7
	Прайс-лист стр.4-13
	Плиты фальшпола с антист. гомогенным линолеумом 36GSB-P. Jansen.                                                ц/о:115,14*55,23/1,18/6,08*1,03*1,02=693,82
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Оборудование и материалы СМР=6,08
Строительные металлические конструкции
	10,0674
9,87*1,02

	8
	Прайс-лист стр.4-13
	Установочные комплекты для фальшпола М16/140-G Jansen.         ц/о:10,91*55,23/1,18/6,08*1,03*1,02=65,74
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Оборудование и материалы СМР=6,08
Строительные металлические конструкции
	9,87

	9
	ТЕР11-01-011-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство пандуса: цементного толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.15 Устройство стяжек цементных СМР=11,61
Полы:
НР (6,61 руб.): 123% от ФОТ
СП (4,03 руб.): 75% от ФОТ
	0,012
1,2/100

	10
	ТЕР11-01-011-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство пандуса: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять 11-01-011-01  к=9
(100 м2 стяжки)
(к=9 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.15 Устройство стяжек цементных СМР=11,61
Полы:
НР (1,19 руб.): 123% от ФОТ
СП (0,73 руб.): 75% от ФОТ
	0,012
1,2/100

	11
	ТЕР10-04-013-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Деревянные конструкции СМР=4,39
Деревянные конструкции:
НР (55,34 руб.): 118% от ФОТ
СП (29,55 руб.): 63% от ФОТ
	0,02121
2,121/100

	12
	ООО"КвантДвериВорота", (495)-454-33-75, стр.5-8
	Дверной блок металлический противопожарный Д-1-60 однопольный  с врезным замком, защелками, ручками и петлями, кодовым замком                    20090,56:1,18:6,08х1,03х1,02=2941,93
(компл)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Оборудование и материалы СМР=6,08
Строительные металлические конструкции
	1

	13
	ТЕР07-05-039-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство герметизации коробок   дверей пеной
(100 м шва)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве - промышленные СМР=6,89
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
НР (27,5 руб.): 155% от ФОТ
СП (17,74 руб.): 100% от ФОТ
	0,062
6,2/100

	14
	ТЕР10-01-060-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка и крепление наличников
(100 м коробок блоков)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Деревянные конструкции СМР=4,39
Деревянные конструкции:
НР (10,64 руб.): 118% от ФОТ
СП (5,68 руб.): 63% от ФОТ
	0,104
10,4/100

	15
	ТСЦ-203-0360
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Деревянные конструкции СМР=4,39
Деревянные конструкции
	11,65

	16
	Прайс стр.4-15
	Огнетушитель ОУ-5                           ц/о:1200/1,18/6,08*1,03*1,02=175,72
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Оборудование и материалы СМР=6,08
Отделочные работы
	2


Разборка (демонтаж)

	17
	ТЕР46-04-012-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
46 Работы при реконструкции зданий и сооружений СМР=8,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (25,51 руб.): 110% от ФОТ
СП (16,23 руб.): 70% от ФОТ
	0,0212
2,12/100

	18
	ТЕР46-04-011-14
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
46 Работы при реконструкции зданий и сооружений СМР=8,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (33 руб.): 110% от ФОТ
СП (21 руб.): 70% от ФОТ
	0,0987
9,87/100

	19
	ТЕР46-02-009-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Расчистка поверхностей стен от старых покрытий.
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
46 Работы при реконструкции зданий и сооружений СМР=8,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (110,97 руб.): 110% от ФОТ
СП (70,62 руб.): 70% от ФОТ
	0,48
(48,00)/100

	20
	ФССЦпг01-01-01-041
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,15

	21
	ФССЦпг03-21-01-009
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,15


Раздел 2. Здание 2.

	22
	ТЕР10-05-002-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10.7 Система "Кнауф" (ГВЛ и ГКЛ) СМР=8,07
Деревянные конструкции:
НР (434,84 руб.): 118% от ФОТ
СП (232,16 руб.): 63% от ФОТ
	0,22
22,00/100

	23
	ФССЦ-104-0919
И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356
	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изолайт" (плотность 50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10.7 Система "Кнауф" (ГВЛ и ГКЛ) СМР=8,07
Деревянные конструкции
	1,133
22,66*0,05

	24
	ТЕР15-02-031-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы:
НР (46 руб.): 105% от ФОТ
СП (24,1 руб.): 55% от ФОТ
	0,0168
1,68/100

	25
	ТЕР15-07-003-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы:
НР (31,5 руб.): 105% от ФОТ
СП (16,5 руб.): 55% от ФОТ
	0,65
65/100

	26
	ТЕР15-04-005-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
911,49 = 1 743,13 - 0,063 x 13 200,65
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы:
НР (211,31 руб.): 105% от ФОТ
СП (110,69 руб.): 55% от ФОТ
	0,65
65,00/100

	27
	ТСЦ-101-3004
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Краски водно-дисперсионные акрилатные Акрит 4: белая
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы
	41

	28
	ТЕР15-01-047-15
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15.1 Отделочные работы - подв.потолки "Армстронг" СМР=6,72
Отделочные работы:
НР (118,53 руб.): 105% от ФОТ
СП (62,09 руб.): 55% от ФОТ
	0,0855
8,55/100

	29
	ТЕР11-01-011-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.15 Устройство стяжек цементных СМР=11,61
Полы:
НР (41,5 руб.): 123% от ФОТ
СП (25,31 руб.): 75% от ФОТ
	0,0755
(8,55-1,0)/100

	30
	ТЕР09-03-049-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж  фальш полов из плит размером 600х600 мм:  штампованных
(100 м2 пола)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
09 Строительные металлические конструкции СМР=5,82
Строительные металлические конструкции:
НР (453,44 руб.): 90% от ФОТ
СП (428,25 руб.): 85% от ФОТ
	0,0855
8,55/100

	31
	Прайс-лист стр.4-13
	Плиты фальшпола с антист. гомогенным линолеумом 36GSB-P. Jansen.                                                ц/о:115,14*55,23/1,18/6,08*1,03*1,02=693,82
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Оборудование и материалы СМР=6,08
Строительные металлические конструкции
	8,721
8,55*1,02

	32
	Прайс-лист стр.4-13
	Установочные комплекты для фальшпола М16/140-G Jansen.         ц/о:10,91*55,23/1,18/6,08*1,03*1,02=65,74
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Оборудование и материалы СМР=6,08
Строительные металлические конструкции
	8,55

	33
	ТЕР11-01-011-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство пандуса: цементного толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.15 Устройство стяжек цементных СМР=11,61
Полы:
НР (5,51 руб.): 123% от ФОТ
СП (3,36 руб.): 75% от ФОТ
	0,01
1,0/100

	34
	ТЕР11-01-011-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство пандуса: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять 11-01-011-01  к=9
(100 м2 стяжки)
(к=9 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.15 Устройство стяжек цементных СМР=11,61
Полы:
НР (0,97 руб.): 123% от ФОТ
СП (0,59 руб.): 75% от ФОТ
	0,01
1,0/100

	35
	ТЕР10-04-013-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Деревянные конструкции СМР=4,39
Деревянные конструкции:
НР (49,83 руб.): 118% от ФОТ
СП (26,6 руб.): 63% от ФОТ
	0,0191
1,91/100

	36
	ООО"КвантДвериВорота", (495)-454-33-75, стр.5-4
	Дверной блок металлический противопожарный однопольный  с врезным замком, защелками, ручками и петлями, кодовым замком Д-1-60                   18260,7:1,18:6,08х1,03х1,02=2674,05
(компл)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Оборудование и материалы СМР=6,08
Строительные металлические конструкции
	1

	37
	ТЕР07-05-039-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство герметизации коробок   дверей пеной
(100 м шва)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве - промышленные СМР=6,89
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
НР (27,5 руб.): 155% от ФОТ
СП (17,74 руб.): 100% от ФОТ
	0,062
6,2/100

	38
	ТЕР10-01-060-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка и крепление наличников
(100 м коробок блоков)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Деревянные конструкции СМР=4,39
Деревянные конструкции:
НР (10,43 руб.): 118% от ФОТ
СП (5,57 руб.): 63% от ФОТ
	0,102
10,2/100

	39
	ТСЦ-203-0360
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Деревянные конструкции СМР=4,39
Деревянные конструкции
	11,42

	40
	ТЕР10-01-034-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10.4 Окна ПВХ СМР=2,39
Деревянные конструкции:
НР (83,23 руб.): 118% от ФОТ
СП (44,43 руб.): 63% от ФОТ
	0,0396
3,96/100

	41
	ТЕР15-06-003-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Оклейка окон поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам
(100 м2 оклеиваемой поверхности)
984,07 = 2 079,61 - 0,005 x 4 804,74 - 0,107 x 9 300,00 - 0,007 x 10 917,30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы:
НР (40,19 руб.): 105% от ФОТ
СП (21,05 руб.): 55% от ФОТ
	0,04
4/100

	42
	Прайс-лист стр.4-11
	Светоотражающая пленка              ц/о: 240/1,18/6,08*1,03*1,02=35,15
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Оборудование и материалы СМР=6,08
Отделочные работы
	4

	43
	ТЕР15-01-050-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Деревянные конструкции СМР=4,39
Отделочные работы:
НР (54,08 руб.): 105% от ФОТ
СП (28,33 руб.): 55% от ФОТ
	0,0248
2,48/100

	44
	ТЕР09-03-050-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
(100 м плинтуса)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
09 Строительные металлические конструкции СМР=5,82
Строительные металлические конструкции:
НР (12,21 руб.): 90% от ФОТ
СП (11,53 руб.): 85% от ФОТ
	0,084
8,4/100

	45
	ТССЦ-101-2404
	Угол  внутренний
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
09 Строительные металлические конструкции СМР=5,82
Строительные металлические конструкции
	8,4

	46
	ТЕР15-01-070-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(1 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы:
НР (81,29 руб.): 105% от ФОТ
СП (42,58 руб.): 55% от ФОТ
	3,96

	47
	ТЕР10-01-033-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10.1 Деревянные конструкции - подоконные доски ЦСП СМР=7,25
Деревянные конструкции:
НР (36,45 руб.): 118% от ФОТ
СП (19,46 руб.): 63% от ФОТ
	0,0396
3,96/100

	48
	ТСЦ-203-0381
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Доски подоконные из  ЦСП , толщиной 28 мм, шириной 450 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10.1 Деревянные конструкции - подоконные доски ЦСП СМР=7,25
Деревянные конструкции
	2,2

	49
	Прайс стр.4-15
	Огнетушитель ОУ-5                           ц/о:1200/1,18/6,08*1,03*1,02=175,72
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Оборудование и материалы СМР=6,08
Отделочные работы
	2

	50
	ТЕР07-01-044-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг(силовой каркас РМ-1 и перемычка)
(1 т стальных элементов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве - промышленные СМР=6,89
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
НР (85,49 руб.): 130% от ФОТ
СП (55,9 руб.): 85% от ФОТ
	0,151
151/1000

	51
	ТЕР13-03-002-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии СМР=4,96
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (3,35 руб.): 90% от ФОТ
СП (2,6 руб.): 70% от ФОТ
	0,044
4,4/100

	52
	ТЕР13-03-004-26
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии СМР=4,96
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (4,12 руб.): 90% от ФОТ
СП (3,21 руб.): 70% от ФОТ
	0,044
4,4/100


Разборка (демонтаж)

	53
	ТЕР46-04-012-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
46 Работы при реконструкции зданий и сооружений СМР=8,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (71,13 руб.): 110% от ФОТ
СП (45,26 руб.): 70% от ФОТ
	0,034
3,4/100

	54
	ТЕР46-04-011-14
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
46 Работы при реконструкции зданий и сооружений СМР=8,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (28,59 руб.): 110% от ФОТ
СП (18,19 руб.): 70% от ФОТ
	0,0855
8,55/100

	55
	ТЕР46-02-009-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Расчистка поверхностей стен  от старых покрытий.
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
46 Работы при реконструкции зданий и сооружений СМР=8,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (43,92 руб.): 110% от ФОТ
СП (27,95 руб.): 70% от ФОТ
	0,19
19/100

	56
	ФССЦпг01-01-01-041
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,15

	57
	ФССЦпг03-21-01-009
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,15


Раздел 3. Здание 3.

	58
	ТЕР15-02-031-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы:
НР (30,12 руб.): 105% от ФОТ
СП (15,78 руб.): 55% от ФОТ
	0,011
1,1/100

	59
	ТЕР15-07-003-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т д)
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы:
НР (24,63 руб.): 105% от ФОТ
СП (12,9 руб.): 55% от ФОТ
	0,508
50,8/100

	60
	ТЕР15-04-005-05
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
911,49 = 1 743,13 - 0,063 x 13 200,65
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы:
НР (165,17 руб.): 105% от ФОТ
СП (86,52 руб.): 55% от ФОТ
	0,508
50,8/100

	61
	ТСЦ-101-3004
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Краски водно-дисперсионные акрилатные Акрит 4: белая
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы
	32

	62
	ТЕР15-01-047-15
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15.1 Отделочные работы - подв.потолки "Армстронг" СМР=6,72
Отделочные работы:
НР (146,94 руб.): 105% от ФОТ
СП (76,97 руб.): 55% от ФОТ
	0,106
10,6/100

	63
	ТЕР11-01-011-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.15 Устройство стяжек цементных СМР=11,61
Полы:
НР (52,79 руб.): 123% от ФОТ
СП (32,19 руб.): 75% от ФОТ
	0,096
(10,6-1,0)/100

	64
	ТЕР09-03-049-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж  фальш полов из плит размером 600х600 мм:  штампованных
(100 м2 пола)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
09 Строительные металлические конструкции СМР=5,82
Строительные металлические конструкции:
НР (562,15 руб.): 90% от ФОТ
СП (530,92 руб.): 85% от ФОТ
	0,106
10,6/100

	65
	Прайс-лист стр.4-13
	Плиты фальшпола с антист. гомогенным линолеумом 36GSB-P. Jansen.                                                ц/о:115,14*55,23/1,18/6,08*1,03*1,02=693,82
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Оборудование и материалы СМР=6,08
Строительные металлические конструкции
	10,812
10,6*1,02

	66
	Прайс-лист стр.4-13
	Установочные комплекты для фальшпола М16/140-G Jansen.         ц/о:10,91*55,23/1,18/6,08*1,03*1,02=65,74
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Оборудование и материалы СМР=6,08
Строительные металлические конструкции
	10,6

	67
	ТЕР11-01-011-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство пандуса: цементного толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.15 Устройство стяжек цементных СМР=11,61
Полы:
НР (5,51 руб.): 123% от ФОТ
СП (3,36 руб.): 75% от ФОТ
	0,01
1,0/100

	68
	ТЕР11-01-011-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство пандуса: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять 11-01-011-01  к=9
(100 м2 стяжки)
(к=9 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
11.15 Устройство стяжек цементных СМР=11,61
Полы:
НР (0,97 руб.): 123% от ФОТ
СП (0,59 руб.): 75% от ФОТ
	0,01
1,0/100

	69
	ТЕР10-04-013-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Деревянные конструкции СМР=4,39
Деревянные конструкции:
НР (54,8 руб.): 118% от ФОТ
СП (29,26 руб.): 63% от ФОТ
	0,021
2,1/100

	70
	ООО"КвантДвериВорота", (495)-454-33-75, стр.5-12
	Дверной блок металлический противопожарный однопольный  с врезным замком, защелками, ручками и петлями, кодовым замком Д-1-60                   16430,85:1,18:6,08х1,03х1,02=2406,09
(компл)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Оборудование и материалы СМР=6,08
Строительные металлические конструкции
	1

	71
	ТЕР07-05-039-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Устройство герметизации коробок   дверей пеной
(100 м шва)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7.1 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве - промышленные СМР=6,89
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
НР (27,5 руб.): 155% от ФОТ
СП (17,74 руб.): 100% от ФОТ
	0,062
6,2/100

	72
	ТЕР10-01-060-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка и крепление наличников
(100 м коробок блоков)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Деревянные конструкции СМР=4,39
Деревянные конструкции:
НР (10,43 руб.): 118% от ФОТ
СП (5,57 руб.): 63% от ФОТ
	0,102
10,2/100

	73
	ТСЦ-203-0360
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10 Деревянные конструкции СМР=4,39
Деревянные конструкции
	17,63

	74
	ТЕР10-01-034-08
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10.4 Окна ПВХ СМР=2,39
Деревянные конструкции:
НР (63,06 руб.): 118% от ФОТ
СП (33,67 руб.): 63% от ФОТ
	0,03
3,0/100

	75
	ТЕР15-06-003-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Оклейка окон поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам
(100 м2 оклеиваемой поверхности)
984,07 = 2 079,61 - 0,005 x 4 804,74 - 0,107 x 9 300,00 - 0,007 x 10 917,30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы:
НР (26,11 руб.): 105% от ФОТ
СП (13,68 руб.): 55% от ФОТ
	0,026
2,6/100

	76
	Прайс-лист стр.4-11
	Светоотражающая пленка              ц/о: 240/1,18/6,08*1,03*1,02=35,15
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы
	2,6

	77
	ТЕР15-01-050-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы:
НР (47,97 руб.): 105% от ФОТ
СП (25,13 руб.): 55% от ФОТ
	0,022
2,2/100

	78
	ТЕР09-06-001-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
09 Строительные металлические конструкции СМР=5,82
Строительные металлические конструкции:
НР (26,56 руб.): 90% от ФОТ
СП (25,08 руб.): 85% от ФОТ
	0,05
50*1/1000

	79
	ТСЦ-201-0590
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
09 Строительные металлические конструкции СМР=5,82
Строительные металлические конструкции
	0,05
50,0/1000

	80
	ТЕР13-03-002-04
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии СМР=4,96
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (2,89 руб.): 90% от ФОТ
СП (2,25 руб.): 70% от ФОТ
	0,0345
3,45/100

	81
	ТЕР13-03-004-26
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;
к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии СМР=4,96
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (3,55 руб.): 90% от ФОТ
СП (2,76 руб.): 70% от ФОТ
	0,0345
3,45/100

	82
	ТЕР09-03-050-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
(100 м плинтуса)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
09 Строительные металлические конструкции СМР=5,82
Строительные металлические конструкции:
НР (10,17 руб.): 90% от ФОТ
СП (9,61 руб.): 85% от ФОТ
	0,07
7,0/100

	83
	ТССЦ-101-2404
	Угол  внутренний
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
09 Строительные металлические конструкции СМР=5,82
Строительные металлические конструкции
	7

	84
	ТЕР15-01-070-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
(1 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
15 Отделочные работы. СМР=7
Отделочные работы:
НР (61,58 руб.): 105% от ФОТ
СП (32,26 руб.): 55% от ФОТ
	3

	85
	ТЕР10-01-033-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10.1 Деревянные конструкции - подоконные доски ЦСП СМР=7,25
Деревянные конструкции:
НР (27,61 руб.): 118% от ФОТ
СП (14,74 руб.): 63% от ФОТ
	0,03
3,0/100

	86
	ТСЦ-203-0381
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Доски подоконные из  ЦСП , толщиной 28 мм, шириной 450 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
10.1 Деревянные конструкции - подоконные доски ЦСП СМР=7,25
Деревянные конструкции
	1,5

	87
	Прайс стр.4-15
	Огнетушитель ОУ-5                           ц/о:1200/1,18/6,08*1,03*1,02=175,72
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
01 Оборудование и материалы СМР=6,08
Отделочные работы
	2


Разборка (демонтаж)

	88
	ТЕР46-04-012-03
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
46 Работы при реконструкции зданий и сооружений СМР=8,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (25,27 руб.): 110% от ФОТ
СП (16,08 руб.): 70% от ФОТ
	0,021
2,1/100

	89
	ТЕР46-04-012-01
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
46 Работы при реконструкции зданий и сооружений СМР=8,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (62,77 руб.): 110% от ФОТ
СП (39,94 руб.): 70% от ФОТ
	0,03
3,0/100

	90
	ТЕР46-04-011-14
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
46 Работы при реконструкции зданий и сооружений СМР=8,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (35,44 руб.): 110% от ФОТ
СП (22,55 руб.): 70% от ФОТ
	0,106
10,6/100

	91
	ТЕР46-02-009-02
Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Расчистка поверхностей стен  от старых покрытий.
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
46 Работы при реконструкции зданий и сооружений СМР=8,98
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (117,45 руб.): 110% от ФОТ
СП (74,74 руб.): 70% от ФОТ
	0,508
(50,8)/100

	92
	ФССЦпг01-01-01-041
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Погрузо-разгрузочные работы:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,25

	93
	ФССЦпг03-21-01-009
Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
44 Перевозка и погрузка СМР=5,7
Перевозка грузов автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	0,25


