Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела снабжения  и сбыта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин 

«____»__________________2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку товаров для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «01» ноября 2011 года  № 111101/0468/262
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2011 г.

Форма процедуры закупки: Открытый запрос ценовых котировок в электронном виде.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Контактное лицо заказчика: Саушкин Анатолий Владимирович – специалист группы закупок отдела МТСиС.
Телефон/факс заказчика: (35146) 5-24-79 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенного приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ:
Лот № 1: Поставка мобильной системы дистанционного видеонаблюдения – 1 комплект.
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл. Поставщиком осуществляется доставка товара до склада Заказчика.
Срок поставки товаров, выполнения работ: Не позднее 8-10 недель с момента поступления предоплаты Поставщику.
Максимальная цена договора, включая НДС: 3 603 739,00 (Три миллиона шестьсот три тысячи семьсот тридцать девять) рублей 00 коп.
Дополнительные сведения: В цену товара включены все расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой поставляемой продукции, указанной в предмете лота настоящего запроса ценовых котировок, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, проведение демонстрационной работоспособности оборудования представителю Заказчика на территории Поставщика, проведение гарантийного и послегарантийного обслуживания.
3. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе предложений производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15 час., 00 мин. «01» ноября 2011 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 08 час., 00 мин. «09» ноября 2011 г. (время московское).
4. Сроки и условия оплаты поставок товаров: с победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за поставляемые товары будет осуществлён:    

· 50%- в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора и  выставления счета, оформленного в соответствующем порядке, с подписями и печатью;

· 50%- в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Товара на основании товарной накладной с обязательным приложением счета-фактуры Поставщика.

Порядок доставки:  в цену товара включены расходы на доставку товара до склада Заказчика.
5. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в запросе ценовых котировок Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

   2) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

   3) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   4) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

    5) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято;

    6) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

    7) победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.

6. Требования к содержанию Заявки:

При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие документы:

· Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

· Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
· Копию Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;
· Документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение или протокол о назначении или об избрании, или приказ о назначении, если от имени Участника  действует иное лицо, то дополнительно предоставить доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе ценовых котировок);
· Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 2 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок;
· Копия, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
· Копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
· Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 5 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок: 1) Копии Формы №1 «Бухгалтерский баланс» за последний отчетный период отчетного года, с отметкой ИФНС и акта сверки, выданного ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, подписанный обеими сторонами, полученный не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении настоящей закупки; или, при отсутствии задолженности: 2) Оригинал справки, выданной ИФНС, об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, полученной не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня размещения извещения о проведении настоящей закупки;

· Документы, подтверждающие эквивалентность указанной в котировочной заявке продукции, указанной в извещении о проведении запроса ценовых котировок (в случае если в котировочной заявке указана продукция с иными чем в извещении о проведении запроса ценовых котировок товарными знаками обслуживания, фирменными наименованиями, патентами, наименованиями мест происхождения товаров). По запросу Организатора процедуры закупки о предоставлении дополнительной информации участник процедуры закупки обязан в течении 1 дня с момента такого запроса предоставить запрашиваемую информацию;
· Заполненный и подписанный со стороны Поставщика, Договор по предмету настоящего запроса ценовых котировок (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер.

Все документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя организации (уполномоченным лицом).

Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.
Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

7. Участник процедуры закупки – победитель либо единственный участник процедуры закупки в проведении запроса ценовых котировок  не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставляет Организатору размещения заказа заверенные подписью руководителя организации или уполномоченным лицом (предоставляются документы о полномочиях) и оттиском оригинальной печати организации, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям следующие документы:

- все документы, указанные в разделе 6 Извещения;

- заполненный и подписанный со стороны Поставщика, договор (2 экземпляра, ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!), по форме «Проекта договора» по предмету настоящего запроса ценовых котировок. Договор подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем.

- доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки);
8. В случае непредставления участником процедуры закупки, признанного победителем в проведении запроса ценовых котировок документов, указанных в разделе 7, он признается уклонившимся от заключения договора.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Особые условия:
Въезд на территорию «ЗАТО» г.Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №  3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693.
Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения N 693 от 11 июня 1996 г., возлагаются на «Поставщика».

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок»

	
	В отдельном файле - «Проект договора»


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	№ лота
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	Лот № 1
	Мобильная система дистанционного видеонаблюдения (должна соответствовать техническим требованиям, указанным в приведенном ниже техническом задании).

В комплект поставки должны входить:
	Комплект
	1

	
	1.1
	Интегрированный комплект телекамеры, модель (PELCO)

ES31CBW35-5W-X
	Комплект
	4

	
	1.2
	Интегрированный комплект телекамеры, модель (PELCO)

ES31CBW24-5W-X
	Комплект
	3

	
	1.3
	Передатчик 1 канал видео и 1 канал телеметрии по оптоволокну, модель (PELCO) FT85011ASFCR
	Шт.
	6

	
	1.4
	Приемник 1 канал видео и 1 канал телеметрии по оптоволокну, модель (PELCO) FR85011ASFCR
	Шт.
	10

	
	1.5
	Передатчик 4 канала видео и 1 канал телеметрии по оптоволокну, модель (PELCO) FT85041SFCR
	Шт.
	1

	
	1.6
	Приемник 4 канала видео и 1 канал телеметрии по оптоволокну, модель (PELCO) FR85041SFCR
	Шт.
	1

	
	1.7
	Преобразователь уличного исполнения, модель СКАТ-1200  исп. 6
	Шт.
	1

	
	1.8
	Преобразователь V.24/220AC уличного исполнения, модель SKAT - V.24/220AC  «Бастион»
	Шт.
	6

	
	1.9
	Термостат АКБ-12/12Ач, модель «Бастион»
	Шт.
	26

	
	1.10
	Видеорегистратор 16-и канальный, модель (Mitsubishi)

DX-TL4516EZ
	Шт.
	1

	
	1.11
	Видеорегистратор 8-и канальный, модель (Mitsubishi)

DX-TL308E-0000
	Шт.
	1

	
	1.12
	Жесткий диск HDD (для видео-регистратора), модель HITACHI 1000 GB SATA II
	Шт.
	2

	
	1.13
	Клавиатура системная, модель (PELCO) KBD300A
	Шт.
	2

	
	1.14
	Комплект для подключения удаленной клавиатуры, модель (PELCO) KBDKIT-X
	Комплект
	2

	
	1.15
	Блок из трех ЖКИ мониторов, модель LogoVision FMS3-6RH
	Комплект
	3

	
	1.16
	ЖКИ монитор, модель LogoVision FM-20R (SDI)
	Шт.
	1

	
	1.17
	Герметичный транспортный кофр для размещения БП, передатчиков Pelco, модель  3818
	Шт.
	6

	
	1.18
	Герметичный транспортный кофр для размещения телекамер Pelco ES31CBW35-5W-X (ES31CBW24-5W-X)
	Шт.
	7

	
	1.19
	Герметичный транспортный кофр под оборудование ретранслятора, модель №4419
	Шт.
	1

	
	1.20
	Разъем для коаксиального кабеля, модель BNC
	Шт.
	60

	
	1.21
	Патчкорд, модель FC-FC/UPC, SM 1 метр
	1м.
	15

	
	1.22
	Адаптер переходный, модель SNR ST-FC SM
	Шт.
	20

	
	1.23
	Патчкорд, модель FC-FC/UPC, SM 5 метров
	5м.
	10

	
	1.24
	Адаптер проходной, модель ST-ST SM
	Шт.
	25

	
	1.25
	Разъем оптический типа FC, модель FC - коннектор
	Шт.
	15

	
	1.26
	Разъем оптический типа ST, модель ST- коннектор
	Шт.
	20

	
	1.27
	Кабель коаксиальный, модель РК 75-3-34
	М.
	60

	
	1.28
	Кабель слаботочный в экране, модель КСПЭВ 8х0,5
	М.
	60

	
	1.29
	Очиститель рулонный, модель CLN2-001
	Шт.
	1

	
	1.30
	Стриппер, модель Miller CFS-2
	Шт.
	1

	
	1.31
	Автоматический сварочный аппарат, модель KL-300T
	Шт.
	1

	
	1.32
	Кронштейн для крепления камеры наружного наблюдения ES31CBW24-5W-X, модель (PELCO) 
	Шт.
	1

	
	1.33
	Корпус 19" EIA Rack Mount, модель (PELCO) RK5000PS-3U
	Шт.
	1

	
	1.34
	Комплект для настенного/настольного крепления одного изделия FT/FR/TW одинарной ширины, модель (PELCO)
WM5001-3U
	Комплект
	2

	
	1.35
	Шкаф-контейнер для установки 19-дюймового оборудования оперативного комплекта, модель Адмирал-20
	Шт.
	1

	
	1.36
	Одномодовое оптоволокно (в катушках согласно ТЗ), марка Армированный симплексный оптический кабель

MFG TO 085045/xx AT&T LTC-1 MHS-A-X (или аналог)
	М.
	6000


Техническое задание на
модернизацию мобильной системы дистанционного видеонаблюдения для обеспечения организации управления на месте проведения работ по ЛПА 

1 Наименование, шифр и основание для выполнения работ

1.1 Наименование – Модернизация портативной интегрированной видеосистемы (ПИВС) образца 1993г. выпуска в мобильную систему дистанционного видеонаблюдения (МСДН, далее по тексту - система) на базе современного оборудования для обеспечения организации управления на месте проведения работ по ликвидации последствий аварии (ЛПА).

2 Цели и задачи

2.1 Целью выполнения работ является оснащение модернизированной мобильной системой дистанционного видеонаблюдения для организации управления на месте проведения работ по ЛПА.

2.2 Разрабатываемая система предназначена для:

-
визуального дистанционного контроля технологического процесса, действий персонала в режиме реального времени на месте проведения работ по ЛПА с нескольких точек наблюдения;

-
видеорегистрации.

2.3 Наименование образца – мобильная система дистанционного видеонаблюдения.

3 Технические требования к образцу

3.1 Общие требования:

-
для создания системы должны использоваться только высококачественные компоненты, прошедшие всестороннее тестирование в соответствии с требованиями ISO 9001 (ГОСТ 40.9001-88);

-
система должна быть разработана и реализована с использованием современных технологических решений и в соответствии с существующими стандартами;

-        передача видеосигналов должна осуществляться по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС);

-
система должна быть построена на базе цифрового оборудования.

3.2 Требования по назначению к оборудованию системы:

-
 система должна обеспечить дистанционный круглосуточный визуальный мониторинг, непрерывную видеорегистрацию 5-ти секторов наблюдения с расстоянием от оператора до интегрированного комплекта телекамеры не менее 2,5 км.;

-
система должна обеспечить оператору одновременный просмотр изображений, поступающих с 5-ти интегрированных комплектов телекамер на отдельные мониторы и доступ в любой момент времени к видеоархиву за последние двое суток;

-
запись видеосигналов со всех 5-ти интегрированных комплектов телекамер на видеорегистратор должна производиться без существенных потерь качества со скоростью не менее 25 кадров в секунду. Объём жёстких дисков видеорегистратора должен гарантированно обеспечить продолжительность видеозаписи не менее двух суток.

3.3
 Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям.

3.3.1
Система должна сохранять работоспособность при эксплуатации от – 40 ºС до + 40 ºС, относительной влажности 98 % при + 20ºС и соответствовать ГОСТ 15 150.

3.3.2
Оговоренные в ТЗ элементы системы должны быть во влагопылезащитном исполнении с требуемым классом защиты.

3.3.3
Оптическое волокно (ОВ) должно отвечать требованиям тяжёлых условий эксплуатации (удары, вибрации, влага, пыль, различные метеоусловия), а также – сохранять свои эксплуатационные характеристики в ходе многократного разматывания и сворачивания на катушки (бобины массой не более 25 кг). Марка ОВ - MFG TO 085045/xx AT&T LTC-1 MHS-A-X (или аналог).

3.4
Требования по техническому обслуживанию, ремонту и хранению.

3.4.1
Поставщик должен обеспечить гарантийный ремонт, техническое обслуживание на период гарантийного срока, но не менее 24 месяцев с момента передачи оборудования представителя заказчику.

3.4.2
Исполнение системы должно предусматривать хранение в неотапливаемом хранилище, соответствующим условиям «З» (ЖЗ) по ГОСТ 15 150.

4 Состав образца

4.1 Основной комплект МСДН:

-
оборудование центрального поста управления и наблюдения (ЦПУН);

-
интегрированный комплект телекамеры;
-
коммутационное устройство (ретранслятор);

-
ВОЛС: 1 катушка 2000м. и 4катушки 500м.

4.2 Оперативный комплект МСДН:

-
оборудование приёма, записи и обработки видеосигналов;

-
ВОЛС 2 катушки 500м.

4.3 Комплект удалённых камер.

4.4
Комплект оборудования  и инструмента для технического обслуживания оптического волокна.

4.5
Основной комплект МСДН будет входить в состав мобильного комплекса связи и часть его оборудования будет установлена стационарно. Поэтому эксплуатация основного комплекта возможна только в составе мобильного  комплекса связи.

4.6
Оборудование центрального поста управления и видеонаблюдения будет расположено в помещении кунга мобильного комплекса связи на базе автомобиля повышенной проходимости.

4.7       Необходимые элементы системы в ЦПУН:

-
16–канальный цифровой видеорегистратор ( мультиплексор ) с темпом записи не менее 400 к/сек и гарантированным разрешением не ниже 4CIF на 4 канала, оснащенный интерфейсом RS-232C для выносной клавиатуры управления камерами ( типа PELCO KBD300A);
-

выносная клавиатура (типа PELCO KBD300A) для управления удалёнными камерами, выбора телекамер и мониторов просмотра, включения предустановок, вспомогательных функций и последовательностей операций с монтажным набором подключения (типа KBDKIT);
-
четыре приемника на 1 канал видео и 1 канал телеметрии (типа PELCO FR85011ASFCR), осуществляющих прием видеосигналов и транслирующих телеметрические сигналы дистанционного управления камерами по ВОЛС;

-
один приемник 4 каналов видео и 1 канала телеметрии (типа PELCO FR85041SFCR), осуществляющего прием 4 видеосигналов от удалённых видеокамер и транслирующих телеметрические сигналы дистанционного управления камерами по ВОЛС. Все приемники должны быть размещены в отдельном блоке-ящике для установки в стойку форм –фактора 19”;

-
одна интегрированная, полноприводная обзорная телекамера наружного наблюдения (типа PELCO ES31CBW24-5W-X) для установки на крышу мобильного комплекса связи. Технические параметры телекамеры должны быть: ПЗС-матрица «день/ночь» с разрешением не менее 500 ТВЛ, 24-кратный оптический трансфокатор, приемник телеметрии, термокожух со стеклоочистителем (степень защиты не ниже IP66 и рабочий диапазон температур от -45 до +60°С). Камера выполнена на управляемой поворотной платформе (круговое вращение на 360°, наклон в диапазоне от -83° до +33°, с возможностью программирования предустановок и наличием режима «автопатрулирование») с интерфейсом прямого подключения к видеорегистратору;

-
складывающаяся в транспортное положение кронштейн-мачта на крыше мобильного комплекса связи для установки-крепления камеры наружного обзора;

-
два блока мониторов размером 3U (форм-фактора 19''), по 3 монитора в блоке, для отдельного просмотра изображений с телекамер удалённых комплектов;

-
монитор основной 19"-24" для приоритетного просмотра интересующего изображения с любой камеры наблюдения. Мониторы должны быть укомплектованы монтажными комплектами для монтажа в шкаф-стойку форм-фактора 19'' мобильного комплекса связи;

-
катушка ВОЛС длиной 2,0 км., массой не более 25кг.

4.8
Комплект удалённых телекамер.

4.8.1
Необходимо 6 (шесть) комплектов удалённых телекамер (далее по тексту –телекамера).

4.8.2
Каждая телекамера размещается в кофр-контейнере (с классом защиты IP65) для удобства хранения, транспортировки оборудования.
4.8.3
Каждая телекамера, в сборе представляет интегрированный комплект телекамеры и состоит из:

-
телекамера - ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) изображения (1/4" (ExViewHAD, progressive), >540ТВЛ, 0.062/0.00014лк (F1.4, 35IRE, 1/3//1/1.5s shutter speed); ES, AWB/MWB);

-
термокожух со стеклоочистителем (класс защиты IP66 и диапазон температур от -45° до +60°С);

-
поворотное устройство Esprit (360°/+33°-83°, 40°/20°/c; VS, SL; PP до 64, точность 0.25°, 100°/40°/c) не менее 40 предустановок, с режимом автопатрулирования);

-
приемник телеметрии (Coax.//RS-422P/D, VS, PP);

-
трансфокатор – 24 - 35-х оптич. + 10-12-х цифр. ZOOM;

-
встроенный детектор движения, PrivacyMasking;

-
индикация азимута и кратности ZOOM;

-
электронный стабилизатор изображения;

-
кронштейн, адаптер для крепления на пьедестал;

-
класс защиты в комплекте - IP66.

4.8.4
В состав каждого комплекта удалённой телекамеры входит оборудование размещённое в отдельном кофре-контейнере с классом защиты от внешнего воздействия не ниже IP65 и состоит из:

-
передатчик на 1 канал видео и 1 канал телеметрии (типа PELCO FT85011ASFCR), осуществляющего передачу видеосигнала и принимающего телеметрические сигналы дистанционного управления камерой по ВОЛС;

-
блок электропитания уличного исполнения (типа SKAT - V.24/220AC) с термостатом на две АКБ (12В, 12Ач). Длительность работы мобильного комплекта от АКБ должна составлять не менее 4 часов;

-
коаксиальный (либо ВО) кабель длиной не более 2м, для передачи видеосигнала с интегрированной телекамеры на оптический передатчик для дальнейшей его трансляции на оборудование ЦПУН мобильного комплекса связи либо к ретранслятору;

-
кабель питания длиной не более 2м, для электропитания комплекта удалённой телекамеры.

Каждый кофр-контейнер имеет на корпусе герметичные разъёмы для подсоединения ВОЛС и кабеля питания.

4.8.5
Каждый комплект удалённой телекамеры имеет в своём составе катушку ВОЛС длиной 500 м (для передачи видеосигнала от камеры наблюдения и телеметрических сигналов управления камерой), массой не более 12кг.;

4.8.6
Каждый комплект удалённой телекамеры имеет в своём составе штатив-треногу для установки-крепления телекамеры.

4.8.7
Штатив –тренога, головка крепления телекамеры должны по техническим характеристикам выдерживать вес закрепляемой на ней телекамеры, при этом сохранять вертикальную и горизонтальную устойчивость (с учётом работы поворотного устройства телекамеры).

4.9
Коммутационное устройство (ретранслятор).

4.9.1
Коммутационное устройство (ретранслятор) применяется для компенсации затухания сигнала в ВОЛС при увеличении расстояния от удалённого комплекта телекамер до центрального поста наблюдения. При этом видеосигналы от 4-х удалённых комплектов телекамер передаются на коммутационное устройство, каждый по отдельному ВОЛС на одноканальные приёмники. Затем видео сигналы с 4-х каналов передаются от ретранслятора на центральный пост наблюдения по единственной ВОЛС на 4-х канальный приёмник и далее, видеосигналы поступают на видеорегистратор и мониторы.

4.9.2
Коммутационное устройство (ретранслятор) состоит из:

-
приемник 1 канал видео и 1 канал телеметрии (RS-232/422/485, Coaxitron, Bi-Phase, Manchester; дуплекс) по оптоволокну (1310/1550нм, SM, разъем FC), цифровой; 12V(DC)/24V(AC); 28x123x223мм

-
передатчик 4 канала видео и 1 канал телеметрии (RS-232/422/485, Bi-Phase, Manchester; дуплекс) по оптоволокну (1310/1550нм, SM, разъем FC), до 30км, цифровой; 12V(DC)/24V(AC); 28x123x223мм;

-
блок электропитания «СКАТ-1200  исп. 6» 12В - 4А (без учета тока на подогрев АКБ) уличное исполнение, корпус под АКБ  7Ач - 2шт. или 12Ач -1шт., класс защиты IP56, рабочий температурный диапазон от  -40°С до  + 50°С;

-
термостат АКБ-12/12Ач , обеспечивает нормальную работу АКБ до минус 40°С. Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева АКБ, - 1,0 - 1,1А;

-
герметичный транспортный чемодан-контейнер (кофр) (класс защиты IP65), для размещения оборудования коммутационного устройства (ретранслятора).

4.9.2
Оборудование ретранслятора в кофре должно быть размещено с возможностью оперативной замены АКБ.

4.9.3
Разъёмы подключения электропитания и ВОЛС должны быть выполнены на корпусе кофра и иметь влагопылезащитное исполнение.

4.10
Оперативный комплект.

4.10.1
Оперативный комплект МСДН рассчитан на применение в случаях, когда его функцииональных возможностей достаточно, а задействование остального оборудования мобильного комплекса связи для выполнения поставленной задачи нецелесообразно;

4.10.2
Оборудование оперативного комплекта должно быть размещено в транспортный контейнере, с наличием внутренних силиконовых либо тросовых амортизаторов защищающих оборудование от вибрации( форм-фактор 19" размер  10U ).

4.10.3
Оперативный комплект включает в себя:

-
8-и канальный цифровой видеорегистратор с темпом записи не менее 100 к/сек и гарантированным разрешением 4CIF на 4 канала, оснащенный интерфейсом RS-232C для выносной клавиатуры;

-
блок мониторов размером 3U (форм-фактора 19''), по 3 монитора в блоке, для отдельного просмотра изображений с телекамер удалённых комплектов;

-

выносная клавиатура (типа PELCO KBD300A ) для управления удалёнными камерами, выбора телекамер и мониторов просмотра, включения предустановок, вспомогательных функций и последовательностей операций с монтажным набором подключения (типа KBDKIT);
-
два приемника на 1 канал видео и 1 канал телеметрии (типа PELCO FR85011ASFCR), осуществляющих прием видеосигналов и транслирующих телеметрические сигналы дистанционного управления камерами по ВОЛС.

4.10.4
 Оборудование оперативного комплекта предусматривает электропитание от электрогенератора или от сети переменного тока.

4.10.5
 Оборудование оперативного комплекта предусматривает использование любых 2-х интегрированных комплектов удалённых телекамер из 6-ти имеющихся в составе комплекта удалённых телекамер.

4.11 Требования по транспортабельности.

4.11.1 Основной комплект МСДН стационарен и должен быть транспортабелен в составе автомобиля мобильного комплекса связи. 

4.11.2 Комплекты удалённых телекамер, ретранслятор, оперативный комплект МСДН при транспортировании должны быть упакованы по штатному в кофры и надёжно закреплены на штатных местах.

4.12 Требования по безопасности.

Электрооборудование должно соответствовать требованиям Правил устройств электроустановок ПУЭ (1986г., издание шестое переработанное и дополненное, а также издание седьмое выпуск 1 (1999г.) и выпуск 2 (2002г.), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП (2003г. издания), Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок МПОТ (ПОТ РМ – 016 – 2001,  РД 153-34.0-03.150-00)

4.13 Требования по обеспечению сохранения государственной и военной тайны.

4.13.1 Комплектующие элементы системы должны быть выбраны произвольным способом из состава партии не менее 50 штук по каждому наименованию.

4.14 Радиоэлектронная защита.

Уровень радиопомех от оборудования системы должен соответствовать требованиям правил ЕЭК ООН №10.

4.15 Требования по стандартизации и унификации.

Показатели уровня стандартизации и унификации устанавливаются по

 ОСТ В95 2000 - 78.

5 Требования по видам обеспечения

Метрологическое обеспечение разработки проводить по ОСТ В95 1548–74.

6 Требования к ЗИП

В комплекте поставки предусмотреть комплект ЗИП для ремонта, технического обслуживания и монтажа системы. 

7 Другие требования

7.1 Оборудование, входящее в состав системы, должно иметь необходимые сертификаты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2 Оборудование должно соответствовать по качеству техническим условиям изготовителя. Маркировка содержит наименование оборудования, наименование и адрес изготовителя, дату выпуска, срок службы.

7.3 Поставщик гарантирует безотказную, с характеристиками и параметрами, согласно требованиям технической документации (технические условия изготовителя, паспорт, руководство по эксплуатации и монтажу, и т.д.), работу поставляемой продукции в течение установленного для данной продукции срока со дня приемки её Покупателем, но не менее 24-ех (двадцать четыре) месяцев, при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в технической документации на продукцию.

7.4 В комплект поставки должна быть включена следующая эксплуатационная документация (на русском языке):

-
ведомость эксплуатационных документов;

-
формуляр мобильная система дистанционного наблюдения с указанием гарантийных обязательств (ГОСТ 2-610.06);

-
руководство по эксплуатации мобильной системы дистанционного наблюдения;

-
документация на комплектующие, входящие в состав мобильной системы дистанционного наблюдения (паспорта, инструкции, сервисные книжки, гарантийные талоны и пр.);

-
схемы электрооборудования (оперативная и принципиальная).

а также, прилагается справка о том, что элементы системы выбраны произвольным способом из состава партии не менее 50 штук по каждому наименованию.

7.5 Перед передачей мобильной системы дистанционного наблюдения представителю Заказчика поставщик проводит демонстрацию работоспособности системы на базе поставщика.
В ходе выполнения работ данное техническое задание может изменяться и дополняться при согласовании с Заказчиком и Исполнителем.

К Извещению прилагается структурная схема МСДН и Перечень оборудования:

- Структурная схема МСДН представлена на стр. 17 и 18;

- Перечень оборудования с характеристиками представлен на стр. 19-22.
Комплект поставки технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика. В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые в «Технической части» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:
1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.
2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Требования к упаковке продукции
Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует безотказную, с характеристиками и параметрами, согласно требованиям технической документации (технические условия изготовителя, паспорт, руководство по эксплуатации и монтажу, и т.д.), работу поставляемой продукции в течение установленного для данной продукции срока со дня приемки её Покупателем, но не менее 24-ех (двадцать четыре) месяцев, при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в технической документации на продукцию.

[image: image1.emf]Видеорегистратор-16кан.

Mitsubishi   

DX-TL4516EZ

Блок -3монитора

LogoVision –FMS3R-6R

Блок -3монитора

LogoVision –FMS3R-6R

TFTЭкран-20"

LogoVision FM-20R(SDI)

ПриемникPelko

FR85041SFCR 4V+1T

ПриемникPelko

FR85011ASFCR 1V+1T

1V+1T

1V+1T

1V+1T

Блок питания

приёмников

Передатчик

Pelko

FT85041SFCR

4V+1T 

-АКБ –2шт.                        

-СКАТ-1200исп. 6

-Термостат АКБ 12/12Ач 

Приемник

Pelko

FR85011ASFCR 

1V+1T

Приемник

Приемник

Приемник

Комплект удалённой камеры

Комплект удалённой камеры

Комплект удалённой камеры

-АКБ –2шт.                         

-СКАТ-V24/220АС (Бастион) -

Термостат АКБ 12/12Ач 

Передатчик

Pelko

FT85011ASFCR

1V+1T

Видеокамера

Pelko ES31CBW35-5W-X

Оптоволокно

от 500м. до 2км.

Pelko KBD300A

Комплект удалённой камеры

Кофр герметичный, влагозащищенный с 

герметичными разъемами

Центральный пост 

МСДН на базе МКС

Стойка 19"

RK5000PS-3U

Ретранслятор

коаксиал

Телеметрия

Оптоволокно 

(500м)

Оптоволокно 

( 2км )

коаксиал

out in

С обзорной 

камеры

С приемников

1V+1T

С приемника 

4V+1T

Видео

Телеметрия

Видео

Телеметрия

Видео

к

лавиатура 

управления 

удалёнными 

камерами

Pelko

KBD 300A

Структурная схема

мобильной системы дистанционного наблюдения

О/волокно

Видеокамера

наружного наблюдения

Pelko ES31CBW24-5W-X

Комплект удалённой камеры

Мобильный комплекс связи

коаксиал

к

о

а

к

с

и

а

л

Клавиатура управления

удалёнными камерами

Тренога

Катушка

ВОЛС

Комплектация

комплекта удаленной камеры

кофр - Кейс

-Термостат АКБ 12/12Ач

-Оборудование SKAT-V.24/220AC

-Шнур питания

-Соединительные кабели

-Передатчик ОС

1V+1T

кофр - Кейс

-телекамера

ST

ST

ST

ST

FC

FC

FC

FC



[image: image2.emf]Оперативный комплект МСДН

Шкаф-контейнер

Адмирал-20 

(форм-фактор Rack Mount 19")

Видеорегистратор 8 кан.3U

Mitsubishi 

DX-TL 308E-0000

Приемник   1V+1T

Pelko  FR85011ASFCR

1V+1T

Блок питания 

Приёмников

 1V+1T

Комплект удалённой камеры

-АКБ – 2шт.                         

-СКАТ- 1200 исп. 6             

-Термостат АКБ 12/12 Ач 

Передатчик

1V+1T 

Pelko

FT85011ASFCR

Видеокамера

 Pelko ES31CBW35-5W-X

Оптоволокно  от 500м до 2км.

 Pelko KBD300A

Комплект удалённой камеры

коаксиал

Телеметрия

Оптоволокно  от 

500м до 2км.

С приемников 

 1V+1T

Видео

Телеметрия

Видео

 к

лавиатура 

управления 

удалёнными 

камерами 

моб.комплектов

Pelko

KBD 300A

Структурная схема оперативного комплекта мобильной системы дистанционного наблюдения

Клавиатура управления

удалёнными камерами  

Вывод 

видеоинформации 

на выносной 

монитор (ноутбук)

Ящик

для транспортного хранения 

клавиатуры KBD 300A

Блок - 3 монитора

LogoVision – FMS3R-6R

FC

FC

Электропитание от 

электрогенератора

либо от сети 

переменного тока

ST

ST



Перечень оборудования
	МОДЕЛЬ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Кол-во

	
	КОМПЛЕКТ УДАЛЕННОЙ КАМЕРЫ
	

	ES31CBW35-5W-X (PELCO)
	Esprit Поворотное устройство (360°/+33°-83°, 40°/20°/c; VS, SL; PP до 64, точность 0.25°, 100°/40°/c); Приемник телеметрии (Coax.//RS-422P/D, VS, PP); Термокожух со стеклоочистителем; Т/камера ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) изображения (1/4" (ExViewHAD, progressive), >540ТВЛ, 0.062/0.00014лк (F1.4, 35IRE, 1/3//1/1.5s shutter speed); ES, AWB/MWB); 35-х оптич. (3.4-119.0мм, PP) плюс 12-х цифр. ZOOM; встроенный детектор движения, PrivacyMasking, индикация азимута и кратности ZOOM, электронный стабилизатор изображения; Кронштейн,адаптер для крепления на пьедестал; 220В; IP66
	4

	ES31CBW24-5W-X (PELCO)
	Esprit Поворотное устройство (360°/+33°-83°, 40°/20°/c; VS, SL; PP до 64, точность 0.25°, 100°/40°/c); Приемник телеметрии (Coax.//RS-422P/D, VS, PP); Термокожух со стеклоочистителем; Т/камера ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) изображения (1/4", >520ТВЛ, 0.005/0.0005лк (F1.2, 35IRE, 1/1.5s shutter speed); ES, AWB/MWB); 24-х оптич. (3.8-91.2мм, PP) плюс 10-х цифр. ZOOM; индикация азимута и кратности ZOOM; Кронштейн,адаптер для крепления на пьедестал; 220В; IP66
	3

	FT85011ASFCR (PELCO)
	Передатчик 1 канал видео и 1 канал телеметрии (RS-232/422/485, Coaxitron, Bi-Phase, Manchester; дуплекс) по оптоволокну (1310/1550нм, SM, разъем FC), до 46км, цифровой; 12V(DC)/24V(AC); 28x123x223мм
	6

	SKAT - V.24/220AC (Бастион)
	2 выхода переменного напряжения 220В и 24В суммарно 150ВА. Необходимо 2АКБ 7-12Ач.Уличное исполнение 
	6

	 Термостат АКБ-12/12Ач (Бастион)
	с АКБ 12Ач.  Обеспечивает нормальную работу АКБ до минус 40°С. Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева АКБ, - 1,0 - 1,1А.
	24

	Кофр                          -модель  3818
	герметичный транспортный чемодан-контейнер (кофр)  - для размещения БП, передатчиков Pelco
	6

	Кофр
	герметичный транспортный чемодан-контейнер (кофр)  - для размещения телекамер Pelco ES31CBW35-5W-X (ES31CBW24-5W-X )
	7

	
	ОПЕРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ МСДМ
	

	
	Транспортный контейнер для установки оперативного комплекта оборудования (форм-фактор 19") размер  10U, глубина установки оборудования 400-480 мм
	1

	DX-TL308E-0000 (Mitsubishi)
	ЦВТ//Ч/Б мультиплексор с цифровой записью MPEG-4; 8 каналов; без HDD (возможность установки до 2-х внутренних HDD и подключения внешних накопителей DX-ZD5UE(Z)/6UE(0GB)); 704х576 эл., темп записи до 25 полей/с/канал; детектор активности; Pre-ALARM/ALARM search, TDS; RS-232C, телеметрия PTZ RS-232/422 (AD, BBV, Bosch, Dennard, Elbex, GE, JVC, Panasonic, Pelco P/D, Samsung, Vido) и Coaxitron (Pelco, BBV); сетевой (Ethernet, 10Т/100TX), USB (3 порта); русифицированное меню; 220В; 300х91х340 мм
	1

	HDD
	Жесткий диск HITACHI 1000 GB SATA II 
	1

	FR85011ASFCR (PELCO)
	Приемник 1 канал видео и 1 канал телеметрии (RS-232/422/485, Coaxitron, Bi-Phase, Manchester; дуплекс) по оптоволокну (1310/1550нм, SM, разъем FC), цифровой; 12V(DC)/24V(AC); 28x123x223мм
	2

	WM5001-3U (PELCO)
	Комплект для настенного/настольного крепления одного изделия FT/FR/TW одинарной ширины
	2

	KBD300A               (PELCO)
	Клавиатура системная для CM6700/6800/9740/9760/9770/9780, DX8000 (выбор т/камеры и управление PTZ), DX4500/4600 и телекамер серий Spectra, Esprit, ExSite, Legacy (полная, включая телеметрию VARIABLE SPEED и управление мультиплексором Genex); джойстик; RS-485
	1

	KBDKIT-X                 (PELCO)
	Комплект для подключения удаленной клавиатуры KBD100/200/300/4000 (RS-485); 220В/12В(AC)
	1

	LogoVision                         FMS3-6RH 
	Состоит из трех ЖКИ мониторов, монтируемая в стандартный EIA19"рэк, с диагональю 14,2 см (5,6 дюймов) и имеет монтажную высоту 3U. Сборка оснащена композитными входом и выходом, а также имеет поворотный механизм крепления, который позволяет регулировать угол зрения для обеспечения оптимальной видимости картинки. Имеется автоматический выбор между форматами NTSC и PAL, а также возможность изменения соотношения сторон изображения (4:3, урезанный 4:3 и 16:9) на каждом из мониторов.Поддерживает HD-SDI сигнал.FMS3-6RH  оснащен активными TFT матрицами.
	1

	
	КОМПЛЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОСТА НАБЛЮДЕНИЯ
	

	DX-TL4516EZ (Mitsubishi)
	ЦВТ//Ч/Б триплексный мультиплексор с цифровой записью JPEG2000; 16 каналов; без HDD (возможность установки до 2-х внутренних SATA HDD общей емкостью до 2TB (необходимы DX-HK4) и до 7 внешних накопителей DX-ZD5UE(Z)/6UE(0GB)); 720х576 (720х288) эл., темп отображения до 800, записи - до 100 полей/с; детектор активности; Pre-ALARM (до 1 часа)/ALARM search, TDS; транзитные видеовыходы, S-VHS выход, 2 цифровых видеовыхода на мониторы; запись аудио  (1 канал); встроенный DVD/CD привод (DVD-R/RW, CD-R/RW); RS-232/422/485, USB (4 порта); возможность подключения пульта ДУ; операционная система Linux; сетевой (Ethernet, 10Т/100TX); русифицированное меню; 220В; 425х128х353 мм
	1

	HDD
	Жесткий диск HITACHI 1000 GB SATA II 
	1

	FR85011ASFCR (PELCO)
	Приемник 1 канал видео и 1 канал телеметрии (RS-232/422/485, Coaxitron, Bi-Phase, Manchester; дуплекс) по оптоволокну (1310/1550нм, SM, разъем FC), цифровой; 12V(DC)/24V(AC); 28x123x223мм
	4

	FR85041SFCR (PELCO)
	Приемник 4 канала видео и 1 канал телеметрии (RS-232/422/485, Bi-Phase, Manchester; дуплекс) по оптоволокну (1310/1550нм, SM, разъем FC), цифровой; 12V(DC)/24V(AC); 28x123x223мм
	1

	KBD300A          (PELCO)
	Клавиатура системная для CM6700/6800/9740/9760/9770/9780, DX8000 (выбор т/камеры и управление PTZ), DX4500/4600 и телекамер серий Spectra, Esprit, ExSite, Legacy (полная, включая телеметрию VARIABLE SPEED и управление мультиплексором Genex); джойстик; RS-485
	1

	KBDKIT-X          (PELCO)
	Комплект для подключения удаленной клавиатуры KBD100/200/300/4000 (RS-485); 220В/12В(AC)
	1

	RK5000PS-3U (PELCO)
	Корпус 19" EIA Rack Mount для установки до 12 изделий FT/FR/TW (standard); встроенный источник электропитания, 220В; 3U
	1

	LogoVision           FMS3-6RH 
	Состоит из трех ЖКИ мониторов, монтируемая в стандартный EIA19"рэк, с диагональю 14,2 см (5,6 дюймов) и имеет монтажную высоту 3U. Сборка оснащена композитными входом и выходом, а также имеет поворотный механизм крепления, который позволяет регулировать угол зрения для обеспечения оптимальной видимости картинки.Имеется автоматический выбор между форматами NTSC и PAL, а также возможность изменения соотношения сторон изображения (4:3, урезанный 4:3 и 16:9) на каждом из мониторов.Поддерживает HD-SDI сигнал.FMS3-6RH  оснащен активными TFT матрицами.
	2

	LogoVision            FM-20R (SDI)
	ЖКИ монитор с видимой областью экрана 20 дюймов и высотой 9U. Работает в системе PAL и NTSC. Выбор между форматами видеосигнала происходит автоматически. Имеет SDI, CVBS, YUV, Y/C, 15 pin D-sub VGA видеовходы, композитные аудиовходы. ЖКИ монитор содержит встроенные акустические системы для контроля сигнала. Включает так же пульт дистанционного управления и крепления для монтажа устройства в стандартный EIA 19".
	1

	BNC
	Разъем для коаксиального кабеля
	60

	
	Патчкорд FC-FC/UPC, SM 1 метр
	15

	
	Адаптер переходный SNR ST-FC SM
	20

	
	Патчкорд FC-FC/UPC, SM 5 метров
	10

	
	Адаптер проходной ST-ST SM
	25

	FC- коннектор
	Разъем оптический типа FC под склейку, класс полировки UPC. Для кабеля с буфером 2.0/3.0мм
	15

	ST- коннектор
	Разъем оптический типа ST под склейку, класс полировки UPC. Для кабеля с буфером 2.0/3.0мм
	20

	РК 75-3-34
	Кабель коаксиальный
	60

	КСПЭВ 8х0,5
	Кабель слаботочный в экране
	60

	Кронштейн (PELCO)
	Для крепления камеры наружного наблюдения ES31CBW24-5W-X (PELCO) на крышу автофургона мобильного комплекса связи
	1

	
	КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ РЕТРАНСЛЯТОРА
	

	FT85041SFCR (PELCO)
	Передатчик 4 канала видео и 1 канал телеметрии (RS-232/422/485, Bi-Phase, Manchester; дуплекс) по оптоволокну (1310/1550нм, SM, разъем FC), до 30км, цифровой; 12V(DC)/24V(AC); 28x123x223мм
	1

	FR85011ASFCR (PELCO)
	Приемник 1 канал видео и 1 канал телеметрии (RS-232/422/485, Coaxitron, Bi-Phase, Manchester; дуплекс) по оптоволокну (1310/1550нм, SM, разъем FC), цифровой; 12V(DC)/24V(AC); 28x123x223мм
	4

	СКАТ-1200  исп. 6
	12В  4А (без учета тока на подогрев АКБ) уличное исполнение, корпус под АКБ  7Ач - 2шт. или 12Ач -1шт., класс защиты IP56, рабочий температурный диапазон от  -40°С до  + 50°С, диапазон входного напряжения 170-250В
	1

	 Термостат АКБ-12/12Ач
	с АКБ 12Ач.  Обеспечивает нормальную работу АКБ до минус 40°С. Ток, потребляемый термостатом в режиме подогрева АКБ, - 1,0 - 1,1А.
	2

	Кофр
	герметичный транспортный чемодан-контейнер (кофр) -модель 4419
	1

	
	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	

	одномодовое оптоволокно MFG TO 085045/xx AT&T LTC-1 MHS-A-X (или аналог)
	Одномодовое оптоволокно (ОВ) (в катушках согласно ТЗ), - катушка ОВ длиной 2,0 км., должна быть массой не более 25кг.ОВ должно отвечать требованиям тяжёлых условий эксплуатации (удары, вибрации, влага, пыль, различные метеоусловия), а также сохранять свои эксплуатационные характеристики в ходе многократного разматывания и сворачивания на катушки (бобины).
	6000м

	Оборудование для технического обслуживания ВОЛС
	Очиститель рулонный CLN2-001: Типы применяемых оптических коннекторов: SC, ST, FC, LC, MU.Ресурс одной ленты составляет более 500 циклов очистки.
	1

	
	Стриппер Miller CFS-2: Удаление буферного покрытия диаметром 250 микрон с оптического волокна диаметром 125 микрон. Удаление с оптического кабеля внешнего защитного покрытия диаметром от 2 до 3 мм.
	1

	
	Автоматический сварочный аппарат KL-300T: Работа со всеми типами волокон, в диапозоне температур от минус 10C до плюс 50С. Заряд батареи на 50 сварок/ усадок. Источник питания: вольтаж переменного тока 100-240 В; вольтаж постоянного тока; аккумуляторная батарея. Диаметр покрытия свариваемого волокна от 100 мкм до 1000мкм.
	1


Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок цен
в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа 








В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе котировок цен № ……………..

(указать номер закупки на ЭТП) 

на __________________________________________

(наименование закупки  и/или  лота)

Изучив запрос ценовых котировок на поставку_______________________________________
Для нужд  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»
От кого: ________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________

                                        (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.

сообщает, что согласно поставить товары, выполнить работы или оказать услуги и исполнить условия поставки, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место (фактическое) нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  ______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________
1.3. Контактное лицо: _______________________ Телефон/факс:__________________________

Е-mail:_________________________________
        Мы, ниже подписавшиеся обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор на условиях и с выполнением всех требований запроса ценовых котировок, в полном соответствии со спецификацией, функциональными свойствами и техническими характеристиками, указанными в Извещении, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
Мы обязуемся подписать оригиналы договора (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и передать его Заказчику в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
   2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

Таблица
	№ п/п

 
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик товара, показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования, марки, модели, товарного знака, производителя, страны происхождения, ГОСТ, ТУ и др.)
	Срок гарантии
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 
	
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                           ИТОГО:
Мы согласны поставить данные товары на условиях, указанных в извещении по следующей цене поставки товара ________________(сумма прописью) рублей ________ копеек, в том числе НДС (18 %) _________(сумма прописью) рублей.
В цену товара включены все расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой поставляемой продукции, указанной в предмете лота настоящего запроса ценовых котировок, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, проведение демонстрационной работоспособности оборудования представителю Заказчика на территории Поставщика, проведение гарантийного и послегарантийного обслуживания.
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:_________________________

Порядок оплаты:____________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период задолженность составляет не более ___________ процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также _______________________________ подтверждаем, что соответствуем всем требованиям, предъявляемым к участникам запросов ценовых котировок в п.5 Извещения о проведении данного запроса ценовых котировок.
Участник размещения заказа

Должность            _____________________/                                 /      Дата

                                                       (подпись)               М.П.
PAGE  
3

_1381147473.vsd
�

Видеорегистратор - 16 кан.
Mitsubishi   DX-TL 4516EZ


Блок - 3 монитора
LogoVision – FMS3R-6R


Блок - 3 монитора
LogoVision – FMS3R-6R


TFT Экран - 20"
LogoVision FM-20R(SDI)


Приемник Pelko
 FR85041SFCR  4V+1T


Приемник Pelko 
 FR85011ASFCR 1V+1T


1V+1T


1V+1T


1V+1T


Блок питания приёмников


  Передатчик
Pelko
   FT85041SFCR      4V+1T 


-АКБ – 2шт.                        
-СКАТ- 1200 исп. 6            
-Термостат АКБ 12/12 Ач 


   Приемник
Pelko
FR85011ASFCR 1V+1T


Приемник 


Приемник 


Приемник 


Комплект удалённой камеры


Комплект удалённой камеры


Комплект удалённой камеры


-АКБ – 2шт.                         
-СКАТ- V24/220АС (Бастион) -Термостат АКБ 12/12 Ач 


Передатчик
Pelko
FT85011ASFCR 
1V+1T


Видеокамера
 Pelko ES31CBW35-5W-X


Оптоволокно
от 500м. до 2км.


 Pelko KBD300A


С приемника 4V+1T


Комплект удалённой камеры


Кофр герметичный, влагозащищенный с герметичными разъемами


Центральный пост МСДН на базе МКС


Стойка 19"


RK5000 PS-3U


Ретранслятор


коаксиал


Видео


Телеметрия


Видео


Телеметрия


Оптоволокно  (500м)


Оптоволокно ( 2км )


коаксиал


out


in


С обзорной камеры


С приемников  1V+1T


коаксиал


 клавиатура управления удалёнными камерами
Pelko
KBD 300A


Телеметрия


Видео


Структурная схема
мобильной системы дистанционного наблюдения


О/волокно 


Видеокамера
наружного наблюдения
Pelko ES31CBW24-5W-X


Комплект удалённой камеры


Мобильный комплекс связи


коаксиал


Клавиатура управления
 удалёнными камерами


Тренога


Катушка
 ВОЛС


Комплектация
комплекта удаленной камеры


Кейс-кофр
 -телекамера


Кейс-кофр
-Термостат АКБ 12/12Ач
-Оборудование SKAT-V.24/220AC
-Шнур питания
-Соединительные кабели
-Передатчик ОС 1V+1T


ST


ST


ST


ST


FC


FC


FC


FC



_1381148305.vsd
Электропитание от электрогенератора
либо от сети переменного тока


ST


ST



