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Открытое акционерное общество

«Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 

имени Н.А. Доллежаля»

ОАО «НИКИЭТ»

	УВЕРЖДАЮ:

Заместитель Директора - Генерального конструктора по экономике и финансам 

В.А. Зубаков

«____»______________ 2012 г.


Извещение

о проведении запроса цен в электронной форме
На право заключения договора на

	Предоставление услуг по созданию, отладке и запуску постпроцессоров в среде интегрированной  САD/САМ/САРР системы ADEM – VX


Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
	от
	13
	
	декабря
	2012 года 
	№
	121213
	/0499/
	210


Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» http://a-k-d.ru/ 

	от
	13
	
	декабря
	2012 года 
	№
	Z019570


	Процедура закупки проводится в соответствии с ЕОСЗ, утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от
	 07.02. 2012  № 37


	Согласовано:

Заместитель директора - Генерального конструктора по ИТ
О. М. Рухлов
И.о. Директора Департамента управления закупками

В.Г. Фролов
Директор Департамента финансов

И.К. Костина

Главный специалист по экономической безопасности

А.Е. Колышкин




Москва  2012

Раздел 1. Сведения О запросе цен 
	1.1. 
	Способ размещения заказа
	Запрос цен в электронной форме

	1.2. 
	Заказчик
	Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»)

	1.3. 
	Адрес заказчика
	107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8

	1.4. 
	Контактное лицо заказчика
	Рублева Наталья Владимировна,
 телефон/факс: 8-499-763-03-37, 
адрес электронной почты – rubleva@nikiet.ru
По техническим вопросам:

Клочков  Михаил  Александрович 

Телефон: 8 (499)  263 7404
E-mail: mak_44@nikiet.ru    
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 17-00 
(время московское). 

	1.5. 
	Официальный сайт размещения заказа 
	http://www.zakupki.rosatom.ru

	1.6. 
	Предмет договора
	Предоставление услуг по созданию, отладке и запуску постпроцессоров в среде интегрированной  САD/САМ/САРР системы ADEM – VX 
Технические требования к Товару и условия поставки приведены в Разделе 2 настоящего извещения

	1.7. 
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
	В соответствии с Техническими требованиями к товару, указанными в Разделе 2 настоящего извещения

	1.8. 
	Источник финансирования заказа
	Собственные средства Заказчика - 100%

	1.9. 
	Место, условия поставки товара
	DDP, франко-склад Покупателя -
г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8

	1.10. 
	Сроки поставки, монтажа и наладки Товара
	До 28 января 2013 г

	1.11. 
	Срок и объемы предоставления гарантии качества товара
	В объеме фирменной гарантии завода-изготовителя.

	1.12. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Согласно проекту договора (Раздел 3 Извещения)

	1.13. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей,  включая НДС

	1.14. 
	Порядок формирования цены договора
	В цену должны быть включены расходы на поставку, перевозку, упаковку, экспедирование Товара, полный комплект технической документации на русском языке, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Предлагаемая Участником цена договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену, указанную в п. 1.13 настоящего Извещения 

	1.15. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 
	 Российский рубль

	1.16. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	 Не используется

	1.17. 
	Срок, порядок  заключения договора по итогам проведения запроса цен
	Договор по результатам запроса цен может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Победитель запроса цен должен представить Заказчику подписанный с его стороны договор не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок.

	1.18. 
	Размер обеспечения исполнения договора
	Согласно требованиям, предусмотренным Разделом 3 Проект договора  Извещения о проведении запроса цен в электронной форме.

	1.19. 
	Сайт электронной торговой площадки,  для проведения процедуры запроса цен 
	http://www.a-k-d.ru
Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме.
Телефон: 8 (495) 788-54-28

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

	1.20. 
	Форма заявки на участие в запросе цен 

(далее – Заявка)
	Участник подает Заявку  на участие в запросе цен (Приложение № 1 к настоящему Извещению) посредством  прикрепления в качестве файла к карточке закупки на электронной торговой площадке.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну заявку.
Приём заявок Участников, размещение протоколов рассмотрения и оценки проводиться на сайте www.a-k-d.ru. 
Размещение Извещения и прием заявок проводиться в порядке, определенном оператором электронной торговой площадкой на указанном сайте.

	1.21. 
	Дата и время начала подачи заявок
	 18 час. 00 мин. «13 »  декабря 2012 г. (время московское).

	1.22. 
	Дата и время окончания подачи заявок
	 10 час. 00 мин. «19» декабря 2012 г. (время московское)

	1.23. 
	Обязательные требования к Участникам запроса цен 
	Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;
3) иметь все необходимые полномочия на поставку, предлагаемого к поставке Товара от изготовителя;

4) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

5) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

6) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
7) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
8) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов;

9) соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режима при проведении работ на территории Заказчика.



	1.24. 
	Состав, содержание и форма заявки  
	К Заявке Участника, заполненной по форме Приложения №1 и  размещенной на сайте электронной торговой площадки      www.a-k-d.ru должны быть приложены (прикреплены) в электронном виде (в формате *.pdf) заверенные синей печатью предприятия копии следующих документов:

1) анкета участника процедуры закупки (Приложение №2 к запросу цен);
2) решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса цен оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

6) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Заявки;

7) уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

8) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении  запроса цен;

9) письмо изготовителя, если Участник размещения заказа не является изготовителем, сертификат,  иной документ выданный изготовителем Товара, с подтверждением полномочий на поставку;

10) сведения об Учредителях (перечислить наименования и организационно-правовую форму, данные об их учредителях, включая бенефициаров (в т.ч. конечных)  или Ф.И.О., с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении) с приложением документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников (наименование, реквизиты и т.д). Данные представляются по образцу и в форме приложения № 2 к Извещению о проведении запроса цен в электронном виде
путем заполнения столбцов 1- 5 в электронном виде в формате Exel и .pdf, заверенных уполномоченным лицом, и приложения файлов в формате .pdf, являющихся сканами заверенных  копий следующих документов: 

1.Во всех случаях – Устав, выписка из ЕГРЮЛ, приказ (решение) о назначении руководителя;

2. Дополнительно для ЗАО и ОАО – выписка из реестра акционеров.

3. Иные документы, подтверждающие статус указанного в столбцах 4 физического или юридического лица (например, учредительный договор) и указанные в столбце 
Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну  заявку.


Раздел 2.  Технические требования к товару [image: image1.emf][image: image2.emf]
Документацию подготовили и проверили:
Начальник отдела







А.С.Явдаченко
	Главный специалист  
	                        С.Н.Кошкина


	Ведущий специалист 
	                          Н.В. Рублева


Приложение № 2
к извещению о проведении запроса цен  в электронной форме 

 (на фирменном бланке организации)

№ документа
дата

В ОАО «НИКИЭТ»

Заявка на участие в запросе  цен
Изучив Извещение о проведении запроса цен (далее Извещение) 

на право заключения договора на Предоставление услуг по созданию, отладке и запуску постпроцессоров в среде интегрированной  САD/САМ/САРР системы ADEM – VX  

№    от «  »            2012 года 
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)
в лице 

 (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в Извещении и представляет следующие сведения:  
1. Сведения об Участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения:

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________
1.3. ИНН:                               _________________________________
Контактное лицо ________________________________телефон______________________
2. __________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)

· не является банкротом по решению арбитражного суда;

· отсутствует в Списке должников Управления Федеральной службы судебных приставов;

· отсутствует в Реестре недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

· не зарегистрирована на подставное лицо (утерянный паспорт) или по адресу «массовой регистрации», жилой квартиры, общежития, войсковой части;

· на имущество организации не наложен арест по решению суда, административного органа;
3. Сведения  о предлагаемом к поставке товаре:

	Наименование (марка, модель) Товара, предлагаемого к поставке, монтажу и наладке:

Участник размещения заказа указывает наименование Товара, предлагаемого к поставке, его марку, производителя, страну происхождения.

	Назначение предлагаемого к поставке, монтажу и наладке Товара:

(участник размещения заказа указывает назначение предлагаемого к поставке Товара)

	Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:

Участник размещения заказа приводит подробное описание товара, предлагаемого к поставке:

Указываются требуемые количественные, качественные и функциональные характеристики и показатели (их фиксированные, максимальные и (или) минимальные значения), подтверждающие соответствия товара техническим требованиям (Раздел 2 Извещения);

По усмотрению участника процедуры закупки  допускается указание и описание иных, не установленных Разделом 2 Извещения, характеристик, предлагаемого к поставке  товара. 

В предложении о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров должно быть четко указано, что предлагаемый к поставке товар, является новым, не бывшим в употреблении, не является выставочным образцом, не восстановлен из запчастей, бывших в употреблении. 

В предложении о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров также указывается количество поставляемого товара, в том числе товара, входящего в комплект поставки, в соответствии с требованиями Раздела 2 Извещения. 

 Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке товара  должны быть описаны так, чтобы было возможно однозначно определить соответствие такого товара техническим требованиям и характеристикам, установленным в Разделе 2 Извещения.

	Комплектность поставки Товара, в том числе технической документации на Товар:

Участник размещения заказа указывает комплектность поставки товара, подтверждает ее соответствие требованиям, установленным в Разделе 2 Извещения;

	Порядок упаковки товара

Участник размещения заказа указывает порядок упаковки товара, подтверждающий его соответствие требованиям, установленным в Разделе 2 Извещения.

	Условия поставки товара:
Участник размещения заказа указывает условия поставки товара, подтверждающие соответствие их условиям, установленным в Разделе 2 Извещения;

	Данные о соответствии Товара нормам и стандартам качества и/или безопасности:

Участник размещения заказа указывает соответствие товара ГОСТам, ОСТам или ТУ на товар, классификационным требованиям к товару, отнесение его к группам и т.д. (если на товар распространяются какие-либо Нормы или Правила).

Указывается порядок оценки соответствия качества товара требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, иным требованиям и нормам, установленным законодательством.

	Сроки и объемы предоставления гарантий качества на Товар 

Участник размещения заказа указывает сроки и объемы предоставления гарантий качества на предлагаемый к поставке Товар 

При указании гарантии качества товара (в том числе гарантийного срока)  не допускается двояких толкований и обязательным является указание на начало гарантийного срока на предлагаемый товар (со дня подписания акта приема-передачи товара, со дня ввода оборудования в эксплуатацию, со дня подписания Акта окончания пусконаладочных работ и т.п.).


4. Сведения о Предприятии-изготовителе товара:
__________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)
__________________________________________________________________________

5. Сведения о сроках и месте поставки товара:
	Сроки поставки товара
	(указываются данные в соответствии с Разделом 1)

	Место поставки товара
	(указываются данные в соответствии с Разделом 1)


6. Мы,________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника процедуры закупки)

согласны поставить предусмотренные Извещением товары, в полном соответствии с Техническими требованиями и в соответствии с  указанными выше сведениями
по следующей цене _________(сумма прописью)______ рублей, 

в том числе НДС (18 %) ______(сумма прописью)_____ рублей. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара:   _____(указываются данные Участника)__________ ________________________________________________________________________________________
Предлагаемый нами Товар является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, принадлежит Поставщику на правах собственника и не является предметом иска других лиц.

В цену товара включены все расходы, связанные с исполнением заказа, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
7. Настоящей Заявкой ________________________________________________, гарантирует:
(указывается наименование участника процедуры закупки)

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара;

· соответствие качества изготовления Товара и его сборки требованиям, указанным в техническом задании;
8. Мы,________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника процедуры закупки)

согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли и в Реестр недобросовестных поставщиков Заказчика/Организатора запроса цен в следующих случаях:

1) при уклонении нами от заключения договора на условиях, указанных в извещении;
2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса цен, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора;
Для подтверждения вышеуказанных сведений, а так же для подтверждения соответствия нашей организации требований к Участникам размещения заказа, к данной Заявке, размещенной на сайте электронной торговой площадки  www.a-k-d.ru, прилагаются: 
	№ п/п
	Наименование документа (копии)
	Количество листов

	1) 
	
	

	2) 
	
	

	3) 
	
	

	4) 
	
	

	5) 
	
	

	6) 
	
	

	7) 
	
	


Участник размещения заказа

	_____________________________________
	__________________
	______________

	(Должность уполномоченного представителя на осуществление действий от имени участника размещения заказа)
	(подпись)
	(Фамилия И.О.)


Раздел_3._ПРОЕКТ_ДОГОВОРА 
ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
	г. Москва
	«___» ___________ 2012 г.


_________________________________________________(далее___________________),

                                (полное название организации)              (краткое название организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____​​​​​____________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании _____________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (далее ОАО «НИКИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ​​​​​​​​​​​​​​​​​________________, действующего на основании доверенности от _________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги (далее - Услуги) «по созданию, отладке и запуску постпроцессоров в среде интегрированной  САD/САМ/САРР системы ADEM – VX», а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Услуги оказываются в сроки:
- начало Услуг -   с момента заключения Договора     

- окончание Услуг  -28.01.2013.
1.3. Место оказания Услуг: г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Исполнитель при нахождении на территории Заказчика обязуется соблюдать и несет ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, противопожарной безопасности, а также режимных требований.
          1.4. Основанием для заключения настоящего Договора является:

· Протокол оценки и сопоставления  Заявок на участие в конкурсе на право заключения договора  от              № 
2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.

2.2. В течение 10 дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа.

2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору (цена Договора) составляет  ___________________(______________) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%)___________________(______________) рублей __ копеек
В случае, если  НДС не облагается использовать следующую формулировку п. 3.1.:

3.1.Стоимость Услуг по настоящему Договору (цена Договора) составляет  ___________________(______________) рублей __ копеек (18%) на облагается в соответствии с п. ___ ст ____ НКРФ.

 3.2. Цена настоящего Договора включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных или вытекающих из выполнения настоящего Договора.

3.3. Оплата Услуг производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком оказанных Услуг (этапа Услуг), оформленных актом сдачи-приемки оказанных услуг согласно счету, выставленному Исполнителем. 

3.4. Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки оказанных Услуг оплачиваются Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания актов сдачи-приемки оказанных Услуг. 

3.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неоказания Услуг в сроки, указанные в п. 1.2. Договора Исполнитель за каждый день просрочки выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1%  (одна десятая процента)  от стоимости не оказанных в срок Услуг.
4.2. За нарушение срока оплаты Заказчик за каждый день просрочки выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1%  (одна десятая процента) от суммы задолженности.

4.3. Начисление и выплата неустойки, указанной в п.4.1 и п.4.2 настоящего Договора, имеет место в случае предъявления одной из сторон письменного требования к другой стороне, нарушившей свои обязательства, выплата должна быть выполнена в сроки, указанные в таковом требовании.
4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору
5. ФОРС-МАЖОР
5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств) не зависящих от воли Сторон, о которых Стороны не знали и не могли знать в момент заключения настоящего Договора.

5.2.
Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана, при наличии возможности, в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

5.3.
Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона имеет право на аннулирование настоящего Договора или его части. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ

И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения взаимных обязательств Сторонами. 
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.4.
В случае неоказания Исполнителем Услуг более 30 (Тридцати) календарных дней со срока, указанного в п. 1.2. Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (расторгнуть договор), о чем письменно уведомляет Исполнителя. При этом Исполнитель в течение 10 (Десяти) календарных дней обязан возместить фактические затраты Заказчика, связанные с выполнением настоящего Договора. Кроме того, Исполнитель обязан оплатить Заказчику штрафные санкции, предусмотренные п. 4.1. настоящего договора, за период с момента начала просрочки и до даты расторжения Договора.
6.5. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора в соответствии с п. 6.4. Договора, информация об Исполнителе будет занесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 20 дней.

7.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию. 
(если Контрагент относится к предприятиям ГК «Росатом/если Контрагент не  относится к предприятиям ГК «Росатом», следует выбрать другую редакцию п. 7.2)
7.2. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

8.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

8.3. С момента заключения Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре.

8.4. Уступка права требования долга по настоящему Договору третьим лицам производится с письменного согласия другой Стороны, полученного на основании  соответствующего письменного запроса.

8.5. Договор, все изменения и дополнения к нему, а также уведомления и письма по настоящему Договору, оформленные по факсимильной связи с последующим направлением оригиналов документов почтой, имеют такую же юридическую силу, как оригинал.

8.6. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-дневный срок. 

8.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

1) техническое задание (Приложение № 1);

2) особые условия (Приложение № 2);

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	
	ЗАКАЗЧИК: ОАО «НИКИЭТ»
Место нахождения: 

107140, Россия, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8

Адрес для переписки: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 788

ИНН 7708698473 / КПП 997850001

ОГРН 1097746180740

р/с 40702810938290032753 Московский банк ОАО «Сбербанк России»,  

к/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225


	от   ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:



	___________________
	
	
	__________________
	

	
	
	


           Приложение №1

к Договору №____________

от «___» __________ 2012 г.

Техническое задание

1. Наименование услуги:

Услуги по созданию, отладке и запуску постпроцессоров в среде интегрированной  САD/САМ/САРР системы ADEM – VX интегрированная CAD/CAM/CAPP система ADEM-VX для автоматизации процессов КТПП
               2.  Описание услуг:

Создание  и отладка в среде ADEM двух постпроцессоров на металлообрабатывающее оборудование с УЧПУ с возможностью одновременного управления  4-мя и 5-ью осями, отладка технологии обработки тестовой детали и создание управляющей программы на её изготовление (по согласованию – изготовление и обмер на КИМ), с автоматической выдачей из модуля ADEM CAPP пакета технологических документов (техпроцессов: маршрутной карты, карты наладки, текста УП и пр).
             3.   Требования к объему технической документации:

Заказчику передаются (в электронном виде) Руководства пользователя на соответствующие модули интегрированной CAD/CAM/CAPP системы ADEМ-VX (УДК комплекта руководств 06982859.0001.90 01) 

Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2006613588 на Интегрированную CAD/CAM/CAPP систему  ADEM-VX для автоматизации КТПП (ADEM-VX).

            4. Требования к количеству и квалификации персонала, привлекаемого к оказанию услуг:
Персонал, выполняющий условия договора на создание и отладку постпроцессоров к оговоренному оборудованию с ЧПУ, должен хорошо знать CAD/CAM/CAPP систему ADEM-VX, особенно модуль генерации постпроцессоров (ADEM GPP) и обладать знаниями технолога по механообработке на оборудовании с ЧПУ.
	от   ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	от ЗАКАЗЧИКА:



	___________________
	
	
	__________________
	


Приложение № 2 
к Договору №_____ 
от «__»________2012г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1.1. Сторона 1 гарантирует Стороне 2, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Стороны 1, переданные Стороне 2 в рамках Закупки (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

1.2. При изменении Сведений Сторона 1 обязана не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Стороне 2 соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны 1.

1.3. Сторона 1 настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией, а также на раскрытие Госкорпорацией Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Сторона 1 освобождает Сторону 2 от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Стороне 2 убытки, понесенные в связи с предъявлением Стороне 2 претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

1.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороны 2 от исполнения договора и предъявления Стороной 2 Стороне 1 требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Стороной 1 соответствующего письменного уведомления Стороны 2, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
	Сторона 1 (ИСПОЛНИТЕЛЬ) 

  «------------»

----------------------
	
	Сторона 2 (ЗАКАЗЧИК) 

ОАО «НИКИЭТ»

Заместитель Директора – Генерального конструктора по экономике и финансам

	____________________  -------
	
	_______________________ В. А. Зубаков
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