## TDSheet
[6 empty] | Спецификация поставки оборудования | [14 empty] | Приложение № 1 к техническому заданию
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
75 | 01USK | Склад баллонов негорючих газов
75.1 | QJE10-19 | Система хранения негорючих газов в баллонах
75.1.2 | 00QJE10AW001 00QJE10AW002 00QJE10AW003 00QJE10AW004 00QJE10AW005 00QJE10AW006 00QJE10AW007 00QJE10AW008 00QJE10AW009 00QJE10AW010 00QJE10AW011 00QJE10AW012 00QJE10AW013 00QJE10AW014 00QJE10AW015 00QJE10AW016 00QJE10AW017 00QJE10AW018 00QJE10AW019 00QJE10AW020 00QJE10AW021 00QJE10AW022 00QJE10AW023 00QJE10AW024 00QJE10AW025 00QJE10AW026 00QJE10AW027 00QJE10AW028 00QJE10AW029 00QJE10AW030 00QJE10AW031 00QJE10AW032 00QJE10AW033 00QJE10AW034 00QJE10AW035 00QJE10AW036 00QJE10AW037 00QJE10AW038 00QJE10AW039 00QJE10AW040 00QJE10AW041 00QJE10AW042 00QJE10AW043 00QJE10AW044 00QJE10AW045 00QJE10AW046 00QJE10AW047 00QJE10AW048 | Контейнер |  | на 8 баллонов |  | NW2P.D.130.0.1USK&&.QJE10.021.MD.0001_&_F=0 | 4/-/III | QA4 | сталь углерод. | шт | 48 | 0 | 86 | 4128 | УХЛ2/II | 8(ОЖЗ) ------- II | 01USK 0,000 | 2013-02-28
75.1.3 |  | Поддон | _ | _ |  | NW2P.D.130.0.1USK&&.QJE10.021.MD.0002_&_F=0 | 4/-/III | QA4 | сталь углерод. | шт | 1 | 0 | 6 | 6 | УХЛ5 II | 8(ОЖЗ) ------- II | 01USK +4,770 | 2013-02-28
76 | 02USK | Склад баллонов горючих газов
76.1 | QJE20-29 | Система хранения горючих газов в баллонах
76.1.2 | 00QJE20AW001 00QJE20AW002 00QJE20AW003 00QJE20AW004 00QJE20AW005 00QJE20AW006 00QJE20AW007 00QJE20AW008 00QJE20AW009 00QJE20AW010 00QJE20AW011 00QJE20AW012 00QJE20AW013 00QJE20AW014 00QJE20AW015 00QJE20AW016 00QJE20AW017 00QJE20AW018 00QJE20AW019 00QJE20AW020 00QJE20AW021 00QJE20AW022 00QJE20AW023 00QJE20AW024 00QJE20AW025 00QJE20AW026 00QJE20AW027 00QJE20AW028 00QJE20AW029 00QJE20AW030 00QJE20AW031 00QJE20AW032 00QJE20AW033 00QJE20AW034 00QJE20AW035 00QJE20AW036 00QJE20AW037 00QJE20AW038 00QJE20AW039 00QJE20AW040 00QJE20AW041 00QJE20AW042 00QJE20AW043 00QJE20AW044 00QJE20AW045 00QJE20AW046 00QJE20AW047 00QJE20AW048 | Контейнер |  | на 8 баллонов |  | NW2P.D.130.0.2USK&&.QJE20.021.MD.0001_&_F=0 | 4/-/III | QA4 | сталь углерод. | шт | 48 | 0 | 86 | 4128 | УХЛ5 II | 8(ОЖЗ) ------- II | 02USK 0,000 | 2013-02-28
76.1.3 |  | Поддон | _ | _ |  | NW2P.D.130.0.2USK&&.QJE20.021.MD.0002_&_F=0 | 4/-/III | QA4 | сталь углерод. | шт | 1 | 0 | 9.8 | 9.8 | УХЛ5 II | 8(ОЖЗ) ------- II | 02USK +7,200 | 2013-02-28
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
|  |  |  | Начальник УКиП |  |  |  | В.А. Ангелов
|  |  |  | Начальник ОРЗД УКиП |  |  |  | С.В. Коростелев